Тема 6.2. Синтез адаптивної САК 1-го порядку градієнтним методом

Мета заняття:

Засвоїти градієнтний метод синтезу блоків адаптації для побудови адаптивних систем керування на прикладі системи 1-ого порядку з еталонною моделлю.

- Теоретичні відомості

В системі 1-ого порядку, що представлена на рис. 1.

Рис.1

змінюється у часі коефіцієнт самовирівнювання

| . |  |
| --- | --- |

Це призводить до зміни вихідної величини .

Необхідно синтезувати блок адаптації, який забезпечив би відповідну корекцію  коефіцієнта зворотного зв‘язку  з метою компенсації заданої вище зміни вихідної величини системи.

Передаточна функція замкнутої системи з урахуванням коефіцієнта  в зворотному зв‘язку має вигляд:

| . | (1) |
| --- | --- |

Рис. 2

Як еталонну модель, що відображає стан системи при відсутності зміни параметра , представимо ланкою:

| . | (2) |
| --- | --- |

Показником міри невідповідності системи і моделі виберемо функціонал

| , | (3) |
| --- | --- |

де .

В процесі адаптації БА буде змінювати коефіцієнт  в залежності від похибки .

Вважаємо, що зміна  повинна забезпечити максимальну швидкість зменшення функціоналу (3). Тобто зміна  повинна відбуватися в антиградієнтному напрямку щодо функціоналу:

| , де | (4) |
| --- | --- |
|  | (5) |

Враховуючи, те що , а  від коефіцієнта  не залежить, отримаємо

| . | (6) |
| --- | --- |

Визначимо функцію чутливості системи за параметром адаптації .

Із умови

отримаємо

| . | (7) |
| --- | --- |

Тоді умова (6) в зображенні Лапласа перетвориться до виразу:

| , | (8) |
| --- | --- |

який визначає алгоритм адаптації, а значить і структуру БА (рис.3).

Рис. 3

В алгоритмі адаптації (8) задіяна передаточна функція замкнутої системи (1), де  і  апріорно невідомі. Тому в БА (рис. 3) використана  з відомими коефіцієнтами, тим більше, що  при адаптації прагне до .

# Моделювання адаптивної САК на ЕОМ

Використовуючи (1) та (2) одержимо диференційні рівняння замкненої системи і моделі:

|  | (9) (10) |
| --- | --- |

Сигнал похибки процесу адаптації  одержимо як різницю

| . | (11) |
| --- | --- |

Сигнал чутливості системи  одержимо із диференційного рівняння

|  | (12) |
| --- | --- |

Тоді сигнал адаптації обчислюється за формулою

| , | (14) |
| --- | --- |

| . | (13) |
| --- | --- |

Розв‘язуючи систему рівнянь (9) і (10) з певним кроком  з урахуванням (11), (12), (13) і (14) при початкових умовах , , , одержимо графічні залежності сигналів на інтервалі часу Т:

- – вихідна величина системи без адаптації;

- – вихідна величина системи з адаптацією;

- – вихідна величина моделі;

- – сигнал похибки адаптації;

- – сигнал адаптації;

- – вхідний сигнал на систему та модель, які характеризують процес адаптації в системі керування.

- Порядок виконання роботи

- Використовуючи програму (рис. 4) задати значення параметрів:

- системи керування: ;

- моделі: .

- блоку адаптації:.

- Для однакових початкових умов

, при

за допомогою графічних залежностей визначити ступінь відповідності системи моделі.

3.3. Дослідити вплив коефіцієнта  на процес адаптації при постійності інших параметрів (для ).

- Дослідити процес адаптації при зміні параметра. Визначити гранично допустимі межі його зміни.

- Установити залежність похибки адаптації від невідповідності початкових умов моделі і системи, а також параметрів  і .

- Звіт повинен містити

- Короткі теоретичні відомості про досліджувану систему.

- Структурну схему адаптивної САУ.

- Основні математичні співвідношення, що одержані при синтезі блока адаптації.

- Результати досліджень у вигляді графіків та висновки по них.

- Література

- Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. – М.: В.Ш., 1980. – 287 с.

- Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного керування. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 512 с.