|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позначення | Найменування | Кілшт. | Примітка |
|  | **Резистори** |  |  |
| R1  |  1 кОм | 1 |  |
| R2 | *2 кОм* | 1 |  |
| R3, R4 | *10 кОм* | 2 |  |
|  | **Мікросхеми** |  |  |
| *DD1* | Блютуз-модуль CZ-HC-45 | 1 |  |
| *DD2* | *Arduino Nano* | 1 |  |
| DD3 | датчик температури MLX90614 | 1 |  |
| DD4 | датчик сердцебиття KY-039 | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Тактові кнопки*** |  |  |
| *SB1, SB2* |  *Тактові кнопки* | *2* |  |
|  |  |  |  |
|  | ***Блок живлення*** |  |  |
| *GB1* | Батарейка 5В | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | *МКАТ 480.020.024 – ПЕ3* |
|  |  |  |  |  |
| Изм. | Лист | № докум | Підпис | Дата |
| Розроб. |  Сухінін Д.В. |  |  |  Автоматизована система вимірювання параметрів тіла дитини**Перелік елементів** | Літ. | Аркуш | Аркушів |
| Перевір. | Лугових О.О |  |  |  |   |  | 1 | 1 |
| Реценз. |  |  |  | *ДУ «Житомирська політехніка», АТК-26* |
| Н. Контр. |  |  |  |
| Затверд. | Подчашинський |  |  |