ТЗА    АТ -30, АТ-31    Ауд 117    10:00-11:20

Лекція 7.

ПЕРЕДАТНА ФУНКЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЛЬСИНА ТЗА

Залежно від допустимої похибки сельсини ТЗА, що випускаються промисловістю, поділяються на три класи точності (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Класи точності сельсинів ТЗА

| Клас точності | Похибка в індикаторному режимі,  |  | Похибка в трансформаторному режимі,  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик | Приймач | Датчик | Приймач |
| 1 2 3 | 0,25 0,5 1 | 0,75 1,5 2,5 | 0,25 0,5 1 | 0,25 0,5 1 |

При цьому допустима похибка сельсина-приймача в індикаторному режимі значно перевищує похибку датчика.

Пояснюється це тим, що на роботу сельсина-приймача в індикаторному режимі значно впливає момент тертя Мт.

Похибка, що визначається моментом тертя сельсина-приймача, характеризує його зону нечутливості, в межах якої ротор приймача може набувати будь-якого положення при фіксованому положенні ротора датчика.

Значення цієї зони визначається співвідношенням Мт/Мпит.

Згідно з структурною схемою на рис. 11.17 (нехтуємо індуктивністю обмоток двигуна) передаточна функція сельсинної передачі трансформаторного типу з двигуном, який балансує положення сельсина-приймача, дорівнює:

w(p)=kpT1p+1T22p2+2ξT2p+1,

де

T1=Lд−пRд−п, T2=Tдв1+k1kкkдв, k1=k2αmaxUзRд−п,

k=k1kкkдв1+k1kкkдв, ξ=1Tдв1+k1kкkдв;

Lд та Lп – індуктивності обмоток; Rд і Rп – опори обмоток; k2 – коефіцієнт пропорційності.

Рис. 11.17. Структурна схема сельсинної передачі в 
трансформаторному режимі

На рис. 11.17 позначено: 1 – ротор сельсина датчика; 2 – коло статорів; 3 – підсилювач; 4 – двигун з ротором сельсина-приймача.

Основні технічні характеристики сельсинів [54]:

Напруга живлення, В	36

Частота живлення, Гц	400

Струм збудження, мА	300

Максимальна вихідна напруга, В	36

Кутова помилка в трансформаторному режимі, хв.	±20...30

Вага, Н	1,9

Розміри, мм:

діаметр	66

довжина	14,5

Недоліки сельсинів: значний момент зворотної дії; високий рівень нульового сигналу.