Лабораторна робота №3

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Мета роботи: дослідити принцип роботи системи автоматичного управління і регулювання температури, визначити параметри системи регулювання температури.

3.4. Порядок виконання роботи

3.4.1.Ознайомились з теоретичним матеріалом.

3.4.2. Зібрали схему (рис. 5.3).

3.4.3. Включили відповідні прилади схеми (вентилятор вимкнений і заслонка відкрита).

3.4.4.Масштабний потенціометр на мінімум. Всі інші потенціометри в крайньому лівому положенні. Натиснули кнопку “Пи” натиснуто, “Ти” відтиснуто, зафіксувано початкову температуру. Т=50°С.

3.4.5.Задати на регуляторі бажану температуру (приблизно 40°С).

3.4.5.1.Увімкнути на регуляторі автоматичний режим керування.

3.4.5.2.Знімати покази температури через кожну хвилину і результати занести в табл. 3.1. Побудовано характеристику (рис. 3.4) за даними табл. 3.1.

Таблиця 3.1

| Т,°С | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 54 | 52 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,хв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3.4.5.3.При досягненні заданої температури спостерігати за тим, як відбувається автоматичний контроль і підтримання заданої температури.

Рис. 3.4

3.4.6. Задано на регуляторі температуру приблизно 60°С.

3.4.6.1. Ввімкнено вентилятор.

3.4.6.2.Знято покази температури через хвилину і дані занесено в табл. 3.2.3.4.6.3.Побудовано характеристику (рис. 3.5) за даними табл. 3.2.

Таблиця 3.2

| Т,°С | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,хв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Рис. 3.5

3.4.7.Задано на регуляторі температуру (80 °С).

3.4.7.1.Вимкнено вентилятор.

3.4.7.2. Знято покази температури через кожну хвилину.

3.4.7.3. При досягненні заданої температури спостерігати за тим, як

відбувається автоматичний контроль і підтримання заданої температури.

3.4.7.4. Результати вимірювань занесено в табл. 3.3.

3.4.7.5. Побудовано характеристику (рис. 3.6) за даними табл. 3.3.

Таблиця 3.3

| Т,°С | 80 | 77 | 75 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t,хв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Рис. 3.6