ТЗА    АТ -29    Ауд 14    13:30-14:50

Лабораторно-практичне заняття 14

ГІП вибір параметрів вимірювальних схем  
Конструктивне виконання щілинних сопел показано на рис. 14.10, а експериментальні характеристики зведено до табл. 14.4.

При виборі параметрів схеми потрібно мати на увазі, що згодом прилад тарують для того щоб дістати потрібну ціну поділки шкали. Це пояснюється деякими відхиленнями розмірів сопел від номінальних значень, а також значними коливаннями параметрів пружних елементів (жорсткості, ефективної площі) самих приладів. Тому вибрані параметри схеми мають бути такими, щоб можна було регулювати чутливість, змінюючи робочий тиск.

Таблиця 14.1

Характеристики вимірювальних схем з циліндричним 
вимірювальним соплом d2=2 мм

| d1, мм | Р, МПа | Нелінійність | КZ, МПа/мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 3% |  |
|  |  | (Z, мкм | Zср, мкм | (Z, мкм | Zср, мкм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,5 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 12 16 20 28 | 30 32 35 38 | 22 24 32 40 | 31 32 37 38 | 1,07 1,88 2,46 3,0 |
| 0,6 | 6,05 0,10 0,15 0,20 | 18 24 28 36 | 35 40 49 52 | 32 36 36 46 | 39 42 48 51 | 0,72 1,25 1,67 1,97 |
| 0,7 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 30 30 24 32 | 50 50 62 70 | 40 36 30 50 | 50 48 60 70 | 0,48 0,80 1,12 1,42 |
| 0,8 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 30 22 42 40 | 60 99 109 85 | 46 50 56 66 | 63 105 112 93 | 0,34 0,62 0,82 1,02 |
| 1,0 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 40 44 50 84 | 120 118 115 142 | 60 60 68 106 | 115 120 116 143 | 0,19 0,38 0,44 0,60 |
|  |  |  |  | Закінчення табл. 14.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1,2 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 40 44 60 90 | 135 162 180 185 | 66 100 110 130 | 133 170 185 185 | 0,12 0,24 0,34 0,42 |
| 1,5 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 50 80 60 64 | 145 210 190 235 | 116 140 140 140 | 152 190 210 230 | 0,07 0,13 0,20 0,25 |

Таблиця 14.2

Характеристики вимірювальних схем з циліндричним 
вимірювальним соплом d2=1,5 мм

|  |  | Нелінійність | КZ, МПа/мм |
| --- | --- | --- | --- |
| d1, мм | Р, МПа | 1% | 3% |  |
|  |  | (Z, мкм | Zср, мкм | (Z, мкм | Zср, мкм |  |
| 0,5 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 22 22 20 24 | 33 39 45 52 | 30 32 22 30 | 35 40 44 49 | 0,71 1,20 1,67 2,10 |
| 0,6 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 30 30 28 28 | 45 75 84 64 | 36 42 36 34 | 44 76 88 61 | 0,46 0,77 1,02 1,42 |
| 0,7 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 50 32 44 30 | 75 92 102 100 | 62 50 56 60 | 71 90 106 100 | 0,30 0,54 0,85 0,97 |
| 0,8 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 30 30 40 40 | 91 105 125 120 | 46 50 60 80 | 93 105 130 125 | 0,24 0,41 0,56 0,70 |
|  |  |  |  | Закінчення табл. 14.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1,0 | 0,05 0,15 0,15 0,20 | 30 60 60 60 | 105 140 145 160 | 30 82 84 100 | 105 141 158 167 | 0,28 0,22 0,32 0,41 |
| 1,2 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 100 90 130 100 | 130 175 200 200 | 124 126 170 150 | 138 177 205 210 | 0,065 0,14 0,20 0,26 |

Таблиця 14.3

Характеристики вимірювальних схем з циліндричним 
вимірювальним соплом d2=1 мм

| d1, мм | Р, МПа | Нелінійність | КZ, МПа/мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 3% |  |
|  |  | (Z, мкм | Zср, мкм | (Z, мкм | Zср, мкм |  |
| 0,3 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 12 10 20 16 | 24 29 30 32 | 14 18 28 28 | 25 24 29 29 | 1,67 2.48 3,34 3,94 |
| 0,5 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 16 18 30 30 | 40 57 75 75 | 22 50 50 50 | 36 55 75 75 | 0,50 0,93 1,17 1,44 |
| 0,6 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 40 24 36 36 | 80 82 96 108 | 80 66 60 70 | 70 82 100 110 | 0,30 0,55 0,77 0,98 |
| 0.7 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 24 30 50 30 | 98 125 145 135 | 66 70 90 90 | 97 115 125 140 | 0,22 0,32 0,46 0,64 |
|  |  |  |  | Закінчення табл. 14.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,8 | 0,05 0,10 0,15 0,20 | 50 30 60 50 | 105 140 140 150 | 82 70 110 90 | 109 135 145 155 | 0,14 0,25 0,33 0,42 |

Рис. 14.10. Конструктивне виконання вимірювального 
щілинного сопла

Таблиця 14.4

Характеристики вимірювальних схем із щілинним 
вимірювальним соплом 0,5х4 мм

| d1, мм | Р, МПа | Нелінійність | КZ, МПа/мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 3% |  |
|  |  | (Z, мкм | Zср, мкм | (Z, мкм | Zср, мкм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,5 | 0,10 0,15 0,20 | 25 25 21 | 38 38 30 | 30 35 35 | 30 37 32 | 1,86 3,06 3,98 |
| 0,6 | 0,10 0,15 0,20 | 21 25 35 | 45 42 42 | 40 40 50 | 40 45 55 | 2,51 2,28 2,66 |
| 0,7 | 0,10 0,15 0,20 | 22 43 40 | 54 53 50 | 50 50 60 | 50 55 55 | 1,14 1,56 1,89 |
|  |  |  |  | Закінчення табл. 14.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0,8 | 0,10 0,15 0,20 | 33 50 60 | 62 65 65 | 70 80 85 | 65 70 72 | 0,83 1,19 1,41 |
| 1,0 | 0,10 0,15 0,20 | 52 60 50 | 86 90 95 | 80 90 110 | 90 105 105 | 0,49 0,69 1,01 |
| 1,2 | 0,10 0,15 0,20 | 70 60 60 | 110 115 90 | 90 120 110 | 115 120 105 | 0,17 0,43 0,48 |
| 1,5 | 0,10 0,15 0,20 | 64 80 50 | 103 130 105 | 140 150 90 | 130 155 115 | 0,15 0,23 0,27 |