## Slide 1: Вимірювання тиску

## Slide 2: Історія

## Slide 4: Еванджелиіста Торріче́ллі, Вінченцо Вівіані, 1644 р

## Slide 11: Роберт Гук, 1670 р., шкала

## Slide 18: Види манометрів
За видом тиску, що вимірюється засоби його вимірювання поділяють на:
манометри надлишкового тиску — для вимірювання надлишкового тиску;
манометри абсолютного тиску — для вимірювання тиску з відліком від абсолютного нуля;
барометри — для вимірювання атмосферного тиску;
вакуумметри — для вимірювання вакууму (розрідження);
мановакуумметри — для вимірювання надлишкового тиску і вакууму (розрідження).
напороміри — манометри малих надлишкових тисків (до 40 кПа);
тягоміри — вакуумметри з граничною межею вимірювання до —40 кПа;
тягонапороміри — мановакуумметри з діапазоном вимірювань +20…—20 кПа;
вакуумметри залишкового тиску — вакуумметри, що призначені для вимірювання глибокого вакууму або залишкового тиску, тобто абсолютних тисків менших за 200 Па;
диференціальні манометри — засоби вимірювання різниці тисків.

## Slide 19: Гравітаційні

## Slide 20: Деформаційні
Трубка Бурбона

## Slide 21: Деформаційні
Пружня мембрана

## Slide 22: Деформаційні
Сильфонні

## Slide 23: Електронні барометри

## Slide 24: Газові (поршневі)

## Slide 25: Визначення тиску

## Slide 26
Ртутні
Анероїди
Поправка на шкалу,
Поправка на температуру
Поправка на час