19.12.22 Ауд 84 АТ-32, АТ-33 ТЗА 11:40-13:00

Лекція 20

Розділ 8. П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЗА

8.5. Приклади розрахунку п'єзоперетворювача ТЗА

Приклад 8.1. Визначити напругу між обкладками кварцового п'єзоелектричного перетворювача ТЗА, якщо діє сила F=1 кгс=9,81 Н, площа пластини Sx=5 см2=510-4 м2, а її товщина d=0,5 см=0,005 м.

Розв'язання. Ємність п'єзоелектричного перетворювача

Необхідна напруга

Проте ця напруга не може бути безпосередньо виміряна приладом, який споживає потужність, оскільки він розряджатиме п'єзоелемент навіть в процесі створення зарядів. Тому напруга, що знімається з п'єзоперетворювача, звичайно подається на спеціальну електронну лампу з малою вхідною ємністю і надзвичайно великим вхідним опором. Принципову схему такого підключення показано на рис. 8.7. Зі схеми бачимо, що паралельно пластині п'єзоперетворювача приєднано ємність вимірювальної схеми Ссх, яка складається з ємності з’єднувального дроту (відносно заземленої схеми) і вхідної ємності підсилювача.

З врахуванням шунтуючого впливу ємності Ссх напруга, яка знімається з п'єзоперетворювача, буде дорівнювати

|  | (8.11) |
| --- | --- |

Рис. 8.7. З'єднання п'єзо-елемента з входом підсилювача

Приклад 8.2. Визначити напругу, що знімається з п'єзоперетворювача, за даними, наведеними в прикладі 8.1, якщо ємність схеми Ссх = 410-12 Ф.

Розв'язання.

Наявність шунтуючої ємності приводить до значного зниження сигналу, що знімається з п'єзоелемента.

Приклад 8.3. Визначити напругу, що виникає між обкладками п'єзоелектричного перетворювача з розмірами, наведеними в прикладі 8.1, за такої умови: тиск Fx, який діє на його гранях, дорівнює 10 кгс/см2=9,81105 Н/м для випадку Сcx=0. Обчислити значення Сcx, при якому напруга, що знімається з п'єзоперетворювача і подається на вхід підсилювача, не перевищує 8 В.

Розв'язання. При Сcx=0 напруга

Необхідне значення Ссх при U=8 В визначимо з (8.11):

8.6. Контрольні питання до розділу 8

- П'єзоелектричні перетворювачі. Призначення ПеП.

- Визначення, переваги і недоліки ПеП. Особливості.

- П'єзоелектричні перетворювачі. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Конструктивні різновиди. Приклади застосування.

- Схеми включення ПеП.

- Дайте визначення прямому і зворотньому п'єзоефектам.

- Дайте визначення основним вимірювальним осям п'єзокристала.

- Дайте визначення повздовжньому і поперечному п'єзоефекту.

- Дайте приклади використання ПеП у вимірювальних приладах.

- Чи можна використовувати ПеП у звичайному виконанні для вимірювання постійних або повільно змінюючихся сигналів.