Задача

Визначити інженерні характеристики аквателю «Fishka», якщо проектна потужність готелю, табл.

Потужність  проектованого  аквателю

| Назва номерів | Вимоги ДБН В 22-91 |  |  | % номерів певного типу | Проектна кількість номерів | Проектна кількість місць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість кімнат | Кількість місць | Житлова площа , м2 не менша |  |  |  |
| Апартамент | 2 та більше | 1(2) | 40 | Не більше 5 | 1 | 2 |
| Люкс | 2 та більше | 1(2) | 30 | Не більше5 | 3 | 8 |
| Номер І категорії (одномісний) | 1 | 1 | 10 | Не менше 20 | 4 | 4 |
| Номер І категорії (двомісний) | 1 | 2 | 14 | Не менше 70 | 8 | 16 |
| Разом: |  |  |  |  | 16 | 30 |

Кількість місць у закладах ресторанного господарства при проектованому аквателі дорівнює: ресторан на 70 місць, бар на 20 місць, зала більярдного бару. Будівельний об'єм будівлі дорівнює 2360,0 м3. Загальна площа земельної ділянки – 585 м2, площу будівлі – 482 м2.

Обсяг будівлі визначаємо згідно із наявних даних: висота 1, 2 поверхів –  3,4  м., площа поверху – 482 м2.

- Визначити загальні витрати електроенергії проектованим аквателем «Fishka» та закладами ресторанного господарства при аквателі за наступною формулою:

де Ржу -  питомі витрати електроенергії,

= 2,5 кВт/номер

0,40 – 0,54 – для ресторану;

0,04 – 0,06 – для бару та більярдного бару;

N – кількість номерів в готелі, або кількість страв за добу у ресторані чи барі.

Проводимо розрахунок витрат електроенергії для аквателю:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

2. Розрахувати витрати електроенергії для закладів ресторанного господарства при аквателі:

ресторан:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

бар:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

більярдного бар:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

3. Визначити  витрати електроенергії на вентиляцію та кондиціювання в ресторані та барі, враховуючи при цьому норматив на вентиляцію та кондиціювання:

- для ресторану  - 0,4 – 0,55;

- для бару та більярдного бару - 0,25 – 0,37.

ресторан:

- за добу - РжN =

- за рік - РжN =

бар:

- за добу - РжN =

- за рік – РжN =

більярдного бар:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

4. Загальні витрати  електроенергії за рік:

=

5. Розраховати витрати тепла на опалення, за формулою:

.

де dв – питомі витрати тепла на нагрівання одиниці об’єму будівлі на 10С, Гкал/(м3 × 0С) = 3,5 × 10-7 – 3,2 × 10-7;

V – будівельний обсяг будівлі, м3;

R1 – поправочний коефіцієнт на мінімум температури;

То – тривалість опалювального періоду за рік, годин

t – середня різниця температур внутрішнього та зовнішнього середовища, °С.

6. Розрахувати витрати тепла на вентиляцію за формулою:

де qв – питомі  теплові витрати на нагрівання 1 м3   повітря для вентиляції на 10С, Гкал/(м3 х 0С) =6,4 × 10-7 – 6,9 × 10-7;

V – обсяг повітря для забезпечення припливної вентиляції, м3

То – тривалість опалювального періоду за рік, годин

t – середня різниця температур внутрішнього та зовнішнього середовища, °С.

| Вихідні дані для розрахунку вентиляційної системи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приміщення | Площа | Висота | Обєм,V, м3 | Витрати повітря на вентиляцію, м3 |  |
|  |  |  |  | притяжна | витяжна |
| Житлова група приміщень | 322 | 3,4 | 1094,8 |  |  |
| Приміщення для відвідувачів | 234 | 3,4 | 795,6 |  |  |
| Складські приміщення | 60 | 3,4 | 204 |  |  |
| Приміщення виробничого призначення | 84 | 3,4 | 285,6 |  |  |
| Адміністративно-побутового обслуговування | 30 | 3,4 | 102 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |

Загальні витрати на тепло складають :           Гкал.

7. Розраховуємо витрати води в аквателі «Fishka» за допомогою формулою:

,

у тому числі гарячої води:

Витрати води на полив території

де Вз - загальні витрати води комплексом, м3;

qtotu - норма витрат води у середню добу, л/добу-місце (згідно з нормативами для готелів з санвузлами в кожному номері загальні витрати холодної води складають 250л, в т.ч гарячої води 150 л);

U – кількість місць в готелі, місць;

Т - кількість робочих днів готельного комплексу на рік, діб (365 днів);

Вп - витрати води на полив території;

Вк - норма витрат води одним краном, за годину, м3 (Вк=1,08 м3/год);

Sd  - площа ділянки під будівництвом, м2

- час роботи поливного крану на добу (2 год.);

Tn - період поливу території протягом року (≈ 187 діб);

710 – площа, яка обслуговується одним краном, м2.

8. Розраховуємо об’єм стічних вод аквателю «Fishka» за формулою:

де р – коефіцієнт перерахунку на стік = 0,85 - 0,9.

9. Виходячи із вище наведених розрахунків спрогнозуємо потреби проектованого аквателю «Fishka» в інженерних ресурсах за рік, у вигляді табл.

Річні потреби аквателю «Fishka» в інженерних ресурсах

| Вид ресурсу | Річна потреба |
| --- | --- |
| Електроенергія |  |
| Тепло (опалення + тепло на вентиляцію) |  |
| Вода |  |
| Відведення стічних вод |  |

Задача

Визначити інженерні характеристики чотирьохзіркового готелю «Kleopatra», якщо проектна потужність готелю, табл.

Потужність проектованого готельного комплексу (4*)

| Назва номерів | Вимоги ДБН В.22-91 |  |  | % номерів кожного типу | Проектна кількість номерів | Проектна кількість місць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість кімнат | Кількість міст | Житлова площа, м2, не менше |  |  |  |
| Апартамент | 2 та більше | 1(2) | 50 | Не більше 5 | 3 | 6 |
| Люкс | 2 та більше | 1(2) | 35 | Не більше 5 | 3 | 6 |
| Напівлюкс | 1 | 1 | 16 | Не більше 5 | 3 | 3 |
| Номер І категорії | 1 | 1 | 10 | Не менше 20 | 12 | 12 |
| Номер І категорії | 1 | 2 | 15 | Не менше 60 | 29 | 58 |
| Всього: |  |  |  | 100 | 50 | 85 |

Кількість місць у закладах ресторанного господарства при проектованому аквателі дорівнює: ресторан на 80 місць, бар «Faraon» при рецепції на 15 місць; бар при басейні «Nill» на 50 місць. Будівельний об'єм будівлі дорівнює 1456,56 м3. Загальна площа земельної ділянки – 1700 м2, площу будівлі – 595 м2.

Варто визначити обсяг будівлі враховуючі наступні показники: висота кожного поверху – 3,0 м, першого – 3,4м, фундамент – 80 см, площа поверху – 595 м2.

- Визначити загальні витрати електроенергії готелем «Kleopatra» та ресторану при готелі за наступною формулою:

де Ржу -  питомі витрати електроенергії,

= 2,5 кВт/номер

0,40 – 0,54 – для ресторану;

0,04 – 0,06 – для бару при басейні та прирецепції;

N – кількість номерів в готелі, або кількість страв за добу у ресторані.

2. Провести розрахунок витрат електроенергії для готелю «Kleopatra»:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

3. Провести розрахунок витрат електроенергії для ресторану при готелі «Kleopatra» і бару при басейні:

ресторан

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

бар при рецепції

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

бар при басейні:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

4. Визначити витрати електроенергії на вентиляцію та кондиціювання в ресторані «Kleopatra», беручи до уваги норматив на вентиляцію та кондиціювання:

- для ресторану  - 0,4 – 0,55;

- для бару при басейні та при рецепції - 0,25 – 0,37.

ресторан:

- за добу - РжN =

- за рік - РжN =

бар при рецепції

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

бар при басейні:

- за добу - РжN =

- з рік - РжN =

5. Разом витрати електроенергії за рік:

6. Розраховати витрати тепла на опалення за формулою:

.

де dв – питомі витрати тепла на нагрівання одиниці об’єму будівлі на 10С, Гкал/(м3 × 0С) = 3,5 × 10-7 – 3,2 × 10-7;

V – будівельний обсяг будівлі, м3;

R1 – поправочний коефіцієнт на мінімум температури;

То – тривалість опалювального періоду за рік, годин;

t – середня різниця температур внутрішнього та зовнішнього середовища, °С;

7. Розраховати витрати тепла на вентиляцію за формулою:

де qв – питомі  теплові витрати на нагрівання 1 м3   повітря для вентиляції на 10С, Гкал/(м3 х 0С) =6,4 × 10-7 – 6,9 × 10-7;

V – обсяг повітря для забезпечення припливної вентиляції, м3

То – тривалість опалювального періоду за рік, годин;

t – середня різниця температур внутрішнього та зовнішнього середовища, °С.

Вихідні дані для розрахунку вентиляційної системи в готелі «Kleopatra»

| Приміщення | Площа | Висота | Обєм,V, м3 | Витрати повітря на вентиляцію, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | припливна | витяжна |
| Житлова група приміщень | 1052 | 3 | 3156 |  |  |
| Приймально-вестибюльна група | 253 | 3,4 | 860,2 |  |  |
| Культурно-дозвільного призначення | 210 | 3 | 630 |  |  |
| Адміністративного призначення | 120 | 3 | 360 |  |  |
| Господарського призначення | 233 | 3 | 699 |  |  |
| Побутового обслуговування | 94 | 3,4 | 319,6 |  |  |
| Адміністративно-побутового обслуговування | 430 | 3 | 1290 |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |

Загальні витрати тепла складають:          Гкал.

8. Розраховати витрати води в чотирьохзірковому готелі «Kleopatra» за допомогою формулою:

у тому числі гарячої води:

Витрати води на полив території

де Вз - загальні витрати води комплексом, м3;

qtotu - норма витрат води у середню добу, л/добу-місце (згідно з нормативами для готелів з санвузлами в кожному номері загальні витрати холодної води складають 250л, в т.ч гарячої води 150 л);

U – кількість місць в готелі, місць;

Т - кількість робочих днів готельного комплексу на рік, діб (365 днів);

Вп - витрати води на полив території;

Вк - норма витрат води одним краном, за годину, м3 (Вк=1,08 м3/год);

Sd  - площа ділянки під будівництвом, м2

- час роботи поливного крану на добу (2 год.);

Tn - період поливу території протягом року (≈ 187 діб);

710 – площа, яка обслуговується одним краном, м2.

9. Розраховати об’єм стічних вод готелю «Kleopatra» за формулою:

де р – коефіцієнт перерахунку на стік = 0,85 - 0,9.

10. Зробити прогноз потреб проектованого чотирьохзіркового готелю «Kleopatra» в інженерних ресурсах за рік, представити вигляді табл.

Річні потреби готелю «Kleopatra» в інженерних ресурсах

| Вид ресурсу | Річна потреба |
| --- | --- |
| Електроенергія |  |
| Тепло (опалення + тепло на вентиляцію) |  |
| Вода |  |
| Відведення стічних вод |  |