«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Вченої ради факультету

комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

__________________________

«_____» ___________ 20___ р.

Робоча програма Навчальної дисципліни

«ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ»

для студентів освітнього рівня «бакалавр»

спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ім. проф. Б.Б. Самотокіна

протокол від «___» ______ 20__ р. № ___

Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ім. проф. Б.Б. Самотокіна ________________ А. Г. Ткачук

Розробник: д.т.н., професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Безвесільна О.М.

Житомир

2019 – 2020 н.р.

1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів – 9 | Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування» | Нормативна |
| Модулів – 2 | Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | Рік підготовки: |
| Змістових модулів – 2 |  | 2019-20-й | 2019-20-й |
| Загальна кількість годин - 270 |  | Семестр |
|  |  | 5, 6-й | 5, 6-й |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 5,5 | Освітній рівень: «бакалавр» | 32 год. | 10 год. |
|  |  | Практичні, семінарські |
|  |  | - | - |
|  |  | Лабораторні |
|  |  | 64 год. | 16 год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 174 год. | 244 год. |
|  |  | Індивідуальні завдання: ___год. |
|  |  | Вид контролю: залік, екзамен |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни  є формування у студентів здатностей: вивчати принцип дії, особливості конструкції, переваги та недоліки, розташування на об’єкті вимірювання, особливості основних типів перетворювачів фізичних величин.

Основні завдання вивчення дисципліни. Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми,  студенти  після  засвоєння  навчальної  дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

- викладати основні відомості, необхідні для теоретичного і практичного вивчення перетворювачів фізичних величин, виконуючих функціональні перетворення у процесі передачі інформації про фізичний параметр, який контролюється або корегується, по вимірювальному ланцюгу різноманітних засобів вимірювання (тиску, витрати, швидкості та інших);

- викладати основні відомості, необхідні для придбання уміння та навиків розрахунку, проектування та використання типових перетворювачів фізичних величин;

- розкривати професійну, методичну спрямованість дисципліни ТЗА, її зв’язок з іншими дисциплінами спеціальності.

Згідно затвердженої освітньої програми спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вивчення дисципліни «Технічні засоби автоматизації» забезпечує:

- формування загальних компетенцій:

К01. 	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

- формування спеціальних (фахових, предметних) компетенцій

К11.	Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації.

К12. 	Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та компۥютерно-інтегрованих технологіях.

К13.	Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.

К14. Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.

К15. Здатність обгрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування.

К17. 	Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.

- програмні результати навчання:

ПР02. 	Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.

ПР04. 	Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.

ПР07. 	Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.

ПР08. 	Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.

| 3. Програма навчальної дисципліни МОДУЛЬ 1. ПРЕТВОРЮВАЧІ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН В ЕЛЕКТРИЧНІ Тема 1. Мета і задачі курсу. Класифікація ТЗА. Тема 1.1. Вступ. Мета і задачі дисципліни. Галузь застосування перетворювачів фізичних величин (ТЗА). Предмет дисципліни “Перетворювачі фізичних величин”. Мета і задачі дисципліни. Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами напряму підготовки 6.051003 Приладобудування (152.Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). Види перетворень фізичних величин, здійснюваних у приладах. Тема 1.2. Сигнали вимірювальної інформації. Умови експлуатації перетворювачів фізичних величин. Вимоги, що висуваються до перетворювачів. Роботи вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі ТЗА. Тема 2. Основні положення, визначення перетворювачів фізичних величин. Тема 2.1. Вимірювальний перетворювач (ГОСТ 16263-70). Первинний вимірювальний перетворювач. Вимірювальний ланцюг. Чутливий елемент. Проміжний вимірювальний перетворювач. Передавальний вимірювальний перетворювач. Масштабний вимірювальний перетворювач. Тема 2.2. Класифікація перетворювачів фізичних величин. Загальні рівняння вимірювальних перетворювачів у статиці і у динаміці та їх основні характеристики. Загальні положення про похибки вимірювального перетворювача. Визначення приладу, перетворювального пристрою приладу. Класифікація ТЗА. Тема 3. Перетворювачі механічних величин в електричні. Тема 3.1. Лінійні потенціометричні перетворювачі (ПП). Роботи вітчизняних вчених у області ПП. Галузь застосування П. Тема 3.2. Основні елементи конструкції ПП. Переваги і недоліки ПП. Матеріали елементів конструкції (спіралі, каркасу, щітки). Вимоги до матеріалів. Параметри, що характеризують ПП. Розрахунок зносу, визначення допустимих напруг, виникаючих у ПП. Тема 4. Конструкції потенціометричних перетворювачів. Тема 4.1. Схеми ввімкнення ПП Конструктивні різновиди ПП. Форми каркасу дротяних ПП. Способи зміни закону опору ПП. Способи компонування елементів конструкції ПП. Тема 4.2. Способи переміщення повзуна ПП. ПП з прямолінійним переміщенням повзуна. ПП кільцеві з обмежено-коловим переміщенням повзуна. ПП кільцеві з необмежено-коловим переміщенням повзуна. Багатообертові ПП. Види виконання однообертових ПП. Схеми вмикання ПП. |
| --- |
| Тема 5. Рівняння статичної характеристики ПП. Тема 5.1. Аналіз рівняння статичної характеристики. Тема 5.2. Похибки нелінійності ПП. Методи зменшення похибки нелінійності. Тема 6. Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачів (ЛПП). Тема 6.1. Визначення ЛПП. Чутливість, опір, число витків обмотки, довжина обмотки, середня довжина одного витка, допустимий струм, основний робочий вираз для розрахунку ЛПП, вибір матеріалів. Рівняння правильного теплообміну. Момент тертя. Тема 6.2. Приклад розрахунку ЛПП. |
| Тема 7. Функціональні потенціометричні перетворювачі (ФПП). Тема 7.1. Визначення ФПП. Застосування ФПП. Способи здійснення функціональної залежності. Розглядання різних способів здійснення функціональної залежності: ФПП зі змінним периметром перерізу каркасу, ФПП зі ступеневим каркасом і рівномірною наміткою, ФПП з каркасом постійної висоти і нерівномірною намоткою, шунтування постійними опорами лінійного ФПП. Тема 7.2. Приклад розрахунку ФПП. Тема 8. Тензоперетворювачі (ТП). Тема 8.1. Визначення. Призначення. Класи точності. Переваги і недоліки ТП. Основні конструктивні різновиди. Дротяні наклеювані перетворювачі. Чутливість ТП. Тема 8.2. Способи вмикання ТП. Повний опір ТП. Ненаклеювані ТП. Фольгові ТП. Плівкові ТП. Підключення до об’єктів ТП. Роботи вітчизняних вчених у області ТП. Тема 9. Розрахунок тензоперетворювачів. Тема 9.1. Вибір конструкції і матеріалу. Розрахунок геометричних розмірів. Допустимий струм живлення. Розрахунок бази і ширини дротяного ТП. Розрахунок компенсаційних опорів. Розрахунок повного опору ТП. Умова оптимальної роботи ТП. Розрахунок чутливості ТП. Розрахунок похибок ТП. Тема 9.2.Приклад розрахунку ТП. Тема 10. Перетворювачі контактного опору. Тема 10.1. Характеристики перетворювача контактного опору (ПКО). Конструкція ПКО. Переваги і недоліки ПКО. Застосування ПКО. Схема ввімкнення ПКО. Вираз повної напруги. Тема 10.2. Коефіцієнт підсилення. Чутливість відносно переміщення. Чутливість відносно зусиль. Роботи вітчизняних вчених у області ПКО. |
| Тема 11. Ємнісні перетворювачі (ЄП) . Тема 11.1. Призначення, характеристика ЄП. Конструктивні різновиди ЄП: зі змінною відстанню між пластинами, зі змінною площею взаємного перекриття пластин, зі змінною величиною діелектричної проникності, диференціальні з рухомою середньою пластиною, з кутовим переміщенням середньої пластини та ін. Тема 11.2. Схеми ввімкнення ЄП: мостова і резонансна. Переваги і недоліки ЄП. Роботи вітчизняних вчених в галузі ЄП. Тема 11.3. Приклад розрахунку ЄП. |
| Тема 12. Індуктивні перетворювачі (ІП). Тема 12.1.Визначення ІП. Конструкція ІП. Переваги і недоліки ІП. Галузь застосування ІП. Частотний діапазон ІП. Принцип дії ІП для лінійних, кутових переміщень. Тема 12.2. Основні розрахункові співвідношення. Характеристика ІП. |
| Тема 13. Трансформаторні перетворювачі (ТрП). Тема 13.1. Визначення. Переваги і недоліки. Область застосування. Тема 13.2. Основні конструктивні різновиди ТрП: з переміщуваним якорем, з переміщуваним ротором або рамкою. |
| Тема 14. Основні розрахункові співвідношення для ТрП. Тема 14.1. Рівняння динаміки ТрП. Тема 14.2. Динамічна помилка ТрП. |
| Тема 15. Механотронні перетворювачі (МП). Тема 15.1. Визначення. Принцип дії. Призначення. Основні види виконання МП. Класифікація МП. Розрахункові залежності для МП. Тема 15.2. Схеми ввімкнення МП. Вимоги до МП, специфіка їх роботи. Галузь застосування. Приклади практичного застосування. |
| Тема 16. П’єзоелектричні перетворювачі (ПП). Тема 16.1. П’єзоефект прямий і зворотний. П’єзоматеріали. Основні вісі п’єзокристала. Поздовжній і поперечний п’єзоефекти. Призначення, галузь застосування ПП. Особливості застосування ПП. Схеми ввімкнення. Приклад практичного застосування. Вимоги до вимірювальної схеми ПП. Тема 16.2. Основні розрахункові співвідношення для ПП. Приклад розрахунку ПП. |
| МОДУЛЬ 2. ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН У МЕХАНІЧНІ Тема 17. Індукційні, електродинамічні перетворювачі. Тема 17.1. Принцип дії, переваги, недоліки, основні розрахункові співвідношення, конструктивні різновиди зворотних перетворювачів всіх типів. Тема 18. Мікромашини (ММ). Тема 18.1. Класифікація ММ. Загальні питання теорії і конструкції ММ. Класифікація мікродвигунів. Тема 18.2. Основні характеристики і параметри мікродвигунів. Тема 19. Асинхронні мікромашини в якості мікродвигунів Тема 19.1. Однофазний асинхронний двигун з пусковою обмоткою (конденсаторний з пусковою обмоткою, з резистором. з короткозамкненим витком). Тема 20. Двофазний асинхронний двигун. (з амплітудним, з фазовим, з амплітудно-фазовим керуванням). Тема 20.1. Двофазний асинхронний двигун Тема 20.2. Асинхронні тахогенератори (ТГ). Призначення. Конструкція. Принцип дії. Основні властивості. Похибки ТГ. Тема 21. Обертові трансформатори(ОТ). Призначення, конструкція, принцип дії. Тема 21.1. Первинне та вторинне симетрування. Синусно - косинусний ОТ. Тема 21.2. Лінійний ОТ. Точність ОТ. Класи точності ОТ. Тема 22. Сельсини (С). Тема 22.1. Призначення. Принцип дії С. Однофазний С. Індикаторний режим С. Тема 22.2. Трансформаторний режим С. Похибки С. Класи точності С. | Тема 23. Синхронні мікромашини (СМ) Тема 23.1. Визначення. Призначення. Класифікація СМ. Реактивний двигун. Гістерезісний двигун Тема 23.2.Індукторні мікромашини. Редукторні машини. Переваги, недоліки, область застосування. Особливості роботи всіх видів СМ. Тема 24. Мікромашини постійного струму (МПС) Тема 24.1. Відмінні особливості МПС. Різновиди конструкцій МПС: з незалежним збудженням, якірним збудженням. Живлення МПС. Область застосування МПС. Тема 24.2. Способи керування МПС: якірне, полюсне. Переваги, недоліки. Універсальні колекторні двигуни (УКД). Відмінність УКД від МПС. Принцип дії. Живлення УКД. |

Тема 25. Електромагнітне реле.

Тема 25.1. Принцип дії. Механічна і тягова характеристики електромагнітного реле (нейтрального електромагніту). Галузь застосування.

Тема 25.2. Рівняння руху електромагніту. Область застосування, переваги і недоліки електромагніту. Розрахунок.

Тема 26. Тягове зусилля електромагніту постійного струму.

Тема 26.1. Розрахунок магніту постійного струму. Визначення величини магнітного струму і його розподіл для будь-якого виду магнітопроводу.

Тема 26.2. Розрахунки орієнтовний і робочий електромагніту постійного струму.

Тема 27. Перехідні процеси, швидкодія електромагніту постійного струму.

Тема 27.1. Рівняння перехідного процесу у обмотці електромагніту (ЕМ). Три етапи спрацьовування ЕМ.

Тема 27.2. Найпростіші схемні методи зменшення часу спрацьовування, відпускання ЕМ. Найпростіші схемні методи збільшення часу спрацьовування, відпускання.

Тема 27.3. Конструктивні методи електромагнітного демпфірування.

Тема 28. Контактні перетворювачі (КП).

Тема 28.1. Призначення, визначення КП. Основні конструктивні різновиди КП. Матеріали КП. Основні етапи роботи КП. Явища, виникаючі при розмиканні контактів.

Тема 28.2. Способи захисту поверхні контактів від окислення. Основні заходи, що зменшують знос КП.

Тема 29. Поляризоване реле (ПР).

Тема 29.1. Принцип дії. Конструкція. Віброперетворювачі слабких сигналів. Область застосування. Особливості роботи.

Тема 29.2. Заходи по зниженню перешкод. Живлення. Тягове зусилля. Переваги і недоліки. Застосування.

Тема 30. Магнітокеровані контакти (МК).

Тема 30.1. Переваги МК порівняно з контактними перетворювачами. Геркони.

Тема 30.2. Ферриди. Принцип дії. Тягове зусилля. Недоліки і переваги. Галузі застосування.

Тема 31. Електромагніти змінного струму (ЕЗС).

Тема 31.1. Особливості ЕЗС. Принцип дії. Тягове зусилля і тягова характеристика. Особливості. Недоліки ЕЗС, методи їх усунення.

Тема 32. Оптикоелектричні перетворювачі (ОП).

Тема 32.1. Основні властивості оптичних випромінювань. Принцип дії ОП. Конструкція ОП. Закони розповсюдження оптичних випромінювань.

Тема 32.2. Стисла характеристика основних джерел оптичних випромінювань (теплові, люмінесцентні (газорозрядні лампи, електролюмінофори, оптичні квантові генератори і світлодіоди). Приймачі оптичних випромінювань (теплові, фотоелектричні).

4. Структура навчальної дисципліни

| Кредитні модулі | Змістовні модулі |  | Кількість годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | Лекції | Лабораторні | Практичні | Самостійна робота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №1 | Модуль 1 |
|  | Тема 1. Мета і задачі курсу. Класифікація ТЗА. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 2. Основні положення, визначення перетворювачів фізичних величин. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 3. Перетворювачі механічних величин в електричні. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 4. Конструкції потенціометричних перетворювачів. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 5. Рівняння статичної характеристики ПП. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 6. Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачів (ЛПП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 7. Функціональні потенціометричні перетворювачі (ФПП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 8. Тензоперетворювачі (ТП). |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 9. Розрахунок тензоперетворювачів. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 10. Перетворювачі контактного опору. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 11. Ємнісні перетворювачі (ЄП) . |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 12. Індуктивні перетворювачі (ІП). |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 13. Трансформаторні перетворювачі (ТрП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 14. Основні розрахункові співвідношення для ТрП. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 15. Механотронні перетворювачі (МП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 16. П’єзоелектричні перетворювачі (ПП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Разом модуль 1 | 21 | 16 | 32 | 1 | 14 |
| №2 | Тема 17. Індукційні, електродинамічні перетворювачі. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 18. Мікромашини (ММ). |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 19. Асинхронні мікромашини в якості мікродвигунів |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 20. Двофазний асинхронний двигун. |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 21. Обертові трансформатори(ОТ). Призначення, конструкція, принцип дії. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 22. Сельсини (С). |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 23. Синхронні мікромашини (СМ) |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 24. Мікромашини постійного струму (МПС) |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 25. Електромагнітне реле. |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 26. Тягове зусилля електромагніту постійного струму. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 27. Перехідні процеси, швидкодія електромагніту постійного струму. |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Тема 28. Контактні перетворювачі (КП). |  | 0,5 | 4 |  |  |
|  | Тема 29. Поляризоване реле (ПР). |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 30. Магнітокеровані контакти (МК). |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 31. Електромагніти змінного струму (ЕЗС). |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Тема 32. Оптикоелектричні перетворювачі (ОП) |  | 0,5 | 2 |  |  |
|  | Разом модуль 2 |  | 16 | 32 |  |  |
|  | ВСЬОГО | 270 | 32 | 64 | - | 101 |

5. Теми лабораторних робіт

|  | I МОДУЛЬ |
| --- | --- |
| 1. | Інструктаж з техніки безпеки та протипожежної техніки. Основні задачі. |
| 2. | Вивчення характеристик вимірювальних приладів, використовуваних у лабораторії з курсу “ Перетворювачі фізичних величин ”. |
| 3. | Дослідження характеристик лінійного потенціометричного перетворювача (ЛПП). |
| 4. | Дослідження характеристик диференціального трансформаторного вимірювального перетворювача. |
| 5. | Дослідження характеристик механотронного перетворювача. |

|  | II МОДУЛЬ |
| --- | --- |
| 1. | Ознайомлення з основними типами приладів у лабораторії. Основні задачі. |
| 2. | Дослідження характеристик п’єзоелектричного перетворювача. |
| 3. | Дослідження характеристик синусно-косинусного обертового трансформаторного (СКОТ) перетворювача. |
| 4. | Дослідження характеристик лінійного обертового трансформаторного (ЛОТ) перетворювача. |
| 5. | Дослідження характеристик функціонального потенціометричного перетворювача. |

6. Завдання для самостійної роботи

У підрозділі “Основна література” даної програми основним для самостійного вивчення студентами тих чи інших тем лекцій, при підготовці до практичних занять рекомендовано підручник [34], в якому викладено принцип дії, особливості конструкції, розрахунки, переваги та недоліки та інші відомості по основним типам перетворювачів фізичних величин, які використовуються у приладах точної механіки у приладобудуванні. Для підготовки студентів до лабораторних занять, до модульної контрольної роботи доцільно використовувати з підрозділу програми “Основна література” підручник з грифом МОНУ [33].  Передбачено наступні види самостійної роботи студентів:

- Підготовка до лекційних занять;

- Підготовка до лабораторних занять;

- Підготовка до практичних занять;

- Підготовка до виконання модульних контрольних робіт.

- Підготовка до заліку у 5 семестрі та підготовка до екзамену у  6 семестрі.

7. Індивідуальні завдання

РОЗРАХУНКОВІ  РОБОТИ (РР)

Мета розрахункових робіт з дисципліни ТЗА - закріпити лекційний матеріал студентами, придбати навички розрахунків основних типів перетворювачів фізичних величин, навички користуватись літературою з дисципліни.

При самостійній роботі студентів по підготовці до виконання РР основним є підручник з грифом МОНУ [33]. СРС по підготовці до РР складає 15 годин.

I   КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ (ДКР)

- Вивчення принципу дії та розрахунок функціонального ПП.

СРС: [33, стр.529-534].

I I   КРЕДИТНИЙ МОДУЛЬ (РГР)

- Вивчення принципу дії та розрахунок ємнісного перетворювача.

СРС: [33, стр.541-546].

8. Методи контролю

Кредитна модульна робота проводиться у вигляді письмової аудиторної
роботи. До складу роботи входять практичні завдання у формі задач.
Захист лабораторних робіт проводиться по заздалегідь підготованим звітам
в усній формі і полягає в умінні логічно обґрунтувати та чисельно підтвердити
розрахунками отримані в процесі моделювання результати.
Проміжним видом контролю є модульний контроль. Кінцевим видом контролю є
іспит. Іспит проводиться у письмовій формі за завданнями, сформованими
з теоретичних і практичних питань до модулів.

9. Схема нарахування балів

| Поточне тестування та самостійна робота | Залік | Сума |
| --- | --- | --- |
| модуль 1 |  |  |
| О | І | МКР | Лаб.роб. |  | 100 |
| 5 | 5 | 10 | 60 | 20 |  |

| Поточне тестування та самостійна робота | Іспит | Сума |
| --- | --- | --- |
| модуль 1 |  |  |
| О | І | МКР | Лаб.роб. |  | 100 |
| 5 | 5 | 20 | 40 | 30 |  |

О – опитування; І – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |
| --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену та курсової роботи | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82 – 89 | В | добре |  |
| 74 – 81 | С |  |  |
| 64 – 73 | D | задовільно |  |
| 60 – 63 | Е |  |  |
| 35 – 59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 1 – 34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

10. Рекомендована література

Основна література

1.Агейкин Д.И., Колосов СП. Датчики контроля и регулирования. –М.: - Машиностроение, 1965. -929 с.

2.Бабаева Н.Ф. Расчёт и проектирование элементов гироскопических устройств. –Л.: Машиностроение, 1975. –477 с.

3.Безвесилъная Е.Н. Контрольные задания и методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов» для студентов-заочников специальности 0531. -К.: ЛФОП, КПИ, 1983. -60 с.

4.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». Тема «Потенциометрические преобразователи». - К.: ЛФОП, КПИ, 1982. –57 с.

5.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». Тема «Тензометрические преобразователи». –К.: ЛФОП, КПИ, 1983. - 39 с.

6.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов». Тема «Оптико-электронные преобразователи». -К.: ЛФОП, КПИ, 1985. -66 с.

7.Безвесильная Е.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Преобразующие устройства приборов». –К.: ЛФОП, КПИ, 1984.-60 с.

8.Берлин Г.С. Электронные приборы с механически управляемыми электродами. - М.: Энергия, 1971. - 160 с.

9.Берлин Г.С, Коклюшев Б.П. Высокочувствительные механотронные акселерометры. Измерительная техника. - М.: Энергия. 1973. - С. 39-42.

10.Берлин Г.С, Розентул СА. Механотронные преобразователи и их применение. - М.: Энергия, 1974. - 240 с.

11.Бесекерский В.А,. Попов ЕЛ. Теория систем автоматического регулирования. - М.: Наука, 1966. - 992 с.

12.Волосов С.С, Педь Е.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. – М.: Изд–во стандартов, 1975. - 335 с.

13.Гаврилов А.И. Приборостроение и средства автоматики: Справочник: В 5 т. - М.: Машиностроение, 1964. -Т. 2 - Кн. 1. -569 с.

14.Гаврилов А.И. Приборостроение и средства автоматики: Справочник: В 5 т. - М.: Машиностроение, 1964. -Т. 2. -Кн. 2. -369 с.

15.Гончарский Л.А. Механически управляемые электронные лампы -М.: - Госэнергоиздат, 1957. - 142 с.

16.Горенштейн И.А., Щульман И.А., Сафарян А.С. Инерциальная на вигация. - М.: Сов. радио, 1962. - 248 с.

17.ГОСТ 16263 70. Метрология. Термины и определения. - Введ.01.01.79.

18.Дорофеев А.Л.  Индукционная толщинометрия. - М.: Энергия, 1978.-189 с.

19.Захарин М.И., Безвесильная Е.Н. Преобразующие устройства приборов: Учеб. пособие. -       К.: ЛФОП, КПИ, 1980. - 51 с.

20.Захарин М.И., Силин Б.Я. Преобразующие устройства приборов точной механики. Текст лекций. - К.: ЛФОП, КПИ, 1978. - 66 с.

21.Осадчих Е.П. Проектирование датчиков для измерения механических величин. - М.: Машиностроение, 1979. - 480 с.

22.Пелъпор Д.М. Гироскопические системы. –М.: Высш. шк., 1972. -470 с.

23.Пиотровский Л.М. Электрические машины. –М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.-504 с.

24.Полищук Е.С. Измерительные преобразователи: Учеб. пособ. для вузов. -К.:Высш.шк., 1981.-296 с.

25.Преображенский А.А., Шамрай Б.В. Электромагнитные устройства информационно-измерительной техники: Учебн. пособ. для вузов. -М: Высш. шк., 1982.-304 с.

26.Раковский М.Е. Приборостроение и средства автоматики: Справочник: В 4 т. - М.: Машиностроение, 1965. –Т. 4. -94 с.

27.Элементы приборных устройств; Учеб. пособ. для студ. вузов: В 2 т. / О.Ф. Тищенко, Л.Т. Киселёв, А.И. Коваленко и др. - М.: Высш. шк., 1982.-Т. 1.-304 с.

28.Элементы приборных устройств: Учеб. пособ. для студ. вузов: В 2т. / О.Ф. Тищенко, Л.Т. Киселёв, А.И. Коваленко и др. –М.: Высш. шк., 1982.-Т. 2.-263 с.

29.Трофимов А.И. Пьезоэлектрические преобразователи статических нагрузок. - М.: Машиностроение, 1979. –95 с.

30.Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин. - Л.:Энергия, 1975. -576 с.

31.Чумаков И.М. Расчёт измерительных и усилительных элементов автоматических систем. - К.: Техніка, 1977. –356 с.

32.Чумаков Н.М. Расчёт исполнительных корректирующих преобразовательных элементов автоматических систем. - К.: Техніка, 1971. - 352с.

33.Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

34.Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

###### Допоміжна література

1.Чумаков Н.М., ред. Расчет исполнительных корректирующих и преоброазовательных элементов автоматических систем.-К.: Техника, 1981, 352 с., ил.

2.Пельпор Д.М., ред. Гироскопические системы. Ч. Ш. –М.: Высшая школа, 1982. –470 с., ил.

3.Бабаева Н.Ф. и др. Расчет и проектирование элементов гироскопических устройств.-Л.: Машиностроение. 1988. –477 с., ил.

4.Берлин Г.С. Электронные приборы с механически управлаяемыми электродами. -М.: Энергия, 1981.-160 с., ил.

5.Безвесільна О.М., Войцицький А.П., Єльнікова Т.О. Киричук Ю.В. “Засоби вимірювання екологічних параметрів” Підручник. З грифом МОНУ. – Житомир: ЖДТУ, 2009.-503с.

6.Безвесільна О.М., Ларін В.Ю., Чичикало Н.І., Федоров Є.Є., Добржанський О.О.  Перетворюючі пристрої приладів. Технологічні вимірювання та прилади/ Підручник. З грифом МОНУ - Житомир: ЖДТУ, 2011 – 450 с.