ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

комп’ютерно-інтегрованих

технологій, мехатроніки і робототехніки

__ _______ 2024 р., протокол № _

Голова Вченої ради

________ Олексій ГРОМОВИЙ

Робоча програма Навчальної дисципліни

«ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

освітньо-професійна програма «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації 
ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Схвалено на засіданні кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

__ ________ 2024р., протокол № _

Завідувач кафедри

______ Юрій ПОДЧАШИНСЬКИЙ

Гарант ОПП

______ Валерій КИРИЛОВИЧ

Розробники: д.т.н., проф., завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій; к.т.н., доцент кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна ПІДТИЧЕНКО Олександр

Житомир

2024 – 2025 н.р.

1. Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів 8 | Галузь знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» | нормативна |  |
| Модулів – 2 | Спеціальність 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» | Рік підготовки: |  |
| Змістових модулів – 5 |  | 1-й | 1-й |
| Загальна кількість годин – 240 |  | Семестр |  |
|  |  | 1,2-й | 1,2-й |
|  |  | Лекції |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5 год. самостійної роботи студента – 4 | Освітній ступінь «магістр» | 48 год. | 12 год. |
|  |  | Практичні |  |
|  |  | – | – |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | 64 год. | 16 год. |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | 128 год. | 212 год. |
|  |  | Вид контролю: залік, екзамен |  |

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 47 % аудиторних занять, 53 % самостійної та індивідуальної роботи;

для заочної форми навчання 12 % аудиторних занять, 88 % самостійної та індивідуальної роботи.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними процесами” складена відповідно до освітньо-професійної програми «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка» підготовки магістрів за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Мета дисципліни «Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними процесами» полягає в тому, щоб:

– навчити студентів проектувати комп’ютеризовані системи управління технологічними процесами i використовувати типові електронні елементи та вузли при розробці цих систем; оволодіти методами автоматизованого проектування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами та застосовувати системи автоматизованого проектування в проектних роботах;

– продовжити та поглибити систему знань з кібернетичних принципів автоматизації, підходів та задач побудови комплексних автоматизованих систем управління (АСУ), вивчити сучасні принципи та підходи до побудови розподілених багатовузлових автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) на основі широкого застосування мікропроцесорних систем автоматичного керування та засобів промислової автоматизації, зокрема набути вмінь та навичок розробки, проектування та програмування розподілених АСУТП на основі промислових логічних контролерів, засобів людино-машинного інтерфейсу, телемеханічних систем і комплексів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні моделі електричних схем та компонентів, а також програмні засоби схемотехнічного моделювання, що застосовуються для проектування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами та реалізуються на основі сучасних цифрових ЕОМ, мікропроцесорів та мікроконтролерів.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними процесами” є:

– набуття здобувачами знань, умінь і здатностей (компетентностей) щодо проектування та розробки комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами та ефективного вирішення завдань професійної діяльності;

– навчити здобувачів проектувати та програмувати багаторівневі розподілені АСУТП на основі різних архітектурних підходів;

– навчити здобувачів проектувати системи автоматизації, збору та передачі інформації, віддаленого контролю та керування на основі принципів побудови телемеханічних систем і комплексів;

– навчити здобувачів проектувати та програмувати багаторівневі розподілені АСУТП на основі засобів промислової автоматики, зокрема на основі промислових логічних контролерів та засобів створення людино-машинних інтерфейсів;

– отримання здобувачами навичок у програмуванні промислових логічних контролерів та панелей візуалізації виробництва фірми Siemens в спеціалізованих середовищах програмування, налагодження та інтеграції засобів автоматизації.

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»:

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

СК1. Здатність здійснювати автоматизацію складних технологічних об’єктів та комплексів, створювати кіберфізичні системи на основі інтелектуальних методів управління та цифрових технологій з використанням баз даних, баз знань, методів штучного інтелекту, робототехнічних та інтелектуальних мехатронних пристроїв.

СК2. Здатність проектувати та впроваджувати високонадійні системи автоматизації та їх прикладне програмне забезпечення, для реалізації функцій управління та опрацювання інформації, здійснювати захист прав інтелектуальної власності на нові проектні та інженерні рішення.

СК4. Здатність аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії їх автоматизації та цифрової трансформації.

СК6. Здатність застосовувати сучасні методи теорії автоматичного керування для розроблення автоматизованих систем управління технологічними процесами та об’єктами.

СК7. Здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

СК8. Здатність розробляти функціональну, технічну та інформаційну структуру комп’ютерно-інтегрованих систем управління організаційно-технологічними комплексами із застосуванням мережевих та інформаційних технологій, програмно-технічних керуючих комплексів, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв та засобів людино-машинного інтерфейсу.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка»:

РН01. Створювати системи автоматизації, кіберфізичні виробництва на основі використання інтелектуальних методів управління, баз даних та баз знань, цифрових та мережевих технологій, робототехнічних та інтелектуальних мехатронних пристроїв.

РН02. Створювати високонадійні системи автоматизації з високим рівнем функціональної та інформаційної безпеки програмних та технічних засобів.

РН03. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для розв’язування складних задач професійної діяльності.

РН04. Застосовувати сучасні підходи і методи моделювання та оптимізації для дослідження та створення ефективних систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами.

РН05. Розробляти комп’ютерно-інтегровані системи управління складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, застосовуючи системний підхід із врахуванням нетехнічних складових оцінки об’єктів автоматизації.

РН07. Аналізувати виробничо-технічні системи у певній галузі діяльності як об’єкти автоматизації і визначати стратегію їх автоматизації та цифрової трансформації.

РН08. Застосовувати сучасні математичні методи, методи теорії автоматичного керування, теорії надійності та системного аналізу для дослідження та створення систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, кіберфізичних виробництв.

РН09. Розробляти функціональну, організаційну, технічну та інформаційну структури систем автоматизації складними технологічними та організаційно-технічними об’єктами, розробляти програмно-технічні керуючі комплекси із застосовуванням мережевих та інформаційних технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-машинного інтерфейсу та з урахуванням технологічних умов та вимог до управління виробництвом.

РН10. Розробляти і використовувати спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові технології для створення систем автоматизації складними організаційно-технічними об’єктами, професійно володіти спеціальними програмними засобами.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Основні задачі та методи проектування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Автоматизація проектування

Тема 1. Загальні положення проєктування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Загальні положення проєктування технічних систем. Об’єкти проєктування. Основні задачі проєктування. Методи проєктування.

Тема 2. Автоматизоване проєктування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Системи автоматизованого проєктування. Види забезпечення систем автоматизованого проєктування.

Тема 3. Математичні моделі компонентів комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Класифікація та вимоги до математичних моделей комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Особливості математичних моделей компонентів електричних схем. Математичні моделі активних та пасивних компонентів. Математичні моделі цифрових логічних схем. Способи представлення математичних моделей компонентів електричних схем. Динамічні компоненти електричних схем.

Тема 4. Математичні моделі електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Топологічний опис електричних схем. Автоматизація складання математичних моделей комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

Змістовний модуль 2. Методи аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Програмні засоби схемотехнічного моделювання

Тема 5. Методи аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Функціональний аналіз. Аналіз перехідних процесів. Аналіз статичних режимів. Аналіз чутливості до змін параметрів компонентів. Статистичний аналіз.

Тема 6. Методи аналізу цифрових схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Особливості математичних моделей цифрових схем. Аналіз цифрових логічних схем. Дослідження цифрових схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

Тема 7. Схемотехнічне моделювання електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами

Призначення та можливості програм схемотехнічного моделювання. Введення та відображення електричних схем у програмах схемотехнічного моделювання. Вирішення типових задач проектування систем управління технологічними процесами у програмах схемотехнічного моделювання.

Тема 8. Аналіз та синтез електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами у програмах схемотехнічного моделювання

Аналіз аналогових електричних схем у програмі схемотехнічного моделювання. Синтез та аналіз цифрових схем у програмі схемотехнічного моделювання.

Змістовий модуль 3. Загальні поняття та функції АСУ, структура та принципи створення інтегрованих АСУ, принципи будови розподілених АСУТП.

Тема 9. Локальні та розподілені системи керування. Актуальність та принципи будови розподілених АСУТП.

Локальні та розподілені об’єкти автоматизації. Локальні та розподілені системи керування. Порівняння можливих архітектурних підходів до побудови локальних та розподілених АСУ, їх переваги та недоліки. Мікропроцесорні та промислові інтерфейси, промислові мережі, на яких будуються АСУ різних архітектур. Приклади будови розподілених багатовузлових АСУТП для різних технічних та технологічних об’єктів.

Тема 10. Загальні поняття та функції АСУ. Структура та принципи створення інтегрованих АСУ.

Загальні поняття про АСУ. Класична структура АСУ. Принципи створення інтегрованих АСУ. Функціональна структура інтегрованих АСУ (на прикладі підприємства з неперервним характером виробництва). Рівні інтегрованих АСУ.

Тема 11. Задачі верхніх рівнів (задачі ERP) комплексних (інтегрованих) АСУ.

Задачі організаційного керування на рівнях АСУ підприємства (виробництва) – задачі ERP (Enterprise resource planning). Задачі автоматизації прийняття техніко-економічних рішень на виробництві.

Змістовий модуль 4. Принципи ієрархічно-вузлової будови АСУТП. Аналіз архітектурних підходів до побудови розподілених багатовузлових АСУТП на основі програмованих логічних контролерів (ПЛК) та телемеханічних систем. Побудова АСУТП на основі промислових логічних контролерів, людино-машинних інтерфейсів та інших засобів промислової автоматики.

Тема 12. Принципи ієрархічної будови розподілених багатовузлових АСУТП на основі ПЛК

Вузлова структура багаторівневих розподілених АСУТП, задачі та функції рівнів АСУТП. Принципи ієрархічної будови розподілених багатовузлових АСУТП на основі ПЛК. Вузли АСУТП, що мають структуру телемеханічних систем (ТМС) – пункти управління (ПУ) та контрольовані пункти (КП).

Порівняння переваг та недоліків архітектурних підходів до побудови розподілених багатовузлових АСУТП на основі ПЛК та телемеханічних систем і комплексів.

Тема 13. Знайомство з модельним рядом ПЛК Siemens, людино-машинних інтерфейсів та інших засобів промислової автоматики виробництва Siemens.

Знайомство з класифікацією промислових контролерів виробництва Siemens, їх модельним рядом, можливостями та сферами рекомендованого застосування. Види модулів промислової автоматики виробництва фірми Siemens (ПЛК, модулі зв’язку, введення/виведення сигналів, інтерфейсні модулі, панелі візуалізації тощо). ПЛК архітектури Simatic S7 (S7-200, S7-300, S7-400). ПЛК Logo!

Мови візуального програмування ПЛК (LAD / FBD / STL тощо). Програмні середовища розробки проектів АСУТП на основі промислової автоматики фірми Siemens (програмні середовища для конфігурування, налагодження та програмування ПЛК та панелей візуалізації). Програмне забезпечення для програмування класичних ПЛК Siemens.

Тема 14. Вивчення засобів реалізації людино-машинних інтерфейсів за допомогою обладнання виробництва Siemens.

Знайомство з обладнанням виробництва Siemens для реалізації людино-машинних інтерфейсів (HMI). Сенсорні панелі візуалізації для різних серій контролерів. Програмне забезпечення WinCC flexible для програмування панелей візуалізації Siemens.

Тема 15. Вивчення нових серій контролерів Simatic S7 та програмного забезпечення для їх програмування та побудови проектів на їх основі.

Знайомство з новими серіями контролерів Simatic S7-1200 та S7-1500. Інтегроване програмне середовище TIA Portal для створення і конфігурації проектів на основі сучасних серій контролерів Siemens Simatic та HMI-панелей, а також їх програмування.

Змістовий модуль 5. Принципи будови АСУТП зі структурою телемеханічних систем (ТМС) і комплексів.

Тема 16. Принципи побудови АСУТП на основі ТМС

Принципи побудови АСУТП на основі ТМС. Основні поняття телемеханіки, способи передачі інформації, класифікації телемеханічних систем, функції телемеханічних систем, класичні структури телемеханічних систем. Рівні багатовузлової АСУТП зі структурою ТМС. Задачі, що виконуються на кожному рівні.

Призначення, функції та принципи побудови вузлів (ПУ та КП), з яких складаються АСУТП як телемеханічні системи, на основі уніфікованих наборів функціональних модулів (блоків).

Загальна структура функціональних модулів як мікропроцесорних систем в ПУ та КП телемеханічних АСУТП.

Тема 17. Засоби реалізації інформаційного обміну в ТМС.

Засоби реалізації інформаційного обміну вузлів АСУТП зі стурктурою ТМС. Принципи та інтерфейси міжвузлового та внутрішньовузлового обміну даними. Типові формати інформаційних повідомлень (посилок).

Тема 18. Інтерфейс SPI як засіб для реалізації інформаційної взаємодії в ТМС

Інтерфейс інформаційної взаємодії електронних пристроїв SPI, використання SPI як основи реалізації інформаційної взаємодії між функціональними модулями всередині вузлів АСУТП.

4. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

| - Змістові модулі і теми | - Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - денна форма |  |  |  |  | - заочна форма |  |  |  |  |
|  | - усього | - лекції | - практичні | - лабораторні | - самостійна робота | - усього | - лекції | - практичні | - лабораторні | - самостійна робота |
| - Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Змістовний модуль 1. Основні задачі та методи проектування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Автоматизація проектування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Загальні положення проєктування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 2. Автоматизоване проєктування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 3. Математичні моделі компонентів комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 4. Математичні моделі електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | 4 | 14 |
| Разом за змістовий модуль 1 | 60 | 16 | - | 16 | 28 | 60 | 4 | - | 4 | 52 |
| - Змістовний модуль 2. Методи аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами. Програмні засоби схемотехнічного моделювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Методи аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 6. Методи аналізу цифрових схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 7. Схемотехнічне моделювання електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | - | 14 |
| Тема 8. Аналіз та синтез електричних схем комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами у програмах схемотехнічного моделювання | 15 | 4 | - | 4 | 7 | 15 | 1 | - | 4 | 14 |
| Разом за змістовий модуль 2 | 60 | 16 | - | 16 | 28 | 60 | 4 | - | 4 | 52 |
| - Модуль 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Змістовий модуль 3. Загальні поняття та функції АСУ, структура та принципи створення інтегрованих АСУ, принципи будови розподілених АСУТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Локальні та розподілені системи керування. Актуальність та принципи будови розподілених АСУТП | - 10 | - 2 | - | - – | - 8 | - 10 | - 0,5 | - | - – | - 9,5 |
| Тема 10. Загальні поняття та функції АСУ. Структура та принципи створення інтегрованих АСУ | - 10 | - 2 | - | - – | - 8 | - 10 | - 1 | - | - – | - 9 |
| Тема 11. Задачі верхніх рівнів (задачі ERP) комплексних (інтегрованих) АСУ | - 10 | - 2 | - | - – | - 8 | - 10 | - 0,5 | - | - – | - 9,5 |
| Разом за змістовий модуль 3 | - 30 | - 6 | - | - – | - 24 | - 30 | - 2 | - | - – | - 28 |
| - Змістовий модуль 4. Принципи ієрархічно-вузлової будови АСУТП. Аналіз архітектурних підходів до побудови розподілених багатовузлових АСУТП на основі програмованих логічних контролерів (ПЛК) та телемеханічних систем. Побудова АСУТП на основі промислових логічних контролерів, людино-машинних інтерфейсів та інших засобів промислової автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Принципи ієрархічної будови розподілених багатовузлових АСУТП на основі ПЛК | - 2 | - 2 | - | - – | - – | - 2 | - 0,3 | - | - – | - 1,7 |
| Тема 13. Знайомство з модельним рядом ПЛК Siemens, людино-машинних інтерфейсів та інших засобів промислової автоматики виробництва Siemens | - 18 | - 2 | - | - 8 | - 8 | - 18 | - 0,3 | - | - 2 | - 15,7 |
| Тема 14. Вивчення засобів реалізації людино-машинних інтерфейсів за допомогою обладнання виробництва Siemens | - 17 | - 1 | - | - 8 | - 8 | - 17 | - 0,2 | - | - 2 | - 14,8 |
| Тема 15. Вивчення нових серій контролерів Simatic S7 та програмного забезпечення для їх програмування та побудови проектів на їх основі | - 25 | - 1 | - | - 16 | - 8 | - 25 | - 0,2 | - | - 4 | - 20,8 |
| Разом за змістовий модуль 4 | - 62 | - 6 | - | - 32 | - 24 | - 62 | - 1 | - | - 8 | - 53 |
| - Змістовий модуль 5. Принципи будови АСУТП зі структурою телемеханічних систем (ТМС) і комплексів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 16. Принципи побудови АСУТП на основі ТМС | - 2 | - 2 | - | - – | - – | - 2 | - 0,25 | - | - – | - 1,75 |
| Тема 17. Засоби реалізації інформаційного обміну в ТМС | - 1 | - 1 | - | - – | - – | - 1 | - 0,5 | - | - – | - 0,5 |
| Тема 18. Інтерфейс SPI як засіб для реалізації інформаційної взаємодії в ТМС | - 25 | - 1 | - | - – | - 24 | - 25 | - 0,25 | - | - – | - 24,75 |
| Разом за змістовий модуль 5 | - 28 | - 4 | - | - – | - 24 | - 28 | - 1 | - | - – | - 27 |
| ВСЬОГО | 240 | 48 | - | 64 | 128 | 240 | 12 | - | 16 | 212 |

5. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми лабораторного заняття | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма | заочна форма |
| 1 | Синтез та аналіз аналогової електричної схеми системи управління у програмі Multisim | 4 | - - |
| 2 | Синтез та аналіз цифрової електричної схеми системи управління у програмі Multisim | 4 | - - |
| 3 | Дослідження можливостей інтегрованого середовища MicroCAP для моделювання і аналізу електричних схем системи управління | 4 | - 4 |
| 4 | Синтез та аналіз аналогової електричної схеми системи управління у програмі MicroCAP | 4 | - - |
| 5 | Синтез та аналіз цифрової електричної схеми системи управління у програмі MicroCAP | 4 | - 4 |
| 6 | Багатоваріантний аналіз електронних схем систем управління у програмі MicroCAP, ч.1 | 4 | - - |
| 7 | Багатоваріантний аналіз електронних схем систем управління у програмі MicroCAP, ч.2 | 4 | - - |
| 8 | Статистичний аналіз електронних схем систем управління у програмі MicroCAP | 4 | - - |
| 9 | Вивчення програмних середовищ розробки для промислових контролерів фірми Siemens. | 8 | - 2 |
| 10 | Вивчення програмного середовища розробки людино-машинних інтерфейсів WinCCflexible. | 8 | - 2 |
| 11 | Вивчення інтегрованого програмного середовища розробки проектів автоматизації TIA Portal. | 8 | - 2 |
| 12 | Знайомство з практичними розробками на основі ПЛК Siemens. Вивчення функціональних можливостей та програмного забезпечення лабораторного стенду «Автоматизований електропривод на основі трифазного асинхронного двигуна та програмованого логічного контролера Simatic S7-1200 з комп’ютерним керуванням режимами роботи». Вивчення функціональних можливостей та програмного забезпечення лабораторного стенду «Універсальний керуючий пристрій на основі ПЛК Siemens Simatic S7-1200». Вивчення функціональних можливостей та програмного забезпечення лабораторного стенду «Універсальний пристрій для моделювання та дослідження технічних та технологічних об’єктів на основі ПЛК Siemens Simatic S7-1214C». | 8 | - 2 |
| РАЗОМ |  | 64 | 16 |

6. Завдання для самостійної роботи

1. Назвіть основні напрями розвитку методів проєктування комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

2. Які основні положення визначають блочно-ієрархічний підхід до проєктування складних технічних систем?

3. Як працює система управління технологічними процесами, що містить датчики фізичних величин та регулятор?

4. Як визначити структуру складної технічної системи при її проєктуванні?

5. Які показники ефективності характеризують об’єкт проєктування?

6. Охарактеризуйте задачу синтезу складної технічної системи.

7. Назвіть основні задачі одноваріантного аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

8. Назвіть основні задачі багатоваріантного аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

9. Які методи проєктування складних технічних систем існують?

10. Які математичні моделі використовуються при проєктуванні?

11. Дайте визначення САПР.

12. Які види забезпечення САПР існують?

13. Назвіть основні вимоги до технічного забезпечення САПР.

14. Основні функції інформаційного забезпечення САПР.

15. Дайте визначення математичного забезпечення САПР.

16. Що входить до складу методів і алгоритмів автоматизованого проєктування технічних систем?

17. Що входить до складу лінгвістичного забезпечення?

18. Які функції методичного та організаційного забезпечення САПР?

19. Поняття та типові засоби математичного забезпечення АСУ

20. Поняття та типові засоби інформаційного забезпечення АСУ.

21. Поняття та типові засоби програмне забезпечення АСУ.

22. Поняття та основні засоби технічного забезпечення АСУ.

23. Засоби промислової автоматизації на основі обладнання Siemens.

24. Вивчення особливостей апаратної конфігурації ПЛК виробництва Siemens.

25. Вивчення набору програмних модулів та функцій, що реалізуються за допомогою середовищ програмування ПЛК виробництва Siemens для різних серій контролерів (LOGO!, S7-200, S7-300/400, S7-1200).

26. Вивчення типів даних (змінних), що підтримуються в середовищах програмування ПЛК виробництва Siemens.

27. Вивчення підходів до програмної реалізації введення-виведення неперервних параметрів при програмуванні ПЛК виробництва Siemens.

28. Вивчення можливостей для реалізації графічних інтерфейсів для представлення мнемосхем та полів змінних при програмуванні панелей візуалізації виробництва Siemens.

29. Особливості застосування інтерфейсу SPI для реалізації інформаційної взаємодії в ТМС.

30. Вивчення типових топологій з’єднання пристроїв за допомогою шини SPI.

31. Вивчення складу керуючих регістрів та їх полів для налаштування процесу інформаційного обміну  за допомогою шини SPI.

32. Вивчення режимів передачі даних (на основі параметрів полярності та фази сигналу синхронізації) для налаштування процесу інформаційного обміну за допомогою шини SPI.

7. Індивідуальні завдання

1. Назвіть основні ієрархічні рівні математичних моделей комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

2. Які основні вимоги висуваються до математичних моделей комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами?

3. Назвіть базові компоненти, що розглядаються при проєктуванні електричних схем систем управління технологічними процесами.

4. Охарактеризуйте подібність компонентів для систем різної фізичної природи.

5. Які існують залежні керовані джерела струму і напруги?

6. Які моделі діодів і транзисторів використовуються в задачах автоматизованого проєктування?

7. Як скласти математичну модель цифрової логічної схеми?

8. Охарактеризуйте i- та U-компоненти електричних схем.

9. Як використовуються багатополюсники для моделювання електричних схем?

10. Назвіть основні схеми заміщення при моделюванні динамічних компонентів.

11. Які є типи зв’язків систем різної фізичної природи?

12. Яким чином можуть бути використані графи для топологічного опису електричних схем?

13. Що таке матриця інциденцій?

14. Назвіть методи автоматизованого розрахунку електричних схем.

15. Назвіть основні задачі аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

16. Як при проєктуванні враховується розрідженість матриць, що характеризують складні технічні системи?

17. Що таке обумовленість математичних моделей складних технічних систем?

18. Назвіть методи аналізу перехідних процесів в комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами.

19. Які методи чисельного інтегрування існують?

20. Як вибрати крок інтегрування в чисельних методах аналізу комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами?

21. Як здійснюється аналіз статичних режимів систем управління технологічними процесами?

22. Назвіть методи вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь, що характеризують складні технічні системи.

23. Назвіть методи аналізу чутливості систем до змін параметрів їх компонентів.

24. Які задачі вирішуються при статистичному аналізі комп’ютеризованих систем управління технологічними процесами?

25. Охарактеризуйте методи аналізу цифрових логічних схем.

26. Як визначити ризик збою у цифровій логічні схемі?

27. Які задачі проєктування можна вирішувати у програмі Multisim?

28. Назвіть основні елементи інтегрованого середовища програми Multisim.

29. Як створити електричну схему у програмі Multisim?

30. Охарактеризуйте порядок введення елементів у електричну схему.

31. Які види аналізу можуть бути застосовані до електричних схем в програмі Multisim?

32. Назвіть параметри, що задаються для розрахунку амплітудно-частотної та фазочастотної характеристик.

33. Як розрахувати перехідну характеристику електричної схеми у програмі Multisim?

34. Охарактеризуйте можливості багатоваріантного аналізу електричних схем у програмі Multisim.

35. Як виконати статистичний аналіз електричної схеми у програмі Electronics Workbench?

36. Назвіть моделі вимірювальних приладів у програмі Electronics Workbench.

8. Методи навчання

Методи навчання:

МН1 – вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);

МН2 – наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);

МН3 – практичні (різні види вправ та завдань, виконання розрахунків, лабораторні роботи);

МН4 – пояснювально-ілюстративний (передбачає надання готової інформації викладачем та її засвоєння студентами;

МН5 – репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;

МН6 – метод проблемного викладу;

МН7 – частково-пошуковий (евристичний);

МН9 – дискусійний метод.

На лекційних заняттях: розповідь, пояснення, демонстрація, бесіда, дискусія. На лабораторних заняттях: пояснення, розв`язування задач, виконання індивідуального варіанту завдання. Самостійна робота студента: вивчення розділів основної і допоміжної літератури, реферати, повідомлення, науково-пошукові, дослідницькі проекти.

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – лабораторна робота, вправи. За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

9. Методи контролю

Методи контролю:

МО1 – оцінювання роботи під час аудиторних занять;

МО2 – виконання лабораторних робіт;

МО3 – поточне тестування;

МО4 – виконання аудиторної контрольної роботи;

МО5 – захист індивідуального завдання;

МО6 – залік, екзамен.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий модульний контроль в тому числі у вигляді модульних контрольних робіт.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних занять для перевірки рівня підготовки студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю: усне опитування, вирішення задач, тестовий контроль, виконання лабораторної роботи. Оцінюється вхідний, проміжний, кінцевий рівень знань студента.

10. Розподіл балів

Модуль 1

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль №1 |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
| 15 | 10 | 10 | 15 |

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль №2 |  |  |  |  |
| Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | 100 |
| 10 | 10 | 15 | 15 |  |

Модуль 2

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 3 |  |  | Змістовий модуль 4 |  |  |  | Змістовий модуль 5 |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | 100 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 30 | 6 | 6 | 6 |  |

Шкала оцінювання

| За шкалою ЄКТС | За національною шкалою |  | Бали |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Залік | Екзамен |  |
| A | Зараховано | Відмінно | 90-100 |
| B |  | Добре | 82-89 |
| C |  |  | 74-81 |
| D |  | Задовільно | 64-73 |
| E |  |  | 60-63 |
| FX | Не зараховано | Незадовільно | 35-59 |
| F |  |  | 0-34 |

11. Рекомендована література

Основна література

- Подчашинський Ю.О., Безвесільна О.М., Шавурський Ю.О., Чепюк Л.О., Воронова Т.С. Проєктування комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем : навчальний посібник. Житомир : Житомирська політехніка, 2023. 200 с. Режим доступу: https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=176820

- Безвесільна О. М. Наукові дослідження в галузі автоматизації та приладобудування. Проектування та моделювання комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем : підручник, затверджений Вченою радою Державного університету "Житомирська політехніка" / О. М. Безвесільна, Ю. О. Подчашинський. – Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2021. – 896 с.

- Павленко П. М. Основи математичного моделювання систем і процесів : навч. посіб. / П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, О. М. Чередников, В. В. Трейтяк. – К. : НАУ, 2017. − 392 с.

- Моделювання та оптимізація систем : підручник / В. М. Дубовой, Р. Н. Квєтний, О. І. Михальов, А. В. Усов. – Вінниця : ПП «ТД«Еднльвейс», 2017. – 804 с.

- Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень : навч. Посібник / Р. Н. Квєтний, І. В. Богач, О. Р. Бойко та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 193 с.

- Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування : навч. посібник / В. М. Дубовой. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 308 с.

- Кузьмичов А. І. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень : навч. посібник / А. І. Кузьмичов, Н. Г. Бишовець, Г. В. Куценко та ін. – К. : Ліра К, 2019. – 300 с.

- Пасічник В. В. Моделювання складних систем / В. В. Пасічник, Я. І. Виклюк, Р. М. Камінський. – Львів : Новий світ, 2021. – 404 с.

- Рябенький В. М. Моделювання пристроїв обробки цифрових сигналів / В. М. Рябенький, Л. В. Солобутко. – К. : Кондор, 2021. – 352 с.

- Волочій Б.Ю., Озіровський Л.Д. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 128 с.

- Ларін В.Ю., Харченко В.П. Автоматизація схемотехнічного проектування : підручник. – К. : НАУ, 2017. – 192 с.

- Матвієнко М.П. Проектування цифрових пристроїв : підручник. – К. : Ліра-К, 2019. – 364 с.

- Подчашинський Ю.О., Чепюк Л.О., Воронова Т.С., Шавурська Л.Й. Електроніка та мікропроцесорна техніка. Курсове проектування : навч. посібник. – Ж. : ПП "Євро-Волинь", 2021. – 180 с.

- Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації : навч. посібник. – К. : Ліра-К, 2018. – 344 с.

- Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах : навчальний посібник / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк. – К. Вид-во “Ліра”, 2011. – 552 с.

Допоміжна література

- Ямпольський Л.С., Мельничук П.П., Самотокін Б.Б., Поліщук М.М., Ткач М.М. Гнучкі комп'ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління : Підручник. – Ж. : ЖДТУ, 2005. – 680 с.

- Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : навч. посібник. – К. : Слово, 2004. – 352с.

- Ковальчук А.М., Левицький В.Г., Самолюк І.І., Янчук В.М. Основи проектування та розробки інформаційних систем : Зб. навч. матеріалів. – Ж. : ЖДТУ, 2009. – 54с.

- Бойко В.І., Жуйков В.Я., Зорі А.А., Співак В.М., Терещенко Т.О., Богдан В.О. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої : підручник. – К. : Освіта, 2010. – 480 с.

- Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., Співак В.М. Схемотехніка електронних систем : Підручник. У 3-х кн. Кн.2. : Цифрова схемотехніка. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 423с.

- Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., Петергеря Ю.С. Схемотехніка електронних систем : Підручник. У 3-х кн. Кн.3. : Мікропроцесори та мікроконтролери. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 399 с.

- Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д. Цифрова схемотехніка : навч. посібник. – Львів : Новий світ-2000, 2017. – 736 с.

- Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д. Цифрова схемотехніка : навч. посібник. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 736 с.

- Кучеренко М. Є. Комп'ютерні технології в електроніці та електротехніці : навч.-метод. посібник / М. Є. Кучеренко, А. А. Щерба. - К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка»» НТУУ «КПІ», 2003. - 50 с.

12. Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Матеріали з дисципліни «Проектування комп'ютеризованих систем управління технологічними процесами» кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки на освітньому порталі «Навчальні ресурси Державного університету «Житомирська політехніка»»: http://learn.ztu.edu.ua.

2. Serial Peripheral Interface – Вікіпедія. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface. – Назва з сайту.

3. Сайт Сіменс-Україна. Продукти та рішення. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.siemens.com/ua/uk.html. – Назва з сайту.

4. Системи промислової автоматизації SIMATIC. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://new.siemens.com/ua/uk/produkty/avtomatyzatsiya-promyslovosti/systemy-avtomatyzatsiyi/systemy-promyslovoyi-avtomatyzatsiyi-simatic.html. – Назва з сайту.