Лекція 4

Тема 4. Математичні моделі датчиків автоматизованих електромеханічних вимірювальних систем

Рівняння руху системи відносно осей обертання. Системи координат. Проекції кутових швидкостей основи. Вирази моментів зовнішніх сил. Розв'язання рівнянь руху. Передатні функції.

Мета: сформувати у студентів уявлення про математичні моделі датчиків, які застосовуються в автоматизованих електромеханічних вимірювальних системах (ЕМВС); ознайомити з рівняннями руху відносно осей обертання, системами координат, проекціями кутових швидкостей, виразами зовнішніх моментів сил, а також навчити використовувати передатні функції для аналізу динаміки датчиків і моделювання їх поведінки в АСУТП.

У сучасних автоматизованих електромеханічних вимірювальних системах (ЕМВС) датчики відіграють ключову роль. Їхня робота пов’язана з реєстрацією змін механічних величин, таких як кутове положення, швидкість, прискорення, момент, що потребує побудови математичних моделей для точного опису їх динаміки та поведінки в АСУТП.

Математичні моделі дозволяють:

- аналізувати поведінку датчика у складній системі;

- проводити імітаційне моделювання;

- будувати алгоритми керування та обробки сигналів

Рівняння руху системи відносно осей обертання

Для об’єкта, що обертається у просторі, рух описується рівняннями Ейлера, які базуються на другому законі Ньютона для обертального руху:

Ці рівняння описують обертальну динаміку твердого тіла, наприклад, гіроскопічного датчика або стабілізаційної платформи.

Основні типи систем координат:

- Інерціальна (лабораторна) система координат (СК): пов’язана із Землею, приймається незмінною.

- Тілова (власна) СК: жорстко пов’язана з датчиком або об’єктом, який обертається.

Переходи між СК:

Для опису руху використовують матриці повороту (матриці напрямних косинусів) або кути Ейлера (кут нахилу, крену, рискання).

Проекції кутових швидкостей основи

Кутова швидкість тіла може бути представлена у вигляді векторної проекції:

Коли тіло обертається в трьох площинах, то кутова швидкість кожної осі буде враховувати не лише обертання довкола відповідної осі, а і спряжене обертання через кути Ейлера.

Зовнішні моменти можуть бути зумовлені:

- гравітацією (моменти відносно центра мас),

- аеродинамічними силами (опір руху),

- силою зворотного зв'язку (електромагнітна взаємодія в електродвигунах),

- фрикційними моментами (в’язке та сухе тертя).

Для побудови динамічної моделі датчика рівняння руху можна перетворити в систему диференціальних рівнянь:

Ці рівняння можуть бути розв’язані чисельно (методи Ейлера, Рунге-Кутти) або аналітично у лінійних випадках.

Для спрощеного аналізу часто використовують передатні функції в частотній області (перетворення Лапласа).

### Приклад:

Для простого обертового тіла з інерцією J та коефіцієнтом тертя B:

Приклади датчиків швидкості та прискорення: