Лекція 15

Тема 15. Стандартизація та сертифікація ІКС в АУТП.

Мета: ознайомити студентів із принципами, завданнями та значенням стандартизації та сертифікації інформаційно-керуючих систем (ІКС) в автоматизованих системах управління технологічними процесами (АУТП); розкрити основні типи стандартів, процедури сертифікації, а також міжнародні та національні нормативні документи, що регламентують розробку, впровадження і експлуатацію ІКС з урахуванням вимог безпеки, надійності та сумісності.

У сучасному промисловому виробництві все ширше застосовуються автоматизовані системи управління технологічними процесами (АУТП). Ядром таких систем є інформаційно-керуючі системи (ІКС), які забезпечують збір, обробку, передачу та зберігання інформації, а також формування керуючих дій. У цьому контексті особливе значення має стандартизація та сертифікація ІКС як гарантія їхньої надійності, сумісності, безпеки та ефективності. Інформаційно-керуючі системи (ІКС) в автоматизованих системах управління технологічними процесами (АУТП) є критично важливими для безперервної, точної та безпечної роботи виробництва. У зв’язку з впровадженням цифрових технологій, IoT, хмарних сервісів і віддаленого доступу, загрози кібербезпеки, відмов, втрати даних або фізичних ушкоджень обладнання стають реальними ризиками. Тому питання стандартизації, сертифікації та кіберзахисту ІКС набувають особливого значення.

Стандартизація — це діяльність, спрямована на встановлення єдиних норм, правил і вимог до ІКС, що забезпечують:

- взаємну сумісність компонентів різних виробників;

- мінімізацію ризиків, пов’язаних із впровадженням нових технологій;

- гарантії надійності, продуктивності та безпеки систем;

- захист від кіберзагроз;

- інтеграцію ІКС у більші інфраструктури (наприклад, SCADA, MES, ERP).

Класифікація стандартів у сфері ІКС та АУТП

1. За сферою застосування:

- Технічні (апаратне забезпечення)

- Програмні (системне ПЗ, прикладні програми)

- Комунікаційні (мережеві протоколи, інтерфейси)

- Інформаційні (структура даних, бази даних)

2. За рівнем дії:

- Міжнародні (ISO, IEC, IEEE)

- Європейські (EN, CENELEC)

- Національні (ДСТУ, ГОСТ)

- Галузеві (наприклад, стандарти нафтогазової, хімічної промисловості)

Сертифікація — це підтвердження відповідності ІКС певним стандартам або технічним умовам.

Основні принципи:

- Незалежність оцінювача (органу сертифікації)

- Об'єктивність випробувань

- Перевірка на відповідність критичним параметрам (надійність, безпека, сумісність)

Процедура сертифікації включає:

- Подання документації

- Проведення випробувань (лабораторних і експлуатаційних)

- Аналіз результатів

- Видача сертифіката відповідності

- Моніторинг в експлуатації (післясертифікаційний нагляд)

Основні стандарти для ІКС та АУТП:

- ISO/IEC 27001 — управління інформаційною безпекою

- IEC 61508 — функціональна безпека електронних систем

- IEC 62443 — кібербезпека промислових систем автоматизації

- IEC 61131-3 — програмування ПЛК

- OPC UA — стандарт обміну даними в промислових мережах

- ДСТУ EN 50128 — програмне забезпечення для залізничної автоматики (як приклад галузевого стандарту)

Функціональна безпека — це здатність системи виконувати свої функції за умов виникнення відмов або помилок. В ІКС важливо дотримуватися принципів:

- резервування компонентів;

- автоматичного само тестування;

- розділення критичних і некритичних функцій;

- захисту від зовнішніх впливів (електромагнітних, температурних тощо).