Лекція 16

Тема 16. Оформлення технічної документації у проєктуванні інформаційно-комп’ютерних систем в АУТП.

Значення технічної документації у проектуванні та впровадженні ІКС в АУТП. Проектна документація. Технічне завдання (ТЗ). Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО). Загальна структурна схема системи. Принципові електричні схеми. Програмна документація. Загальна інформація про інструменти та програмне забезпечення для розробки документації.

Мета: надати студентам уявлення про структуру, склад та правила оформлення технічної документації, що супроводжує проєктування та впровадження інформаційно-комп’ютерних систем (ІКС) в автоматизованих системах управління технологічними процесами (АУТП); ознайомити з основними видами проєктної документації, вимогами до технічного завдання, ТЕО, схем і програмного забезпечення.

Технічна документація є основою ефективного проєктування, реалізації та подальшої експлуатації ІКС. Вона виконує низку ключових функцій:

- формалізує технічні та функціональні вимоги до системи;

- забезпечує взаєморозуміння між усіма учасниками проєкту;

- слугує основою для розробки, монтажу, тестування та обслуговування системи;

- необхідна для сертифікації, стандартизації та юридичного оформлення.

Документація, що супроводжує створення ІКС, зазвичай включає:

- Організаційно-розпорядчу документацію (контракт, план-графік, звіти);

- Техніко-економічну документацію (ТЕО, кошториси);

- Проєктну документацію (структурні схеми, креслення, опис архітектури);

- Програмну документацію (специфікації, код, інструкції користувача);

- Експлуатаційну документацію (посібники, інструкції, журнали обслуговування).

Технічне завдання (ТЗ): структура і вимоги

ТЗ — це ключовий документ, що визначає цілі, функції та обмеження системи.

Типова структура ТЗ:

- Загальні відомості

- Підстави для розробки

- Призначення системи

- Вимоги до функцій ІКС

- Вимоги до апаратної частини

- Вимоги до програмного забезпечення

- Вимоги до надійності, безпеки, ергономіки

- Етапи виконання проєкту

- Порядок контролю та приймання

Розробляється за стандартами, зокрема: ДСТУ 3973-2000 або ГОСТ 34.602-89.

4. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО): зміст і призначення

ТЕО містить аналітичну частину, що підтверджує доцільність створення ІКС:

- аналіз існуючого стану процесів;

- оцінка альтернативних варіантів;

- розрахунок витрат на проєктування і впровадження;

- прогноз економічного ефекту;

- оцінка ризиків і термінів окупності.

ТЕО часто використовується для затвердження проєкту керівництвом або інвесторами.

Загальна структурна схема системи

Це графічне представлення компонентів ІКС та їхніх взаємозв’язків:

- контролери;

- датчики;

- приводи;

- мережеві вузли;

- сервери та операторські станції.

Зазвичай оформлюється у вигляді схем рівня SCADA/PLC, що відображають логіку роботи системи.

Принципові електричні схеми

Призначені для відображення фізичних з’єднань між елементами системи:

- джерела живлення;

- сигналізація;

- кабелі;

- захисні пристрої;

- заземлення тощо.

Оформлюються відповідно до стандартів: ДСТУ ГОСТ 2.701–2006, ДСТУ 3321–96.

Програмна документація

Охоплює документи, що супроводжують розробку ПЗ для ІКС:

- технічний опис ПЗ;

- опис алгоритмів;

- структура баз даних;

- інструкція користувача;

- інструкція з установки;

- тестові звіти.

Для систем на основі ПЛК — також документація мовою IEC 61131-3 (LD, FBD, ST тощо).

Інструменти та програмне забезпечення для розробки документації

Графічне проєктування:

- AutoCAD Electrical, EPLAN, SolidWorks Electrical

- Visio, Dia, Draw.io

Системи проєктування:

- TIA Portal (Siemens)

- RSLogix / Studio 5000 (Allen-Bradley)

- Codesys

Програмна документація:

- Markdown, LaTeX, Microsoft Word

- Doxygen — генерація технічної документації з вихідного коду

Управління документацією:

- Git, SVN, Jira, Confluence