- Що таке інформаційно-комп’ютерна система в АУТП?

- Структура ІКС в автоматизованих системах управління.

- Основні функції ІКС в промисловій автоматизації.

- Роль ІКС у моделі управління технологічним процесом.

- Класифікація інформаційних систем за рівнями управління.

- Основні типи контролерів, що використовуються в АУТП.

- Принцип дії ПЛК (програмованого логічного контролера).

- Склад апаратної архітектури SCADA-систем.

- Особливості побудови децентралізованих ІКС.

- Призначення сенсорів і виконавчих пристроїв в АСУ ТП.

- Поняття програмного середовища в ІКС.

- Програмування ПЛК мовами стандарту IEC 61131-3.

- Складові програмного забезпечення SCADA-систем.

- Алгоритмізація управлінських функцій у ПЛК.

- Принципи розробки інтерфейсів оператора (HMI).

- Типи промислових мереж: польові, локальні, глобальні.

- Протоколи обміну даними в ІКС (Modbus, Profibus, OPC UA).

- Побудова структурованої кабельної системи ІКС.

- Призначення та принцип дії мережевих шлюзів.

- Порівняння Ethernet/IP і CAN у промисловій автоматизації.

- Основні стандарти ІКС в АУТП (IEC 61508, IEC 62443).

- Що таке функціональна безпека і як її оцінюють?

- Принципи сертифікації ІКС у промислових середовищах.

- Вимоги до технічного завдання при проєктуванні ІКС.

- Міжнародні та національні стандарти SCADA-систем.

- Етапи проєктування інформаційно-керуючої системи.

- Структура технічного завдання (ТЗ) на ІКС.

- Що таке техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)?

- Розробка структурної та принципової схеми ІКС.

- Програмна документація до ІКС: основні типи.

- Основні типи збурень, що впливають на ІКС.

- Методи підвищення завадостійкості датчиків.

- Роль фільтрації сигналів у підвищенні точності.

- Аналіз похибок вимірювання у промислових умовах.

- Резервування компонентів ІКС як засіб підвищення надійності.

- Відмінності між SCADA, DCS та MES системами.

- Локальні й централізовані ІКС: переваги та недоліки.

- Поняття віртуалізації у SCADA-системах.

- Побудова контурів зворотного зв’язку в ІКС.

- Особливості керування у реальному часі.

- Огляд програмних засобів для проєктування ІКС (TIA Portal, LabVIEW, Codesys).

- Моделювання систем управління в MATLAB/Simulink.

- Принципи цифрового двійника в АУТП.

- Візуалізація даних у SCADA: інтерфейси та графіки.

- Збір і збереження історичних даних у SCADA-системах.

- Загрози для ІКС: фізичні, програмні, мережеві.

- Основи кіберзахисту в промислових системах.

- Роль аутентифікації й авторизації у SCADA-середовищі.

- Резервне копіювання та аварійне відновлення даних.

- Вимоги IEC 62443 до безпеки ІКС.