Розрахунок вологісного режиму огороджувальних конструкцій

1 Розрахункові значення температури та відносної вологості внутрішнього повітря визначаємо згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 tв = 20°С; φв = 50%

2 Розрахункові значення температури та відносної вологості зовнішнього повітря визначаємо згідно з табл. 2 та табл. 24 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010, як для середньої місячної температури повітря в січні для міста Житомир (п.4.2.4.4 та п.4.2.4.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013):

3. Опір теплопередачі RΣ огороджуючої конструкції визначаємо згідно з формулою (2) ДСТУ 9191:2022:

| RΣ=1hsi+i=1iRi+1hse=1hsi+i=1idiλip+1hse, м2∙КВт | (4.1) |
| --- | --- |

де hsi, hse – коефіцієнти тепловіддачі відповідно внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, Вт/(м2∙К), які приймають згідно з додатком Б ДСТУ 9191:2022;

Ri – тепловий опір і-го шару конструкції, м2∙К/Вт;

di – товщина і-го шару конструкції, м;

λір – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції за розрахункових умов експлуатації (розрахункова теплопровідність), Вт/(м∙К), приймають згідно з додатком А  ДСТУ 9191:2022.

| RΣ=1hsi+d1λp1+d2λp2+d3λp3+d4λp4+1hse, м2∙КВт | (4.2) |
| --- | --- |
| RΣ=18,7+0,020,93+0,50,81+0,150,047+0,020,87+123=4,01 м2∙КВт |  |

4. Визначимо опір теплопередачі в площинах на межі шарів:

R1=d1λp1=0,020,93=0,022 м2∙КВт

R2=d1λp1+d2λp2=0,020,93+0,50,81=0,64 м2∙КВт

R3=d1λp1+d2λp2+d3λp3=0,020,93+0,50,81+0.150,047=3,83 м2∙КВт

R4=d1λp1+d2λp2+d3λp3+d4λp4=0,020,93+0,50,81+0.150,047+0,020,87=3,85 м2∙КВт

5. Визначимо опори паропроникненню кожного шару і конструкції в цілому згідно з формулами 3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. При цьому коефіцієнт паропроникності визначаємо згідно з табл. А.1 ДСТУ 9191:2022.

| ReΣ=i=1ndiμi | (4.3) |
| --- | --- |

n – загальна кількість шарів конструкції;

di – товщина і-го шару, м;

μi – коефіцієнт паропроникності і-го шару, що визначають відповідно до табл. А.1 ДСТУ 9191-2022

Re1=d1μ1=0,020,09=0,22 м2∙год∙Памг

Re2=d2μ2=0,50,11=4,54 м2∙год∙Памг

Re3=d3μ3=0,150,5=0,3 м2∙год∙Памг

Re4=d4μ4=0,150,098=1,53 м2∙год∙Памг

Таблиця 4.1

Розрахункові характеристики матеріалів шарів конструкції

| № з/п | Назва шару | Товщина, м | Тепло-провідність λ, Вт/(м²K) | Тепловий опір R, (м²K)/Вт | Коеф. паро-проникності, μ, мг/(м·год·Па) | Опір паро-проникненню Re, (м2·год·Па)/мг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розчин цементно-піщаний | 0,02 | 0,93 | 0,022 | 0,09 | 0,22 |
| 2 | Кладка з цегли керамічної повнотілої звичайної на ц/п розчині ρ=1800 кг/м3 | 0,5 | 0,81 | 0,64 | 0,11 | 4,54 |
| 3 | Мінеральна вата (базальтове волокно) ρ=75 кг/м3 | 0,15 | 0,047 | 3,83 | 0,5 | 0,3 |
| 4 | Розчин складний (пісок, вапно, цемент) | 0,02 | 0,87 | 3,85 | 0,098 | 1,53 |

Опір паропроникненню конструкції вцілому:

Reх=d1μ1+d2μ2+d3μ3+d4μ4=0,020,09+0,50,11+0,150,5+0,020,098=5,27 м2∙год∙Памг

6. Розподіл температур по товщині конструкції виконуємо згідно з ф. (5) ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Температура в площинах на межі шарів:

t0=tв-tв-tзRΣ∙1hsi=20-20--5,14,01∙18,7=19,3°С

t1=tв-tв-tзRΣ∙(1hsi+R1)=20-20--5,14,01∙(18,7+0,022)=19,2°С

t2=tв-tв-tзRΣ∙(1hsi+R2)=20-20--5,14,01∙(18,7+0,64)=15,3 °С

t3=tв-tв-tзRΣ∙1hsi+R3=20-20--5,14,01∙18,7+3,83=-4,7 °С

t4=tв-tв-tзRΣ∙1hsi+R4=20-20--5,14,01∙18,7+3,85=-4,8 °С

7. Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013. Для внутрішньої та зовнішньої поверхні конструкції парціальний тиск насиченої водяної пари дорівнює:

Eв=2235,52Па

Eз=407,74Па

8. Визначимо парціальний тиск водяної пари згідно з формулами (6) та (7) ДСТУ Б В.2.6-192:2013:

| eв=0,01·φв·Eв | (4.4) |
| --- | --- |
| eз=0,01·φз·Eз | (4.5) |

eв=50·2235,515·0,01=1117,8 Па

eз=85·407,74·0,01 =346,6 Па

9. Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари на межах шарів огороджувальної конструкції згідно з таблицею Б.1 ДСТУ Б В.2.6-192:2013.

| t0 = 19,3 °С t1 = 19,2 °С t2 = 15,3 °С t3 = - 4,7 °С t4 = - 4,8 °С | Е0= 2241 Па Е1= 2227 Па Е2= 1739 Па Е3= 412 Па Е4= 408 Па |
| --- | --- |

10. Визначимо парціальний тиск насиченої водяної пари в товщині конструкції з розрахунку 11 точок на 1°С перепаду температур (п. 4.2.-4.7 ДСТУ Б В.2.6-192:2013) або за виразами:

ex=eв-eв-eзRexn-1Re

e1=eв-eв-eзRexRe1

e2=eв-eв-eзRex(Re1+Re2)

e3=eв-eв-eзRex(Re1+Re2+Re3)

e4=eв-eв-eзRex(Re1+Re2+Re3+Re4)

11. За результатами розрахунків будуємо схему вологісного режиму огороджувальної конструкції.

Рис. 4.1. Розподіл парціальних тисків у товщині огороджуючої конструкції (січень).

На графіку лінія сіра – розподіл температури (t), синя – графік розподілу парціального тиску насиченої водою пари (Е), червона – допоміжна лінія для оцінки наявності конденсації пари (e), зелена – допоміжна лінія для оцінки кількості вологи що надходить/випаровується з конструкції.

Оскільки лінії E та e не перетинаються то згідно з п.4.2.5 та п.4.3.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013, конденсація водяної пари в товщині конструкції не відбувається. Оскільки конденсації у січні не відбувається то згідно з п.4.2.5 та п.4.3.3 ДСТУ Б В.2.6-192:2013, то умови (1) та (2) ДСТУ Б В.2.6-192:2013 вважаємо виконаними.