## Slide 1: Апаратна косметологія та фізіотерапія
Вступ

## Slide 2: 1. Вступ до дисципліни: інженерний підхід
Мета вивчення для БМІ
Студент вивчає цю дисципліну не для того, щоб «робити процедури», а для того, щоб розуміти принципи роботи медичної техніки.
Для лікаря це – «діагноз та протокол лікування». Для інженера це – «взаємодія фізичного фактора з біологічною тканиною».
Основні цілі:
Розуміння біофізики взаємодії: Як лазерне випромінювання поглинається хромофорами? Як змінюється імпеданс тканин при проходженні струму? Які резонансні частоти мають клітинні мембрани?
Безпека та дозиметрія: Розрахунок щільності енергії та потужності, щоб досягти терапевтичного ефекту без некрозу тканин.
Розробка та обслуговування: Розуміння того, які параметри апарату є критичними, як їх калібрувати та які датчики зворотного зв'язку необхідні.

## Slide 3: Догляд за обличчям і тілом
Сьогодні програми по догляду за тілом та обличчям неможливо уявити без використання спеціалізованих косметологічних апаратів. Область їх застосування дуже широка: починаючи від чищення особи і закінчуючи корекцією фігури. Ефект від процедур видно після першого сеансу (шкіра сяє здоров’ям, має свіжий вигляд), ніж хороша апаратна косметологія. За допомогою апаратної косметології проводяться пілінги, ліфтинги, масажі, лімфодренажі, а також за допомогою косметичного лазера: епіляція, корекція естетичних недоліків. В ході процедур поліпшується циркуляція крові, стимулюються регенераційні процеси, активізуються процеси обміну в клітинах шкіри, все це дозволяє оздоровити і омолодити шкіру обличчя і тіла. Залежно від необхідності застосовують мікрострумову терапію, магнітотерапію, лазерну або ультразвукову терапію.

## Slide 4
Багато жінок використовують традиційні методи і звичні процедури, не вдаючись до апаратної косметології, побоюючись больових відчуттів і дискомфорту.
Безсумнівно, хотілося б знати, чим небезпечна апаратна косметологія і чим шкідливе апаратна косметологія? Відповідь проста – нічим не шкідлива і не є небезпечною!
Природно, як і перед будь косметологічної процедурою, перш ніж вибрати будь-якої апаратний метод, необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем-дерматологом і косметологом.

## Slide 5: Протипоказання
З огляду на те, що робота апаратури, яка застосовується в апаратної косметології, заснована на синхронізації з фізіологічними ритмами людського організму, методи апаратної косметології є безпечними для здоров’я. Апаратна косметологія практично не має протипоказань і не заподіює больових відчуттів. Однак ряд протипоказань все ж є: онкологічні захворювання, непереносимість будь-якого виду фізичного впливу (індивідуально), погана згортання крові, онкологія, аутоімунні захворювання, важкі соматичні захворювання, цукровий діабет в стадії декомпенсації, гострі запальні захворювання, вагітність і годування грудьми завжди, епілепсія.

## Slide 6: Основні поняття та визначення
Апаратна косметологія та фізіотерапія – це галузь медицини, що використовує преформовані (штучно створені) фізичні фактори для лікування, реабілітації та корекції естетичних недоліків.
Фізичний фактор – вид енергії, що впливає на організм (електрична, механічна/звукова, електромагнітна/світлова, термічна).
Рецепторне поле – ділянка шкіри або слизової, на яку впливає фізичний фактор, трансформуючи енергію у нервовий імпульс.
Хромофор (мішень) – речовина в тканині, яка вибірково поглинає світло певної довжини хвилі (наприклад, меланін, гемоглобін, вода). Це ключове поняття для лазерних технологій.
Імпеданс шкіри – комплексний електричний опір шкіри, який залежить від її зволоженості, цілісності та частоти струму.

## Slide 7
Згенеровано ШІ

## Slide 9: Частина 1: Розуміння біофізики взаємодії

## Slide 12
Згенеровано ШІ

## Slide 13
Електрохірургічні високочастотні апарати формують вихідний сигнал у вигляді напруги високої частоти. В електрохірургії використовується змінний струм з частотою в діапазоні від 200 кГц до 3.3 МГц. Мінімальна робоча частота зазвичай перевищує 200 кГц. Нижче цієї частоти починають проявлятися викликані небажані скорочення м'язів і больові відчуття. На частотах більше 3.3 МГц виникають серйозні технічні труднощі.
Електрохірургічний ефект різання і коагуляції заснований на забезпеченні достатньо високого ступеня нагріву біологічних тканин вузьким потоком ВЧ-струму в місці дотику активного електроду або між кінцями біполярного пінцета.

## Slide 16: Частина 2: Безпека та дозиметрія
!!! Питання некрозу додатково розглянути в https://langs.physio-pedia.com/uk/skin-anatomy-physiology-and-healing-process-uk/

## Slide 19
Згенеровано ШІ

## Slide 20: Частина 3: Розробка та обслуговування

## Slide 22
Згенеровано ШІ

## Slide 25: Переваги апаратної косметології﻿
Процедури апаратної косметології мають на увазі використання спеціальних апаратів (приладів) в поєднанні з різними косметичними засобами (препаратами).
Комплексне використання дає явну перевагу перед іншими видами процедур. Використання спеціальних приладів посилює дію косметичних засобів («доставляючи» їх в глибокі шари епідермісу), дозволяючи домагатися високих результатів, причому в короткі терміни.

## Slide 26: 2. Будова шкіри: Біоматеріал та об'єкт впливу
Для інженера шкіра — це не просто орган, це багатошарове середовище з різними оптичними, електричними та механічними властивостями.
https://koko-ua.com/ua/fiziologiya-i-funkczii-kozhi

## Slide 27
Епідерміс: Зовнішній шар, що виконує захисну функцію. Він оновлюється кожні 28-30 днів і містить меланоцити, що захищають від УФ-випромінювання.

## Slide 28
Дерма: Середній шар, що містить колагенові та еластинові волокна, які забезпечують пружність та міцність. Також тут знаходяться кровоносні судини, нервові закінчення, волосяні фолікули, сальні та потові залози.

## Slide 29
Гіподерма (підшкірна жирова клітковина): Внутрішній шар, що відповідає за термоізоляцію, енергетичний резерв та амортизацію.

## Slide 30: Зведена таблиця: шар шкіри та фізичний метод
Шар шкіри | Фізична характеристика | Основна "мішень" | Приклад апаратної методики
Епідерміс | Високий опір (сухий), бар'єр | Зроговілі клітини, Меланін | Дарсонвалізація, Лазерне шліфування, IPL
Дерма | Добра електропровідність (волога) | Колаген, Гемоглобін, Вода | RF-ліфтинг, Електрофорез, Мікроструми
Гіподерма | Низька теплопровідність | Адипоцити (жир) | Кавітація, Кріоліполіз, HIFU (глибокий фокус)

## Slide 31: Завдання для самоконтролю та самостійного вивчення:
Уявіть, що ви розробляєте апарат для введення ліків (електрофорез). Який шар шкіри створюватиме найбільшу перешкоду для проникнення речовини і чому?
Анатомія, фізіологія та процес загоєння шкіри https://langs.physio-pedia.com/uk/skin-anatomy-physiology-and-healing-process-uk/
Курс обов'язковий https://members.physio-pedia.com/learn/skin-anatomy-physiology-and-healing-promopage/?utm_source=physiopedia&utm_medium=related_courses_normal_vertical&utm_campaign=ongoing_internal
Курси за бажанням https://www.physio-pedia.com/Skin