## Slide 1: Волосся

## Slide 2: Будова шкіри
Шкіра складається з шарів,
кожен із яких має підшари:
зовнішній шар (епідерміс);
середній шар (дерма);
внутрішній шар (підшкірно-жирова клітковина).
Також дерматологи виділяють дермо-епідермальну сполуку, яка прикріплює епідерміс до дерми. Вона відповідає за обмін поживними речовинами, киснем та відходами між шарами шкіри.
Для інженера шкіра – це не просто орган, це багатошарове середовище з різними оптичними, електричними та механічними властивостями.

## Slide 3: Волосся
Волосся – це один із найпопулярніших об'єктів впливу в апаратній косметології.
Для біомедичного інженера волосяний фолікул – це дуже специфічна, мініатюрна і складна «мішень».
З одного боку, ми розробляємо апарати для його повного руйнування (епіляція),
з іншого – для стимуляції його життєдіяльності (лікування алопеції/облисіння).

## Slide 4: Колір волосся
Колір нашого волосся визначається пігментом меланіном і кількістю його гранул.
Чорне волосся містить щільний і темний меланін, а сиве волосся його не містить взагалі.
Є два типи меланіну: еумеланін забарвлює волосся від каштанового відтінку до чорного, феомеланін - від червоного до золотистого.
Колір волосся залежить від ступеня поглинання і відбиття світла меланіном. Тому чорне волосся незначно відбиває світло.
https://beaver-professional.com.ua/blog/budova-ta-struktura-volossja/

## Slide 5: Волосся
Волосся – це один з найважливіших компонентів зовнішності людини.
Волосся виконує безліч функцій, зокрема:
- захищає шкіру голови від сонячних променів та інших зовнішніх впливів;
- підтримує терморегуляцію організму;
- створює образ і підкреслює індивідуальність.

## Slide 6
Анатомічно волосся складається з двох частин: кореня і стрижня (стовбур).
Волосся (його видима частина) – це мертва структура, що складається з відмерлих клітин.
Живою частиною є корінь, у якому відбувається споживання поживних речовин і поділ клітин. У міру проростання, волосся ущільнюється, стає міцним і відмирає. На структуру і стан стрижня волосся впливає навколишнє середовище, механічний і термічний вплив, сонце, вода, салонні процедури і домашній догляд.
У дорослої людини від народження в середньому 100-150 тисяч волосяних фолікулів (блонд - 140 тисяч, у шатенів - 110 тисяч, у брюнетів - 100 тисяч, у рудих - 90 тисяч у середньому). На маківці волосся росте щільніше, на лобі й потилиці - менш щільно. Не всі фолікули можуть виробляти волосся і їхня кількість завжди більша за кількість волосся на голові.

## Slide 7: Волосся саме як біологічний об'єкт
Розберемо волосся саме як біологічний об'єкт, на який впливають фізичні фактори.
Волосяний фолікул (цибулина) – це динамічний орган, розташований у дермальному шарі шкіри, який відповідає за вироблення волосся.
Рисунок ілюструє, як волосся росте з фолікула, поширюється крізь шари шкіри та перетворюється на видимий волосяний стрижень.

## Slide 8: 1. Анатомія волосяного фолікула: де знаходяться мішені?
Щоб апарат спрацював ефективно, інженеру потрібно розуміти, куди саме доставляти енергію. Волосина – це не просто нитка, це цілий міні-орган.
Стрижень волосини: видима частина над шкірою. Складається з мертвих зроговілих клітин (кератину).
Фізична властивість: є діелектриком (не проводить струм), але містить пігмент, здатний поглинати та проводити світло (як оптичне волокно).
Корінь та волосяна цибулина: розширена нижня частина фолікула, прихована в дермі або навіть у гіподермі (на глибині 2–5 мм). Тут відбувається активний поділ клітин.

## Slide 9: Структура, текстура стрижня
https://leobarbers.com.ua/online/head

## Slide 10
Стрижень волосини розташовується під різним кутом до поверхні шкіри. Наприклад, якщо волосся росте під кутом 10-20 градусів, його складніше укласти в інший бік, плюс воно може вростати в шкіру, викликаючи запалення.
Стрижень волосини складається з трьох шарів: медулли, кортекса і кутикули.
Медулла (мозкова речовина, лат. medulla ossium) - внутрішній шар, який складається з не повністю ороговілих клітин і повітряних порожнин між ними, що забезпечує теплопровідність і дає змогу підтримувати температурний режим. Медула відсутня в пушковому волоссі та на кінчиках довгого волосся. Ця частина не взаємодіє з косметичними засобами і не є робочою зоною колориста.
Кортексний шар (кортекс або корковий шар) - становить ~80% об'єму стрижня. Це основний шар, який надає волосу міцності та еластичності. Складається з кортикальних клітин, які визначають форму волосся - пряме (паракортикальні клітини) або кучеряве (ортокортикальні). Африканський тип волосся складається з великої кількості ортокортикальних клітин, тому таке волосся сильніше кучеряве і більш схильне до пошкоджень від термічного або хімічного впливу, на відміну від волосся європейського або азіатського типу.

## Slide 11
Товщина, міцність та еластичність волосся залежать від кількості та товщини кератинових волокон. Кортекс також впливає на колір волосся, залежно від кількості пігменту меланіну.
Кортекс досить міцний і може без пошкоджень розтягуватися на 30% від своєї довжини. Що товщий кортексний шар, то міцніше волосся. Незважаючи на це, хімічні та температурні впливи можуть негативно позначатися на його стані. Коли пошкоджується кутикула (захисний шар), кортекс швидше втрачає вологу, стає сухим, крихким, ламким.

## Slide 12
Кутикула – зовнішній захисний шар, що складається з 6-9 шарів кератинових лусочок, які щільно прилягають одна до одної і перекривають одна одну як черепиця. Лусочки мають нерівну поверхню, що надає волоссю блиску, гладкої текстури та шовковистості. Якщо лусочки пошкоджені, вони починають відшаровуватися, і якщо не вжити заходів, це призводить до сухості, ламкості й тьмяності волосся.
Здорова кутикула відбиває світло, створюючи ефект блиску. Між лусочками кутикули знаходяться ліпіди або жирні кислоти, які створюють тонку плівку. Ця водостійка жирова плівка є природним кондиціонером, сприяє збереженню нормального рівня зволоженості волосся, немовби запечатуючи вологу всередині кутикули, що робить волосся гладким, струмливим, шовковистим. У пористого і кучерявого волосся лусочки кутикули нещільно прилягають і злегка підняті, що прискорює втрату вологи. Тому пористе, кучеряве, хвилясте і кучеряве волосся потребує зволоження і спеціального догляду.
https://beaver-professional.com.ua/blog/budova-ta-struktura-volossja/

## Slide 13
Кутикула захищає кортекс від зовнішніх пошкоджень. Речовини в складі доглядової косметики діють саме на кутикулу, наприклад, відновлюють пошкоджені ділянки.
Лужне середовище (pH>5,5) розкриває лусочки кутикули, кисле (pH<5,5) - закриває. Кислотність 5,5 вважається нейтральною і сприятливою щодо косметичних засобів для дуже пошкодженого або тонкого волосся. Хімічні процедури (освітлення, фарбування, випрямлення, завивка) порушують природну захисну водно-ліпідну мантію (бар'єр), піднімають кутикулу і різною мірою пошкоджують волосся. Щоб допомогти кутикулі повернути здоровий стан, а локонам гладкість і шовковистість, необхідно підібрати правильний і якісний догляд, інакше волосся буде плутатися, втрачатиме блиск і еластичність. У косметичних засобах можуть міститися силікони, які закривають кутикулу плівкою, перешкоджаючи втраті вологи та запечатуючи її всередині волоса.
Тривалий вплив ультрафіолету або високої температури під час укладання феном чи праскою, жорстке розчісування волосся можуть погіршити стан кутикули. Тому звертайте увагу на її стан, навіть якщо ви не робите фарбування або завивку.

## Slide 14: Бар’єрна система волосся
Бар’єрна система – це захисна система від впливу зовнішніх дій.
Ліпіди сальних залоз змиваються шампунем.
Всередині стрижня знаходяться структурні ліпіди, які відповідають за зчеплення кутикули та кортексу.
Комплекс клітинних мембран – це бар’єр для дифузії речовин усередину волосся, дуже чутливий до ультрафіолетового випромінювання, хімічної завивки, термічних впливів. Перешкоджає випаровуванню води зі стрижня.
Кутикула – це кератин, комплекс клітинних мембран – це ліпіди, кортекс – це білкова структура.
Отже, будова волосяного фолікула – це складна система, яка забезпечує ріст і розвиток волосся. Вона чутливо реагує на внутрішні та зовнішні чинники: кровообіг, гормональні зміни, харчування. Розуміння функціонування фолікула допомагає вчасно виявити проблеми та ефективно доглядати за волоссям.
https://drtrichologist.com/uk/stroenie-volos/

## Slide 15: Структура кореня
На відстані 1/3 довжини кореня від епідермісу помітно звуження – воронка, складова гирла сальної залози.
У нижній частині кореня волосся зростається з волосяною сумкою, а у верхній частині від гирла сальної залози зростає вільно сам.
https://leobarbers.com.ua/online/head

## Slide 16: Анатомія волосяного фолікула: де знаходяться мішені?
Волосяний сосочок – "серце" волосини. Це скупчення кровоносних судин і нервів, яке живить цибулину.
  Інженерна задача при видаленні (епіляції): знищити або коагулювати (зварити) судини сосочка, щоб зупинити живлення.
  Інженерна задача при відновленні (трихології): покращити мікроциркуляцію в сосочку (наприклад, мікрострумами або низькоінтенсивним лазером).
Зона "Bulge" (випинання): знаходиться трохи нижче сальної залози. Тут містяться стовбурові клітини. Якщо знищити сосочок, але залишити ці клітини, волосина з часом може відновитися. Сучасні лазери повинні прогрівати і цю зону також.

## Slide 17: 2. Фази росту волосся: інженерна проблема «Таймінгу»
Цей рисунок показує різні фази циклу росту волосся у волосяному фолікулі: анаген, катаген, телоген та повернення до анагену.
Ріст волосся у волосяному фолікулі є циклічним, з періодами росту, що чергуються з періодами спокою. Цей цикл забезпечує постійне оновлення та підтримку росту волосся.

## Slide 18: Анаген
Цикл починається з анагену, або фази активного росту, яка триває кілька років. Протягом цього часу волосяний фолікул активно росте, а стрижень волосини подовжується. Волосяна цибулина глибоко вкорінена в дермі та живиться завдяки багатому кровопостачання, що показано тут червоними та синіми судинами.
Чому це важливо: тільки в цій фазі лазерний спалах, поглинутий меланіном стрижня, може передати тепло вниз, до сосочка і стовбурових клітин, щоб їх зруйнувати.

## Slide 19: Катаген
Далі настає катагенна або перехідна фаза. Ця коротка фаза, що триває лише кілька тижнів, знаменує собою кінець періоду активного росту. Волосяний фолікул починає зменшуватися, відокремлюючись від кровопостачання та переміщаючись ближче до поверхні шкіри.
Цибулина відривається від сосочка, фолікул починає скорочуватися. Волосина ще в шкірі, але живлення вже немає.
Чому це важливо: лазер нагріє волосину, але тепло не дійде до сосочка (немає фізичного контакту). Процедура епіляції буде марною.

## Slide 20: Телоген
Далі настає телогенова фаза, або фаза спокою, яка триває кілька місяців. Протягом цього періоду волосяний фолікул перебуває у стані спокою, а волосся, яке тепер є клишоподібним волоссям, утримується на місці, але більше не росте. Під клишоподібним волоссям у фолікулі починає формуватися нове волосся.
Стара волосина випадає, фолікул "відпочиває" перед зародженням нової.
Чому це важливо/висновок для розробника: будь-яка система лазерної або фотоепіляції діє лише на волосся у стадії анагену (а це одночасно близько 15-30% волосся на тілі). Саме тому потрібен курс процедур. Апарат не може "зробити все за один раз" суто через біологічні обмеження.

## Slide 21: Телоген
Зрештою, цикл повертається до фази анагену. Нове волосся починає рости, виштовхуючи старе волосся-клубок з фолікула. ​​Це випадання старого волосся дозволяє з'явитися новому волоссю, починаючи цикл росту заново.

## Slide 22: З чого складається волосся
Хімічний склад волосся складний, крім білка в ньому міститься безліч інших елементів.
Кератин - це основний компонент волосини, який становить близько 78-90% від його маси. Кератин - це білок, який складається з амінокислот, пов'язаних між собою пептидними зв'язками.
Вода - становить близько 10-15% від маси волосини. Вода необхідна для того, щоб волосся було м'яким і еластичним.
Ліпіди - становлять близько 2-6% від маси волосся. Ліпіди допомагають захистити волосся від пошкоджень.
Пігменти - 1-3%, забарвлюють волосся в різні кольори.
Крім того, у волоссі містяться слідові кількості інших речовин, таких як вуглеводи, мінерали, амінокислоти, вітаміни (азот, сірка, вуглець, цинк, магній, водень, марганець, фосфор, мідь та інше). В основному волосся складається з білка, який утворюється всередині фолікула. У міру формування нових живих клітин, волосся просувається вгору і наповнюється кератином. Цей процес називається зроговінням або кератинізацією. У міру просування і наповнення кератином, клітини втрачають ядро і відбувається їхнє зроговіння. Коли волосся виходить із фолікула, воно вже мертве.

## Slide 23: Основні фізичні механізми впливу на волосся
Для інженера це чудова ілюстрація того, як різні види енергії вирішують протилежні завдання: від повного знищення фолікула до його відновлення.
Розберемо інженерні принципи цих технологій.

## Slide 24: 3. Біофізичні властивості волосся
Оптичні (хромофори): головна мішень у волосині – меланін.
Він буває двох типів: еумеланін (чорний/коричневий – чудово поглинає світло лазера) та феомеланін (рудий/світлий – погано поглинає світло). Сиве волосся взагалі позбавлене меланіну, тому жоден оптичний квантовий генератор (лазер чи IPL) його не «побачить».
Електричні: оскільки сам стрижень є діелектриком, «пустити» струм поверхнею шкіри для знищення фолікула неможливо (струм піде шляхом найменшого опору – через піт та зволожену шкіру).
Тому для електроепіляції використовують найтоншу голку-електрод, яку фізично вводять вздовж волосини прямо у фолікул, доставляючи струм або теплову енергію безпосередньо до зони росту.

## Slide 25: Електроепіляція: контактне руйнування (інвазивний метод)
Тут ми вводимо голку-електрод безпосередньо у фолікул. Залежно від типу струму, апарат викликає або хімічне, або термічне руйнування.
1.1 Гальванічний електроліз (постійний струм - DC):
Фізика процесу: використовується постійний гальванічний струм. Голка виступає катодом (негативним електродом), а пацієнт тримає в руці анод.
Біохімія: під дією струму в тканинній рідині навколо голки відбувається електроліз солей тканинної рідини
Утворюється гідроксид натрію (NaOH – агресивний луг).
Результат: цей луг викликає хімічний опік і розплавляє волосяний сосочок. Процес повільний (до хвилини на волосину), але дуже надійний.

## Slide 26: Електроепіляція: контактне руйнування (інвазивний метод)
1.2 Термоліз (змінний струм високої частоти - AC/RF):
Фізика процесу: Використовується змінний струм високої частоти (зазвичай радіочастотний діапазон, наприклад, 13.56 МГц).
Біофізика: Високочастотне електромагнітне поле змушує дипольні молекули води в тканинах фолікула швидко коливатися. Виникає ефект тертя, що призводить до миттєвого локального нагріву (до 80°C і вище).
Результат: Термічна коагуляція (зварювання) білків сосочка. Це відбувається за частки секунди.
1.3 Blend (бленд-метод): найдосконаліші апарати поєднують обидва струми одночасно. Термоліз нагріває тканину, прискорюючи хімічну реакцію гальваніки.

## Slide 27: 2. Лазерна та фотоепіляція (IPL): оптичне руйнування (безконтактний метод)
Тут використовується закон селективного фототермолізу.
Мішень (хромофор): меланін, який у високій концентрації міститься у стрижні волосини та цибулині.
Роль стрижня волосини: для інженера стрижень темної волосини в цій процедурі виступає в ролі оптичного поглинача та теплопровідника.
Механізм: лазер генерує імпульс світла. Меланін волосини поглинає фотони і миттєво перетворює світлову енергію на теплову. Стрижень розігрівається до 70-80°C.
Проблема теплообміну: щоб процедура була успішною, тепло від гарячого стрижня має встигнути передатися на навколишні клітини фолікула (зокрема, на зону стовбурових клітин "Bulge" та сосочок). Тому інженер налаштовує тривалість імпульсу. Якщо імпульс буде занадто коротким – волосина згорить, але тепло не встигне дійти до сосочка (волосся виросте знову). Якщо занадто довгим – перегріється і пошкодиться шкіра навколо (приклад у Практичних кейсах 1).

## Slide 28: Що таке фотоепіляція?
Процедура основана на впливі світлових імпульсів на волосяний фолікул, а точніше – на його пігмент. Спалахи, що можна спостерігати під час роботи фотоепілятору – це й є так звані IPL або ж інтенсивне імпульсне випромінювання.

## Slide 29
Світлові спалахи впливають на фолікули у активній фазі росту, “засліплюють” їх і вони, грубо кажучи, тихесенько засипають, а з часом просто залишають свою фолікулу. Тобто, випадають. На тілі це виглядає як абсолютна гладкість шкіри.
Проте є нюанс: процес росту волосся поновлюється знову, ажде у людському організмі все циклічно, як ми розглянули вище. Саме тому фотоепіляцію слід робити систематично: спочатку раз на 1-2 тижні, а після, повторювати процедуру кожні 4-6-8 тижнів (відповідно до активності ваших фолікул). Курс фотоепіляції в середньому складається з 10-12 процедур. Бажаний ефект пацієнт отримує приблизно через рік після початку процедур. За один сеанс можна обробляти відразу кілька ділянок. Уся процедура займає небагато часу, триває не більше пів години.
Що станеться, якщо припинити процедури? Волосся почне рости і, хоча й спочатку воно буде світлим і майже непомітним, через деякий час (приблизно 1-2 місяці) знову виглядатиме як і до процедури. Боротьбу доведеться починати спочатку.

## Slide 30: Вплив лазерної епіляції
Лазерна епіляція, так само як і фотоепіляція, проводиться з метою видалення з тіла небажаного волосся. Це більш прогресивна і сучасна методика. Лазерний промінь здатний більш прицільно впливати на волосяний фолікул, навіть якщо його колір не відрізняється від відтінку шкіри. Лазер нагріває волосяний фолікул, внаслідок чого припиняється живлення волосини та вона назавжди випадає.
Для досягнення необхідного ефекту необхідно пройти курс процедур. Спочатку сеанси проводяться з інтервалом 1-2 місяці, потім кілька разів на рік. Кількість процедур індивідуальна для кожного пацієнта.

## Slide 31: Порівняння методик
Спочатку з’явилась фотоепіляція – це була інноваційна, виключно салонна методика видалення небажаного волосся за допомогою технології імпульсного випромінювання. З часом, у міру появи нових салонів краси, а також апаратів для фотоепіляції, ця процедура стала більш доступною.
Проте, враховуючи її мінуси (болісність, ризик пігментації, складність обробки волосся у важкодоступних місцях тощо), фотоепіляцію витіснила лазерна епіляція.
Основні переваги фотоепіляції - це абсолютна безболісність і комфорт під час усієї процедури. Як правило, пацієнт не потребує додаткової місцевої анестезії, знеболювання. Також фотоепіляція чинить виражений омолоджувальний вплив на шкіру, стимулює в ній вироблення власного колагену й еластину. Саме ці два білки відповідають за пружність, тонус і молодість шкірних покривів.
В чому різниця: лазерний промінь впливає лише на фолікулу, а точніше на меланін – пігмент, що забарвлює волосся, не торкаючись при цьому шкіри, судин тощо. Тобто, на відміну від фотоепіляції, лазерна діє більш цілеспрямовано та ефективно, проте потребує більшої кількості процедур.
Обидві ці методики видаляють небажане волосся за допомогою світла:
фотоепіляція – інтенсивними спалахами, лазерна – статичним променем великої довжини і локальної спрямованості.

## Slide 32
Детальніше: https://ua.salonlilu.com.ua/publikacii/169-chem-otlichayutsya-lazernaya-i-fotoepilyaciya.html

## Slide 33: 3. Апаратна трихологія: стимуляція росту (фотобіомодуляція)
Що робити, якщо завдання зворотне – зупинити випадіння волосся та розбудити «сплячі» фолікули? Тут на допомогу приходить LLLT (Low-Level Laser Therapy – низькоінтенсивна лазерна терапія).
Параметри: використовуються лазери або LED-панелі червоного або ближнього інфрачервоного спектра (найчастіше довжина хвилі 650–680 нм) з дуже низькою потужністю (мілівати).
Інженерна відмінність: на відміну від епіляції, тут немає мети нагріти тканину. Вплив суто фотохімічний (як фотосинтез у рослин).
Мішень: фермент цитохром-с-оксидаза, який знаходиться в мітохондріях клітин волосяного сосочка.
Механізм: поглинання червоного світла цим ферментом прискорює дихальний ланцюг мітохондрій. Це призводить до збільшення синтезу АТФ (клітинної енергії). Отримавши надлишок енергії, фолікул, що перебував у стадії спокою (телоген), отримує сигнал переходити в стадію активного росту (анаген). Крім того, світло викликає виділення оксиду азоту (NO), що розширює локальні капіляри і покращує кровопостачання цибулини.

## Slide 34
Апаратна трихологія – це високоточна комп'ютерна діагностика (трихоскопія) та лікування шкіри голови й волосся за допомогою спеціалізованого обладнання. Трихоскоп збільшує зображення у 60–200 разів, дозволяючи виявити типи алопеції, себорею, ламкість та стан фолікулів, що є основою для індивідуального лікування та контролю результатів.
Процедура дозволяє лікарю-трихологу поставити точний діагноз та уникнути помилок при лікуванні, яке може включати мезотерапію, плазмотерапію або лазерну терапію
https://www.lascos.com.ua/apparaty/aparat-eexiplex-monohromatichne-eksimerne-dzherelo-sv-tla-dlq-l-kuvannq-lokal-zovanih-auto-munnih-zahvoryuvanx-shk-ri-1263546488

## Slide 35: Основні напрямки апаратної трихології:
Цифрова трихоскопія: обстеження, що виводить зображення шкіри голови на монітор для точної оцінки густоти, витончення волосся та роботи сальних залоз.
Терапевтичні апарати: використання лазерних систем (наприклад, Candela), апаратів для стимуляції росту та покращення мікроциркуляції, таких як Tricho Therapy 4.0.
Діагностичні переваги: дозволяє виявити приховані проблеми на ранній стадії та оцінити ефективність проведеної терапії.

## Slide 36
Як бачите, один і той самий об'єкт (волосся) вимагає кардинально різних інженерних рішень залежно від медичної мети

## Slide 37: Використана література
https://alphacellclinic.com/blog/dermatologiya/shkira-shho-pro-neyi-treba-znaty/
https://neovita.com.ua/news/lazernaya-and-fotoepilyacya
https://lifting-lab.com/ua/blog/fotoepilyacziya-v-domashnih-usloviyah-vazhnye-nyuansy/?srsltid=AfmBOooc9ZCWOz2wmCDl0eri_3hafvoLSFTqcNIHjJYXdFyxhxSp9EkQ
Відмінності фотоепіляція/лазерна епіляція https://ua.salonlilu.com.ua/publikacii/169-chem-otlichayutsya-lazernaya-i-fotoepilyaciya.html
Будова та структура волосся https://beaver-professional.com.ua/blog/budova-ta-struktura-volossja/
Електроепіляція: https://www.elektroepilacja.pl/uk/post/what-is-electroepilation
https://www.youtube.com/watch?v=GWLivFj9_aU
https://leobarbers.com.ua/online/head
Трихологія та «чому випадає волосся» https://rixus.com.ua/article-shho_robiti_koli_vipadaye_volossya-ua?srsltid=AfmBOoq-7pqIK8keh3QjvqGpX7TkokGsPRH5fOE8pXRQkSOvMGXJJTb8

## Slide 38
https://drtrichologist.com/uk/stroenie-volos/
Все про волосся https://alphacellclinic.com/blog/volossya/volossya-budova-ta-funktsiyi-problemy-ta-doglyad/
Апаратна трихологія:
https://excellence-clinic.com.ua/trykhoskopiia-kliuchovyi-metod-diahnostyky-stanu-volossia-ta-shkiry-holovy/
https://drtrichologist.com/uk/hto-takij-triholog-ta-koli-varto-do-nogo-zvernutisya/
Апарат Clarteis Exciplex монохроматичне ексимерне джерело світла для лікування локалізованих аутоімунних захворювань шкіри та Технічні характеристики https://www.lascos.com.ua/apparaty/aparat-eexiplex-monohromatichne-eksimerne-dzherelo-sv-tla-dlq-l-kuvannq-lokal-zovanih-auto-munnih-zahvoryuvanx-shk-ri-1263546488