PAGE  
	Житомирська політехніка
	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Система управління якістю відповідає ДСТУ ISO 9001:2015
	Ф-*-05.02/2/141/ОК19-2025

	
	Екземпляр № 1
	Арк  __ / 45



ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від __ _______ 20__ р. №__
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
для проведення лабораторних занять

з навчальної дисципліни
«Автоматизація технологічних процесів та виробництв»
для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітня програма «Комп’ютеризоване управління енергетичними системами»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації 

ім. проф. Б.Б. Самотокіна

Схвалено на засіданні кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації 

ім. проф. Б.Б. Самотокіна
25 серпня 2025 р., протокол № 07

Завідувач кафедри

_______ Олексій ГРОМОВИЙ

Гарант освітньо-професійної програми

________ Анна ГУМЕНЮК
Розробник: к.т.н., доцент, доцент кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна Анна ГУМЕНЮК
 к.т.н., ст. викл. кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна Олександр ПІДТИЧЕНКО
Житомир

2025

ЗМІСТ
	
	

	Тема 1. Методи кількісної оцінки ефективності та якості. Автоматизована кількісна оцінка виробничої ситуації………………………………………
	3

	Тема 2. Методи кількісної оцінки ефективності та якості. 

Дослідження впливу коефіцієнтів важливості на результат 

прийняття рішень …….………………………………………………………
	11

	Тема 3. Дослідження датчиків та виконавчих механізмів …………………
	

	Тема 5. Програмування PLC……………………….…………………………
	

	Тема 6. Алгоритми керування на PLC……….………………………………
	

	Тема 7. Системи автоматичного регулювання в енергетиці ………….……
	

	Тема 8. Визначення мінімального шляху на графі з ребрами довільної довжини………………………………………………………………………..
	

	
	

	
	


Лабораторна робота № 1

Методи кількісної оцінки ефективності та якості. 

Автоматизована кількісна оцінка виробничої ситуації

Мета роботи
–
засвоїти методи кількісної оцінки ефективності технічних систем та підприємств, навчитися на прикладі виконувати кількісну оцінку якості технічних систем.

Короткі теоретичні відомості

При проектуванні технічних систем, об’єктів виробництва тощо часто виникає проблема вибору найкращого рішення. Одна і та сама ціль може бути досягнута різними способами (різними методами передачі інформації у випадку систем зв’язку, різними методами конструкторської реалізації тощо). При цьому певні способи краще будуть вирішувати одні задачі і гірше інші задачі, інші способи – навпаки.

Загалом, якщо проблема вибору може бути вирішена багатьма шляхами, виникає необхідність порівняння варіантів, які обираються або проектуються, або рішень, що приймаються. Для цього необхідно мати можливість оцінити, які варіанти кращі, які гірші. Для порівняння варіантів, які оцінюються, користуються поняттям ефективності, що є узагальнюючою характеристикою об’єктів. Під ефективністю часто розуміють головну, визначальну характеристику або сполучення найбільш важливих техніко-економічних характеристик. У кібернетиці ефективність якісно повинна виражати пристосованість системи до функціонування за певним алгоритмом і кількісно повинна визначатися функцією, що виражає співвідношення між метою, що досягається, та витратами [6].

Для того, щоб вибір був обґрунтований, необхідно мати математичний (кількісний) критерій оцінки варіантів. Підхід до побудови критеріїв оцінки систем базується на використанні системного аналізу. При цьому виходять з наступного. Стосовно спостерігача будь-яка система є об'єктом, весь комплекс показників якого можна розбити на два класи:

а) показники, збільшення кількісної міри яких спостерігач сприймає як поліпшення властивостей системи (об’єкта); ці показники посилюють позитивні якості системи (бажані характеристики);

б) показники, збільшення кількісної міри яких спостерігач сприймає як погіршення властивостей системи; ці показники посилюють негативні якості системи (небажані, шкідливі характеристики). 

Показники першого класу назвемо позитивними, другого – негативними.

Отже, показники, збільшення кількісної величини яких сприймається як покращення властивостей об’єкта, називають позитивними. Показники, збільшення кількісної величини яких, сприймається як погіршення властивостей об’єкта, називають негативними.

До позитивних показників відносяться: у випадку технічних систем зв’язку - вірогідність і швидкість передачі інформації, надійність системи тощо, до негативних - апаратурна складність системи, її вартість, займана смуга частот тощо; у випадку промислових підприємств, що виготовляють продукцію – до позитивних показників відносяться: товарна продукція, сума прибутку; до негативних – кількість працівників, матеріальні витрати, основні виробничі фонди тощо.

Коли показник один, то вибрати просто: найкращій варіант той, для якого показник, значення якого бажано збільшити (позитивний), має більше числове значення, а показник, значення якого збільшувати небажано, (негативний) – має найменше значення.

У загальному випадку позитивні і негативні показники є суперечливими і взаємозалежними: збільшення значення (кількісної міри) позитивних показників може привести до збільшення значення негативних показників. Наприклад, для боротьби з перешкодами в каналі передачі інформації часто застосовується метод уведення надмірності в передану інформацію. Цей метод є ефективним засобом організації системи з дуже високою вірогідністю правильної передачі. Однак уведення штучної надмірності в передану інформацію значно ускладнює систему передачі інформації. У цьому прикладі має місце протиріччя між вимогами до вірогідності передачі інформації й апаратурної складності системи. Протиріччя можуть мати місце як між позитивними і негативними показниками, так і між позитивними і позитивними (серед позитивних показників) чи між негативними і негативними (серед негативних показників). Наприклад, у вище приведеній системі передачі інформації збільшення значення вірогідності передачі (позитивного показника) шляхом введення штучної надмірності у виді додаткових кодових символів приводить до зменшення значення іншого позитивного показника - швидкості передачі інформації.

Отже, проблема вибору ускладнюється, коли показників декілька, причому вони можуть бути як кількісні, так і якісні – міра зручності користування, наявність чи відсутність певних функцій, складність побудови, ступінь якості наявної документації. В такому випадку стоїть задача формування критерію ефективності, що буде виражати узагальнено, в сукупності, характеристики об’єкту. Причому, необхідно, щоб він враховував кількісну міру як бажаних характеристик, так і небажаних. 

Загальні вимоги до критеріїв оцінки систем можна сформулювати таким чином [6]:

а) кількісний вираз ефективності системи;

б) врахування усіх показників системи;

в) врахування важливості кожного показника;

г) врахування взаємозв’язку між показниками;

д) індивідуальність шуканої функції – аналітичної форми запису критерію – щодо порівнюваних варіантів;

е) явне вираження функції, що описує форму критерію, і її придатність для порівняння варіантів системи.

Введення понять позитивних і негативних показників дає можливість виразити весь комплекс показників системи одним відносно простим математичним співвідношенням з урахуванням коефіцієнтів важливості кожного показника. Дійсно, при такому визначенні показників можна вважати, що головна задача синтезу оптимальної системи складається в досягненні найбільшої суми значень позитивних показників і найменшої суми значень негативних показників з урахуванням важливості кожного показника. Далі природно припустити, що з усіх варіантів, кожний з який має як позитивні, так і негативні показники з різними значеннями, найкращим для спостерігача буде той варіант, що задовольняє заданим вимогам щонайкраще.

Таким чином, критерій має бути таким, щоб при загальному збільшенні показників, що виражають функцію цілі системи, значення критерію зростало, а при зростанні сукупних витрат – зменшувалося. При наведеному вище визначенні двох видів показників системи ціль, що досягається, (якість системи) характеризує сума значень позитивних показників, а витрати - сума значень негативних показників. Усі ці показники в усіх без винятку випадках можуть бути визначені кількісно.

Отже, весь комплекс показників системи необхідно задати одним сукупним параметром F0 – функцією ефективності, що виражається через значення позитивних Хi і значення негативних Yj показників з урахуванням важливості кожного показника. При цьому сукупний параметр F0 повинний збільшуватися зі збільшенням суми значень позитивних показників 
[image: image1.wmf]å

=

n

i

i

X

1

 і зменшуватися зі збільшенням суми значень негативних показників 
[image: image2.wmf]å

=

m

j

j

Y

1

, де m і n – кількість позитивних і негативних показників системи відповідно (i=1,2,..,n; j=1,2,...m).

Оскільки кожен показник Хi і Yj має різну важливість в системі заданих вимог (зовнішніх умов), то показники Хi і Yj повинні бути перемножені на певні вагові коефіцієнти важливості ai і bj відповідно. Вагові коефіцієнти ai і bj виражають кількісну міру важливості позитивних і негативних показників відповідно.

Таким чином, сукупний параметр F0 можна представити наступною функцією [6]:

	
	
[image: image3.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

=

å

å

=

=

n

i

m

j

j

j

i

i

Y

b

X

a

f

F

1

1

0

,

.
	(1.1)


У цьому співвідношенні сума 
[image: image4.wmf]å

=

×

n

i

i

i

X

a

1

 являє собою кількісну величину якості системи, а сума 
[image: image5.wmf]å

=

×

m

j

j

j

Y

b

1

 – сукупні витрати.

Це ж співвідношення  виражає конкретне число й охоплює всі показники системи з урахуванням кількісної міри значень і важливості показників системи.

В даній лабораторній роботі критерій ефективності розглядається як лінійна комбінація кількісних показників:

	
	
[image: image6.wmf]å

å

×

-

×

=

j

k

j

j

i

k

i

i

k

Y

b

X

a

F

,
	(1.2)


де індекс k – номер варіанту системи, a, b– вагові коефіцієнти показників.

В принципі, сформувати функцію критерію ефективності можливо також в інший формі, наприклад як частку сумарних позитивних та негативних показників, але в такому випадку шкала значень функції вже не буде лінійною:

	
	
[image: image7.wmf]å

å

=

=

×

×

=

m

j

k

j

j

n

i

k

i

i

k

Y

b

X

a

F

1

1


	(1.3)


Якщо прийняти, що вагові коефіцієнти негативних показників є від’ємними числами, тоді лінійний критерій можна записати як суму добутків значень показників на вагові коефіцієнти:

	
	
[image: image8.wmf]å

å

×

+

×

=

j

k

j

j

i

k

i

i

k

Y

b

X

a

F


	(1.4)


або просто, об’єднавши позитивні та негативні показники разом:

	
	
[image: image9.wmf]å

×

=

i

k

i

i

k

X

a

F

.
	(1.5)


Нехай всі значення параметрів декількох варіантів об’єктів зведено в наступну таблицю:

	Варіанти систем (об’єктів)
	Показник 1
	Показник 2
	Показник 3
	Показник 4
	Показник 5

	1
	X11
	X21
	X31
	X41
	X51

	2
	X12
	X22
	X32
	X42
	X52

	3
	X13
	X23
	X33
	X43
	X53


Перед формуванням таблиці вихідних даних значення якісних показників мають бути  приведені до певних кількісних значень.

Крім обраної форми критерію, для розрахунку необхідно дотримати певні вимоги:

1) необхідно, щоб кількісна міра (вибір одиниці виміру – метри, кг, кГц) того чи іншого показника не давала перевагу одного показника над іншим. Дійсно, важливим є не чисельне значення параметрів, а саме співвідношення значень показника між варіантами. Для цього кількісні характеристики X та Y для всіх варіантів нормують, ділячи значення кожного показника Xі k на максимальне значення в даному стовбці по всім варіантам max(k) (Xі k).

2) для обрання найбільш ефективного варіанту за результатами розрахунку важливим є не абсолютне значення функції ефективності для кожного окремого варіанту, а співвідношення цих значень. Також бажано мати шкалу (обмежений діапазон) можливих значень функції ефективності. Тому виконують нормування коефіцієнтів таким чином, щоб значення функції знаходилось в певних межах, напр. від 0 до 1 (за модулем). Для цього вагові коефіцієнти нормують:

	
	
[image: image10.wmf]1

=

+

å

å

j

j

i

i

b

a

.
	(1.6)


Визначений вираз критерію ефективності разом із вимогами щодо параметрів, які в нього входять, становить модель прийняття рішень [2], яка досліджується в даній лабораторній роботі.

Порядок виконання роботи

В даній лабораторній роботі необхідно виконати кількісну оцінку трьох можливих варіантів об’єктів (систем) та визначити оптимальний варіант.
1. Обрати (довільно) вид технічного об’єкта (чи системи), що буде оцінюватись. Прийняти, що є три варіанти таких об’єктів (можна обрати конкретні моделі/марки виробів чи об’єктів або прийняти, що існують абстрактні варіанти відповідно з номерами 1, 2 та 3).

Перелік прикладів об’єктів, що можуть оцінюватись, наведено в табл.1.1.

Таблиця 1.1

Приклади видів оцінюваних об’єктів

	Вид об’єкта
	Можливі параметри, за якими оцінюються варіанти

	Системи передачі інформації, модеми
	Надійність передачі (імовірність правильного/неправильного прийому) та функціонування; системи корекції помилок; протоколи передачі, що підтримуються; швидкість передачі; необхідна смуга пропускання; складність; особливості лінії зв’язку, що використовується – тип середовища, зручність; вартість

	Двигуни постійного струму
	Максимальний момент на валу (пусковий); пусковий струм; момент інерції якоря; маса; вартість; споживана потужність; коефіцієнт корисної дії (ККД)

	Реле
	Величини комутованого струму, напруги, потужності; струм спрацювання; швидкість спрацювання; кількість пар контактів; вартість; маса; надійність (період напрацювання на відмову, імовірність відмови)

	Датчики
	Діапазон вимірювання; чутливість; зона нечутливості; поріг спрацювання; термін служби 

	Комп’ютери
	Частота центрального процесора (ЦП); види систем команд, що підтримуються ЦП; об’єм ОЗП; об’єм жорсткого диску; тип та швидкодія тих чи інших шин та інтерфейсів; наявність резерву ПЗП; швидкодія та функціональність відеокарти; надійність, споживана потужність тих чи інших блоків

	Монітори
	Максимальна роздільна здатність; кількість кольорів; тип монітора; параметри ергономіки та екологічної безпеки; відстань між пікселями; розмір діагоналі; режими енергозбереження; маса; вартість; габарити

	Легкові автомобілі
	Вартість; новизна моделі, зовнішня красота, ергономіка салону; потужність та ККД двигуна; витрата пального на 100 км; ресурс користування; зручність техобслуговування, максимальна швидкість

	Принтери
	Енергоспоживання; рівень шуму при роботі, ресурс картриджа; швидкість друку; питома витрата фарби; наявність кольорового друку; роздільна здатність; кількість відтінків


Обрати (придумати) 5 параметрів (показників), за якими будуть порівнюватися варіанти об’єкту, обрати розмірність для кожного з кількісних параметрів (якісні перевести в безрозмірні кількісні величини, наприклад, бали), присвоїти кожному варіанту об’єкта довільні числові значення за параметрами (на власний розсуд).

В результаті аналізу заданої системи необхідно визначити значення вагових коефіцієнтів. Приймаючи на власний розсуд пріоритетність (міру важливості) врахування при виборі системи кожного з обраних параметрів, присвоїти параметрам вагові коефіцієнти важливості. При цьому позитивним показникам мають відповідати додатні коефіцієнти, негативним – від’ємні.

Числові значення коефіцієнтів – довільні, але в сумі за модулем повинні складати 1 (згідно вимоги нормування). Результат формування умови задачі занести в таблицю, за структурою подібну табл.1.2 (в таблиці наведено оформлення вихідних даних для прикладу – промислового робота).

Таблиця 1.2

Вихідні дані до задачі оцінки ефективності

	Варіанти ПР
	Вантажо-підйомність, кг
	Маса, кг
	Об’єм робочої зони, дм3
	Ціна, тис. грн.
	Похибка позиціо​нування, м

	ПР 1
	2
	40
	1000
	0,1
	5·10-6

	ПР 2
	3
	50
	200
	0,5
	1·10-5

	ПР 3
	5
	20
	600
	0,4
	2·10-5

	Коеф. важли-вості ai (bj)
	0,4
	–0,15
	0,15
	–0,1
	–0,2



2. Виконати нормування значень показників. Для цього для кожного параметра визначити максимальне значення по кожному показнику і поділити на нього всі значення у відповідному стовпці. Результат занести в таблицю нормованих значень показників (приклад наведено в табл.1.3).

3. Виконати ручний розрахунок значень функцій ефективності. Для кожного варіанту системи кількісно визначаємо значення функції ефективності як суму добутків нормованих значень параметрів відповідного варіанту системи на відповідні їм вагові коефіцієнти.

Таблиця 1.3

Нормовані значення показників

	Варіанти ПР
	Вантажо​підйомність
	Маса
	Об’єм робочої зони
	Ціна
	Похибка позиціонування

	ПР 1
	0,4
	0,8
	1
	0,2
	0,25

	ПР 2
	0,6
	1
	0,2
	1
	0,5

	ПР 3
	1
	0,4
	0,6
	0,8
	1

	Коеф. важли-вості ai (bj)
	0,4
	–0,15
	0,15
	–0,1
	–0,2


Для прикладу з табл.1.3 розрахунок є таким:

	
	
[image: image11.wmf]12

,

0

25

,

0

2

,

0

2

,

0

1

,

0

1

15

,

0

8

,

0

15

,

0

4

,

0

4

,

0

51

5

41

4

31

3

21

2

11

1

1

=

×

-

×

-

×

+

×

-

×

=

=

×

+

×

+

×

+

×

+

×

=

X

a

X

a

X

a

X

a

X

a

F



[image: image12.wmf]08

,

0

5

,

0

2

,

0

1

1

,

0

2

,

0

15

,

0

1

15

,

0

6

,

0

4

,

0

52

5

42

4

32

3

22

2

12

1

2

-

=

×

-

×

-

×

+

×

-

×

=

=

×

+

×

+

×

+

×

+

×

=

X

a

X

a

X

a

X

a

X

a

F



[image: image13.wmf].

15

,

0

1

2

,

0

8

,

0

1

,

0

6

,

0

15

,

0

4

,

0

15

,

0

1

4

,

0

53

5

43

4

33

3

23

2

13

1

3

=

×

-

×

-

×

+

×

-

×

=

=

×

+

×

+

×

+

×

+

×

=

X

a

X

a

X

a

X

a

X

a

F


	


Зробити висновок, яке рішення приймається. Обирається варіант, для якого значення функції ефективності – найбільше (для розглянутого прикладу – варіант 3 є найкращій).

4. Перевірити правильність ручного розрахунку на ЕОМ. Для цього задати в програму вихідні (ненормовані) значення показників та нормовані значення вагових коефіцієнтів. Натиснути кнопку “Розрахунок” та переконатися у відповідності результатів.

Зняти знімок з програми як підтвердження правильності розрахунку.

5. Зробити висновки по роботі.

Зміст звіту
В звіті обов’язково навести:

1. Короткі теоретичні відомості з методів оцінки об’єктів та систем.

2. Змістовну постановку задачі (вид об’єкта, що оцінюється та його параметри).

3. Таблицю вихідних значень параметрів.

4. Таблицю нормованих значень параметрів.

5. Ручний розрахунок функцій ефективності.

6. Знімок з програми, що підтверджує правильність ручного розрахунку.

7. Висновки по роботі.

Лабораторна робота № 2

Методи кількісної оцінки ефективності та якості. 

Дослідження впливу коефіцієнтів важливості на результат 

прийняття рішень

Мета роботи
–
дослідити вплив зміни коефіцієнтів важливості на рішення, що приймаються, визначити межі інтервалів зміни кожного коефіцієнту важливості, в яких рішення щодо найбільш ефективної системи не змінюється.

Короткі теоретичні відомості

В даній лабораторній роботі необхідно дослідити варіанти систем, що розглядалися в першій лабораторній роботі (ЛР), а саме потрібно визначити вплив значень окремих вагових коефіцієнтів на результат в цілому. В першій ЛР було складено модель прийняття рішень щодо найбільш ефективної системи, в якій серед інших параметрів фігурували коефіцієнти важливості показників. Отже в даній ЛР необхідно дослідити, як впливає зміна параметрів моделі прийняття рішень на результат.

Якщо при дослідженні моделі ставиться задача отримати результат не лише при певних конкретних значеннях параметрів, а загалом на всій їх множині (тобто параметри не є фіксовані), то така задача відноситься до задач проведення модельного експерименту [2]. Для правильної організації модельного експерименту необхідно володіти наступною інформацією про об’єкт дослідження чи аналізу. По-перше, необхідно знати, до якого класу відноситься об’єкт, що моделюється: статичний (не змінюється в часі) чи динамічний (змінюється в часі), детермінований (не залежить від випадкових факторів) чи стохастичний (залежить від них); по-друге, якщо об’єкт динамічний, то який режим його досліджується: стаціонарний (встановлений) чи нестаціонарний (перехідний процес), впродовж якого часу необхідно досліджувати об’єкт тощо; по-третє, якщо об’єкт стохастичний, то який необхідно провести об’єм досліджень (кількість дослідів), щоб отримати достовірну інформацію та статистичні оцінки характеристик об’єкта.

Об’єкти, що розглядалися в ЛР №1 вважаються статичними і детермінованими, тобто вважається, що їх характеристики не залежать від часу та від випадкових факторів. 

Тим не менш, оскільки параметри моделі прийняття рішень є варійованими, то необхідно визначити їх множину, для якої проводити досліди. Очевидно, що досліджувати будь-яку систему у всіх режимах при всіх умовах, тобто при всіх можливих співвідношеннях внутрішніх та зовнішніх параметрів досить складно, витратно і в цьому немає практичного сенсу. Задача визначення складу множини варійованих параметрів моделі називається пошуком плану експерименту. Пошук плану експерименту виконується в так званому факторному просторі. Факторний простір – це множина зовнішніх та внутрішніх параметрів моделі, значення яких дослідник може контролювати в ході підготовки та проведення модельного експерименту. 

Іншими словами, фактори – це ті параметри, які є варійованими в моделі. Фактори можуть мати кількісний або якісний характер, виражати ступінь певної якості, змінюватись дискретно чи неперервно. Тому значення факторів називають рівнями. Якщо при проведенні експерименту дослідник може змінювати рівні факторів, експеримент називається активним, інакше – пасивним. Кожен фактор має верхній та нижній рівні (межі змін), розташовані симетрично  відносно певного нульового рівня. В даній роботі експеримент є активним і факторами є значення коефіцієнтів важливості в моделі прийняття рішень.

Як правило, план експерименту будується відносно певної однієї результуючої скалярної величини Y, яка називається спостережуваною змінною. Якщо моделювання використовується як інструмент прийняття рішень, то в ролі спостережуваної змінної виступає результуючий показник ефективності (як в нашому випадку).

Якщо на об’єкт впливають випадкові фактори, то значення спостережуваної змінної Y включає, крім невипадкової функції факторів f(x) (функції відгуку, що детерміновано залежить від значень факторів), ще випадкову величину – похибку експерименту e(x):

	
	Y = f(x) + e(x).
	(2.1)


В такому випадку експерименти проводять в такому об’ємі, щоб статистичні оцінки випадкової величини результату експерименту Y задовольняли вимогам, що висуваються.

Існує дві постановки задачі планування експерименту [2]:

1. Стратегічне планування експерименту. Обрати такий план експерименту, який би дав найбільш достовірне значення функції факторів  f(x) (та найбільш повну інформацію про результат) при фіксованому числі дослідів.

2. Тактичне планування експерименту. Обрати такий план, при якому функція Y є достатньо точною в статистичному розумінні (статистичні оцінки задовольняють вимогам) при мінімальному об’ємі досліджень. Інакше, тактичне планування експериментів – це сукупність методів встановлення необхідного об’єму повторних дослідів.

Оскільки в нашому випадку об’єкт є детермінований, то повторних досліджень не вимагається. Отже тактичне планування не є потрібним. Проте, необхідно врахувати підходи до стратегічного планування.

Отже, метою стратегічного планування є отримання максимального об’єму інформації про об’єкт досліджень в кожному експерименті. Інакше, стратегічне планування дозволяє відповісти на питання, при якому співвідношенні рівнів факторів може бути отримана найбільш повна та достовірна інформація про поведінку об’єкта. При цьому вирішується дві основні задачі: вибір складу факторів (ідентифікація факторів) та вибір рівнів факторів.

Для даної ЛР склад факторів – це набір з п’ятьох коефіцієнтів важливості. Розглянемо детальніше питання вибору рівнів факторів. Вибір рівнів факторів виконується із врахуванням двох протирічливих вимог: 1) рівні кожного фактора мають перекривати (заповнювати) весь можливий діапазон його зміни; 2) загальна кількість рівній за всіма факторами не повинна призводити до надлишкового об’єму моделювання. Пошук компромісного рішення, яке задовольняє вказаним вимогам, є задачею стратегічного планування експерименту.

Розглянемо способи побудови стратегічного плану [2].

1. Повний факторний експеримент. Експеримент, при якому реалізуються всі можливі співвідношення рівнів факторів, називається повним факторним експериментом (ПФЕ). Загальна кількість різних комбінацій рівнів в ПФЕ для k факторів буде визначатися:

	
	N = l1 ∙l2 ∙l3 ∙…∙li ∙… ∙lk,
	(2.2)


де li – це число рівнів i-го фактору. Якщо число рівнів для кожного фактору однакове і рівне l, то N=lk.

Якщо для нашого випадку з 4-ма незалежними факторами (один з 5-ти є залежним і визначається умовою нормування) взяти крок зміни 0,05 та провести ПФЕ, то кількість рівнів по кожному фактору буде (1/0,05+1) = 21 при умові, що кожен коефіцієнт важливості змінюється за модулем від 0 до 1. Тоді загальна максимальна кількість комбінацій значень факторів є 214 = 194481, з яких треба виключити комбінації, що не задовольняють вимозі нормування (наприклад, якщо один з факторів рівний 1, то всі інші мають бути лише 0). В будь-якому випадку такий підхід є дуже громіздким і повільним та використовується лише в тому випадку, коли досліджується взаємний вплив всіх факторів. В інших випадках проводять так званий частковий факторний експеримент. Далі розглянемо деякі з його варіантів.

2. Рандомізований план. Передбачає вибір співвідношень рівнів для кожного досліду випадково. При цьому кількість згенерованих комбінацій відповідає кількості дослідів, які необхідно провести.

3. Латинський план (або латинський квадрат). Використовується в тому випадку, коли проводиться експеримент з одним первинним фактором (найбільш важливим, вплив якого досліджується) та декількома вторинними (вплив яких не є предметом досліджень). Зміст такого плану полягає в наступному. Якщо первинний фактор А має l рівнів, то для кожного вторинного фактору обирається також l рівнів. Вибір комбінацій рівнів виконується згідно спеціальної процедури. Наприклад, нехай крім первинного фактору А, є два вторинні – В та С. Нехай кількість рівнів l=4. Тоді відповідний план можна представити квадратною матрицею розміром l × l (тобто 4 × 4) відносно рівнів фактору А. При цьому матриця будується таким чином, щоб в кожному рядку та кожному стовбці даний рівень фактору А зустрічався лише один раз (приклад наведено в табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Приклад латинського плану експерименту

	Значення фактору В
	Значення фактору С

	
	С1
	С2
	С3
	С4

	В1
	А1
	А2
	А3
	А4

	В2
	А2
	А3
	А4
	А1

	В3
	А3
	А4
	А1
	А2

	В4
	А4
	А1
	А2
	А3


В такому випадку замість 43 = 64 досліди всього проводиться 4 × 4=16.

4. Експеримент зі зміною факторів по одному. В такому підході один з факторів приймає по-черзі всі l рівнів, тоді як інші фактори залишаються постійними. Такий план забезпечує дослідження впливу кожного фактору окремо. При цьому загальна кількість дослідів 

	
	N = l1+∙l2 +l3+…+lk .
	(2.3)


Якщо всі фактори мають однакову кількість рівнів l, то N = k ∙l. Для 3-х факторів по 4 рівні це буде 12 дослідів. Для оцінки об’єктів, що досліджуються в ЛР №1 такий план буде вимагати максимум 21+21+21+21+21 = 105 дослідів (замість кількості дослідів порядку 100000).

5. Дробний факторний експеримент. В такому випадку для кожного фактору беруться лише два рівня, що відповідають граничним значенням, що може приймати фактор, – верхнє та нижнє. Загальна кількість дослідів в такому випадку N = 2k, де k – кількість факторів.

Отже, з метою спрощення досліджень та скорочення кількості дослідів в якості плану для експерименту в даній роботі обрано варіант експерименту зі зміною факторів по одному. Особливість підходу, що використовується в даній ЛР полягає в тому, що при дослідженні кожного з 5-ти параметрів, інші будуть автоматично корегуватися відповідно вимог нормування.

Зокрема в програмі для даної ЛР реалізовано автокорекцію, таку, що при зменшенні певного коефіцієнту важливості на величину Δ (за модулем), інші автоматично зростають кожен на Δ/4 (за модулем).

При збільшенні певного коефіцієнту важливості на величину Δ (за модулем), виконуються наступні правила. Правило 1: інші коефіцієнти автоматично зменшуються за модулем кожен на Δ/n (де n–кількість ненульових коефіцієнтів), якщо при цьому вони не змінюють знак. Інакше спочатку діє правило 2: зменшення відбувається на величину, на яку найближчий до 0 коефіцієнт відрізняється від 0, а потім корекція виконується відповідно до правила 1.
Порядок виконання роботи

1. Навести вихідні дані про технічний об’єкт (чи систему) з ЛР №1 (як показано в табл. 2.2). Бажано також навести знімок екрану з результатами розрахунку на ЕОМ з ЛР №1.

Таблиця 2.2

Вихідні дані до задачі оцінки ефективності

	Варіанти ПР
	Вантажо-підйомність, кг
	Маса, кг
	Об’єм робочої зони, дм3
	Ціна, тис. грн.
	Похибка позиціо​нування, м

	ПР 1
	2
	40
	1000
	0,1
	5·10-6

	ПР 2
	3
	50
	200
	0,5
	1·10-5

	ПР 3
	5
	20
	600
	0,4
	2·10-5

	Коеф. важли-вості ai (bj)
	0,4
	–0,15
	0,15
	–0,1
	–0,2


2. За допомогою програми визначити інтервали змін (максимальне та мінімальне можливе значення) кожного з вагових коефіцієнтів окремо, в межах яких (включаючи межі) рішення щодо найбільш ефективної системи не змінюється у порівнянні з даними першої лабораторної роботи (даними по замовченню), тобто є таким самим, як в першій роботі. Для цього виконати 10 загальних дослідів (по 2 для кожного параметру):

2.1. Визначення мінімального значення a1min.

2.2. Визначення максимального значення a1max.

2.3. Визначення мінімального значення a2min.

2.4. Визначення максимального значення a2max.

2.5. Визначення мінімального значення a3min.

2.6. Визначення максимального значення a3max.

2.7. Визначення мінімального значення a4min.

2.8. Визначення максимального значення a4max.

2.9. Визначення мінімального значення a5min.

2.10. Визначення максимального значення a5max.

Для дослідів необхідно послідовно по кожному параметру виконувати наступні дії:

– задати в програму дані першої роботи та натиснути кнопку “розрахунок”;

– встановити галочку “автокорекція” (в цьому режимі при зміні числа в комірці, що відповідає певному ваговому коефіцієнту, інші коефіцієнти корегуються так, щоб в сумі за модулем вони залишалися рівними 1);

– поступово збільшувати (для визначення максимальної межі) чи зменшувати (для визначення мінімальної межі)  за модулем значення вагового коефіцієнту параметра поки не наступить одне з двох: або буде досягнуто гранично можливе значення параметра (при зменшенні – це 0, при збільшенні – це +1 або –1 для позитивних та негативних показників відповідно), або буде досягнуто значення коефіцієнту, при якому рішення змінилося. Крок зміни коефіцієнтів брати не більше 0,05;

– необхідно зняти знімок екрану. Якщо при досягненні гранично можливого значення параметра – 0/+1/–1 рішення не змінилося, тоді – при граничному значення параметра. Якщо ж рішення змінилося, тоді треба зняти знімок при попередньому значенні коефіцієнта (до зміни рішення). В останньому випадку треба зробити наступне: зняти галочку “автокорекція”; задати вихідні значення коефіцієнтів важливості (з табл. 2.1); встановити галочку “автокорекція”; відразу задати значення коефіцієнту, при якому рішення ще залишалося незмінним.
3. За знайденими максимальними та мінімальними значеннями коефіцієнтів побудувати діаграму, яка для розглянутого прикладу може виглядати, як показано на рис. 2.1.


[image: image14.wmf] 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1

 

–

1

 

0

 

-

0,55

 

0,2

 

0,35

 

-

0,3

 

-

0,1

 

-

0,7

 


Рис. 2.1

4. Зробити висновки по роботі, пояснивши результат на діаграмі.

Зміст звіту
В звіті обов’язково навести:

1. Короткі теоретичні відомості з методів проведення експериментів.

2. Змістовну постановку задачі (вид об’єкта, що оцінюється та його параметри).

3. Таблицю вихідних значень параметрів (з ЛР №1), а також (бажано) знімок екрану з результатами розрахунку на ЕОМ.

4. Десять знімків з програми, що відповідають межам інтервалів, в яких результат прийняття рішення є таким самим, як в ЛР №1.

5. Діаграму інтервалів значень коефіцієнтів важливості.

6. Висновки по роботі.

Лабораторна робота № 3
Дослідження датчиків та виконавчих механізмів
Мета роботи
–
Вивчити принципи роботи основних типів датчиків. Дослідити характеристики датчиків температури, тиску, рівня та переміщення. Навчитися підключати датчики до контролера та аналізувати їх сигнали
Короткі теоретичні відомості

Датчики

Датчик – це пристрій, що перетворює фізичну величину у електричний сигнал.
Основні типи датчиків:
	Тип датчика
	Принцип роботи
	Приклади

	Термопара
	Термо-ЕРС при нагріванні
	К‑тип

	Терморезистор
	Зміна опору
	Pt100

	Тензодатчик
	Деформація → зміна опору
	Вагові датчики

	Ємнісний
	Зміна ємності
	Датчики рівня

	Індуктивний
	Зміна індуктивності
	Датчики наближення

	Ультразвуковий
	Час проходження хвилі
	HC‑SR04

	Оптичний
	Переривання променя
	Фотодатчики


Стандартні сигнали:
· 0–10 В

· 4–20 мА

· цифрові протоколи (Modbus, I²C, CAN)

Виконавчі механізми

Виконавчий механізм — пристрій, що перетворює електричний сигнал у механічну дію.

	Тип
	Особливості
	Приклади

	Електричні
	Точність, плавність
	Серводвигуни

	Пневматичні
	Висока швидкодія
	Пневмоциліндри

	Гідравлічні
	Велике зусилля
	Гідроциліндри

	Електромагнітні
	Два стани
	Соленоїдні клапани


Сигнали керування:
· 0–10 В

· 4–20 мА

· PWM

· цифрові (0/1)

Обладнання

1. Контролер (PLC або Arduino).

2. Датчики: 

· температури (термопара або Pt100),

· тиску (4–20 мА),

· рівня (ультразвуковий),

· переміщення (потенціометр).

3. Виконавчі механізми: 

· сервопривід,

· електромагнітний клапан,

· пневмоциліндр (модель).

4. Джерело живлення.

5. Мультиметр.

Порядок виконання роботи
Дослідження датчика температури

1. Підключити датчик до контролера.

2. Встановити різні температури (нагрівання/охолодження).

3. Зняти покази.

Таблиця 3.1

 Характеристика датчика температури
	Температура, °C
	Сигнал (мВ/Ом)
	Перераховане значення

	25
	
	

	40
	
	

	60
	
	

	80
	
	


Побудувати графік залежності сигналу від температури.

Дослідження датчика тиску

1. Підключити датчик 4–20 мА.

2. Подати різні значення тиску (імітація).

3. Виміряти струм.

Таблиця 3.2

Характеристика датчика тиску
	Тиск, бар
	Струм, мА
	Перераховане значення

	0
	
	

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


 Дослідження ультразвукового датчика рівня

1. Підключити датчик до контролера.

2. Встановити різні відстані.

3. Зняти покази.

Таблиця 3.3

 Характеристика датчика рівня
	Відстань, см
	Сигнал
	Розрахована відстань

	10
	
	

	20
	
	

	30
	
	


 Обробка результатів

1. Побудувати графіки характеристик датчиків.

2. Визначити похибку вимірювань.

3. Порівняти отримані дані з паспортними.

Зміст звіту
У звіті необхідно:

Описати роботу кожного датчика. Оцінити точність та лінійність. Визначити швидкодію виконавчих механізмів. Вказати можливі джерела похибок. Зробити загальний висновок щодо придатності обладнання.

Лабораторна робота № 4

Розв’язок виробничої задачі за допомогою методу

 лінійного програмування

Мета роботи
–
засвоїти метод прийняття математично-обґрунтованих техніко-економічних рішень, що базується на використанні лінійного програмування; вирішити виробничу задачу симплекс-методом, перевірити результати розрахунку на ЕОМ.

Короткі теоретичні відомості

Задачі лінійного програмування відносяться до класу задач, що називаються екстремальними. Екстремальні задачі – це задачі пошуку екстремуму (мінімуму або максимуму) певної функції L(x) на множині допустимих значень X, якій мають задовольняти точки x. Точка x в загальному випадку описується  набором змінних xi, тобто є вектором з координатами (x1, x2,… xn). Точка x(x1, x2,… xn), яка задовольняє обмеженням, що описують множину допустимих значень X, називається припустимим розв’язком екстремальної задачі. Функція L(x) називається функцією цілі або цільовою функцією (аналогічно критерію оптимізації при пошуку оптимального значення x). Множина X також називається множиною припустимих розв’язків задачі. Припустимий розв’язок екстремальної задачі, на якому функція цілі досягає свого екстремуму, називається оптимальним розв’язком задачі або просто розв’язком [3, 4, 7, 8].

Загалом для розв’язку екстремальних задач необхідно [7, 8]:

1) скласти математичну модель задачі (формалізувати задачу);

2) розв’язати одержану задачу в математичній формі придатним до розв’язку методом.

Для складання математичної моделі задачі необхідно:

1) ввести позначення керованих змінних (невідомих);

2) записати обмеження задачі, що визначають область припустимих розв’язків, у вигляді рівнянь та нерівностей;

3) виходячи з завдання, поставленого в задачі, скласти вираз для функції цілі.

Лінійне програмування – це розділ математичного програмування, що вивчає методи розв’язку екстремальних задач, коли функція цілі L(x) лінійна та множина допустимих значень X описується системою лінійних обмежень (лінійних рівнянь та нерівностей)  [3, 4, 7, 8].

Математична модель задачі лінійного програмування може бути записана в різному вигляді. Загальна задача лінійного програмування  має наступний вигляд:

	
	
[image: image15.wmf]min

)

(

1

®

=

å

=

n

i

i

i

x

C

x

L

,


[image: image16.wmf]ï

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

ï

í

ì

=

+

+

+

=

+

+

+

£

+

+

+

£

+

+

+

£

+

+

+

+

+

+

+

,

,

,

,

,

2

2

1

1

1

,

1

2

2

,

1

1

1

,

1

2

2

1

1

2

2

2

22

1

21

1

1

2

12

1

11

m

n

mn

m

m

k

n

n

k

k

k

k

n

kn

k

k

n

n

n

n

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

K

M

K

K

M

K

K



[image: image17.wmf]n

i

x

i

,

1

,

0

=

³

.
	(4.1)


Таким чином, в систему обмежень можуть загалом входити як рівняння, так і нерівності. При цьому нерівність типу “більше або рівне” a≥b можна привести до нерівності “менше або рівне” вигляду –a ≤ – b шляхом множення лівої та правої частини на –1.

Також зазначимо, що задачу максимізації вигляду L(x)→max можна привести (з міркувань зручності для того, хто розв’язує) до задачі мінімізації L(x)→min та навпаки шляхом множення виразу функції цілі на –1, оскільки будь-яка функція f(x) досягає свого максимуму в тій самій точці, де функція     –f(x) досягає свого мінімуму (графіки функцій f(x) та –f(x) є дзеркальними відображеннями одна одної відносно осі x). Самі значення максимуму функцій f(x) та мінімуму –f(x) будуть протилежними за знаком.

Виділяють дві типові форми запису задач лінійного програмування – основну та канонічну. Основна форма має наступний вигляд:

	
	
[image: image18.wmf]min

)

(

1

®

=

å

=

n

i

i

i

x

C

x

L

,


[image: image19.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

£

+

+

+

£

+

+

+

£

+

+

+

,

,

,

2

2

1

1

2

2

2

22

1

21

1

1

2

12

1

11

m

n

mn

m

m

n

n

n

n

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

K

M

K

K



[image: image20.wmf]n

i

x

i

,

1

,

0

=

³

.
	(4.2)


До основної форми зводяться, наприклад, задачі отримання максимального прибутку або мінімальних витрат при таких обмеженнях на ресурси, що кожного ресурсу має бути витрачено не більше, ніж певна кількість.

Якщо система обмежень має лише дві змінні (наприклад, x1 та x2) та записана в основній формі, то її легко розв’язувати графічним методом на площині (x1, x2). Система обмежень в основній формі задає множину всіх точок (в тому числі і внутрішніх) області визначення X  [3, 4, 7, 8].

У випадку, коли змінних xi дві, область визначення, якщо вона не порожня, – двомірний багатокутник, обмежений (з усіх або не усіх боків) сторонами, кожна з яких відповідає певній нерівності, включаючи нерівності xi≥0. Якщо змінних більше, то область визначення – n-мірний багатогранник (обмежений або необмежений), кожна з граней якого відповідає певній нерівності, включаючи нерівності xi≥0  [3, 4, 7, 8].

Канонічна форма запису має наступний вигляд:

	
	
[image: image21.wmf]min

)

(

1

®

=

å

=

n

i

i

i

x

C

x

L

,


[image: image22.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

=

+

+

+

=

+

+

+

=

+

+

+

,

,

,

2

2

1

1

2

2

2

22

1

21

1

1

2

12

1

11

m

n

mn

m

m

n

n

n

n

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

b

x

a

x

a

x

a

K

M

K

K



[image: image23.wmf]n

i

x

i

,

1

,

0

=

³

.
	(4.3)


Для переходу від основної форми до канонічної необхідно ввести додатково m, так званих, «штучних» змінних (по одній для кожної нерівності), таких, що кожна з них доповнює ліву частину відповідної нерівності до рівності (на всі змінні накладається умова невід’ємності). Ці змінні необхідно додати до лівих частин нерівностей з коефіцієнтами 1, а також до функції цілі з коефіцієнтами 0. При цьому розмірність задачі, записаній в канонічній формі, порівняно з еквівалентною їй основною формою, збільшиться на  m [3, 4, 7, 8].

Задачу представлену в канонічній формі легко розв’язувати так званим симплекс-методом [3, 4, 7, 8], алгоритм якого буде розглянуто далі.

Підхід до розв’язку задач лінійного програмування базується на декількох положеннях [3, 4, 7, 8].

Основна властивість задачі лінійного програмування полягає в тому, що оптимальний розв’язок задачі не може бути внутрішньою точкою множини припустимих розв’язків задачі, тобто він знаходиться на границі області визначення або прямує до нескінченності (якщо в напрямку покращення розв’язку область визначення не є обмеженою). Це пояснюється тим, що лінійна функція не має локальних екстремумів (її часткові похідні по кожному xi є константами Ci, що не є рівними 0 одночасно). Тому L(x) лінійно зростає на всій області визначення від певного мінімального значення в деякій точці на границі області визначення до максимального значення в напрямку, що визначається градієнтом L(x).

Отже, її мінімальне та максимальне значення (глобальні екстремуми) знаходяться на границі області визначення, а точніше – в кутових точках області визначення (вершинах n-мірного багатогранника, заданого системою обмежень). В частковому випадку екстремальне значення L(x) може досягатися на всьому відрізку, що з’єднує кутові точки (бути однаковим на всьому ребрі n-мірного багатогранника).

Як наслідок, кількість точок, в яких може знаходитись оптимальний розв’язок, є скінченною і не перевищує числа:

	
	
[image: image24.wmf])!

(

!

!

m

n

m

n

C

m

n

-

=

,
	(4.4)


де n та m – відповідно кількість змінних та кількість рівнянь в системі обмежень канонічної форми. Тому, теоретично, оптимальний розв’язок можна знайти повним перебором всіх можливих вершин  n-мірного багатогранника, що описується системою обмежень.

Друга властивість полягає в тому, що множина припустимих розв’язків задачі лінійного програмування є опукла (опуклою називається множина, якщо відрізок, що з’єднує будь-які дві точки цієї множини, також повністю належить цій множині). Внаслідок цього завжди можна перейти від однієї точки області визначення до іншої в напрямку наближення до оптимального розв’язку, залишаючись в межах області визначення. Так само можна переходити від однієї точки на границі до іншої точки на границі та просуватися до оптимального розв’язку, не залишаючи область визначення. При цьому для кожної вершини, якщо тільки в ній не досягається глобальний мінімум або максимум L(x), знайдуться сусідні, де L(x) буде більша, та сусідні, де L(x) буде менша, порівняно зі значенням L(x) в поточній вершині. Це дає можливість переходити від поточної вершини до певної сусідньої, лише в напрямку покращення розв’язку, поки не знайдеться вершина, в якій розв’язок буде оптимальним (тобто виконувати направлений перебір вершин області визначення).

Третя властивість полягає в наступному. Нехай система обмежень задана в канонічній формі, при чому рівняння системи обмежень є лінійно незалежні. Тоді для того, щоб точка x(x1, x2,… xn) була кутовою точкою області визначення (вершиною багатогранника), необхідно, щоб будь-які обрані (n-m) координат вектора x (тобто змінних xi) були прирівняні до 0, а значення інших m змінних визначалися шляхом розв’язку системи з m рівнянь, в яких підставлені нульові значення обраних (n-m) змінних. Обрані (n-m) змінних, які попередньо приймаються рівні 0, називаються небазисними або вільними. Змінні, які залишилися в системі рівнянь і визначаються з неї шляхом розв’язку, називаються базисними.

Як правило, всі базисні змінні виявляються більше нуля. Якщо хоча б одна з базисних змінних теж виявиться рівна нулю, то така точка називається виродженою. Інакше, якщо всі базисні змінні відмінні від 0, то така точка називається невиродженою.

Симплекс-метод є направленим перебором кутових точок області визначення. На кожному кроці знаходиться кутова точка з кращим  значенням функції цілі, ніж в попередній точці (або виявляється, що кращого за попередній немає). За скінчене число кроків (порівняно невелике) одержується розв’язок задачі або встановлюється, що розв’язку немає (у випадку необмеженості області визначення).

В симплекс-методі перехід із даної кутової точки здійснюється лише в сусідню, таку, що лежить на одному ребрі з даною. Перехід виконується в таку сусідню точку, в якій значення функції цілі краще (зокрема менше, якщо L(x) мінімізується), ніж в поточній. Сусідня кутова точка відрізняється тим, що в ній одна з базисних змінних замінена на ту, що в даній точці є небазисною. Іншими словами базисною (додатною) треба зробити ту небазисну (нульову) змінну, яка покращить значення функції цілі. Для цього на кожному кроці розв’язку необхідно виразити з системи обмежень базисні змінні через небазисні (розв’язати систему рівнянь відносно базисних змінних) та виразити функцію цілі через небазисні змінні (підставити вирази для базисних змінних в цільову функцію). Фактично, це означає розв’язати систему рівнянь, що складається з рівнянь системи обмежень та з рівняння функції цілі відносно базисних змінних. 

Тоді L(x) буде мати в загальному випадку наступний вигляд:

	
	
[image: image25.wmf]å

×

D

-

=

j

j

j

x

L

x

L

0

)

(

,
	(4.5)


де xj – небазисні змінні; L0 – певна константа – значення функції цілі в дані вершині, коли небазисні змінні xj приймаються за 0; Δj – константи, що називаються оцінками.

В процесі розв’язку необхідно знайти такий набір базисних змінних (таку вершину), щоб збільшення жодної з небазисних змінних не призводило до покращення розв’язку.

Іншими словами, якщо функція цілі мінімізується, то оптимальний розв’язок буде досягнутий тоді, якщо всі Δj будуть від’ємні. Тоді не буде сенсу робити відповідні xj додатними (тобто базисними), оскільки небазисні xj в такому випадку додаються до L(x).

Аналогічно, якщо функція цілі максимізується, то оптимальний розв’язок буде досягнутий тоді, якщо всі Δj будуть додатними. Тоді не буде сенсу робити відповідні xj додатними (тобто базисними), оскільки небазисні xj в такому випадку віднімаються від L(x).

Для спрощення розв’язку системи рівнянь відносно нового складу базисних змінних на кожному кроці систему рівнянь з обмежень та функції цілі представляють у вигляді так званої симплекс-таблиці коефіцієнтів рівнянь, а для розв’язку відносно базисних змінних використовують метод Гауса (як для систем лінійних рівнянь).

Алгоритм розв’язку задачі симплекс-методом розглянемо на прикладі. 

Нехай задача задана в основній формі:

	
	
[image: image26.wmf]max

11

16

7

34

)

(

3

2

1

®

+

+

+

-

=

x

x

x

x

L

,


[image: image27.wmf]î

í

ì

£

+

+

£

+

+

,

8

2

3

,

5

3

2

1

3

2

1

x

x

x

x

x

x



[image: image28.wmf]0

,

0

,

0

3

2

1

³

³

³

x

x

x

.
	(4.6)


1. Перейдемо від основної форми запису до канонічної форми, придатної для розв’язання симплекс-методом. Для цього введемо абстрактні змінні x4 та x5, такі, що при додаванні до лівих частин відповідних нерівностей перетворять їх в рівності. Отримаємо:

	
	
[image: image29.wmf]max

11

16

7

34

)

(

3

2

1

®

+

+

+

-

=

x

x

x

x

L

,


[image: image30.wmf]î

í

ì

=

+

+

+

=

+

+

+

,

8

2

3

,

5

5

3

2

1

4

3

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x



[image: image31.wmf]0

,

0

,

0

,

0

,

0

5

4

3

2

1

³

³

³

³

³

x

x

x

x

x

.
	(4.7)


2. Оберемо початковий план (початковий набір базисних змінних). Рекомендується в якості базисних змінних обирати такі, що кожна з них присутня лише в одному з рівнянь (система рівнянь розв’язана відносно них), а також бажано такі, що не містяться в виразі цільової функції.

При переході від основної до канонічної форми таким рекомендаціям задовольняють додатково введені абстрактні змінні. Але інші випадки можуть бути не такі, наприклад, система обмежень відразу задана в канонічній формі і не розв’язана відносно жодної зі змінних. Тому (для ілюстративності прикладу) оберемо в якості базисних змінних x1 та x5.

Розв’яжемо систему рівнянь відносно x1 та x5, потім підставимо знайдений вираз для x1 в функцію цілі, щоб вона виражалася лише через небазисні змінні. Отримаємо:

	
	
[image: image32.wmf]î

í

ì

+

-

-

=

-

-

-

=

-

-

-

=

,

2

3

2

3

8

,

5

4

3

2

3

2

1

5

4

3

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



[image: image33.wmf].

max

7

4

9

1

11

16

)

5

(

7

34

)

(

4

3

2

3

2

4

3

2

®

-

+

+

=

=

+

+

-

-

-

+

-

=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L


	(4.8)


Представимо функцію цілі у вигляді (4.5). Отже маємо:

	
	
[image: image34.wmf]max

)

7

4

9

(

1

)

(

4

3

2

®

+

-

-

-

=

x

x

x

x

L

,


[image: image35.wmf]î

í

ì

=

+

-

+

+

=

+

+

+

+

.

3

2

0

,

5

0

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


	(4.9)


3. Заповнимо початкову симплекс таблицю (табл. 4.1).

Верхня графа таблиці – змінні xi у порядку зростання індексів (для зручності можна окремо згрупувати базисні і небазисні змінні в початковому плані). Внутрішня частина таблиці – матриця коефіцієнтів при змінних системи рівнянь, розв’язаної відносно базисних змінних, – системи обмежень виразу (4.9). Кожен рядок внутрішньої частини відповідає одному з рівнянь системи обмежень. Правий крайній стовпчик – вільні члени системи рівнянь. Лівий стовпчик – змінні, що є базисними у відповідному рівнянні. Нижній рядок – коефіцієнти при змінних в цільовій функції виразу (4.9) – так звані оцінки. Елемент на перетині рядка оцінок і стовпчика вільних членів – значення цільової функції в даній кутовій точці.

Таблиця 4.1

	
	x1 
	x2
	x3
	x4
	x5
	bi

	x1 
	1
	1
	1
	1
	0
	5

	x5
	0
	2
	1
	–1
	1
	3

	Δj 
	0
	–9
	–4
	7
	0
	1


4. Перевіряємо умову оптимальності.

Якщо при мінімізації цільової функції всі оцінки Δj є недодатні (від’ємні або рівні 0), то збільшення небазисних змінних (перетворення їх на базисні) не покращує розв’язок, і, отже, даний розв’язок є оптимальним. Аналогічно, якщо при максимізації цільової функції всі оцінки Δj є невід’ємні (додатні або рівні 0), то збільшення небазисних змінних (перетворення їх на базисні) не покращує розв’язок, і, отже, даний розв’язок є оптимальним. В такому випадку розв’язок знайдено і пошук закінчується. Значення L(x) відповідає нижньому правому елементу, а значення базисних змінних рівні відповідним вільним членам рівнянь (у правому стовпчику).
Якщо ж дана кутова точка не дає оптимального розв’язку, треба поліпшувати план (переходити до наступного етапу).

В нашому випадку L(x) максимізується і оцінки містять від’ємні числа, отже при зростанні x2 або x3 функція цілі збільшується. Треба поліпшувати розв’язок.

5. Визначення ведучого (розв’язуючого) стовпця. Ведучий стовпчик відповідає небазисній змінній, яку доцільно зробити базисною (ту змінну, при збільшенні якої розв’язок покращується найшвидше). Це змінна, для якої відповідна оцінка Δj є:

· найбільшим за модулем додатним числом серед Δj (у випадку пошуку L(x)→min) або

· найбільшим за модулем від’ємним числом серед Δj (у випадку пошуку L(x)→max).

В нашому випадку, коли шукається L(x)→max, знаходимо Δ2 = –9, тобто найбільше за модулем від’ємне число. Отже змінну x2 доцільно зробити базисною.

6. Перевірка існування розв’язку.

Якщо всі коефіцієнти над знайденою оцінкою Δj  у ведучому стовпчику є недодатні, це означає, що відповідну небазисну змінну можна робити як завгодно великою (тобто xj→∞) і при цьому умова обмежень не порушиться, оскільки збільшення xj не призведе до необхідності зменшення якоїсь з базисних змінних, а навпаки до зростання останньої. В такому випадку область визначення є необмеженою і розв’язку не може бути знайдено.

В загальному випадку, якщо хоча б один з коефіцієнтів в стовпцях над кожною додатною (при мінімізації) чи над кожною від’ємною (при максимізації) оцінкою є додатний, область визначення є обмеженою. Тоді можна шукати базисну змінну, яка стане небазисною замість змінної у ведучому стовпці, яка, в свою чергу, стане базисною. Інакше – розв’язку не може бути знайдено.

В нашому прикладі всі коефіцієнти у ведучому стовпці є додатними.

7. Пошук ведучого (розв’язуючого) рядка. Ведучий рядок відповідає тій базисній змінній, яка перша стане рівна 0 (стане небазисною) при зростанні змінної у ведучому стовпці. Легко переконатися, що першою з базисних змінних стане рівна нулю та, для якої відношення вільного члена до коефіцієнта у ведучому стовпці є мінімальним.

Для нашого випадку ведучий рядок відповідає базисній змінній x5, оскільки:

	
	
[image: image36.wmf]2

3

2

3

;

1

5

min

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

.
	


Дійсно, в системі обмежень

	
	
[image: image37.wmf]î

í

ì

+

-

-

=

-

-

-

=

4

3

2

5

4

3

2

1

2

3

,

5

x

x

x

x

x

x

x

x


	


збільшити x2 в першому рівнянні можна аж до 5 і при цьому x1 залишиться невід’ємним, тоді як в другому рівнянні збільшити x2 можна лише до 3/2, оскільки при подальшому зростанні x5 стане від’ємним.

Коефіцієнт, що знаходиться на перетині ведучого стовпця та ведучого рядка, називається ведучим (розв’язуючого) елементом. В нашому випадку ведучий елемент рівний 2.

8. Складання нової симплекс-таблиці. Для нового плану, в якому одна з базисних змінних стала небазисною, а одна з небазисних – базисною, треба розв’язати систему рівнянь (включаючи рівняння функції цілі) відносно нового набору базисних змінних. Отже, для складання нової таблиці виконуємо:

8.1. Заголовок таблиці, в якому наводяться змінні xi у порядку зростання індексів, залишаємо без змін.

8.2. У ведучому рядку в першому стовпці, де записується базисна змінна, замінюємо базисну змінну на нову – ту, що відповідає ведучому стовпцю. Інші базисні змінні в першому стовпчику переписуються без змін.

В нашому прикладі в другому рівнянні (з базисною змінною x5) замість змінної x5 записуємо змінну x2.

8.3. Всі елементи ведучого рядка діляться на ведучий елемент і записуються у відповідний рядок нової таблиці. Очевидно, що у ведучому стовпці на перетині з ведучим рядком буде число 1.

8.4. Нова введена базисна змінна виключається з усіх рядків симплекс таблиці (включаючи рядок оцінок) так званим методом Жордана-Гауса.

Для виключення нововведеної базисної змінної треба скористатися властивістю систем рівнянь: до будь-якого рівняння системи можна додати (відняти) будь-яке інше рівняння системи, помножене на будь-яке число. Таким чином, необхідно від кожного рядка, крім ведучого, поелементно відняти ведучий рядок, помножений на елемент даного рядка у ведучому стовпці, тобто відняти ведучий рядок, в якому кожен елемент помножений на таке число, що при відніманні у ведучому стовпці усюди будуть нулі, крім ведучого рядка.

В нашому прикладі треба від першого рядка відняти ведучий, помножений на 1, а від рядка оцінок відняти ведучий рядок, помножений на (–9), тобто додати ведучий, помножений на 9. В результаті маємо наступну симплекс-таблицю (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

	
	x1 
	x2
	x3
	x4
	x5
	bi

	x1 
	1
	0
	1/2
	3/2
	–1/2
	7/2

	x2
	0
	1
	1/2
	–1/2
	1/2
	3/2

	Δj 
	0
	0
	1/2
	5/2
	9/2
	29/2


Далі необхідно повторювати п.4–п.8, поки не виконається умова оптимальності або не буде встановлено факт нерозв’язності задачі.

В нашому випадку на першому кроці (див. табл. 4.2) всі оцінки виявилися невід’ємні, отже знайдено максимум цільової функції, рівний 14,5. Оптимальний план при цьому:

	
	
[image: image38.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

0

;

0

;

0

;

2

3

;

2

7

)

,

,

,

,

(

5

4

3

2

1

x

x

x

x

x

x

.
	


Порядок виконання роботи

В даній лабораторній роботі необхідно розв’язати задачу пошуку оптимального плану випуску продукції (визначення оптимальних партій випуску виробів двох видів) при заданих обмеженнях на ресурси (також двох видів), яка формально представлена у вигляді заданої (згідно варіанту завдання) математичної моделі лінійного програмування. З математичної точки зору, дана задача є задачею пошуку екстремуму (мінімуму або максимуму) лінійної функції при лінійних обмеженнях, що вирішується симплекс-методом. Для виконання роботи необхідно:
1. Скласти змістовну постановку задачі для заданої математичної моделі задачі: обрати (довільно) вид виробництва та два види продукції, що виробляються; прийняти, що є два види ресурсів, які потребує виготовлення кожного з видів продукції в питомих кількостях, згідно мат. моделі. Прийняти обмеження на ресурси, згідно даних в мат. моделі. Прийняти питомі величини прибутку від реалізації кожного з виробів, згідно даних в мат. моделі.

2. Привести математичну модель задачі до вигляду, придатного до вирішення симплекс-методом: перетворити нерівності у рівності, ввівши штучні змінні; обрати початковий план (дві базисні змінні); розв’язати систему рівнянь відносно обраних базисних змінних. Скласти початкову симплекс-таблицю. Розв’язати задачу вручну, навести хід розв’язку в роботі у вигляді таблиці. Навести знайдене екстремальне значення функції цілі та значення змінних при цьому.

3. Перевірити правильність ручного розрахунку на ЕОМ. Для цього задати в програму математичну модель задачі. Натиснути кнопку “розрахунок” та переконатися у відповідності результатів.

Зняти знімок з програми як підтвердження правильності розрахунку.

4. Зробити висновки по роботі.

Зміст звіту
В звіті обов’язково навести:

1. Короткі теоретичні відомості з лінійного програмування.

2. Запропоновану змістовну (що має фізичний сенс) постановку задачі.

3. Математичну постановку задачі (згідно варіанту).

4. Таблицю, що ілюструє ручний розрахунок оптимального плану.

5. Знімок з програми, що підтверджує правильність ручного розрахунку.

6. Висновки про результати роботи.

Лабораторна робота № 5
Програмування PLC

Мета роботи
–
Ознайомитися з принципами програмування програмованих логічних контролерів (PLC). Вивчити основні мови програмування стандарту IEC 61131‑3. Навчитися створювати прості програми на LAD (LD), FBD та ST. Розробити та протестувати програму керування виконавчим механізмом.

Короткі теоретичні відомості

 Програмований логічний контролер (PLC)
PLC – це промисловий контролер, призначений для автоматизації технологічних процесів.
Основні функції PLC:

· зчитування сигналів від датчиків;

· обробка логіки керування;

· формування сигналів на виконавчі механізми;

· обмін даними з іншими пристроями;

· робота в реальному часі.

 Стандарт IEC 61131‑3
Цей стандарт визначає 5 мов програмування PLC:

1. LAD (Ladder Diagram) – релейно‑контактні схеми.

2. FBD (Function Block Diagram) – функціональні блоки.

3. ST (Structured Text) – структурований текст, схожий на Pascal.

4. IL (Instruction List) – низькорівнева мова (застаріла).

5. SFC (Sequential Function Chart) – послідовні діаграми.

Найпоширеніші мови: LAD, FBD, ST.

 LAD (LD) – релейно-контактна логіка
Мова LAD імітує електричні схеми:

· контакти (NO, NC);

· котушки;

· таймери;

· лічильники.

Приклад: вмикання лампи кнопкою.

FBD – функціональні блоки
Програма складається з блоків:

· AND, OR, NOT;

· таймери TON, TOF;

· лічильники CTU, CTD;

· математичні блоки.

 ST – структурований текст
Приклад коду:

IF Start = TRUE THEN

    Motor := TRUE;

END_IF;

IF Stop = TRUE THEN

    Motor := FALSE;

END_IF;

Цикл роботи PLC
PLC працює циклічно:

1. Зчитування входів

2. Виконання програми

3. Оновлення виходів

4. Комунікація

5. Повтор циклу

Обладнання
1. PLC (Siemens S7‑1200 / Schneider Zelio / Omron / Arduino‑PLC).

2. Середовище програмування (TIA Portal / Codesys / Zelio Soft).

3. Кнопки (Start, Stop).

4. Лампа або світлодіод.

5. Виконавчий механізм (реле, мотор, клапан — модель).

6. Макетна панель або стенд.

Порядок виконання роботи

Створити проект у середовищі програмування PLC.

1. Реалізувати програму керування двигуном за схемою:

· Кнопка Start – увімкнути двигун.

· Кнопка Stop – вимкнути двигун.

· Додати затримку вимкнення 5 секунд.

· Додати індикатор роботи.

3. Реалізувати програму у трьох мовах:

· LAD

· FBD

· ST

4. Завантажити програму в контролер.

5. Перевірити роботу на стенді.

 Створення проекту
1. Запустити середовище програмування.

2. Створити новий проект.

3. Додати PLC у конфігурацію.

4. Налаштувати входи/виходи:

	Позначення
	Тип
	Опис

	I0.0
	Вхід
	Кнопка Start

	I0.1
	Вхід
	Кнопка Stop

	Q0.0
	Вихід
	Двигун

	Q0.1
	Вихід
	Індикатор


Програма в LAD
Схема:

· Контакт Start (NO)

· Контакт Stop (NC)

· Котушка Motor

· Таймер TON (T1) на 5 секунд

· Котушка Indicator

Логіка:
· При натисканні Start → Motor = 1

· При натисканні Stop → Motor = 0

· Indicator = Motor після затримки T1

Програма в FBD
Блоки:

· AND

· NOT

· TON

· Coil

Сигнали:

Start → AND → Motor

Stop → NOT → AND

Motor → TON → Indicator

 Програма в ST
IF Start = TRUE THEN

    Motor := TRUE;

END_IF;

IF Stop = TRUE THEN

    Motor := FALSE;

END_IF;

TON1(IN := Motor, PT := T#5s);

Indicator := TON1.Q;

Завантаження програми
1. Підключити PLC до ПК.

2. Обрати режим "Download".

3. Перевести PLC у режим RUN.

4. Перевірити роботу кнопок та виходів.

Результати роботи:
· подати скріншоти програм LAD, FBD, ST;

· показати роботу програми на стенді;

· заповнити таблицю:

	Дія
	Очікуваний результат
	Фактичний результат

	Натиснути Start
	Двигун увімкнувся
	

	Натиснути Stop
	Двигун вимкнувся через 5 с
	

	Motor=1
	Indicator=1 через 5 с
	


Зміст звіту

Описати, які мови програмування були використані. Порівняти LAD, FBD та ST. Оцінити зручність роботи з PLC. Зазначити, які труднощі виникли. Зробити загальний висновок про роботу.

Лабораторна робота № 6

Алгоритми керування на PLC
Мета роботи
–
вивчити принципи побудови алгоритмів керування в PLC. Ознайомитися з основними структурами керування: логічними, послідовними, циклічними, таймерними та лічильними алгоритмами. Навчитися реалізовувати алгоритми керування в середовищі програмування PLC (LAD, FBD або ST). Розробити та протестувати алгоритм керування технологічним об’єктом (мотором, клапаном, лампою, конвеєром). Освоїти роботу з таймерами, лічильниками та умовними операторами.

Короткі теоретичні відомості

Алгоритм керування
Алгоритм керування – це послідовність логічних дій, які PLC виконує для керування технологічним процесом.
Алгоритм визначає: умови вмикання/вимикання обладнання; порядок виконання операцій; реакцію на аварійні ситуації; затримки, цикли, блокування; взаємодію між елементами системи.

Основні типи алгоритмів у PLC
1. Логічні алгоритми
Використовують операції: AND (І), OR (АБО), NOT (НЕ), XOR (Виключне АБО)

Приклад:
Двигун вмикається, якщо натиснута кнопка Start і не натиснута Stop.

2. Таймерні алгоритми
Типові таймери: TON – затримка вмикання, TOF – затримка вимикання, TP – імпульсний таймер

Приклад:
Вентилятор вимикається через 10 секунд після натискання Stop.

3. Лічильні алгоритми
Лічильники: CTU – лічильник вгору, CTD – лічильник вниз, CTUD – універсальний.
Приклад:
Конвеєр зупиняється після 20 циклів.

4. Послідовні алгоритми (SFC)
Використовуються для: конвеєрних ліній, циклічних процесів, автоматичних станцій

Складаються з: кроків, переходів, умов переходу.
5. Алгоритми зворотного зв’язку
Використовують: ПІД‑регулятори, аналогові сигнали, датчики положення, температури, тиску.
 Цикл роботи PLC
PLC виконує програму циклічно: зчитування входів, виконання алгоритму, оновлення виходів, комунікація, повтор циклу

 Мови програмування PLC
Стандарт IEC 61131‑3 визначає: LAD – релейно-контактні схеми, FBD – функціональні блоки, ST – структурований текст, SFC – послідовні діаграми

У лабораторній роботі використовуються LAD або FBD (за вибором викладача).

Обладнання
1. PLC (Siemens S7‑1200 /Arduino‑PLC).

2. Середовище програмування (TIA Portal / Codesys).

3. Кнопки Start, Stop.

4. Лампа або світлодіод.

5. Мотор або реле (модель).

6. Таймери та лічильники 
Порядок виконання роботи

Розробити алгоритм керування двигуном за умовами:

1. Кнопка Start — увімкнути двигун.

2. Кнопка Stop — вимкнути двигун.

3. Двигун повинен працювати не менше 5 секунд, навіть якщо Start відпущено.

4. Додати аварійне вимкнення (кнопка Emergency).

5. Додати лічильник запусків двигуна.

6. Реалізувати алгоритм у LAD або FBD.

7. Перевірити роботу на стенді.

 Створення проекту
1. Запустити середовище програмування PLC.

2. Створити новий проект.

3. Додати контролер у конфігурацію.

4. Налаштувати входи/виходи:
	Позначення
	Тип
	Опис

	I0.0
	Вхід
	Start

	I0.1
	Вхід
	Stop

	I0.2
	Вхід
	Emergency

	Q0.0
	Вихід
	Motor

	Q0.1
	Вихід
	Indicator


Реалізація алгоритму в LAD
Алгоритм включає: логічну схему Start/Stop, аварійне блокування, таймер TON на 5 секунд, лічильник CTU

Логіка:
1. Motor = Start AND NOT Stop AND NOT Emergency

2. TON запускається при Motor = 1

3. Motor утримується TON.Q = 1

4. CTU рахує кожен запуск двигуна

5. Indicator = Motor

 Реалізація алгоритму в FBD
Блоки: AND, OR, NOT, TON, CTU, Coil

Сигнали:

Start → AND → Motor

Stop → NOT → AND

Emergency → NOT → AND

Motor → TON (5s)

TON.Q → Motor (утримання)

Motor → CTU (рахунок)

Тестування програми
1. Завантажити програму в PLC.

2. Перевести контролер у режим RUN.

3. Перевірити:

· натиснути Start → Motor увімкнувся

· відпустити Start → Motor працює 5 секунд

· натиснути Stop → Motor вимкнувся

· натиснути Emergency → негайне вимкнення

· CTU збільшується при кожному запуску

Зміст звіту
Подати скріншоти програми (LAD/FBD). 

Заповнити таблицю:
	Дія
	Очікуваний результат
	Фактичний результат

	Start
	Motor увімкнувся
	

	Відпустити Start
	Motor працює 5 с
	

	Stop
	Motor вимкнувся
	

	Emergency
	Миттєве вимкнення
	

	3 запуски
	CTU = 3
	


Описати реалізований алгоритм.

Порівняти роботу таймера та лічильника.

Оцінити правильність роботи програми.

Зазначити, які труднощі виникли.

Зробити загальний висновок щодо алгоритмів керування на PLC.
Лабораторна робота № 7

Системи автоматичного регулювання в енергетиці 

Мета роботи
–
Вивчити принципи побудови систем автоматичного регулювання (САР) в енергетичних установках. Ознайомитися з основними типами регуляторів, що застосовуються в енергетиці. Дослідити роботу П, ПІ та ПІД-регуляторів на прикладі моделі енергетичного об’єкта. Навчитися будувати перехідні характеристики та оцінювати якість регулювання. Освоїти методи налаштування регуляторів для енергетичних процесів.

.
Короткі теоретичні відомості

Системи автоматичного регулювання (САР)
САР – це система, яка автоматично підтримує задане значення параметра (температури, тиску, рівня, частоти, напруги) шляхом формування керуючого впливу на об’єкт.

Типова структура САР: об’єкт регулювання (котел, турбіна, генератор, теплообмінник), датчик – вимірює параметр, регулятор – формує керуючий сигнал, виконавчий механізм – змінює стан об’єкта, зворотний зв’язок – повертає інформацію про фактичний стан.

Основні параметри енергетичних процесів
У енергетиці регулюються: температура (котли, теплообмінники); тиск пари; рівень води в барабані котла; частота обертання турбіни; напруга генератора; реактивна потужність.

Ці процеси характеризуються високою інерційністю, нелінійністю та взаємозв’язком параметрів.
Типи регуляторів
П-регулятор
Формує сигнал пропорційно похибці:
u(t)=Kp⋅e(t)

Переваги: швидкодія.
Недоліки: статична похибка.

ПІ-регулятор
u(t)= Kp⋅e(t) + Ki∫e(t)dt
Переваги: усуває статичну похибку.
Недоліки: можливе перерегулювання.

ПІД-регулятор
u(t)= Kp⋅e(t)+ Ki∫e(t)dt + Kd(de(t)/dt)

Переваги: найкраща якість регулювання.
Недоліки: складність налаштування.

Показники якості регулювання: час запізнення, час наростання, перерегулювання, час встановлення, статична похибка.

Налаштування регуляторів
Методи: Зіглера–Ніколса, Чайкіна, метод моделювання, автоматичне налаштування (auto‑tuning).

 Обладнання
1. ПК з програмою моделювання (MATLAB/Simulink, TIA Portal, LabVIEW або інше).

2. Модель енергетичного об’єкта (котел, теплообмінник, турбіна - спрощена модель).

3. ПІД-регулятор у програмному середовищі.

4. Засоби побудови графіків.

Порядок виконання роботи
1. Побудувати модель енергетичного об’єкта (інерційна ланка 1‑го порядку).

2. Дослідити реакцію об’єкта без регулятора.

3. Реалізувати П-регулятор та дослідити його роботу.

4. Реалізувати ПІ‑регулятор та порівняти результати.

5. Реалізувати ПІД-регулятор та оцінити якість регулювання.

6. Побудувати перехідні характеристики для всіх випадків.

7. Заповнити таблицю результатів.

8. Зробити висновки.

Побудова моделі об’єкта
Об’єкт описується передатною функцією:

W(s)=K/(Ts+1),
де
K - коефіцієнт підсилення,
T - стала часу.

У моделюванні задати, наприклад:
K = 1, T = 10 с.

 Дослідження об’єкта без регулятора
1. Подати одиничний стрибок на вхід.

2. Побудувати перехідну характеристику.

· Визначити: час запізнення, час наростання, час встановлення.

Дослідження П-регулятора
1. Додати П-регулятор з коефіцієнтом Kp = 1…5.

2. Побудувати перехідні характеристики.

· Визначити: статичну похибку, перерегулювання, швидкодію.

 Дослідження ПІ-регулятора
1. Додати інтегральну складову (Ki).

2. Підібрати параметри так, щоб зменшити статичну похибку.

3. Побудувати графік.

4. Порівняти з П-регулятором.

Дослідження ПІД-регулятора
1. Додати диференційну складову (Kd).

2. Налаштувати регулятор методом Зіглера-Ніколса або вручну.

3. Побудувати графік. 
4. Оцінити: мінімальне перерегулювання, швидке встановлення, відсутність коливань.

Результати занести до таблиці.
Таблиця результатів
	Тип регулятора
	Перерегулювання, %
	Час встановлення, с
	Статична похибка
	Якість

	Без регулятора
	
	
	
	

	П
	
	
	
	

	ПІ
	
	
	
	

	ПІД
	
	
	
	




Зміст звіту:

Подати графіки перехідних характеристик.
Заповнити таблицю. 

Зробити порівняльний аналіз.
Пояснити, який регулятор забезпечує найкращу якість.
Описати поведінку об’єкта без регулятора.

Порівняти роботу П, ПІ та ПІД-регуляторів.

Визначити, який регулятор найкраще підходить для енергетичних процесів.

Пояснити вплив параметрів регулятора на якість регулювання.
Зробити загальний висновок щодо застосування САР в енергетиці.

Лабораторна робота № 8
Визначення мінімального шляху на графі з ребрами довільної довжини

Мета роботи
–
навчитися визначати оптимальний шлях (мінімальної довжини) у заданого графа, а також виконувати синтез графа (визначення ваги всіх ребер та індексів всіх вершин), що має задану структуру та заданий оптимальний шлях.

Короткі теоретичні відомості

Є багато підходів до визначення поняття “граф”. Наведемо одне з таких визначень. Нехай V – довільна множина, E – деяка сукупність пар вигляду (vi, vj), де vi, vj ( V (тобто сукупність пар елементів, що входять до множини V), причому в сукупності E можуть зустрічатися однакові пари. Тоді упорядкована пара G=(V, E), що складається з множини V та сукупності E, називається графом із множиною вершин V та множиною ребер E. Іншими словами, граф – це дві множини, що взаємно відповідають одна інший, – множина вершин та множина ребер (множина бінарних відношень вершин), кожне (ребро) з яких відповідає парі елементів (допускаються однакові елементи) з множини вершин [1, 4, 5].

Графи зручно зображати графічно (малюнком), що спричинило появу їхньої назви. При цьому елементи множини вершин V зображають крапками на площині, а ребра (vi, vj) – відрізками (прямолінійними або криволінійними), які з’єднують крапки vi та vj. Граф називається скінченним, якщо множини його вершин та ребер є скінченими (надалі розглядаються лише такі графи). Множину вершин графа G позначають V(G), а множину ребер – E(G). Кількість вершин графа n(G)=|V(G)| (кількість елементів V(G)). Кількість ребер графа m(G)=|E(G)| (кількість елементів E(G)). Кількість вершин графа називають його порядком.

Якщо елемент e (ребро) сукупності E є парою елементів (вершин) v та w: e=(v, w), то кажуть:

· вершини v та w суміжні;

· вершини v та w є кінцями ребра e;

· вершини v та w – інцидентні ребру e;

· ребро e – інцидентне вершинам v та w.

Іншими словами, якщо вершини є кінцями ребра, то вони інцидентні цьому ребру, а ребро – інцидентне їм. Два ребра називають суміжними, якщо обидва вони є інцидентними одній вершині (тобто мають спільну вершину). Кількість ребер, інцидентних деякій вершині v, називається локальним степенем або просто степенем вершини v.

Графічне представлення деяких прикладів графів наведено на рис. 3.1.

Якщо множина ребер E порожня (рис. 3.1, а), граф називається нуль-графом. Якщо множина вершин V є порожньою, то порожньою є також множина ребер E. Такий граф називається порожнім. Лінії, що зображають ребра графа, можуть перетинатися, але точки перетину не є вершинами (рис. 3.1, б). Різні ребра можуть бути інцидентні одній і тій самій парі вершин (рис. 3.1, в), такі ребра називаються кратними (випадок наявності однакових пар (vi, vj)). Граф, що містить кратні ребра, називається мультиграфом. Ребро може з’єднувати вершину саму з собою (рис. 3.1, г), таке ребро називається петлею. Це випадок наявності пар (vi, vi). Граф із петлями та кратними ребрами називається псевдографом [1, 4, 5].


[image: image39.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)

 

б)

 

в)

 

г)

 

д)

 

е)

 

з)

 

ж)

 


Рис. 8.1

Якщо пара e=(v, w)(E вважається впорядкованою, тобто суттєвим є порядок розташування кінців ребра (іншими словами, важливим є, яка вершина ребра є початком, а яка – кінцем), то таке ребро називається орієнтованим. В такому випадку (w, v)≠(v, w). Граф, що містить лише орієнтовані ребра, називається орієнтованим.

Якщо немає різниці, яку вершину ребра вважати початком, а яку – кінцем, тобто (w, v)=(v, w), ребро є неорієнтованим. Граф, що містить тільки неорієнтовані ребра – неорієнтований. Іноді граф може містити як орієнтовані, так і неорієнтовані ребра (змішаний граф). Ребра орієнтованого графа прийнято називати дугами і позначати направленими відрізками (рис. 3.1, д–з). Напрямки орієнтованих ребер позначаються стрілками. Орієнтований граф може мати кратні ребра (рис. 3.1, е), петлі (рис. 3.1, ж), а також петлі, що з’єднують одні й ті самі вершини, але у зворотних напрямках (рис. 3.1, з). Кожному неорієнтованому графу можна поставити у відповідність орієнтований граф з тією самою множиною вершин та множиною ребер, в якій кожне ребро замінено двома орієнтованими ребрами, що є інцидентними тим самим вершинам та мають зворотні напрямки. Про дугу (w, v) кажуть, що вона виходить з вершини w та приходить в вершину v. Вершини w та v називають відповідно початком та кінцем дуги (w, v).

Задати граф означає задати множини його вершин та ребер, а також відношення інцидентності. Крім графічного, є інші способи завдання графа. Якщо граф скінчений, для опису його вершин та ребер достатньо їх занумерувати. Нехай v1, v2, … vn – вершини графа, e1, e2, … em – його ребра. Відношення інцидентності можна визначити матрицею, що має m рядків та n стовпчиків і складається з елементів εij. Стовбці відповідають вершинам графа, а рядки – його ребрам. Якщо ребро ei є інцидентним вершині vj, тоді елемент εij = 1, інакше εij = 0. Така матриця називається матрицею інцидентності звичайного графа і є одним зі способів його визначення. Для графа на рис. 8.2 – матриця інцидентності наведена в табл. 8.1.


[image: image40.wmf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

1

 

v

6

 

v

5

 

v

4

 

v

3

 

v

2

 

e

1

 

e

2

 

e

3

 

e

4

 

e

5

 

e

6

 

e

7

 

e

8

 


Рис. 8.2

Для орієнтованого графа прийнято, що елемент εij = –1, якщо вершина vj є початком ребра ei; εij = 1, якщо вершина vj є кінцем ребра ei; εij = α((–1, 0, 1), якщо ei – петля інцидентної вершини vj; інакше εij = 0.

Граф можна задати матрицею суміжності – квадратною матрицею δij, стовпцям і рядкам якої відповідають вершини графа. Для неорієнтованого графа δij дорівнює кількості ребер, інцидентних i–тій та j–тій вершинам (кількості ребер, що їх з’єднують), для орієнтованого графа цей елемент відповідає кількості ребер з початком в i–тій вершині та кінцем в j–тій вершині. Таким чином матриця суміжності неорієнтованого графа є симетричною (δij = δji), а орієнтованого – необов’язково. Якщо ж вона є все-таки симетричною, то для кожної дуги орієнтованого графа існує дуга, що з’єднує ті ж вершини, але в зворотному напрямку.

Матриця суміжності для графа на рис. 8.2 наведена в таблиці 8.2.

Маршрутом (шляхом) у графі називається така скінченна або нескінченна послідовність вершин і ребер, що чергуються:

(… v1, e1, v2, e2, …, vn-1, en-1, vn, …),

що кожні два сусідні ребра ei-1 та ei мають спільну інцидентну вершину vi. В скінченних маршрутах існує перше та останнє ребра, а також перша (початок маршруту) та остання (кінець маршруту) вершини.

Граф називається зваженим, якщо на множині ребер визначено вагову функцію (кожному ребру поставлена у відповідність вага). Для будь-якого шляху М зваженого графу позначимо через l(M) суму ваг ребер, що входять у М. Величину l(M) будемо називати вагою (або довжиною) шляху М у зваженому графі. Шлях у зваженому графі з вершини w в вершину v, де w( v, називається мінімальним, якщо він має найменшу вагу серед усіх шляхів з вершини w в вершину v .

Таблиця 8.1

Матриця інцидентності

	
	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6

	e1
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	e2
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	e3
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	e4
	0
	0
	0
	1
	1
	0

	e5
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	e6
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	e7
	1
	0
	0
	0
	1
	0

	e8
	0
	1
	0
	0
	0
	1


Таблиця 8.2

Матриця суміжності

	
	v1
	v2
	v3
	v4
	v5
	v6

	v1
	0
	1
	0
	0
	1
	1

	v2
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	v3
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	v4
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	v5
	1
	0
	1
	1
	0
	1

	v6
	1
	1
	0
	0
	1
	0


Існує багато практичних задач, що зводяться до пошуку мінімального шляху на графах (задачі мінімізації транспортних, енергетичних, інформаційних тощо потоків, пошуку оптимальних послідовностей виконуваних дій, наприклад оптимальної послідовності запуску партій виробів тощо).

Розглянемо алгоритм знаходження оптимального за мінімумом довжини (найкоротшого) шляху в неорієнтованому графі з ребрами довільної довжини (ваги) [4]. Нехай задано граф, у якого відомо ваги всіх ребер та вершини якого пронумеровано за порядком. Також задано початкову та кінцеву вершини шляху (яка точка є початком, а яка є кінцем, значення не має). Позначимо початок шляху – А, кінець – В. Нехай вага ребра, що з’єднує i-ту та j-ту вершини, буде позначатися Lij. Алгоритм передбачає присвоєння кожній вершині певного індексу (аналог потенціалу в електричних схемах) та має два етапи – етап визначення індексів всіх вершин та етап прокладання шляху по ребрам, вага яких рівна різниці індексів інцидентних вершин (вершин, які з’єднуються даним ребром). Отже,

1. Визначення індексів вершин (позначатимемо λi індекс вершини vi).

1.1. Приймаємо індекс вершини кінця шляху (В), рівний 0: λ(B) = 0.

1.2. Починаємо цикл по всім вершинам, починаючи з вершини В. Для кожної вершини, індекс якої відомий, виконуємо визначення індексів всіх суміжних вершин. Якщо індекси всіх суміжних вершин для даної буде визначено, то така вершина буде вважатися “пройденою” і біля неї поставимо галочку.

1.2.1. Починаємо цикл індексації по всім вершинам, сусіднім з даною. Для кожної сусідньої вершини виконуємо:

1.2.1.1. Визначення можливого індексу чергової вершини: λj = λi + Lij (де λi – індекс вершини, відносно якої визначаємо);

1.2.1.2. Якщо індекс вершини, яку розраховуємо, ще не був визначений або є більший, ніж нове розраховане значення λj, приймаємо його рівним новому значенню λj, інакше – не змінюємо.

1.2.2. Повторюємо пп.1.2.1.1–1.2.1.2 для всіх вершин, сусідніх з даною. Після цього дану вершину вважаємо “пройденою” і біля неї поставимо галочку. Якщо при розрахунку індексів сусідніх вершин змінився індекс вершини, яка буда “пройденою”, вона перестає бути “пройденою” і галочка біля неї знімається.

1.2.3. Повторюємо п.1.2.1–1.2.2 доки всі вершини (крім А) не будуть “пройдені” (біля них будуть стояти галочки). Довжина шляху рівна індексу вершини А.

2. Визначення шляху.

2.1. Починаючи з вершини, що є початком шляху (А), визначаємо чергове ребро, по якому іде шлях. Це буде ребро, що з’єднує дану вершину vj з вершиною vi, різниця індексів яких в точності рівна вазі ребра: λj – λi = Lij (де λj – індекс останньої знайденої вершини, λi – індекс вершини, що перевіряється на предмет того, чи вона стане наступною в мінімальному шляху). Завжди знайдеться принаймні одне таке ребро, що з’єднує дану вершину з вершиною, відносно якої був порахований індекс даної.

2.2. Повторюємо п.2.1., поки не прийдемо в вершину В. Якщо на якомусь кроці пункту 2.1 задовольняє декілька ребер, маємо альтернативні шляхи і виконуємо далі п.2.1 для кожного із шляхів.

Цікавою представляється задача синтезу графа – побудови такого графа, в якому оптимальний шлях має бути таким, як заздалегідь визначено (наприклад, якщо треба спроектувати транспортну або інформаційну мережу так, щоб в ній певний потік проходив саме так, як визначено). Розглянемо алгоритм побудови (синтезу) графа (визначення ваги всіх ребер та індексів всіх вершин), що має задану структуру, заданий оптимальний шлях та якомога меншу сумарну вагу всіх ребер. Структура графу (набір вершин та ребер, що їх з’єднує), береться як у графа в задачі визначення оптимального шляху. Заданий шлях отримується дзеркальним відображенням знайденого шляху відносно горизонтальної прямої. Довжина шляху береться більшою (меншою) довжини знайденого шляху на константу, вказану викладачем. Алгоритм полягає в наступному:

1. Малюємо дзеркальний граф, на якому позначаємо заданий шлях. Розподіляємо загальну довжину заданого шляху по ребрам, що його складають (приблизно рівномірно).

2. Приймаємо індекс кінця шляху (В), рівний 0: λ(B) = 0.

3. Визначаємо індекси вершин, по яким проходить оптимальний шлях: λj = λi + Lij (поки не дійдемо до вершини А).

4. Визначаємо ваги інших ребер та індекси вершин (що не належать оптимальному шляху):

4.1.Для ребра, що має визначені індекси обох кінців:

4.1.1. Якщо вершина, якій відповідає більший індекс, належить оптимальному шляху – вага ребра рівна різниці індексів вершин плюс 1. Інакше – вага ребра рівна різниці індексів вершин (але не менша 1):       Lij = λj – λi+1, якщо λj > λi та λj ( (AB)min; інакше: Lij = max((λj – λi), 1).

4.2. Для вершини, індекс якої невідомий, визначаємо сусідню з мінімальним індексом. Індекс даної вершини буде на 1 більше індексу сусідньої вершини з мінімальним індексом.

4.3. Виконуємо 4.1-4.2 поки всі індекси вершин та ваги ребер не будуть визначені.

Порядок виконання роботи

В даній лабораторній роботі необхідно виконати наступне:

1. Виконати вручну пошук шляху мінімальної довжини між двома заданими викладачем вершинами на графі, заданому за варіантом.

2. Виконати перевірку правильності вирішення задачі пошуку мінімального шляху на ЕОМ (задати граф в програму, виконати розрахунок, зняти знімок екрану).

3. Виконати вручну синтез графа із оптимальним маршрутом, отриманим як дзеркальне відображення маршруту, знайденого в п.1 та п.2. Довжину маршруту прийняти більшою (меншою) довжини знайденого шляху на константу, що вказується викладачем.

4. Виконати перевірку правильності синтезу графа на ЕОМ (задати синтезований граф, виконати розрахунок, переконатися, що знайдений шлях єдиний і відповідає запланованому, зняти знімок екрану).
Зміст звіту

В звіті необхідно навести:

1. Короткі теоретичні відомості з теорії графів.

2. Малюнок графу, заданого викладачем за варіантом (умова задачі).

3. Малюнок, на якому виконано пошук оптимального маршруту вручну.

4. Знімок екрану з програми, що засвідчує правильність вирішення задачі пошуку мінімального шляху на заданому графі.

5. Малюнок, на якому показано вирішення задачі синтезу графа вручну.

6. Знімок екрану з програми, що засвідчує правильність вирішення задачі синтезу графа.

7. Висновки по роботі.

_1270047822.unknown

_1270047921.unknown

_1273270010.unknown

_1273270464.unknown

_1273270513.unknown

_1275588022.unknown

_1273270232.unknown

_1270049545.unknown

_1270052192.unknown

_1270053368.unknown

_1270051096.doc


-0,7







-0,1







-0,3







0,35







0,2







-0,55







0







–1







1







5







4







3







2







1












_1270049536.unknown

_1270047835.unknown

_1270047840.unknown

_1270047918.unknown

_1270047919.unknown

_1270047916.unknown

_1270047917.unknown

_1270047915.unknown

_1270047837.unknown

_1270047829.unknown

_1270047831.unknown

_1270047826.unknown

_1270047782.unknown

_1270047806.unknown

_1270047812.unknown

_1270047816.unknown

_1270047809.unknown

_1270047788.unknown

_1270047792.unknown

_1270047785.unknown

_1270047679.unknown

_1270047776.unknown

_1270047779.unknown

_1270047682.unknown

_1270047590.unknown

_1270047675.unknown

_1256499256.doc










а)







б)







в)







г)







д)







е)







з)







ж)












_1256501595.doc














v1







v6







v5







v4







v3







v2







e1







e2







e3







e4







e5







e6







e7







e8












_1255644675.unknown

