# ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З КУРСУ

# «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

## Тема 1. Вступ до автоматизації

- Автоматизація — це:
A. Повна заміна обладнання
B. Заміна або мінімізація участі людини в керуванні
C. Збільшення кількості персоналу
D. Встановлення додаткових датчиків
Правильна відповідь: B

- Яка система має зворотний зв’язок?
A. Розімкнута
B. Ручна
C. Замкнута
D. Дискретна
Правильна відповідь: C

- Основна мета автоматизації:
A. Збільшення кількості обладнання
B. Підвищення ефективності та безпеки
C. Зменшення кількості датчиків
D. Збільшення ручних операцій
Правильна відповідь: B

## Тема 2. Структура САК

- Який елемент САК формує керуючий сигнал?
A. Датчик
B. Об’єкт
C. Регулятор
D. Виконавчий механізм
Правильна відповідь: C

- Що є джерелом інформації про стан об’єкта?
A. Регулятор
B. Датчик
C. Привід
D. SCADA
Правильна відповідь: B

- Яка система не реагує на збурення?
A. Замкнута
B. Розімкнута
C. Багатоконтурна
D. Адаптивна
Правильна відповідь: B

## Тема 3. Технологічні процеси в енергетиці

- Який параметр є ключовим для генератора?
A. Рівень
B. Частота
C. Колір
D. Вологість
Правильна відповідь: B

- Яка характеристика є типовою для енергетичних процесів?
A. Відсутність інерційності
B. Висока інерційність
C. Повна лінійність
D. Низька температура
Правильна відповідь: B

## Тема 4. Математичне моделювання

- Передатна функція — це:
A. Рівняння тиску
B. Відношення виходу до входу в Laplace-області
C. Графік температури
D. Схема підключення датчика
Правильна відповідь: B

- Яка ланка описується формулою ( W(s)=\frac{K}{Ts+1} )?
A. Інтегруюча
B. Інерційна
C. Диференціююча
D. Коливальна
Правильна відповідь: B

## Тема 5. Датчики

- Який датчик вимірює температуру?
A. Термопара
B. Тензодатчик
C. Енкодер
D. Датчик Холла
Правильна відповідь: A

- Стандартний аналоговий сигнал у промисловості:
A. 0–5 В
B. 4–20 мА
C. 0–220 В
D. 1–10 А
Правильна відповідь: B

## Тема 6. Виконавчі механізми

- Який привід забезпечує найбільше зусилля?
A. Електричний
B. Пневматичний
C. Гідравлічний
D. Механічний
Правильна відповідь: C

- Позиціонер використовується для:
A. Вимірювання температури
B. Точного керування клапаном
C. Підсилення сигналу
D. Вимірювання рівня
Правильна відповідь: B

## Тема 7. Контролери

- PLC — це:
A. Датчик тиску
B. Промисловий контролер
C. Виконавчий механізм
D. Протокол зв’язку
Правильна відповідь: B

- Яка мова програмування PLC є графічною?
A. ST
B. LAD
C. IL
D. C++
Правильна відповідь: B

## Тема 8. Регулятори

- Який регулятор усуває статичну похибку?
A. П
B. І
C. Д
D. ПД
Правильна відповідь: B

- ПІД-регулятор складається з:
A. П + Д
B. І + Д
C. П + І + Д
D. П + П
Правильна відповідь: C

## Тема 9. Аналіз і синтез

- Система стійка, якщо корені характеристичного рівняння:
A. Додатні
B. Від’ємні
C. Дорівнюють нулю
D. Комплексні з додатною частиною
Правильна відповідь: B

- Який метод аналізу стійкості є частотним?
A. Гурвіца
B. Найквіста
C. Михайлова
D. Лапласа
Правильна відповідь: B

## Тема 10. SCADA

- SCADA призначена для:
A. Локального регулювання
B. Моніторингу та диспетчеризації
C. Вимірювання температури
D. Розрахунку передатних функцій
Правильна відповідь: B

- Який протокол використовується в енергетиці?
A. Modbus
B. IEC 61850
C. CAN
D. BACnet
Правильна відповідь: B

## Тема 11. DCS

- DCS — це система:
A. Локального керування
B. Розподіленого керування
C. Ручного керування
D. Механічного керування
Правильна відповідь: B

- Основна перевага DCS:
A. Низька ціна
B. Відсутність резервування
C. Висока надійність
D. Відсутність мереж
Правильна відповідь: C

## Тема 12. Інтелектуальні системи

- Smart Grid — це:
A. Механічна система
B. Інтелектуальна електрична мережа
C. Тип датчика
D. Вид трансформатора
Правильна відповідь: B

- Який стандарт використовується в цифрових підстанціях?
A. IEC 61131
B. IEC 61850
C. ISO 9001
D. IEEE 754
Правильна відповідь: B

## Тема 13. Автоматизація енергетики

- АРЧ регулює:
A. Напругу
B. Частоту
C. Рівень
D. Витрату
Правильна відповідь: B

- АВР — це:
A. Автоматичне відновлення живлення
B. Автоматичний вимірювач рівня
C. Автоматичний регулятор тиску
D. Аналіз вібрацій
Правильна відповідь: A

## Тема 14. Автоматизація промисловості

- Роботизація використовується для:
A. Вимірювання температури
B. Зварювання, пакування, транспортування
C. Підвищення тиску
D. Зниження напруги
Правильна відповідь: B

- MES-система призначена для:
A. Моніторингу мереж
B. Керування виробництвом
C. Релейного захисту
D. Вимірювання струму
Правильна відповідь: B

## Тема 15. Надійність і діагностика

- MTBF — це:
A. Час ремонту
B. Час між відмовами
C. Час роботи датчика
D. Час налаштування
Правильна відповідь: B

- Який метод діагностики використовується для підшипників?
A. Газоаналіз
B. Вібраційний аналіз
C. Аналіз мастил
D. Тепловізія
Правильна відповідь: B

## Тема 16. Проєктування

- Перший етап проєктування — це:
A. Монтаж
B. Передпроєктне обстеження
C. Налаштування
D. Введення в експлуатацію
Правильна відповідь: B

- Який документ визначає вимоги до системи?
A. Паспорт датчика
B. Технічне завдання
C. Монтажна схема
D. Протокол випробувань
Правильна відповідь: B

- Який сигнал найменш чутливий до завад?
A. 0–10 В
B. 4–20 мА
C. 0–5 В
D. 1–10 В
Правильна відповідь: B

- Який елемент виконує фізичну дію?
A. Датчик
B. Регулятор
C. Виконавчий механізм
D. PLC
Правильна відповідь: C

- Який протокол є бездротовим?
A. Modbus RTU
B. Profibus
C. ZigBee
D. CAN
Правильна відповідь: C

- Який регулятор реагує на швидкість зміни похибки?
A. П
B. І
C. Д
D. ПІ
Правильна відповідь: C

- Який рівень SCADA відповідає за архіви?
A. Польовий
B. Контролерний
C. Серверний
D. Операторський
Правильна відповідь: C

- Що таке OPC UA?
A. Мова програмування
B. Протокол обміну даними
C. Тип датчика
D. Вид контролера
Правильна відповідь: B