| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації імені проф. Б.Б. Самотокіна Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітній рівень: «бакалавр» |  |
| --- | --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР ______А.В. Морозов «__» __________ 2024 р. | Затверджено на засіданні робототехніки, електроенергетики та автоматизації імені проф. Б.Б. Самотокіна протокол № _ від «__» серпня 2024 р. Завідувач кафедри ______О.А. Громовий «__» __________ 2024 р. |
| Перелік питань з навчальної дисципліни Теоретичні основи електротехніки (екзамен) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр» |  |

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 2. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 3. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 4. | Другий закон Кірхгофа для контуру кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 5. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 6. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 7. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 8. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 9. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 10. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 11. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 12. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 13. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 14. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 15. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 16. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2. |
| 17. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 18. | До замикання рубильника (див. схему) амперметр показував 6 А. Що він покаже після замикання рубильника, якщо U - прикладена постійна напруга? |
| 19. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 20. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 21. | Другий закон Кірхгофа для контура кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 22. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 23. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 24. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 25. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 26. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 27. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 28. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 29. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контуру, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 30. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 31. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 32. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 33. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 34. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 35. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2 |
| 36. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 37. | До замикання рубильника (див. схему) амперметр показував 2А. Що він покаже після замикання рубильника, якщо U-прикладена постійна напруга? |
| 38. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 39. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 40. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 41. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 42. | Другий закон Кірхгофа для контура кола (див. схему) записується у вигляді: |
| 43. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 44. | Напруга на ділянці кола, зображеній на схемі, записується у вигляді: |
| 45. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 46. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 47. | Еквівалентний опір кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 48. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 49. | Рівняння другого закону Кірхгофа для контура, зображеного на схемі, має вигляд: |
| 50. | Як зміняться покази амперметра (див. схему), якщо замкнути рубильник? |
| 51. | Закон Ома для ділянки кола, зображеної на схемі, має вигляд: |
| 52. | Виразіть напругу U через параметри кола E1, R1, R2. |
| 53. | Напруга на ділянці кола, зображеного на схемі, дорівнює: |
| 54. | Електричним струмом називається: |
| 55. | За фізичною природою розрізняють електричний струм: |
| 56. | Сукупність пристроїв, які створюють шляхи для електричного струму, називають: |
| 57. | Сукупність джерел електричної енергії, споживачів та ліній передачі, призначену для протікання електричного струму, називають: |
| 58. | Окремі пристрої, що входять до електричного кола, називають: |
| 59. | Електричні кола, у яких ЕРС, струми та напруги не змінюються у часі, називають: |
| 60. | Залежність між струмами, що протікають через елементи електричного кола, та напругами, що виникають на елементах, називають: |
| 61. | Якщо ВАХ хоча б одного елемента електричного кола нелінійна, то коло: |
| 62. | Частина електричного кола, що містить виділені в ній елементи, називається: |
| 63. | Частина електричного кола, об’єднана послідовно сполученими елементами, називається: |
| 64. | Ділянка електричного кола, що має лише послідовно з’єднані джерела ЕРС та / або споживачі, називається: |
| 65. | Точка електричного кола, де сходиться не менше трьох віток, називається: |
| 66. | Точка електричного кола, де збігається не менше трьох струмів, називається: |
| 67. | Сукупність віток електричного кола, що створює замкнутий шлях для струму, називається: |
| 68. | Замкнуте окреслення, що проходить через вітки та вузли, причому кожен вузол в одному контурі зустрічається не більше одного разу, називається: |
| 69. | Різниця електричних потенціалів точок кола (які є початком та кінцем ділянки кола) називається: |
| 70. | Елементи електричного кола, призначені для генерування електричної енергії, називаються: |
| 71. | Елементи електричного кола, що використовують електричну енергію, називаються: |
| 72. | Кількість електрики (заряду), що проходить через поверхню (наскрізь поверхні), рівну поперечному перерізу провідника, в одиницю часу, називається: |
| 73. | Постійним струмом називаються електричний струм, |
| 74. | Змінним струмом називаються електричний струм, |
| 75. | Періодичним струмом називаються електричний струм, |
| 76. | Найменший проміжок часу, після проходження якого миттєві значення струму повторюються, називають: |
| 77. | Кількість періодів за 1 секунду, називають: |
| 78. | Струми, що змінюються за гармонічним законом, називають: |
| 79. | Якщо закон зміни миттєвих значень періодичного струму відмінний від гармонічного, то такий струм називають: |
| 80. | Найбільше значення синусоїдного струму називають: |
| 81. | Найбільше значення несинусоїдного струму називають: |
| 82. | Електричне коло, що складається лише з лінійним елементів, називають: |
| 83. | Електричні кола постійного і змінного струму класифікують на |
| 84. | Електричні кола постійного і змінного струму класифікують на |
| 85. | Електричні кола постійного і змінного струму класифікують на |
| 86. | Елементи електричного кола, роботу яких можна описати за допомогою параметрів опору, індуктивності (взаємної індуктивності) та ємності, називають |
| 87. | Елементи електричного кола, для опису роботи яких, крім параметрів опору, індуктивності (взаємної індуктивності) та ємності, треба вводити ЕРС, називають |
| 88. | Елементи електричного кола, що мають лише один параметр (опір, індуктивність, взаємна індуктивність чи ємність), називають |
| 89. | Параметр опору характеризує властивість елемента електричного кола (ЕК) |
| 90. | Параметр індуктивності характеризує властивість елемента електричного кола (ЕК) |
| 91. | Параметр ємності характеризує властивість елемента електричного кола (ЕК) |
| 92. | Величина ЕРС рівна енергії, яку набуває додатний заряд в 1 Кл, переміщуючись під дією |
| 93. | Втрати енергії джерела електричної енергії на нагрів всередині джерела, характеризуються параметром |
| 94. | Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 95. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри:Визначити діюче значення напруги на полюсах кола, якщо струм у колі |
| 96. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 97. | Визначити частоту f синусоїдного струму: i=2,8 sin(314t - 117º) A |
| 98. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: R = 30 Ом, xL= 40 Ом. Напруга на ділянці кола . Комплекс діючого значення струму у колі дорівнює: |
| 99. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A. Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 100. | Визначити зсув за початковою фазою φ синусоїдної напруги та струму, записаних у вигляді: u = 150sin(ωt-160º) В, i = 0,5sin(ωt-100º) A. |
| 101. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 1 мГн, С = 10 мкФ? |
| 102. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 103. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 104. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u = 141 sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 105. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 106. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 107. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 108. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 100 В? |
| 109. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 110. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 111. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt+18º) В. |
| 112. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 113. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 114. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+30º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 115. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 116. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 117. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u=282sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 118. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 119. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 120. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u =70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 121. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 122. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 123. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 400 В? |
| 124. | Визначити зсув за початковою фазою φ синусоїдної напруги та струму, записаних у вигляді: u=150sin(ωt-160º) В, i = 0,5sin(ωt+100º) A. |
| 125. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u=282sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 126. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 100 В? |
| 127. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 128. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 129. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt-18º) В. |
| 130. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 131. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=0,5А. |
| 132. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt-15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 133. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 134. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 135. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 136. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 137. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=2,5А. |
| 138. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 139. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 140. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 141. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 200 В? |
| 142. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 143. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 144. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 145. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 146. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: Визначити діюче значення напруги на полюсах кола, якщо струм у колі |
| 147. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 1,41sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 148. | Кутова частина змінного струму дорівнює 314 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 149. | Коло синусоїдного струму (див. схему) має параметри: R = 30 Ом, xL= 40 Ом. Напруга на ділянці кола . Комплекс діючого значення струму у колі дорівнює: |
| 150. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 282sin(ωt+25º) В, i = 1,41cosωt A. |
| 151. | Визначити частоту f синусоїдного струму: i = 2,8sin(314t - 117º) A |
| 152. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 1 мГн, С = 10 мкФ? |
| 153. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt+25º) B, і =1,41 sin(ωt+60º) А |
| 154. | Миттєві значення напруги на котушці індуктивності та струму через котушку зв’язані співвідношенням: |
| 155. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс, якщо L = 0,1 Гн, С = 10 мкФ? |
| 156. | Написати комплекс діючого значення напруги: u = 310sin(ωt-18º) В. |
| 157. | Величина реактивного опору котушки індуктивності для синусоїдного струму з частотою дорівнює: |
| 158. | До ділянки кола синусоїдного струму (див. схему) прикладена напруга u = 70,5sin(ωt+25º) B. Параметри кола: Визначити діюче значення струму у колі. |
| 159. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt-60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 160. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 161. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 162. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u = 14,1sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |
| 163. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 164. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 165. | Визначити комплексну потужність ділянки кола, для якої: u = 70,5 sin(ωt-25º) B, і = 1,41 sin(ωt-60º) А |
| 166. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 167. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 168. | Що покаже вольтметр V в зображеному колі, якщо усі інші вольтметри показують по 300 В? |
| 169. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 170. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=0,5А. |
| 171. | Миттєве значення струму на ділянці кола . Напруга на ділянці кола . Чому дорівнює активна потужність, споживана колом? |
| 172. | Миттєве значення струму через конденсатор та напруги на конденсаторі зв’язані між собою співвідношенням: |
| 173. | На якій частоті у зображеному колі може бути резонанс? |
| 174. | Миттєві значення напруги та струму на ділянці кола дорівнюють відповідно: u = 141sin(ωt+60º) B, i = 2,82sin(ωt+15º) A Чому дорівнює реактивна потужність ділянки кола? |
| 175. | Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |
| 176. | Визначити покази амперметра електромагнітної системи, включеного у коло, як показано на схемі, якщо I1=I2=1,5А. |
| 177. | Визначити повну потужність, споживану ділянкою кола, для якої напруга та струм відповідно дорівнюють: u=141sin(ωt+25º) В, i = 2,82cosωt A. |