| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Кафедра робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна Спеціальності: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Освітній рівень: «бакалавр» |  |
| --- | --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР ______А.В.Морозов «____»___________2024р. | Затверджено на засіданні кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна протокол № _ від «___» серпня 2024р. Завідувач кафедри ______О.А. Громовий «__» __________ 2024 р. |
| Перелік питань з навчальної дисципліни Методи та засоби обробки і передачі інформації в електроенергетиці (екзамен) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр» |  |

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку: |
| 2. | Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку: |
| 3. | Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку: |
| 4. | Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку: |
| 5. | Принципами передачі пакету даних на шині (за тим, як в часі виконується передача бітів пакету) можуть бути: |
| 6. | Принципами передачі пакету даних на шині (за тим, як повідомляється приймачу про передачу чергового пакету / біту даних) можуть бути: |
| 7. | Послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 8. | Паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 9. | Синхронний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 10. | Синхронний послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 11. | Синхронний паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 12. | Асинхронний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 13. | Асинхронний послідовний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 14. | Асинхронний паралельний спосіб передачі даних на шині передбачає: |
| 15. | Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних): |
| 16. | 16. Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних): |
| 17. | Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних): |
| 18. | Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі (виду шини даних): |
| 19. | Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі даних: |
| 20. | Наступна діаграма передачі даних відповідає такому способу (принципу) передачі даних: |
| 21. | З телемеханіки відомо такі принципи передачі інформації: |
| 22. | Неперервна передача ряду повідомлень розділеними в часі інтервалами незалежно від зміни стану або значень вимірюваних параметрів відповідає такому принципу передачі інформації: |
| 23. | Передача лише у випадку зміни стану об’єкта або зміни значення вимірюваного параметру на задану величину (похибку вимірювання) відповідає такому принципу передачі інформації: |
| 24. | Підтвердження факту отриманої інформації приймачем шляхом передачі повідомлення передавачу у відповідь називається: |
| 25. | Збереження адреси наступної команди, яка має виконуватися після повернення із підпрограми, яка викликається, виконується у такій структурі даних: |
| 26. | Способи інформаційної взаємодії (зняття даних) головного пристрою (контролера, процесора) із периферійними пристроями (зняття даних) може відбуватися такими способами: |
| 27. | Підпрограма (процедура, функція), яка реалізує виконання дій в результаті виникнення запиту на переривання, називається: |
| 28. | Тип інформаційної взаємодії (з’єднання), що передбачає обмін даними лише між двома пристроями, називається: |
| 29. | Пристрій, що ініціює інформаційний обмін, керує ним та завершує його, називається: |
| 30. | Пристрій, що виконує інформаційний обмін лише за ініціативою іншого пристрою, називається: |
| 31. | Інтерфейс UART відноситься до: |
| 32. | Інтерфейс RS-232C відноситься до: |
| 33. | Інтерфейс I2C відноситься до: |
| 34. | Інтерфейс SPI відноситься до: |
| 35. | Інтерфейс SPI відноситься до (за загальною кількістю ліній інтерфейсу): |
| 36. | Інтерфейс SPI відноситься до (за кількістю ліній даних інтерфейсу): |
| 37. | Інтерфейс UART відноситься до (за кількістю ліній даних інтерфейсу): |
| 38. | Інтерфейс RS-232C відноситься до (за кількістю ліній даних інтерфейсу): |
| 39. | Інтерфейс I2C відноситься до (за кількістю ліній даних інтерфейсу): |
| 40. | Інтерфейс I2C відноситься до (за загальною кількістю ліній інтерфейсу): |
| 41. | Документована реалізація інтерфейсу UART дозволяє реалізувати: |
| 42. | Документована реалізація інтерфейсу RS-232C дозволяє реалізувати: |
| 43. | Документована реалізація інтерфейсу I2C дозволяє реалізувати: |
| 44. | Документована реалізація інтерфейсу SPI дозволяє реалізувати: |
| 45. | Інтерфейс UART є: |
| 46. | Інтерфейс RS-232C є: |
| 47. | Інтерфейс I2C є: |
| 48. | Інтерфейс SPI є: |
| 49. | Інтерфейс SPI має такі документовані варіанти підключення: |
| 50. | Підключення по інтерфейсу SPI daisy-chain це: |
| 51. | Шинне підключення пристроїв передбачає такий тип адресації: |
| 52. | Ієрархічне багаторівневе підключення пристроїв передбачає такий тип адресації: |
| 53. | Спорадичний принципи передачі інформації має такі переваги: |
| 54. | Циклічний принципи передачі інформації має такі переваги: |
| 55. | Спорадичний принципи передачі інформації має такі недоліки: |
| 56. | Циклічний принципи передачі інформації має такі недоліки: |
| 57. | Оптопари можуть бути: |
| 58. | Оптопари дозволяють реалізувати: |
| 59. | Інвертування сигналу на оптопарі виконується при: |
| 60. | Передача сигналу без інверсії на оптопарі виконується при: |