## Тестові завдання: Коливальні рухи. Механічні хвилі. Звук. Ультразвук у біофізиці та медицині

1. Яка частота механічних коливань відповідає ультразвуку?

А) Менше 20 Гц

Б) Від 20 до 20 000 Гц

В) Понад 20 000 Гц

Г) Понад 20 МГц

2. Який діапазон частот ультразвуку найчастіше використовується в медичній діагностиці та терапії?

А) 1–15 кГц

Б) 1–15 МГц

В) 20–50 кГц

Г) 100–200 МГц

3. У якому вигляді ультразвукові хвилі переважно поширюються у м'яких тканинах організму?

А) Поперечні хвилі

Б) Електромагнітні хвилі

В) Поздовжні хвилі

Г) Стоячі хвилі

4. Як визначається акустичний імпеданс (хвильовий опір) біологічної тканини?

А) Як відношення густини до швидкості звуку

Б) Як добуток густини середовища на швидкість поширення звуку в ньому

В) Як сума густини та швидкості звуку

Г) Як квадрат швидкості звуку, помножений на масу

5. З якою метою під час ультразвукового дослідження на шкіру пацієнта обов'язково наносять спеціальний гель?

А) Для охолодження поверхні шкіри

Б) Для знеболення під час натискання датчиком

В) Для створення повітряного прошарку

Г) Для усунення повітря та зменшення відбиття ультразвуку на межі "шкіра–повітря"

6. Від чого залежить інтенсивність відбиття ультразвукової хвилі на межі двох тканин?

А) Від різниці температур цих тканин

Б) Від різниці акустичних імпедансів цих середовищ

В) Від кольору тканин

Г) Від в'язкості міжклітинної рідини

7. Яке фізичне явище лежить в основі механічної дії ультразвуку при високій інтенсивності, що супроводжується утворенням і схлопуванням мікробульбашок?

А) Дифракція

Б) Інтерференція

В) Кавітація

Г) Поляризація

8. Які тканини людського тіла найбільше поглинають енергію ультразвуку з подальшим перетворенням її на тепло?

А) Ті, що містять багато води (плазма крові)

Б) Ті, що містять багато білка (м'язи, кістки)

В) Жирова тканина

Г) Повітря в легенях

9. До якого типу впливу ультразвуку належить зміна проникності клітинних мембран (сонопорація) та пришвидшення біохімічних реакцій?

А) Механічного

Б) Теплового

В) Фізико-хімічного

Г) Іонізуючого

10. Який принцип лежить в основі діагностичної ехографії для отримання візуальних даних про внутрішні органи?

А) Вимірювання локальної температури тіла

Б) Реєстрація інфрачервоного випромінювання

В) Випромінювання коротких УЗ-імпульсів та фіксація відбитих сигналів (луни)

Г) Поглинання рентгенівських променів

11. Про що свідчить час затримки відбитого ультразвукового сигналу в ехографії?

А) Про глибину розташування органу або структури

Б) Про хімічний склад тканини

В) Про наявність запального процесу

Г) Про швидкість кровотоку

12. У системах неінвазивної кардіодіагностики для аналізу швидкості та напрямку кровотоку використовують:

А) Ефект кавітації

Б) Ефект Допплера

В) Ефект Холла

Г) П'єзоелектричний ефект

13. Згідно з формулою Допплера, зміна частоти відбитого ультразвукового сигналу прямо пропорційна:

А) Об'єму крові в судині

Б) Швидкості руху об'єкта (наприклад, еритроцитів)

В) Температурі стінки судини

Г) Густині навколишніх тканин

14. Для чого в апаратній фізіотерапії використовують ультразвук низької інтенсивності?

А) Для руйнування злоякісних пухлин

Б) Для зняття запалення, спазмів та стимуляції регенерації тканин

В) Для дроблення каменів у нирках

Г) Для створення коагуляційного некрозу

15. Яка технологія дозволяє точково нагрівати патологічні тканини до температур коагуляційного некрозу без порушення цілісності шкірних покривів?

А) МРТ

Б) ЕКГ

В) HIFU (фокусований ультразвук високої інтенсивності)

Г) ЕЕГ

16. Як називається метод використання потужних акустичних хвиль для безконтактного руйнування каменів у нирках або жовчному міхурі?

А) Літотрипсія

Б) Сонопорація

В) Електрофорез

Г) Ультрафонофорез

17. Чи має діагностичний ультразвук іонізуючу дію на біологічні тканини?

А) Так, таку ж, як рентгенівське випромінювання

Б) Так, але значно слабшу

В) Ні, діагностичний ультразвук не має іонізуючої дії

Г) Так, але лише при скануванні кісткових структур

18. Що означає принцип ALARA, який обов'язково застосовується при роботі з медичними інформаційними та візуалізаційними системами?

А) Використання максимальної потужності для найвищої якості зображення

Б) Вплив має бути настільки низьким, наскільки це розумно досяжно

В) Використання ультразвуку лише для повнолітніх пацієнтів

Г) Використання лише теплових ефектів

19. Який показник безпеки на екрані ультразвукового апарату допомагає лікарю оцінити ризик виникнення кавітації?

А) TI (Thermal Index)

Б) BMI (Body Mass Index)

В) MI (Mechanical Index)

Г) PI (Pulsatility Index)

20. Який показник безпеки (TI) критично важливо контролювати під час ультразвукового дослідження (особливо плода під час вагітності) для уникнення:

А) Перегріву тканин

Б) Опромінення радіацією

В) Зниження артеріального тиску

Г) Зміни акустичного імпедансу навколоплідних вод

21. Що таке механічна хвиля?

А) Перенесення речовини у просторі без перенесення енергії

Б) Процес поширення коливань у пружному середовищі з часом

В) Хаотичний рух частинок середовища під дією температури

Г) Електромагнітне випромінювання у видимому спектрі

22. У яких хвилях частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення самої хвилі?

А) У поперечних

Б) У електромагнітних

В) У поздовжніх

Г) У поверхневих

23. Якою формулою виражається зв'язок між довжиною хвилі (λ), швидкістю її поширення (v) та частотою (ν)?

24. Який діапазон частот механічних коливань зазвичай сприймає вухо здорової людини як звук?

А) Від 0 до 16 Гц

Б) Від 16 Гц до 20 000 Гц

В) Від 20 000 Гц до 1 МГц

Г) Понад 1 МГц

25. Яка фізична (об'єктивна) характеристика звукової хвилі насамперед визначає її суб'єктивну гучність?

А) Частота коливань

Б) Довжина хвилі

В) Швидкість поширення

Г) Амплітуда коливань та інтенсивність

26. Від якої фізичної величини залежить висота тону звуку (наприклад, різниця між басом і сопрано)?

А) Від частоти коливань

Б) Від амплітуди коливань

В) Від фази коливань

Г) Від густини середовища

27. Яка характеристика звуку дозволяє нам відрізняти голоси різних людей або звучання різних музичних інструментів, навіть якщо вони беруть ноту однакової висоти та гучності?

А) Акустичний резонанс

Б) Тембр (спектральний склад / наявність обертонів)

В) Швидкість звуку

Г) Поріг чутності

28. У якому середовищі механічні звукові хвилі поширюватися НЕ можуть?

А) У газах

Б) У рідинах

В) У твердих тілах

Г) У вакуумі

29. Як зміниться швидкість поширення звуку під час його переходу з повітря у воду?

А) Залишиться незмінною

Б) Зменшиться

В) Збільшиться

Г) Звук повністю поглинеться на межі середовищ

30. Як називається явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань системи, коли частота зовнішньої періодичної сили збігається з власною частотою коливань цієї системи?

А) Інтерференція

Б) Резонанс

В) Дифракція

Г) Дисперсія

## Таблиця з правильними відповідями (Питання 21-30)

| Номер питання | Правильна відповідь |
| --- | --- |
| 21 | Б |
| 22 | В |
| 23 | Б |
| 24 | Б |
| 25 | Г |
| 26 | А |
| 27 | Б |
| 28 | Г |
| 29 | В |
| 30 | Б |

## Таблиця з правильними відповідями

| Номер питання | Правильна відповідь |
| --- | --- |
| 1 | В |
| 2 | Б |
| 3 | В |
| 4 | Б |
| 5 | Г |
| 6 | Б |
| 7 | В |
| 8 | Б |
| 9 | В |
| 10 | В |
| 11 | А |
| 12 | Б |
| 13 | Б |
| 14 | Б |
| 15 | В |
| 16 | А |
| 17 | В |
| 18 | Б |
| 19 | В |
| 20 | А |