## Практична роботи 5

## Дослідження фізико-технічних параметрів та біологічних ефектів ультразвукових апаратів у косметології

### 1. Дослідження фізичних параметрів та режимів роботи

Проаналізуйте технічні характеристики апаратів, згаданих у матеріалах, та заповнити порівняльну таблицю.

| Метод | Частотний діапазон | Глибина проникнення | Фізичний ефект |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗ-скрабер |  |  |  |
| Фонофорез |  |  |  |
| Кавітація |  |  |  |
| SMAS-ліфтинг |  |  |  |

### 2. Інженерний розрахунок та моделювання

Завдання:

2.1 Розрахувати експозицію, виходячи з того, що сеанс кавітації триває 20-45 хвилин, а курс – 5-10 процедур, розрахувати сумарний енергетичний вплив на зону.

2.2 Пояснити, чому при роботі зі скрабером відсутність контактного середовища (води/гелю) призводить до перегріву металевої лопатки та неефективності.

### 3. Біомедичні аспекти та безпека

Розробити протокол безпеки, спираючись на матрицю протипоказань:

  - Чому наявність кардіостимулятора є критичним протипоказанням для УЗ-терапії?

  - Описати роль лімфатичної системи у виведенні продуктів розпаду адипоцитів (90% через лімфу, 10% через кров).

### 4. Діагностичний модуль

Окреме завдання на основі новітніх даних:

4.1 Описати методику використання УЗ для виявлення фіброзних змін у тканинах перед проведенням RF-ліфтингу або лазерного омолодження.

  - Оцінка стану кровоносних судин перед апаратним втручанням.

### 5. Додаткове завдання

  - Порівняти механізм дії УЗ-скрабера (ексфоліація) та УЗ-щітки для зубів (створення дрібнодисперсного пилу з пасти).

  - Проєктування Smart-системи. Запропонувати алгоритм для апарату кавітації, який би контролював питний режим пацієнта (на основі рекомендації 1.5-2 л води).