# ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка кількість основних схем включення потенціометричних перетворювачів?

- 4.

2. Яка кількість основних елементів конструкції потенціометричного перетворювача?

- 3.

3. Який опір потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 100000 Ом.

4. Яка максимальна потужність розсіяння потенціометричних перетворювачів?

- 15 Вт.

5. Який строк служби потенціометричних перетворювачів, застосовуваних в обчислювальних пристроях?

- 500 тисяч циклів.

6. Який строк служби потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 50 тисяч циклів.

7. Яка точність потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 5%.

8. Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 1%.

9. Яка точність високоточних потенціометричних перетворювачів?

- 0,1%.

10. Який обертаючий момент потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 35 мНм.

11. Який обертаючий момент багатообертових потенціометричних перетворювачів?

- 50 мНм.

12. Яке промислове виробництво потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 60%.

13. Яка максимальна кількість основних засобів побудови функціональних потенціометричних перетворювачів?