# ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка кількість основних схем включення потенціометричних перетворювачів?

- 4.

2. Яка кількість основних елементів конструкції потенціометричного перетворювача?

- 3.

3. Який опір потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 100000 Ом.

4. Яка максимальна потужність розсіяння потенціометричних перетворювачів?

- 15 Вт.

5. Який строк служби потенціометричних перетворювачів, застосовуваних в обчислювальних пристроях?

- 500 тисяч циклів.

6. Який строк служби потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 50 тисяч циклів.

7. Яка точність потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 5%.

8. Яка точність потенціометричних перетворювачів підвищеної точності?

- 1%.

9. Яка точність високоточних потенціометричних перетворювачів?

- 0,1%.

10. Який обертаючий момент потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 35 мНм.

11. Який обертаючий момент багатообертових потенціометричних перетворювачів?

- 50 мНм.

12. Яке промислове виробництво потенціометричних перетворювачів широкого використання?

- 60%.

13. Яка максимальна кількість основних засобів побудови функціональних потенціометричних перетворювачів?

- 5.

13. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів?

- 4.

14. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів по способу розміщення на об’єкті вимірювання?

- 2.

15. Який опір дротяних тензоперетворювачів?

- 500 Ом.

16. Який опір фольгових тензоперетворювачів?

- 50 Ом.

17. Який  відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у дротяного тензоперетворювача?

- 1.

18 Який відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у напівпровідникового тензоперетворювача?

- 100.

19. Яке відношення розміру бази до ширини тензоперетворювача?

- 2-5

20. Яка кількість основних схем ввімкнення ємнісних перетворювачів?

- 2.

21. Яка кількість основних конструктивних різновидів потенціометричних перетворювачів по способу переміщення движка?

- 5.

28. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

- 2.

29. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи обертового трансформатора?

- 2.

30. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи електричної машини?

- 2.

31. Скільки відомо основних різновидів схем симетрування обертового трансформатора?

- 3.

32. Скільки відомо основних різновидів режимів роботи сельсину?

- 2.

33. Скільки відомо основних типів синхронних мікромашин?

- 5.

34. Яка кількість основних елементів реактивного двигуна?

- 3.

35. Скільки відомо режимів роботи гістерезісного двигуна (по його механічній характеристиці)?

- 2.

36. Скільки відомо основних схем підімкнення обмоток збудження машин постійного струму?

- 3.

37. Скільки є основних способів керування виконавчими двигунами залежно від того, в яку з обмоток подається сигнал керування?

- 2.

38. Скільки є основних режимів роботи сельсина?

- 2.

39. Скільки є основних режимів роботи обертового трансформатора?

- 2.

40. Скільки є основних типів двофазного асинхронного двигуна?

- 3.

41. Скільки є основних типів схем оптичних перетворювачів?

- 3.

42. Скільки є основних типів схем ємнісних перетворювачів?

- 2.

43. Скільки є основних типів схем трансформаторних перетворювачів?

- 3.

44. Скільки є основних типів схем перетворювачів контактного опору?

- 1.

45. Що використовується в контактних перетворювачах для іскрогасіння?

- R-C коло.

46. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості анода?

- золото, срібло, платина, мідь.

47. Які матеріали використовуються в контактних перетворювачах в якості катода?

- вольфрам, іридій, молібден.

48. Скільки є основних типів герметизованих контактів?

- 2.

49. Скільки параметрів зумовлюють ємність ємнісного перетворювача?

- 3.

50. У якого типу тензоперетворювача найбільший відносний коефіцієнт відносної тензочутливості?

- у напівпровідникового тензоперетворювача.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

2. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

3. Безвесільна О.М. Коробійчук І.В. Технічні засоби автоматизації: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2014. –904 с.