#### Контрольні запитання до частини ІІІ

- Дайте порівняльну характеристику основних принципів регулювання: за збуренням, відхиленням, комбінованого.

- Назвіть методи визначення характеристик об’єктів регулювання.

- Покажіть	застосування	графоаналітичного	методу	лінеаризації статичних характеристик.

- Наведіть основні характеристики та властивості об’єктів управління: самовирівнювання, ємність, запізнення.

- Наведіть математичні моделі та основні характеристики типових динамічних ланок: аперіодичної, коливальної, із запізненням.

- Наведіть класифікацію автоматичних систем регулювання.

- Дайте порівняльну характеристику статичних і астатичних АСР.

- Як досліджують стійкість АСР?

- Назвіть основні показники якості перехідних процесів.

- Наведіть характеристики основних законів регулювання.

- Які особливості роботи системи двопозиційного регулювання?

- Які початкові дані необхідні для вибору автоматичного регулятора?