Лабораторна робота №2

Дослідження акустичного метода вимірювання відстаней

2.1. Мета роботи: кількісне та якісне вивчення процесів, які відбуваються в локаційному датчику при ультразвуковому зондуванні різних об'єктів.

2.2.   Обладнання:

- лабораторний макет акустичного датчика;

- набір відбиваючих екранів;

- вимірювальна лінійка.

2.3. Короткі теоретичні відомості

Акустичний метод оснований на здатності пружних хвиль високої частоти (більше 20 КГц) розповсюджуватися в рідких, газоподібних і твердих середовищах, а також відбиватись від неоднорідних середовищ.

З відомих акустичних методів для використання в засобах автоматизації найбільш перспективними є метод, оснований на використанні ефекту Допплера та ехометод.

Ехометод оснований на випромінюванні в середовище коротких акустичних імпульсів і прийомі ехосигналів від неоднорідних середовищ або предметів, які в ньому знаходяться. Такий метод отримав застосування для визначення предметів, вимірювання відстаней і переміщень. Його також використовують для СТЗ.

Акустичний метод локації забезпечує отримання простими засобами технічних характеристик датчиків і параметрів вимірювання в наступних межах:

-    відстань, лінійне переміщення – діапазон в повітрі 2-2000 мм, в воді 0,5-10000 мм, похибка 2%;

- швидкість переміщення: в повітрі від 2 мм/с, в воді - від 10 мм/с, похибка 2%;

- вібрації: в повітрі від 2 мм/с, в воді від 10 мм/с.

Робота акустичних локаційних датчиків в загальному вигляді полягає в наступному: зондуючі імпульси формуються генератором і через комутуючий пристрій поступають на випромінюючий перетворювач. Випромінені перетворювачем ультразвукові імпульси розповсюджуються до об'єкту, і відбившись від нього, поступають на приймальний перетворювач (можливе застосування одного перетворювача, працюючого в суміщеному режимі). Прийнятий сигнал підлягає попередній аналоговій обробці, а потім перетворюється в цифровий код. Пройшовши блок цифрової обробки, отримана інформація заноситься в буферну пам'ять через інтерфейсний блок в керуючу ЕОМ або безпосередньо у виконавчий пристрій.

2.4. Опис лабораторного макету

Робота приладу основана на періодичному випромінюванні ультразвукових імпульсів в напрямку предмету і прийомі відображених від нього ехосигналів. На час від випромінення імпульсу до приходу ехосигналу включається лічильник, який підраховує число імпульсів зразкового генератора, а на цифровому табло відображається відстань в см. Для отримання точності підрахунку, рівній 0,01м, частота руху зворотних імпульсів зразкового генератора вибрана з умови:

- швидкість звуку в повітрі (330 м/с);

- необхідна точність (0,01 м).

Структурна схема, пояснююча пристрій і його роботу, показана на рис. 2.1. Тактовий генератор 1 керує взаємодією вузлів приладу і забезпечує його роботу в автоматичному режимі. Короткі (0,1с) прямокутні імпульси додатної полярності, які ним генеруються, повторюються кожні 10 с.

Своїм фронтом ці імпульси встановлюють цифровий лічильник РС1 в нульовий стан і зачиняють приймач А2 роблячи його нечутливим до сигналів на час роботи передавача. Спадом тактовий імпульс запускає передавач А1, і випромінювач - датчик ВО1 випромінює по напрямку дна короткий (40мс) ультразвуковий зондуючий імпульс.

Одночасно відкривається електронний ключ 1.1, а коливання зразкової частоти 16500 Гц від генератора 2 поступають на цифровий лічильник РС1.

По закінченню роботи передавача приймач А2 відкривається і приймає нормальну чутливість. Ехосигнал, відбитий від предмета, приймається датчиком БО1 і після підсилення в приймачі зачиняє ключ 1. Вимірювання закінчено, і індикатор лічильника РС1 висвічує виміряну глибину. Наступний тактовий імпульс знову переводить лічильник РС1 в нульовий стан, і процес повторюється.

Передавач являє собою двотактний генератор зібраний на транзисторах УТ8 УТ9, а також налаштований на робочу частоту трансформатором Т1 (рис. 2.2). Необхідний для самозбудження генератора додатній зворотній зв'язок утворюють ланцюги 19С9 і 20С11. Генератор формує імпульси довжиною 40мкс із радіочастотним заповненням. Роботою передавача керує модулятор, який складається з одновібратора на транзисторах УТ11, УТ12, формуючого моделюючий імпульс довжиною 40мкс і підсилювача на транзисторі УТ10. Модулятор працює в очікуючому режимі, запускаючи тактові імпульси, які поступають через конденсатор 014.

Приймач ехолота зібраний по схемі прямого підсилення. Транзистори УТ1, УТ2 підсилюють прийнятий випромінювачем – датчиком ВО2 ехосигнал, транзистор УТЗ використаний в амплітудному детекторі, транзистор УТ4 підсилює сигнал. На транзисторах УТ5, УТ6 зібраний одновібратор, який забезпечує постійність параметрів вихідних імпульсів і порогу чутливості приймача. Від імпульсу передавача приймач захищають діодний обмежувач УД1, УД2 і резистор 1.

В приймачі застосовано примусове виключення одновібратора приймача за допомогою транзистора УТ7. На його базу через діод УДЗ поступає додатній тактовий імпульс і заряджає конденсатор С8. Відкриваючись, транзистор УТ7 з'єднує базу транзистора УТ5 одновібратора приймача з додатнім проводом живлення, запобігаючи тим самим можливість його спрацьовування від отриманих імпульсів. По закінченню тактового імпульсу конденсатор С8 розряджається через резистор 18, транзистор УТ7 плавно закривається, а одновібратор приймача отримує нормальну чутливість.

Генератор імпульсів із зразковою частотою повторення 16500 Гц зібраний на елементі Д1.2. З резистора R33 та котушки Л1 зібрана схема з від'ємним зворотнім зв'язком, який виводить елемент на лінійну ділянку характеристики. Це дає можливість самозбудитись на частоті, яка визначається параметрами контуру 1С18. На задану частоту генератор настроюють налагоджувальною котушкою.

Сигнал зразкової частоти через ключ надходить на лічильник, що виконаний на двох лічильниках ДД2.1 та ДД2.2. З виходу лічильника сигнал надходить на виходи інверторів ДД4, ДД5. Виходи інверторів підключені до індикаторів НЛ1, НЛ8.

Для спостереження на екрані осцилографа числа в двійковій формі використовується мультиплексор ДД6, роботою якого керує лічильник ДД3.1.

Тактовий генератор , який керує ехолотом, зібраний на транзисторах різної структури УТ13, УТ14. Частота слідування імпульсів обумовлена сталою часу кола 28С15.

Рис.2.1.Структурна схема лабораторного макету

Рис.2.2.Принципова схема лаборатолрного макета.

2.5. Порядок виконання роботи

- Отримавши за допомогою осцилографа С1-81 епюри напруг в контрольних точках КТ1- КТ6, побудувати часову діаграму роботи досліджуємого датчика, використовуючи вихідні сигнали з основних функціональних блоків.

- Використовуючи набір відбиваючих екранів, дослідити залежності точності визначення відстаней до об’єктів і чутливості датчика від розмірів відбиваючих екранів, матеріалу з якого вони виготовлені та кута відбиття від поверхні екранів.

- Створивши за допомогою набору відбитих штучну робочу зону, побудувати у вихідних параметрах датчика панораму робочої зони.

- Розробити структурну схему автоматизованої системи управління технологічним процесом, застосувавши акустичний метод виміру відстаней (технологічний процес вибрати самостійно).

- Розробити блок-схему алгоритму роботи автоматизованої   системи управління вибраним технологічним процесом.

- Скласти звіт про виконану роботу.

2.6. Контрольні питання

- В чому полягає принцип роботи локаційних датчиків?

- Від яких обставин залежить дальність дії ультразвукових датчиків відстаней?

- Чи можливо виміряти швидкість руху об’єктів за допомогою акустичних датчиків?

- З яких елементів конструктивно складається акустичний датчик й охарактеризуйте шляхи удосконалення акустичних датчиків?

- В чому полягають особливості ультразвукових сигналів?

2.7. Література

- Козырев Ю.Г. Промышленные роботы. – М.: Машиностроение, 1988. – 392 с.

- Технические средства автоматики. Кишнев В.В., Иванов В.А., Тохтебаев Г.М., Афанасьев А.А. – М.: “Металлургия”, 1981. – 240 с.

- Фу К.,Гонсалес Р.,Ли К. Робототехника: Пер. с англ.–М.: Мир, 1989.-624.

Системы очувствления и адаптивные промышленные роботы. /В.Б. Брагин, Ю.Г. Войлов, Ю.Д. Жаботинский и др. Под общ. ред. Е.П. Попова, В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1985.