Перелік питань на залік з дисципліни

«Технічні засоби автоматизації»

- Синусно-косинусні потенціометричні перетворювачі ТЗА. Приклади схем. Статичні характеристики.

- Фольгові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки. Методи виготовлення. Матеріали. Розрахунок.

- Диференційні індуктивні перетворювачі ТЗА. Розрахунок.

- Ненаклеювані тензоперетворювачі  ТЗА. Переваги і недоліки. Застосування. Чутливість тензоперетворювача.

- Розрахунок потенціометричного перетворювача (ЛПП) ТЗА. Чутливість ПП.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА.

- Основні конструктивні різновиди потенціометричних перетворювачі ТЗА в (ПП) . Класифікація. Способи компоновки ПП.

- Трансформаторні перетворювачі  ТЗА. Призначення. Переваги і недоліки. Основні конструктивні різновиди.

- Механотронні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА . Основні розрахункові співвідношення.

- Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачі ТЗА.

- Плівкові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки, метод виготовлення. Схеми підключення. Розміщення на об'єкті.

- Принцип дії індуктивних перетворювачі ТЗА. Основні розрахункові співвідношення.

- Тензоперетворювачі ТЗА. Визначення, призначення, переваги і недоліки. Основні конструктивні різновиди. Способи підключення.

- Потенціометричний перетворювач (ПП). Чутливість ПП. Статичні характеристики ПП.

- Вираз повного опору тензоперетворювача. Відносна тензочутливість.

- Контактні перетворювачі ТЗА (КП). Вимоги до них. Основні етапи роботи КП. Матеріали.

- Визначення перетворюючих пристроїв приладів. Види перетворень, що здійснюються у приладах. Параметри, які застосовуються у якості сигналів вимірювальної інформації. Операції, які виконуються з сигналами вимірювальної інформації.

- Фольгові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки, методи виготовлення. Матеріали. Чутливість тензоперетворювача.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Конструкція. Принцип дії. Переваги і недоліки. Застосування. Схема підключення.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Призначення. Визначення, переваги і недоліки. Особливості. Розрахунок.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Призначення, визначення. Переваги і недоліки.

- Методи зменшення похибок нелінійності потенціометричних перетворювачі ТЗА.

- Ненаклеювані тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки, застосування. Розрахунок.

- Електромагнітні перетворювачі ТЗА. Чутливість.

- Напівпровідникові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки. Матеріали. Приклади застосування.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Переваги і недоліки. Область застосування. Розрахунок.

- Способи включення тензоперетворювачі ТЗА (ТП). Розрахунок ТП.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Призначення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Конструкція. Принцип дії. Переваги і недоліки. Застосування.

- Плівкові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки, метод виготовлення. Основні розрахункові співвідношення тензоперетворювачі ТЗА.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Класифікація. Схеми включення. Переваги і недоліки. Розрахунок. Приклади застосування.

- Механотронні перетворювачі ТЗА.

- Схеми включення потенціометричних перетворювачів ТЗА. Переваги і недоліки.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним ротором. Переваги і недоліки. Принцип дії. Конструктивні різновиди схем. Розрахунок.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Основні конструктивні різновиди потенціометричних перетворювачів ТЗА у залежності від способу переміщення повзуна. Приклади.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним якорем. Переваги і недоліки. Приклад. Розрахунок.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Розрахунок. Приклади застосування.

- Механотронні перетворювачі ТЗА.

- Принцип дії, основні розрахункові співвідношення ємнісного перетворювача. Переваги і недоліки. Приклади застосування.

- Рівняння статичної характеристики потенціометричного перетворювача.

- Основні характеристики потенціометричних перетворювачів ТЗА (загальний опір, закон зміни опору, лінійність та інш.).

- Диференційні індуктивні перетворювачі ТЗА. Основні розрахункові співвідношення.

- Тензометричні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення.

- Основні конструктивні різновиди потенціометричних перетворювачів ТЗА (ПП). Класифікація. Способи компоновки ПП. Розрахунок.

- Тензоперетворювачі ТЗА. Визначення, призначення, переваги і недоліки. Основні конструктивні різновиди. Розрахунок.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення.
Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки.

- Основні конструктивні різновиди потенціометричних перетворювачів ТЗА у залежності від способу переміщення повзуна. Приклади. Розрахунок.

- Дротяні наклеювані тензоперетворювачі ТЗА. Розрахунок. Чутливість.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним ротором. Переваги і недоліки. Принцип дії. Конструктивні різновиди схем. Розрахунок.

- Функціональні потенціометричні перетворювачі ТЗА. Визначення. Застосування. Способи здійснення функціональної залежності. Розрахунок.

- Напівпровідникові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки. Матеріали. Приклад застосування. Розрахунок.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові
співвідношення. Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Схеми включення потенціометричних перетворювачів ТЗА. Переваги і недоліки. Розрахунок.

- Вираз чутливості тензоперетворювача (ТП). Розрахунок ТП.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним якорем. Переваги і недоліки. Приклад. Розрахунок.

- Розрахунок функціонального потенціометричного перетворювача зі змінною довжиною витка за рахунок змінного периметра поперечного перерізу каркасу.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Розрахунок.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Рівняння статичної характеристики потенціометричних перетворювачів ТЗА.

- Способи включення тензоперетворювачів ТЗА (ТП). Розрахунок ТП.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Розрахунок. Різновиди. Переваги та недоліки. Застосування.

- Статична характеристика потенціометричного перетворювача. Похибки нелінійності потенціометричних перетворювачів ТЗА.

- Вираз повного опору тензоперетворювача. Розрахунок тензоперетворювачів ТЗА.

- Диференціальні індуктивні перетворювачі ТЗА. Основні розрахункові співвідношення.

- Синусно-косинусні потенціометричні перетворювачі ТЗА (ПП). Приклади схем. Статична характеристика ПП. Переваги та недоліки. Застосування.

- Диференціальна схема включення перетворювачів ТЗА контактного опору. Чутливість перетворювачів.

- Механотронні перетворювачі ТЗА. Основи теорії. Конструкція. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Фактори, що визначають кліматичні, механічні впливи на перетворюючі пристрої приладів; методи їх усунення або зниження впливу цих факторів. Класифікація перетворюючих пристроїв приладів.

- Функціональні потенціометричні перетворювачі ТЗА. Визначення. Застосування. Способи  здійснення функціональної залежності. Розрахунок.

- Рівняння статичної характеристики потенціометричних перетворювачі ТЗАв. Похибки нелінійності. Методи усунення похибок нелінійності.

- Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачів ТЗА.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Призначення. Переваги і недоліки. Основні
конструктивні різновиди.

- Метод розрахунку функціонального потенціометричного перетворювача ТЗА з шунтуючими опорами.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Конструкція. Принцип дії. Переваги і недоліки. Застосування.

- Визначення температурних і початкових напруг, виникаючих у потенціометричних перетворювачах. Визначення зносу щітки. Розрахунок потенціометричних  перетворювачів ТЗА.

- Дротяні наклеювані тензоперетворювачі ТЗА. Розрахунок.

- Механотронні перетворювачі ТЗА. Призначення. Переваги і недоліки. Основні конструктивні різновиди. Застосування. Розрахунок.

- Вираз чутливості тензоперетворювача ТЗА. Основні розрахункові співвідношення для тензоперетворювача.

- Принцип дії, основні розрахункові співвідношення для ємнісного перетворювача.

- Механотронні перетворювачі ТЗА. Конструкція. Принцип дії. Розрахунок.

- Електродинамічні перетворювачі ТЗА. Призначення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Призначення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Розрахунок.

- Магнітоелектричні перетворювачі ТЗА. Переваги. Недоліки. Галузь застосування. Приклади застосувань.

- Контактні перетворювачі ТЗА (КП). Вимоги до них. Основні етапи роботі КП. Матеріали. Розрахунок.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Різновиди. Принцип дії. Розрахунок.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Переваги і недоліки. Область застосування. Розрахунок.

- Дротяні наклеювані тензоперетворювачі ТЗА. Розрахунок.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Схеми включення. Розрахунок.

- Функціональні потенціометричні перетворювачі ТЗА. Визначення. Застосування. Способи здійснення функціональної залежності. Розрахунок.

- Способи включення тензоперетворювачів ТЗА. Розрахунок. Переваги та недоліки. Застосування.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним ротором. Переваги і недоліки. Принцип дії. Конструктивні різновиди схем.

- Принцип дії, основні розрахункові співвідношення ємнісного перетворювача. Розрахунок.

- Вираз чутливості тензоперетворювачів ТЗА. Розрахунок тензоперетворювачів ТЗА.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Розрахунок.

- Розрахунок функціонального потенціометричного перетворювача зі змінною довжиною витка за рахунок змінного параметру поперечного перерізу каркасу.

- Вираз повного опору тензоперетворювачів ТЗА. Розрахунок тензоперетворювача.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА з переміщуваним якорем. Переваги і недоліки. Принцип дії. Розрахунок.

- Механотронні перетворювачі ТЗА. Розрахунок. Переваги, недоліки. Застосування.

- Тензометричні перетворювачі ТЗА (ТП). Область застосування. Переваги і недоліки. Основні конструктивні елементи. Розрахунок.

- Метод розрахунку функціонального потенціометричного перетворювача з шунтуючими опорами.

- Диференціальна схема включення перетворювачі ТЗАв контактного опору. Чутливість перетворювачі ТЗАв ( ТП ). Розрахунок ТП.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення.

- Статичні характеристики потенціометричних перетворювачів ТЗА. Методи зменшення похибок нелінійності потенціометричних перетворювачів ТЗА.

- Синусно - косинусні тензометричні перетворювачі ТЗА. Приклади схем. Статичні характеристики. Розрахунок. Схеми включення.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Призначення, визначення, переваги і недоліки. Розрахунок.

- Індукційні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення. Розрахунок.

- Основні характеристики потенціометричних перетворювачів ТЗА (ПП): загальні опори, закон зміни опору, лінійність та ін. Схеми включення ПП.

- Синусно-косинусні потенціометричні перетворювачі ТЗА. Приклади схем. Статичні характеристики.

- Напівпровідникові тензоперетворювачі ТЗА. Переваги і недоліки. Матеріал. Приклад застосування. Розрахунок.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Основні розрахункові співвідношення.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Застосування. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення . Переваги і недоліки. Конструктивні різновиди.

- Потенціометричні перетворювачі ТЗА. Область застосування. Переваги і недоліки. Основні конструктивні елементи. Вимоги до їх матеріалів. Розрахунок.

- Індуктивні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Переваги і недоліки. Область застосування. Розрахунок.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Розрахунок. Схеми включення. Переваги та недоліки. Застосування.

- Статичні характеристики потенціометричніх перетворювачів ТЗА. Похибки не лінійності потенціометричних перетворювачів ТЗА та засоби їх ліквідації.

- Метод розрахунку функціонального потенціометричного перетворювача з шунтуючими опорами.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Переваги, недоліки. Застосування. Розрахунок. Схеми включення.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору (КП). Вимоги до них. Основні етапи роботи КП. Матеріали. Розрахунок. Схеми включення. Чутливість до впливу сил, переміщень.

- Індукційні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення.

- Ємнісні перетворювачі ТЗА. Призначення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Способи включення тензоперетворювачів ТЗА. Розрахунок тензоперетворювачів ТЗА. Переваги та недоліки. Застосування.

- Індукційні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Застосування. Переваги і недоліки. Основні розрахункові співвідношення.

- Перетворювачі ТЗА контактного опору. Конструкція. Принцип дії. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.

- Потенціометричні перетворювачі ТЗА. Область застосування. Переваги і недоліки. Основні конструктивні елементи. Вимоги до їх матеріалів. Розрахунок.

- П'єзоелектричні перетворювачі ТЗА. Принцип дії. Основні розрахункові співвідношення. Конструктивні різновиди. Переваги і недоліки. Застосування. Розрахунок.Особливості.

- Розрахунок лінійних потенціометричних перетворювачів ТЗА (ПП). Схеми включення ПП. Статичні характеристики ПП.

- Вираз чутливості тензоперетворювачів ТЗА (ТП). Схема включення ТП. Різновиди ТП. Їх особливості, переваги та недоліки. Розрахунок.

- Трансформаторні перетворювачі ТЗА. Основні розрахункові співвідношення.