ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

## Розрахунок ємнісного перетворювача

#### Основні схеми ввімкнення ЄП

Для перетворення зміни ємності у відповідні зміни сили струму, напруги або частоти найчастіше застосовують мостову схему вмикання ЄП.

Мостову схему ввімкнення зображено на рис. 14. За середнього положення рухомої пластини, коли С12=С13, тобто приріст =0, міст збалансований і напруга на його виході дорівнює нулю.

Рис. 14. Мостова схема ввімкнення ЄП

Опір ЄП з ємністю С=100 пФ=10010-12 Ф на промисловій частоті f=50 Гц визначається як

R=12πfC=12π⋅50⋅100⋅10−12=30⋅106Ом.

Таке велике значення опору ЄП виключає можливість його практичного застосування для вимірювальних цілей через сильний вплив паразитних параметрів (витікання тощо).

Потужність, що споживається при цьому ЄП,

P=U2r=100230⋅106=0,3⋅10-3Вт.

де U – напруга живлення, взята такою, що дорівнює 100 В.

Величина зворотного впливу ЄП визначається силою електростатичного притягання між пластинами, Н або Гн,

Fe=dWedδ=ddδCU022=U022dCdδ,

де Wе – енергія електростатичного поля, Дж;  – зазор, м; С – ємність, Ф; U0 – напруга джерела живлення, В.

При С, =const Fe=U2/2C/.

#### Приклад розрахунку ЄП

Потрібно розрахувати ЄП за таких даних: частота джерела живлення f=4000 Гц; напруга джерела живлення U=115 В; площа поверхні пластини S=2010-4 м2; відстань між пластинами =0,510-3 м; середовище між обкладками ЄП – вакуум.

Розв'язання

1. Визначимо ємність:

C=ε⋅Sδ,

де  – діелектрична проникність вакууму;

ε=136⋅109⋅πФ/м

Тоді

C=1⋅20⋅10−436⋅109⋅π⋅0,5⋅10−3=35,4⋅10-12Ф=35,4пФ.

2. Знайдемо кутову частоту напруги живлення:

ω=2⋅π⋅f=2⋅π⋅4000=2,52⋅104с-1.

3. Обчислимо активний опір, що забезпечує максимальну чутливість схеми:

R=1ω⋅C=12,52⋅104⋅35,4⋅10−12=1,12⋅106Ом=1,12Ом.

4. Визначимо потужність, що розсіюється на активному опорі:

P=U2R=11521,12⋅106=0,0012Вт.

5. Обчислимо силу зворотного впливу:

F=ddδCU22=U22dCdδ=U22⋅Cδ=11522⋅35,1⋅10−120,5⋅10−3=4,7⋅10-3Н.