Варіанти відповідей

| № білету | № питання, варіанти відповідей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 24 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |

Білет № 1

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які частки за розмірами відносяться до грубодисперсних? | - > 10 см; - 0-10-1 см; - 10-1-10-5 см; - 10-5-10-6 см; - < 10-6 см |
| 2 | Вкажіть споруду, яку не застосовують в механічному методі очищення СВ: | - решітка; - відстійник; - фільтр; - нафтовловлювач; - просвітлювач |
| 3 | Вкажіть вірну формулу для визначення довжини горизонтального відстійника: | - L=H⋅VU; 3) L=H⋅UV; 5) L=V⋅UV 2) L=HV⋅U; 4) L=VH⋅U; |
| 4 | Яким прийомом здійснюють пом′якшення води? | - відстоюванням; - фільтрацією; - дегазацією; - екстракцією; - іонним обміном |
| 5 | За допомогою яких факторів іде очищення СВ в мочарах? | - активного мулу; - рослин; - коагулянтів; - сорбентів; - екстрагентів |
| 6 | На дії яких сил побудовано виділення пилу у вихрових пиловловлювачів? | - інерційних; - відцентрових; - аеродинамічних; - електростатистичних; - гравіаційних |
| 7 | При якій швидкості проходить очищення газів від пилу в зернистих фільтрах? | - 0,1-0,3 м/с; - 0,5-1 м/с; - 1,5-5,5 м/с; - 5-10 м/с; - 10-15 м/с; |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють аміак? | - вода; - розчин сірчаної кислоти; - мастила; - бутилацетат; - спирт |
| 9 | Яку речовину використовують в адсорбентах в якості регенератора? | - вода; - водяна пара; - мастила; - розчин сірчаної кислоти; - луги |
| 10 | За якої температури при спалюванні або окисленні газів починається утворення оксиду азоту? | - 2000С; - 4000С; - 8000С; - 10000С; - 13000С |

Білет № 2

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які частки за розмірами відносяться до тонкодисперсних? | 1) 10 см; - 0-10-1 см; - 10-1-10-5 см; - 10-5-10-6 см; - < 10-6 см |
| 2 | Вкажіть споруду, яка не застосовують в механічному методі очищення СВ: | - циклон; - пісковловлювач; - адсорбер; - просвітлювач; - нафтовловлювач |
| 3 | Вкажіть вірну формулу для визначення відцентрових сил, що діють у циклонах: | - F=mVR; 3) F=m⋅VR; 5) F=mV⋅R F=m⋅RV; 4) F=V⋅Rm; |
| 4 | Яка швидкість фільтрації в надшвидкісних фільтрах? | - 1-5 м/год; - 5-10 м/год; - 15-20 м/год; - 20-25 м/год; - 30-35 м/год |
| 5 | Яке призначення флокулянтів в процесі очищення стічних вод? | - утворення пластівців; - стимуляція праці активного мулу; - стимуляція дії коагулянтів; - знезаражування води; - озонування води |
| 6 | На чому побудована дія тканинних фільтрів? | - гравітаційних; - відцентрових; - різності у тиску; - аеродинамічних; - інерційних |
| 7 | Яку рідину найчастіше застосовують при мокрому пиловловлюванні? | - мастила; - воду; - спирт; - розчин формальдегіду; - хлороформ |
| 8 | Який спосіб не придатний для виділення з повітряних потоків шкідливих домішок (газових)? | - абсорбція; - хемсорбція; - фільтрація; - адсорбція; - нейтралізація |
| 9 | Який сорбент застосовують в адсорберах для видалення шкідливих газів? | - вода; - розчин сірчаної кислоти; - активоване вугілля; - сульфовугілля; - керамзит |
| 10 | Які негативні показники тривалого спалювання газів? | - витрачається багато палива; - утворюється оксид азоту; - потрібні спеціальні горілки; - низька ефективність горілки; - утворюється оксид сірки |

Білет № 3

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не випадають в осад і не вспливають? | - > 1 г/см3; - ≈ 1 г/см3; - 0,5-1 г/см3; - 0,1-0,5 г/см3; - < 0,1 г/см3 |
| 2 | Вкажіть споруду, яка не відноситься до механічного методу очищення СВ? | - решітка; - пісковловлювач; - циклон; - відстійник; - мочар |
| 3 | За якою формулою визначається діаметр камери пластівцеутворення у вертикальному фільтрі? | - d=4⋅Qπ⋅V; 3) d=4⋅Vπ⋅Q; 5) d=4πQV 2) d=π⋅Q4⋅V; 4) d=π⋅V4⋅Q; |
| 4 | З якою метою встановлюють барабанні вакуум-фільтри? | - фільтрування природних вод; - фільтрування стічних вод; - зневоднення осаду; - видалення органічних речовин; - знешкодження мікроорганізмів |
| 5 | Яку хімічну речовину не застосовують для знезараження води? | - кисень; - хлор; - хлорне вапно; - гіпохлорид натрію; - хлорне залізо |
| 6 | На дії яких сил побудовано вилучення часток пилу в ротаційному пиловловлювачі? | - відцентрових; - гравітаційних; - інерційних; - аеродинамічних; - електростатичних |
| 7 | Який апарат не відноситься до мокрих пиловловлювачів? | - форсуночний скрубер; - циклон; - ударно-інерційний пиловловлювач; - скрубер Вентурі; - барботажно-пінний апарат |
| 8 | Який елемент в барбатажно-пінному апараті обумовлює появу бульбашок повітря? | - корпус; - решітка; - вхідний патрубок; - вихідний патрубок; - форсунка |
| 9 | При яких температурах здійснюється термічне окиснення газів? | - 150-2500С; - 250-4500С; - 450-6000С; - 600-8000С; - 800-10000С |
| 10 | Який метал застосовують в якості каталізатора при спалюванні шкідливих газів? | - платина; - залізо; - мідь; - нікель; - свинець |

Білет № 4

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не випадають в осад? | - > 1 г/см3; - ≈ 1 г/см3; - 0,5-1 г/см3; - 0,1-0,5 г/см3; - < 0,1 г/см3 |
| 2 | Яка споруда не відноситься до механічного методу очищення СВ? | - відстійник; - циклон; - решітка; - аеротенк; - нафтовловлювач |
| 3 | Яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати при зрошенні СВ? | - озиму пшеницю; - кормові бурякі; - столові бурякі; - капусту; - ячмінь |
| 4 | Яка речовина не має іонообмінної здатності? | - глауконітові піски; - сульфовугілля; - цеоліти; - вапно; - торф |
| 5 | Як виконують регенерацію швидкісних зернистих фільтрів? | - зніманням верхнього шару піску; - подачею знизу промивної води; - подачею зверху промивної води; - подачею пари через фільтруючий шар; - за допомогою хімічних розчинів |
| 6 | З якою швидкістю рухається газ в тканинних фільтрах? | - 0,1-0,5 м/с; - 0,5-1,0 м/с; - 1,0-5 м/с; - 5-10 м/с; - 10-15 м/с |
| 7 | Які забруднюючі речовини вилучають з води її дезодорування? | - запах; - присмак; - твердість; - лужність; - токсичність |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють ароматичні вуглеводні? | - води; - розчину сірчаної кислоти; - мастила; - хлороформу; - бензолу |
| 9 | Який показник не характерний для адсорберів періодичної дії? | - висока продуктивність; - низька швидкість газового потоку; - громіздкість конструкції; - великий гідравлічний опір шару сорбенту; - енергоємність процесу перепускання газу через адсорбера |
| 10 | Яка різниця у звичайному і каталітичному спалюванні газів? | - в періоді перебування газів в топці; - в температурі спалювання; - в утворенні інших шкідливих газів; - наявності каталізаторів; - конструкції спалюваного пристрою |

Білет № 5

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протягом скількох відбувається повне окислення органічних речовин? | - 1; - 5; - 10; - 20; - 100 |
|  | Яку споруду не використовують у фізико-механічному методі очистки СВ? | - циклон; - адсорбер; - флотатор; - екстрактор; - іонітовий фільтр |
| 3 | В яких спорудах не використовують аерацію? | - біофільтр; - аеротенк; - штучні біоставки; - мочари; - дегазатор |
| 4 | В якому процесі застосовують рафінований розчин? | - флотації; - сорбції; - екстракції; - коагуляції; - флокуляції |
| 5 | В якій споруді при очищенні СВ утворюється біогаз? | - септик; - двохярусний відстійник; - метантенк; - окситенк; - аеротенк |
| 6 | Дія яких сил покладена в основу виділення часток пилу в жалюзійному пиловідокремлювачі? | - гравітаційних; - відцентрових; - інерційних; - аеродинамічних; - електростатистичних |
| 7 | Який мінімальний розмір пилу затримується сітчастими фільтрами? | - 100-500; - 50-100; - 25-50; - 10-15; - 1-10 |
| 8 | За допомогою якого розчинника виділяють водяну пару? | - розчин сірчаної кислоти; - мастила; - бутилацетат; - бензол; - спирт |
| 9 | Який недолік мають мокрі методи очищення газу? | - низьку ступінь очищення; - знижується температура; - складні апарати; - висока вартість розчинників; - підвищений рівень очищення |
| 10 | Який період перебування газів в топці під час їх спалювання? | - 0,2-0,7 с; - 1-2 с; - 2-3 с; - 3-4 с; - 4-5 с |

Білет № 6

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | На якій відстані від скиду стічних вод у річці розташований контрольний створ при рибогосподарському використанні? | - 100 м; - 200 м; - 500 м; - 1000 м; - 2000 м |
| 2 | За допомогою якої споруди виділяють іони Ca2+, Mg2+? | - адсорбер; - циклон; - відстійник; - мочар; - іонітовий фільтр |
| 3 | В яких спорудах не застосовують активний мул для очищення СВ? | - біофільтрах; - аеротенках; - біоставках; - оксітенках; - полях зрошення |
| 4 | Який матеріал застосовують в якості сорбенту в адсорбційних фільтрах? | - сульфовугілля; - активоване вугілля; - глокауніт; - торф; - доломітова кришка |
| 5 | Що є основним працюючим елементом при очищенні СВ в апаратах зворотнього осмосу? | - мембрана; - кільця Рашигу; - перфоровані тарілки; - сідла Берля; - металеві сітки |
| 6 | Який відсоток забруднень атмосфери створюють гази? | - 10%; - 20%; - 50%; - 70%; - 90% |
| 7 | З якою швидкістю рухається потік газу у волокнистих фільтрах? | - 0,01-0,1 м/с; - 0,1-0,5 м/с; - 0,5-1,0 м/с; - 1-2 м/с; - 2-3 м/с |
| 8 | В чому різниця між циклоном і відцентровим скрубером? | - в розмірах корпусу; - в розмірах часток пилу, що вилучаються; - наявність відцентрових сил; - застосуванням води; - застосуванням газу |
| 9 | Який апарат не може бути використаний для видалення газів? | - насадочна колона; - скрубер; - циклон; - барботажний апарат; - скрубер Вентурі |
| 10 | Який вид руди використовують в якості каталізаторів? | - залізну; - мідну; - цинкову; - алюмінієву; - марганцеву |

Білет № 7

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Де розміщуються контрольні створи на річках господарсько-питного призначення? | - 500 м; - 1 км нижче скиду води; - 2 км вище водозабору питного призначення; - теж на 1 км нижче за течією; - 200 м |
| 2 | Яка споруда не відноситься до механічного методу очищення СВ? | - септик; - решітка; - циклон; - просвітлювач; - відстійник |
| 3 | Які хімічні речовини стимулюють осад завислих речовин? | - Al2 (SO4); - CaCl2O; - HCI; - HOCI; - Ca(OH)2 |
| 4 | Як регенерують повільні зернисті фільтри? | - зніманням верхнього шару піску; - протитоковим промивної води; - змивом водною парою; - перепуском хімічного розчину; - заміною новим фільтруючим матеріалом |
| 5 | Чому буде дорівнювати діаметр радіального відстійника, якщо Q=4800 м3/доб, а q=20 м3/м2·год? | - 3,7 м; - 11,3 м; - 25,4 м; - 10 м; - 200 м |
| 6 | Який відсоток в забрудненні атмосфери припадає на пил й аерозолі? | - 5; - 10; - 20; - 50; - 90 |
| 7 | Які пиловловлювачі найбільш вибухонебезпечні? | - тканинні; - волокнисті; - ротаційні; - електрофільтрі; - жалюзійні |
| 8 | Яке оптимальне співвідношення Н/Д у відцентрових скруберах? | - 1; - 2; - 3; - 4; - 5 |
| 9 | Яким шляхом здійснюється регенерація розчинів при хемосорбції? | - зміною температури; - підвищенням тиску; - зниженням тиску; - екстракцією; - дегазацією |
| 10 | Яку споруду застосовують для очищення газів біохімічним методом? | - аеротенк; - мочари; - оксітенк; - біоскрубер; - швидкий фільтр |

Білет № 8

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коли коефіцієнт кратності перемішування “n” дорівнює nпоч, тобто n = nпоч | - Qр = Qпл; - Qр > Qпл; - Qр = QСВ; - Qр > QСВ; - Qр < QСВ |
| 2 | Який із відстійників застосовують при переробці осаду? | - горизонтальний ; - вертикальний; - радіальний; - двоярусний; - коридорний |
| 3 | На якому з фільтрів видаляють із води до 95% мікроорганізмів? | - повільному; - надшвидкісному; - швидкісному; - навимному; - контактному |
| 4 | За допомогою якої речовини відбувається очищення СВ у флотаторах? | - пари; - повітря; - активованого вуглля; - поліакриломіда; - цеолітів |
| 5 | За яким показником окситенк поступається аеротенку? | - капітальними витратами; - вартість аерації; - продуктивність; - інтенсивність окислення; - експлуатацією |
| 6 | Який розмір має великий пил? | - 500-1000 мкм; - 100-500 мкм; - 10-100 мкм; - 1-10 мкм; - 0,1-1 мкм |
| 7 | За якою формулою визначають діаметр корпусу циклону? | - D=π⋅Q4Vоп; 3) D=4⋅Qπ⋅Vоп; 5) D=4⋅QQ⋅Vоп - D=π⋅Q4⋅Vоп; 4) D=4⋅Qπ⋅Vоп; |
| 8 | З якою швидкістю повинні рухатись гази в корпусі відцентрового скубера? | - 0,5-1 м/с; - 1,5-3,5 м/с; - 4-5 м/с; - 10-15 м/с; - 15-20 м/с |
| 9 | Який апарат не придатний для хемосорбції? | - насадкова башта ; - барботажний апарат; - скру бер Вентурі; - ударно-інерційний апарат; - адсорбер |
| 10 | Під дією яких сил відбувається осаджування крапель в низькошвидкісних тумановловлювачах? | - відцентрових; - дифузних; - гравітаційних; - інерційних; - електростатичних |

## Білет № 9

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Який показник визначає потребу в кисні? | - ГДК; - БПК5; - ГДС; - рН; - О2 |
| 2 | Яку споруду використовують для переробки осаду? | - аеротенк; - окситенк; - метатенк; - мочар; - преаератор |
| 3 | З якою швидкістю проходить фільтрування води у повільних фільтрах? | - 0,1-0,3 м/год; - 1-5 м/год; - 5-15 м/год; - 20-25 м/год; - > 25 м/год |
| 4 | В якому випадку у воді розчиняється більше кисню? | - за високої температури і низького тиску; - за високої температури і високого тиску; - за низької температури і високого тиску; - за низької температури і низького тиску; - все вищеперераховане |
| 5 | Який матеріал застосовують у якості заповнювача в мочарах? | - пісок; - активоване вугілля; - шлак; - гравій; - керамзит |
| 6 | Який розмір має дрібний пил? | - 100-500 мм; - 10-100 мкм; - 1-10 мкм; - 0,1-1 мкм; - 0,01-0,1 мкм |
| 7 | Який пил затримується зернистим фільтрам? | - крупнодисперсний; - середньодисперсний; - тонкодисперсний; - дуже дрібнодисперсний |
| 8 | За рахунок чого відбувається розпилення води у скрубері Вентурі? | - форсунок; - дирчастої труби; - конфузор труби; - решітки; - фільтра |
| 9 | Що застосовують в якості насадок в скрубері із рухомою насадкою? | - пісок; - гравій; - керамзит; - керамічні порожні кульки; - дроблене вугілля |
| 10 | Який механізм осаджування крапель у високошвидкісних тумановловлювача? | - дифузний; - гравітаційний; - відцентровий; - ударно-інерційний; - електростатичний |

## Білет № 10

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Де повинні розміщуватись контрольні створи при скиді СВ у водосховища? | - 100 м; - 200 м; - 500 м; - 1000 м; - 2000 м |
| 2 | Яка споруда здійснює видалення завислих часток з питомою вагою γ ≈ 1 г/см3 | - екстрактор; - флотатор; - пісковловлювач; - решітка; - відстійник |
| 3 | Яка споруда відноситься до фізико-хімічного методу очищення СВ? | - циклон; - біофільтр; - адсорбер; - септик; - відстійник |
| 4 | Який газ утворюється при анаеробній переробці осаду при підвищеній температурі? | - кисень; - азот; - оксид вуглецю; - метан; - бутан |
| 5 | Яка споруда має бактерицидні властивості? | - контактний фільтр; - повільний фільтр; - швидкісний фільтр; - відстійник; - аеротенк |
| 6 | Які розміри має дрібний пил? | - 100-500 мкм; - 20-10 мкм; - 1-10 мкм; - 0,1-1 мкм; - 0,01-0,1 мкм |
| 7 | На чому заснована робота ударно-інерційних апаратів? | - на дії відцентрових сил; - на дії різкого повороту (1800/газового потоку); - на дії гравітаційних сил; - на дії аеродинамічних сил; - все вищеперераховане |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють хлористий водень? | - мастила; - розчину соляної кислоти; - води; - бензолу; - спирту |
| 9 | За рахунок чого здійснюється переміщення насадок в скрубері із рухомою насадкою | - зрізаного корпусу; - відцентрових сил; - інерції; - гравітації; - електростатичних сил |
| 10 | Яка температура є оптимальною при каталітичному спалюванні? | - 200-2500С; - 400-4500С; - 600-6500С; - 800-8500С; - 1000-10500С |

## Білет № 11

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | За яким показником витрачається більше О2 для окиснення органічних речовин? | - БПК5; - БПК20; - БПКповн; - ХПК; - ГДС |
| 2 | Яку споруду використовують для біологічного очищення СВ? | - септик; - біоплато; - адсорбер; - зернисті фільтри; - циклон |
| 3 | Яка мінімальна ширина просвітів в решітці? | - 0,5 см; - 1,0 см; - 5 см; - 10 см; - 20 см |
| 4 | Які умови не сприяють очищенню СВ на полях зрошення? | - великі об′єми СВ; - незначні ухили зрошуваного масиву; - обмеженість площ; - висока температура повітря; - низька температура повітря |
| 5 | Які циклони слід застосовувати при нерівномірної подачі повітря? | - напірний; - відкритий; - батарейний; - ротаційний; - комбінований |
| 6 | В якому стані диспергованості пил втрачає властивість злипання? | - дуже крутий; - крупний; - середній; - дрібний; - дуже дрібний |
| 7 | Який мінімальний розмір часток пилу вилучається барботажно-пінними апаратами? | - 100-500 мкм; - 50-100 мкм; - 10-50 мкм; - 5-10 мкм; - 1-5 мкм |
| 8 | За допомогою якого розчину виділяють фтористий водень? | - води; - розчину сірчаної кислоти; - бензолу; - мастила; - бутилацетату |
| 9 | Яка ефективність очищення повітряних потоків від шкідливих домішок мокрими способами? | - 50-60%; - 60-70%; - 70-80%; - 85-92%; - 95-99% |
| 10 | Які пристрої застосовують в якості тумановловлювачів? | - зернисті фільтри; - сітчасті фільтри; - волокнисті фільтри; - насадкові колони; - скрубери |

Білет № 12

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не вловлюються решітками? | - > 100 мм; - > 50 мм; - > 10 мм; - < 1 мм; - >20 мм |
| 2 | Яка споруда не відноситься до споруд штучною біологічного очищення? | - метатенк; - аеротенк; - окситенк; - біофільтр; - мочар |
| 3 | Яка споруда працює під шаром завислого осаду (пластівці)? | - вертикальний відстійник; - контактний освітлювач; - коридорний освітлювач; - флотатор; - мочар |
| 4 | Який фільтруючий матеріал не бажано застосовувати в біофільтри? | - гравій; - пісок; - керамзит; - пластмасові кульки; - щебінь |
| 5 | Вкажіть вірну формулу для розрахунку циклону: | 1) Q=0,24αWdbdn2gH; 3) Q=0,24dnWdb2gH; 2)Q=0,24Wdbdn2gH; 4) Q=0,24αWdbdn2gH 5) Q=0,5αWdbdn2gH |
| 6 | На якій силі побудовано осаджування часток пилу в пилоосаджувальній камері? | - відцентровій; - гравітаційній; - інерції; - аеродинамічній; - фільтраційній |
| 7 | З якою швидкістю газ рухається через решітку в барботажно-пінних апаратах? | - 1-1,5 м/с; - 1,5-2 м/с; - 2-2,5 м/с; - 2,5-5 м/с; - 5-10 м/с |
| 8 | В чому різниця між вертикальними і горизонтальними адсорберами? | - в сорбенті; - подачі газу; - продуктивності; - складом газів, що очищаються; - температурі процесу |
| 9 | При якій температурі відбувається каталітичне спалення? | - 150-2500С; - 250-4500С; - 450-6000С; - 650-8500С; - 850-10000С |
| 10 | Яка швидкість є оптимальною у низькошвидкісних волокнистих тумановловлювачах | - 0,1-0,2 м/с; - 0,5-1,0 м/с; - 1-2 м/с; - 2-5 м/с; - 5-10 м/с |

Білет № 13

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коли СГДС дорівнює СГДК? | - а = 1; - QP = QCB; - СФ = СГДК; - СГДК > СФ; - СГДК < СФ |
| 2 | Внаслідок чого здійснюється підйом води ерліфтані? | - гідрологічного тиску; - різницею питомої ваги води і водоповітряної сутіни; - сопла Вентурі; - лопатевими колесами; - поршневих насосів |
| 3 | Яка різниця між відстійниками і преаераторами? | - в подачі активного мулу; - в конструкції споруди; - в регенерації; - в подачі повітря; - в прийомах коагулювання води |
| 4 | Яка швидкість фільтрації в швидкісних фільтрах? | - 0,1…0,5 м/год; - 0,5…1 м/год; - 1…5 м/год; - 5…10 м/год; - 10…15 м/год |
| 5 | Коли застосовують комбіновані циклони? | - пилу і мастил; - пилу і завислих речовин; - пилу і шкідливих газів; - мастил і нафти; - мастил і мінеральних часток |
| 6 | За якою формулою визначається швидкість фільтрації в мочарах? | - Uф=Q⋅W; 3) Uф=Кф⋅ΔHL; - Uф=Кф⋅ΔНL; 4) Uф=ΔHLKф; 5) Uф=W⋅Ri |
| 7 | Який катіон приєднує іоніт? | - Na+; - H+; - Mg+; - Fe+; - OH- |
| 8 | Час перебування мулу в септиках? | - 0…8 год; - 12…72 год; - 80…120 діб; - 120…180 діб; - 180…365 діб |
| 9 | Які частки пилу вловлюють піловловлювачі 5-го класу? | - > 0,3 мкм; - > 2 мкм; - > 4 мкм; - > 8 мкм; - > 20 мкм |
| 10 | Яка можливість ступеня очищення газів від пилу в тканинних фільтрах? | - 70%; - 80%; - 90%; - 99%; - 99,9% |

Білет № 14

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | За якою швидкістю піщані частки випадають в осад? | - 1…2 м/с; - 0,5…1 м/с; - 0,4…0,5 м/с; - 0,3…0,4 м/с; - 0,1…0,3 м/с |
| 2 | Що покладено в основу дії водоструйних апаратів? | - відцентрові сили; - сопло Вентурі; - кільця Рашига; - закон Генрі; - гідростатичний тиск |
| 3 | Яку речовину застосовують в якості коагулянта? | - активоване вугілля; - NaCl; - поліакріломід; - пінополістірол; - FeCl3 |
| 4 | З якої метою встановлюють відстійник? | - для розбавлення забрудненого потоку; - осаджування завислих часток; - розчину коагулянтів; - дегазації води; - нейтралізації кислот |
| 5 | Яка швидкість фільтрації в надшвидкісних фільтрах? | - 1…5 м/год; - 5…10 м/год; - 10…15 м/год; - 20…25 м/год; - 25…30 м/год |
| 6 | До якого методу відносяться двоярусні відстійники? | - механічного; - біологічного; - фізико-хімічного; - переробки мулу; - знезаражування |
| 7 | Який аніон віддає іоніт в розчин? | - Na+; - Н+; - НСО3-; - Mg+; - Ca+ |
| 8 | Яка температура підтримується при термофільному процесі? | - 10…200С; - 30…350С; - 35…500С; - 52…550С; - 55…620С |
| 9 | Які за розміром частки пилу затримуються в радіальних пиловловлювачах? | - > 1 мкм; - > 5 мкм; - > 10 мкм; - > 25 мкм; - > 50 мкм |
| 10 | Який розчинник використовують для видалення з газового потоку ароматичних вуглеводів? | - вода; - сірчана кислота; - мастила; - бензол; - спирти |

Білет № 15

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які розміри мають піщані частки? | - 0,001…0,01 мм; - 0,01…0,1 мм; - 0,1…0,5 мм; - 0,5…1 мм; - 1…2 мм |
| 2 | На дії яких сил побудована робота горизонтальних відстійників і пісковловлювачів? | - гравітації; - відцентрованих; - інерційних; - гідродінамічних; - все ререраховане |
| 3 | Внаслідок чого збільшується продуктивність біокоагуляторів порівнянно з відстійниками? | - подачею коагулянтів; - аерацією споруди; - регенерацією; - подачею мулу; - флокулюцією |
| 4 | Яка відцентрована сила буде утворюватись в циклоні, якщо його D = 0,6 м, швидкість води U = 10 м/с, маса частки m = 3·10-4 кг | - 1,8 · 10-3 кг/с; - 0,9 · 10-3 кг/с; - 1 · 10-3 кг/с; - 0,5 · 10-3 кг/с; - 1,2 · 10-3 кг/с |
| 5 | Як здійснюється регенерація в повільних фільтрах? | - збільшенням тиску забрудненої води; - оберненим потоком води; - розчином кухонної солі; - механічним способом; - хімічним способом |
| 6 | В якому методі використовують метантенки? | - механічному; - біологічному; - фізико-хімічному; - знезаражуванні; - переробки мулу |
| 7 | За допомогою якої речовини регенерує іоніт втративши іони Н+? | - H2SO4; - HCl; - NaCl; - KCl; - HOCl |
| 8 | Яка температура підтримується при мезофільному режимі зброджування? | - 10…200С; - 30…350С; - 35…500С; - 52…550С; - 55…620С |
| 9 | Яка гранична швидкість потоку повинна бути в пилоосаджуваній камері ? | - 0,1 м/с; - 0,5 м/с; - 1,0 м/с; - 2,0 м/с; - 5,0 м/с |
| 10 | За рахунок чого рухаються насадки в скрубері з рухомою насадкою? | - розширення конусу; - стисненого повітря; - водяного тиску; - механічного пристрою; - гідродинамічного пристрою |

Білет № 16

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вкажіть вірну формулу закону Генрі | - Vr=KVp⋅PPr ; 3) Vr=KVp⋅PPp; - Vr=KVp⋅PrPp; 4) Vr=KVrPp⋅Pr; 5) Vr=Vp⋅P⋅PrK |
| 2 | Яка крупність першого (зверху) підтримуючого шару гравію в швидкісних фільтрах? | - 0,5…1 мм; - 1…2 мм; - 2…4 мм; - 4…8 мм; - 8…16 мм |
| 3 | В чому перевага аеротенків над оксітенками? | - в збільшенні продуктивності; - зменшуються капвитрати; - не треба кисню; - збільшується час перебування води; - екологічність |
| 4 | З якою метою встановлюються регенератори в схемах біологічного очищення? | - для видалення іонів важких металів; - розподілу мулу; - розподілу суміші; - подачі повітря; - зголоднення активного мулу |
| 5 | Які споруди застосовують під землею при очищенні шахтних вод? | - решітки; - пісковловлювачі; - відстійники; - біофільтри; - преаератори |
| 6 | За допомогою якої речовини регенерується іоніт втративши іони Na+? | - H2SO4; - NaCl; - HCl; - HOCl; - HCO3 |
| 7 | На якому етапі переробки мулу утворюються органічні кислоти? | - ущільнення; - збродження в кислій фазі; - збродження в лужній фазі; - кондиціонування; - зневоднення |
| 8 | На яку продуктивність розраховують септики? | - 10 м3/доб; - 25 м3/доб; - 1000 м3/доб; - 5000 м3/доб; - 10000 м3/доб |
| 9 | Який мінімальний розмір часток пилу затримують пиловловлювачі І-класу? | - > 0,3 мкм; - > 2 мкм; - > 4мкм; - > 10 мкм; - > 20 мкм |
| 10 | На якому принципі побудована дія ротаційного пиловловлювача? | - гравітації; - відцентрованих сил; - адгезії; - аеродинамічних сил; - коагуляції |

Білет № 17

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка залежність між БПК5 і БПКПОВН? | - БПК5 = БПКПОВН; - БПКПОВН = 1,1 БПК5; - БПКПОВН = 1,2 БПК5; - БПКПОВН = 1,5 БПК5; - БПКПОВН = 2 БПК5 |
| 2 | Яка розмірність гідравлічної крупністі часток? | - мкм; - мг; - г; - мм/с; - м/с |
| 3 | Яка каламутність є граничною для намивних фільтрів? | - 10 мг/л; - 40 мг/л; - 100 мг/л; - 150 мг/л; - 400 мг/л |
| 4 | Якій фактор знижує продуктивність мікроорганізмів в аеротенках? | - кисень; - біогенні речовини; - органічні речовини; - високі (>300С) температури; - низькі (<300С) температури |
| 5 | На чому будується процес адсорбції? | - приєднанні забруднюючі речовини до рідини; - приєднанні забруднюючі речовини до твердих тіл; - перехід забруднюючих речовин з одного розчину в інший; - хімічні реакції між забруднюючої речовиною і сорбентом; - все вищеперераховане |
| 6 | Час перебування мулу в двоярусному відстійнику? | - 6…8 год; - 12…72 год; - 60…120 діб; - 120…180 діб; - 180…365 діб |
| 7 | Якій пропорційний розподіл очищеного і забрудненого газу утворюється в жалюзійному пиловловлювачі? | - 1:1; - 2:1; - 4:1; - 5:1; - 9:1 |
| 8 | За якою формулою визначаються витрати повітря в противопоточному ротаційному пиловловлювачі? | - Q=400πbw2drνρnρb ; 3) Q=400w2νdrρnw2ρb; - Q=400πbw2drρnνρb ; 4) Q=400w2drρnνbρbπ; 5) Q=400πbw2drνρn |
| 9 | Які розміри отворів має решітка в барбатажно-пінних апаратах? | - 1…2 мм; - 2…4 мм; - 4…8 мм; - 8…10 мм; - 10…12 мм |
| 10 | Який розчинник застосовують для видалення з газового потіку сірчаного ангідриду? | - вода; - сірчана кислота; - в´язкі мастила; - хлорофорон; - бензол |

Білет № 18

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка залежність між ХПК і БПК20 | - ХПК = 0,9 БПК20; - ХПК = 1,1 БПК20; - ХПК = 1,5 БПК20; - ХПК = 1,9 БПК20; - ХПК = 2,0 БПК20 |
| 2 | Яка швидкість фільтрації в повільних фільтрах? | - 0,01…0,1 м/год; - 0, 1…0,5 м/год; - 0,5…1 м/год; - 1…5 м/год; - 5…10 м/год |
| 3 | В яку частину аеротенку витискувача повинна подаватись більша кількість кисню? | - передню; - середню; - задню; - першу половину; - другу половину |
| 4 | На чому будується процес екстрації? | - іонному обміні; - адгезії до твердих поверхонь; - переходу забруднень з одного розчину в інший; - хімічної реакції між забруднюючої речовиною і розчином; - при біологічному обміні |
| 5 | Де використовують барабанні вакуум-фільтри? | - при очищенні повітряних потоків від пилу; - водопідготовці в системи; - зневодненні мулу; - флотації; - біологічному очищенні |
| 6 | Який закон покладений в основу вакуумної флотації? | - Вентурі; - Дарсі; - Генрі; - Шезі; - Рашига |
| 7 | Які частки пилу не підпорядковані злипанню? | - > 140 мкм; - > 40 мкм; - > 10 мкм; - > 1 мкм; - > 0,1 мкм |
| 8 | Які мінімальні частки пилу можуть бути затримані вихровими пиловловлювачами? | - > 100 мкм; - > 50 мкм; - > 20 мкм; - > 10 мкм; - > 5 мкм |
| 9 | На якому елементі в барбатажно-пінному апараті розміщується шар води? | - решітки; - краплевловлювачі; - конусному піддоні; - фільтруючому завантаженні; - фільтри |
| 10 | Який завантажувальний матеріал не використовують в зрошувальній насадочній башті? | - сідло Берля; - кільця берля; - розетка Телляра; - кварцевий пісок; - пластмасові кульки |

Білет № 19

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які розміри мають піщані частки в забруднених водних потоках? | - 0,001…0,01 мм; - 0,01…0,1 мм; - 0,1…0,5 мм; - 0,5…1,0 мм; - 1…2 мм |
| 2 | За якою формулою визначається відцентрова сила в центрифугах? | - F=mw2R; 3) F=mnR; - F=mwR; 4) F=mRw2b; 5) F=mURb |
| 3 | В яких біофільтрах застосовують найбільший діаметр завантаження? | - крапельних; - високонавантажених; - баштових; - поверхневих; - інфільтраційних |
| 4 | В якому фізико-хімічному способі застосовують псевдорідке активоване вугілля? | - адсорбції; - абсорбції; - хемсорбції; - екстракції; - флотації |
| 5 | В якій споруді утворюється вугільна кислота? | - аеротенках; - оксітенках; - біофільтрах; - метантенках; - септиках |
| 6 | В якому флотаторі утворення бульбашок здійснюється за допомогою турбінки? | - імпеллерному; - вакуумному; - ерліфтному; - електричному; - напірному |
| 7 | Який відсоток припадає на пил при викидах забруднюючих речовин в атмосферу? | - 10%; - 20%; - 40%; - 70%; - 90% |
| 8 | В яких температурних умовах застосовують зернисті фільтри? | - 100С; - 300С; - 1000С; - 3000С; - 6000С |
| 9 | Який принцип покладів в основу очищення повітряних потоків від пилу в форсуночному скрубері? | - відцентрової сили; - гравітційної сили; - адгезії; - вимиванні водою пилу; - інерційної сили |
| 10 | Який розчинник використовується для видалення з газового потоку аміаку? | - вода; - сірчана кислота; - мастила; - бензол; - аміловий спирт |

Білет № 20

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка крупність кварцового піску в зернистих фільтрах? | - 0,01…0,1 мм; - 0,1…0,5 мм; - 0,7…1,5 мм; - 1,5…2,5 мм; - 3…5 мм |
| 2 | Яка роль вторинних відстійників в системі очищення стічних вод? | - розподіл суміші з аеротенку; - розподіл мулу; - видалення дрібноднаперсних часток; - видалення піску; - розподіл піску |
| 3 | Який гранічний загальний вміст солей за ГОСТу в питомій воді? | - 1 мг/л; - 100 мг/л; - 500 мг/л; - 1000 мг/л; - 2000 мг/л |
| 4 | Який катіон віддає іоніт в розчин? | - ОН-; - Cl-; - Mg+; - Ca+; - NH4+ |
| 5 | На якому етапі переробки мулу утворюється метан? | - ущільнення; - збродження в кислій фазі; - збродження в лужній фазі; - конденцинування; - зневоднення |
| 6 | З якою швидкістю повинен входити повітряний потік в корпус циклону? | - 1…2 м/с; - 4…5 м/с; - 8…10 м/с; - 18…20 м/с; - 28…30 м/с |
| 7 | За допомогою якого пристрою йде відокремлення пилу в протипотонному ротаційному пиловловлювачі? | - сила Вентурі; - конфузора; - ротора; - форсункі; - вакуум-фільтра |
| 8 | При затриманні яких часток пилу доцільно використовувати фільтри? | - < 140 мкм; - < 100 мкм; - < 50 мкм; - < 20 мкм; - < 5 мкм |
| 9 | Який прийом регенерації застосовують для тканинних фільтрів? | - промивка водою; - очистка скребачками; - подачею забрудненого потоку під підвищеним тиском; - струшуванням; - очищення водою |
| 10 | На чому заснована дія ударно-інерційних апаратів при очищенні газів від пилу? | - гравітаційних сил; - відцентрових сил; - дотику і повороті на 1800 газового потоку біля поверхні води; - знезараження тиску - знезараження води |

## Білет № 21

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | В якому методі очищення СВ застосовують аєробну стабілізацію? | - механічному; - біологічному; - переробці мулу; - фізико-хімічному; - знезаражуванні |
| 2 | При наявності чого застосовують флотацію? | При наявності 1) іонів важких металів; 2) органічних часток; - біогенних часток; - часток < 1 г/см3; - часток ≈ 1 г/см3; |
| 3 | Який діаметр повинен мати циклон, якщо внутрішня вихідна труба має d = 100 мм, швидкість руху потоку між трубою і корпусом 4 м/с, витрата газу 3,5 м3/с? | - 0,2 м; - 0,4 м; - 0,6 м; - 0,8 м; - 1,0 м |
| 4 | Який матеріал не може бути використано для рукавних фільтрів? | - лавсан; - капрон; - ситець; - сукня; - бельтинг |
| 5 | Внаслідок чого утворюється дрібнокрапільний потік в соплі Вентурі? | - дефлекторної насадки; - зниження тиску; - підвищення тиску; - відцентрових сил; - інерційних |
| 6 | При якій температурі здійснюється десорбція активованого вугілля насиченого SO2? | - 50…1000С; - 150…2000С; - 200…3000С; - 300…6000С; - 600…10000С |
| 7 | Яка температура є граничною для каталітичного методу спалювання газових виходів? | - 150…2000С; - 250…3000С; - 450…5000С; - 550…6000С; - 800…8500С |
| 8 | Які завислі частки не випадають в осад і не випливають? | - > 1 г/см3; - ≈ 1 г/см3; - 0,5…1 г/см3; - 0,1…0,5 г/см3; - < 1 г/см3 |
| 9 | Вкажіть споруду яка не відносять до механічного методу очищення? | - решітка; - пісковловлювач; - циклон; - відстійник; - мочар |
| 10 | Яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати при зрошенні стічними водами? | - озиму пшеницю; - кормові бурякі; - столові бурякі; - капусту; - ячмінь |

Білет № 22

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яку ступінь очищення повітряних потоків забезпечують електрофільтри? | - 70%; - 80%; - 90%; - 95%; - 99% |
| 2 | В якій частині скрубера Вентурі йде відокремлення газу від води? | - в конфузорі; - в диффузорі; - в крапевловлювачі; - в точці максимального звуження |
| 3 | Який газ утворюється при прямому спалюванні газових викидів? | - CO; - CO2; - SO; - SO2; - NO |
| 4 | Вкажіть формулу для визначення довжини горизонтального відстійника? | - L=HσU ; 3) L=σUH; 2)L=HσU; 4) L=Hσ⋅U; 5) L=σHU |
| 5 | За допомогою яких факторів йде очищення СВ в мочарах? | - активованого мулу; - рослин; - коагулянтів; - сорбентів; - екстрагентів |
| 6 | Яка швидкість фільтрації в надшвидких фільтрах? | - 1…5 м/год; - 5…10 м/год; - 15…20 м/год; - 20…25 м/год; - 30…35 м/год |
| 7 | Яке призначення флокулянтів в процесі очищення СВ? | - утворення пластівців; - стимуляція праці активного мулу; - стимуляція дії коагулянтів; - знезаражування води |
| 8 | З якою метою застосовують барабанні вакуум-фільтри? | - фільтрування природних вод; - фільтрування стічних вод; - зневоднення осаду; - видалення органічних речовин; - знешкодження мікроорганізмів |
| 9 | Яку хімічну речовину не застосовують для знезаражування води? | - озон; - хлор; - хлорне залізо; - хлорне вапно; - гіпохлорид натрію |
| 10 | Протягом скількох діб йде повне окислення органічних речовин? | - 1; - 5; - 10; - 20; - 100 |

## Білет № 23

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка гранична температура повинна витримуватись при термічному окисленні газових викидів? | - 2000С; - 4000С; - 6000С; - 8000С; - 13000С |
| 2 | На якій відстані від скиду СВ розташовують контрольні створи при рибогосподарському використанні водойм? | - 100 м; - 200 м; - 500 м; - 1000 м; - 2000 м |
| 3 | За допомогою якої споруди здійснюють пом΄якшення води? | - адсорбер; - циклон; - відстійник; - мочар; - іонітовий фільтр |
| 4 | В яких спорудах не застосовують активний мул для очищення СВ? | - біофільтрах; - аеротенках; - біоставках; - оксітенках; - полях зрошення |
| 5 | Який матеріал застосовують в якості сорбенту в адсорбційних фільтрах? | - сульфовугілля; - активоване вугілля; - глокауніт; - торф; - доломітова кришка |
| 6 | Що є основним працюючим елементом при очищенні СВ в апаратах зворотнього осмосу? | - мембрана; - кільця Рашигу; - перфоровані тарілки; - сідла Берля; - металеві сітки |
| 7 | Який відсоток забруднень атмосфери створюють гази? | - 10%; - 20%; - 50%; - 70%; - 90% |
| 8 | З якою швидкістю рухається потік газу у волокнистих фільтрах? | - 0,01-0,1 м/с; - 0,1-0,5 м/с; - 0,5-1,0 м/с; - 1-2 м/с; - 2-3 м/с |
| 9 | В чому різниця між циклоном і відцентровим скрубером? | - в розмірах корпусу; - в розмірах часток пилу, що вилучаються; - наявність відцентрових сил; - застосуванням води - використанням тиску |
| 10 | Який апарат не може бути використаний для видалення газів? | - насадочна колона; - скрубер; - циклон; - барботажний апарат; - скрубер Вентурі |

## Білет № 24

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яку кількість енергії спалювання повинні забезпечити складові частини забрудненого потоку газів? | - > 20%; - > 40%; - > 50%; - > 70%; - > 90% |
| 2 | Коли коефіцієнт кратності перемішування “n” дорівнює nпоч, тобто n = nпоч | - Qр = Qпл; - Qр > Qпл; - Qр = QСВ; - Qр > QСВ; - Qр < QСВ |
| 3 | Який із відстійників застосовують при переробці осаду? | - горизонтальний ; - вертикальний; - радіальний; - двоярусний; - коридорний |
| 4 | На якому з фільтрів видаляють із води до 95% мікроорганізмів? | - повільному; - надшвидкісному; - швидкісному; - намивному; - контактному |
| 5 | За допомогою якої речовини іде очищення СВ у флотаторах? | - пари; - повітря; - активованого вуглля; - поліакриломіда; - цеолітів |
| 6 | За яким показником оксітенк поступається аеротенку? | - капітальними витратами; - вартість аерації; - продуктивність; - інтенсивність окиснення - економічністю |
| 7 | Який розмір має великий пил? | - 500-1000 мкм; - 100-500 мкм; - 10-100 мкм; - 1-10 мкм; - 0,1-1 мкм |
| 8 | За якою формулою визначають діаметр корпусу циклону? | 1)D=π⋅Q4Vоп; 3) D=4⋅Qπ⋅Vоп; 5) D=4⋅QQ⋅Vоп 2)D=π⋅Q4⋅Vоп; 4) D=4⋅Qπ⋅Vоп; |
| 9 | З якою швидкістю повинні рухатись гази в корпусі відцентрового скубера? | - 0,5-1 м/с; - 1,5-3,5 м/с; - 4-5 м/с; - 10-15 м/с; - 15-20 м/с |
| 10 | Який апарат не придатний для хемсорбції? | - насадкова башта ; - барботажний апарат; - скрубер Вентурі; - ударно-інерційний апарат - адсорбер |

Білет № 25

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка тривалість термічного окиснення при температурі 8000С? | - 0,3…0,8 с; - 1…2 с; - 5…6 с; - 10…20 с; - 30…40 с |
| 2 | Де розміщуються контрольні створи на річках господарсько-питного призначення? | - 500 м; - 1 км нижче скиду води; - 2 км вище водозабору питного призначення; - теж на 1 км нижче за течією; - 200 м |
| 3 | Яка споруда не причетна до механічного методу очищення СВ? | - септик; - решітка; - циклон; - просвітлювач; - відстійник |
| 4 | Які хімічні речовини стимулюють осад завислих речовин? | - Al2 (SO4); - CaCl2O; - HCI; - HOCI; - Ca(OH)2 |
| 5 | Як регенерують повільні зернисті фільтри? | - зніманням верхнього шару піску; - протитоковим промивної води; - змивом водною парою; - перепуском хімічного розчину; - заміною новим фільтруючим матеріалом |
| 6 | Чому буде дорівнювати діаметр радіального відстійника, якщо Q=4800 м3/доб, а q=20 м3/м2·год? | - 3,7 м; - 11,3 м; - 25,4 м; - 10 м; - 200 м |
| 7 | Який відсоток в забрудненні атмосфери припадає на пил і аерозолі? | - 5; - 10; - 20; - 50; - 90 |
| 8 | Які пиловловлювачі найбільш вибухонебезпечні? | - тканинні; - волокнисті; - ротаційні; - електрофільтрі; - жалюзійні |
| 9 | Яке оптимальне співвідношення Н/Д у відцентрових скруберах? | - 1; - 2; - 3; - 4; - 5 |
| 10 | Яким шляхом здійснюється регенерація розчинів при хемосорбції? | - зміною температури; - підвищенням тиску; - зниженням тиску; - екстракцією; - дегазацією |

БЛАН ВІДПОВІДЕЙ

БІЛЕТ № __

__________________________________________________________________________________

(ПІБ, група)

Відповіді:

| № питання | Відповідь |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Підпис ______________

Кількість набраних балів _________