ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Державного університету

«Житомирська політехніка»

протокол від 16 грудня 2022 р.

№ 13

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення практичних робіт

з навчальної дисципліни

«ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА НЕЕЛЕКТРИЧНИХ

ВЕЛИЧИН В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

освітньо-професійна програма «Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи»

факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки

кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Рекомендовано на засіданні

кафедри метрології та

інформаційно-вимірювальної

техніки

30 серпня 2022р., протокол № 8

Розробники: д.т.н., проф., завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ПОДЧАШИНСЬКИЙ Юрій, старший викладач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки ОМЕЛЬЧУК Ігор

Житомир

2022

ЗМІСТ

ВСТУП				5

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 1

Попередня обробка результатів вимірювання.

Застосовування методів виключення результатів з грубими похибками 				6

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 2

Застосування робастних методів обробки результатів вимірювань 				13

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 3

Перевірка гіпотези про однорідність двох груп  даних				19

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 4

Основи проведення багатофакторних експериментів 				22

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 5

Виконання багатофакторних експериментів на основі 
ортогонального планування				31

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 6

Дослідження перетворювача тиску з уніфікованим сигналом

струмової петлі				55

ВСТУП

Методичні рекомендації для практичних робіт з навчальної дисципліни «Вимірювання електричних та неелектричних величин в технічних системах» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи». У дисципліні викладена сукупність операцій, що здійснюються над об'єктом досліджень з метою отримання інформації про його властивості. Одним з головних завдань при проведенні вимірювань є отримання і перевірка математичної моделі об'єкту, тобто опису у кількісній формі взаємозв'язку між вхідними і вихідними параметрами об'єкту. Другім завданням обробки інформації, отриманої в результаті експерименту, є вирішення задачі оптимізації, тобто знаходження такої комбінації впливаючих незалежних змінних, при якій вибраний показник оптимальності набуває екстремального значення.

В процесі вимірювань і подальшої обробки даних, а також формалізації результатів у вигляді математичної моделі виникають похибки і втрачається частина інформації, що міститься в початкових даних. Застосування методів планування експерименту дозволяє визначити похибки математичної моделі та її адекватність реальному об’єкту.

Мета дисципліни – вивчення на базі сучасного математичного апарату методів планування і обробки результатів експериментів, а також набуття студентами необхідних знань, пов’язаних з аналізом проблемних ситуацій і методів пошуку оптимальних рішень. На основі концептуальних моделей і методів планування та обробки результатів експериментів необхідно сформувати у студентів практичні навички та уміння прийняття обґрунтованих і професійно-грамотних рішень в практиці розробки та експлуатації систем управління.

Практичні завдання виконуються студентами індивідуально. До виконання наступного завдання студент допускається тільки після того, як він оформить та захистить попередню роботу. У звіті вказується найменування та мета роботи, наводяться початкові дані індивідуального варіанту завдання. До звіту додаються програми та результати обчислень, отримані в результаті виконання роботи. В кінці звіту наводяться висновки про досягнення мети роботи.

В результаті виконання практичних завдань студенти набувають навичок застосовувати методи виключення результатів з грубими похибками; способи перевірки відповідності нормальному розподілу отриманих даних; робастні методи обробки даних; непараметричні методи обробки даних; будувати плани багатофакторного експерименту.

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 1

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ. 
ЗАСТОСОВУВАННЯ МЕТОДІВ ВИКЛЮЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
З ГРУБИМИ ПОХИБКАМИ

Мета роботи:

Ознайомитись з методами виключення спостережень, що містять грубі похибки. Вирішити задачу виключення результатів з грубими похибками для конкретних чисельних прикладів.

1.1. Основні теоретичні відомості

1.1.1. Завдання попередньої обробки експериментальних даних

Загальним завданням попередньої обробки експериментальних даних є виключення спостережень, що містять грубі похибки, а також зменшення впливу систематичної складової похибок вимірювання. При однократному виробничому вимірюванні така попередня обробка ускладнена. Багатократні вимірювання дають деяку сукупність результатів, яка має бути оброблена для отримання найбільш достовірного значення вимірюваної величини і оцінки його точності.

Перш за все, з сукупності експериментальних даних слід виключити результати спостережень, що в явному вигляді містять грубі похибкиі і тому помітно відрізняються від інших результатів. Якщо повної упевненості в наявності грубої похибки немає, то такий результат слід залишити у вибірці, а потім перевірити правомірність його віднесення до неї (за допомогою відповідних статистичних критеріїв).

1.1.2. Методи виключення результатів з грубими похибками

Для виключення грубих похибок застосовують апарат перевірки статистичних гіпотез. У метрології використовуються статистичні гіпотези, під якими розуміють гіпотези про вид невідомого розподілу, або про параметри відомих розподілів.

Разом з висунутою гіпотезою розглядають і гіпотезу, що суперечить їй. Нульовою (основною) називають висунуту гіпотезу. А конкуруючою (альтернативною) називають ту, яка суперечить нульовий.

При висуненні і прийнятті гіпотези можуть мати місце наступні чотири випадки:

- гіпотеза приймається, причому й насправді вона правильна;

- гіпотеза вірна, але помилково відкидається. Помилку, що виникає при цьому, називають помилкою першого роду, а ймовірність її появи позначають рівнем значущості q;

- гіпотеза відкидається, причому насправді вона невірна;

- гіпотеза невірна, але помилково приймається. Помилку, що виникає при цьому, називають помилкою другого роду, а ймовірність її появи позначають β.

- Величину 1-β, тобто ймовірність, що гіпотеза буде знехтувана, коли вона помилкова, називають потужністю критерію.

Областю прийняття гіпотези (областю допустимих значень) називають сукупність значення критерію, при яких гіпотезу приймають. Критичною називають сукупність значень критерію, при яких нульову гіпотезу відкидають. Область прийняття гіпотези і критична область розділені критичними точками, що дорівнюють табличним значенням критеріїв.

Перевірку статистичної гіпотези проводять для прийнятого рівня значущості q (приймається рівним 0,1; 0,05; 0,01 тощо). Так, прийнятий рівень значущості q=0,05 означає, що висунута нульова статистична гіпотеза може бути прийнята з довірчою ймовірністю p=0,95. Або є ймовірність відкинути цю гіпотезу (зробити помилку першого роду), що дорівнює p = 0,95.

Нульова статистична гіпотеза підтверджує належність "підозрілого" результату вимірювання (спостереження) даній групі вимірювань, що перевіряється.Формальним критерієм аномальності результату спостережень (підставою для ухвалення конкуруючої гіпотези: "підозрілий" результат не належить даній групі вимірювань) при цьому служить межа, що відстоїть від центру розподілу на величину tS, тобто:

|xiп−x|≥tS, 	(1.1)

де xiп – результат спостереження, що перевіряється на наявність грубої похибки; t – коефіцієнт, що залежить від закону розподілу, об'єму вибірки, рівня значущості .

Таким чином, межі похибок залежать від виду розподілу, об'єму вибірки і вибраної довірчої ймовірності.

При обробці вже наявних результатів спостережень довільно відкидати окремі результати не слід, оскільки це може привести до фіктивного підвищення точності результату вимірювань. Група вимірювань (вибірка) може містити декілька грубих похибок і їх виключення проводять послідовно, тобто поодинці.

Всі методи виключення грубих похибок (промахів) можуть бути розділені на два основні типи:

а) методи виключення при відомому генеральному СКВ;

б) методи виключення при невідомому генеральному СКВ.

У першому випадку СКВ обчислюється за результатами всієї вибірки результатів спостережень. Після вилучення грубих похибок обчислення СКВ потрібно повторити

Оскільки на практиці частіше зустрічаються вимірювання при невідомому СКВ (обмежене число спостережень), далі розглянуті такі критерії перевірки “підозрілих” (з точки зору похибок) результатів спостережень: Ірвіна, Романовського, Діксону, Смирнова, Шовене, "Зσ".

Так як вимоги, що визначають межу, за якою знаходяться "грубі"  результати спостережень, для різних критеріїв різні, то перевірку слід виконувати по декількох критеріях (рекомендується використовувати не менше трьох критеріїв з тих, що розглядаються далі). Остаточний висновок про приналежність "підозрілих" результатів даної сукупності спостережень слід робити по більшості критеріїв.

1.1.3. Критерій Ірвіна

Для отриманих експериментальних даних визначають коефіцієнт по формулі:

λ=(xn+1−xn)S,	(1.2)

де хn+1,  хn – найбільші значення випадкової величини; S – середнє квадратичне відхилення, обчислене по всіх значеннях вибірки. Потім цей коефіцієнт порівнюється з табличним значенням λq, можливі значення якого  наведені в  табл.1.1

Таблиця 1.1

| Число вимірювань п | Рівень значущості |  |
| --- | --- | --- |
|  | q=0,05 | q=0,01 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 2,8 | 3,7 |
| 3 | 2,2 | 2,9 |
| 10 | 1,5 | 2,0 |
| 20 | 1,3 | 1,8 |
| 30 | 1,2 | 1,7 |
| 50 | 1,1 | 1,6 |
| 100 | 1,0 | 1,5 |
| 400 | 0,9 | 1,3 |
| 1000 | 0,8 | 1,2 |

Якщо λ > λq, то нульова гіпотеза не підтверджується, тобто результат – помилковий, і він має бути виключений при подальшій обробці результатів спостережень.

1.1.4. Критерій Романовського

Конкуруюча гіпотеза про наявність грубих похибок в “підозрілих” результатах підтверджується, якщо виконується нерівність:

|xiп−x|≥tpS, 	(1.3)

де tp – квантиль  розподілу  Стьюдента   при заданій довірчій ймовірності з числом мір свободи k=n-kn (kn – число “підозрілих” результатів спостережень). Значення квантилів для розподілу Стьюдента представлені в додатку 1.

Точкові оцінки розподілу x і СКВ  результатів спостережень обчислюється без урахування kn “підозрілих” результатів спостережень.

1.1.5. Критерій Діксону

Критерій заснований на припущенні, що похибки вимірювань мають нормальний закон розподілу (заздалегідь необхідна побудова гістограми результатів спостережень і перевірка гіпотези про приналежність нормальному закону розподілу). При використанні критерію обчислюють коефіцієнт Діксону (спостережуване значення критерію) для перевірки найбільшого або найменшого екстремального значення залежно від числа вимірювань. У табл.1.2 приведені формули коефіцієнтів Діксону. Коефіцієнти  r10, r11 застосовують, коли є один викид, а r21, r22 – коли два викиди. При цьому потрібне первинне впорядкування результатів вимірювань (об'єму вибірки). Критерій застосовується, коли вибірка може містити більш, ніж одну грубу похибку.

Таблиця 1.2

| Число вимірювань n (обсяг вибірки) | Коефіцієнт Діксону | Для найменшого експериментального значення параметра | Для найбільшого експериментального значення параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-7 | r10 | x2−x1xn−x1 | xn−xn−1xn−x1 |
| 8-10 | r11 | x2−x1xn−1−x1 | xn−xn−1xn−x2 |
| 11-13 | r21 | x3−x1xn−1−x1 | xn−xn−2xn−x2 |
| 14-25 | r22 | x3−x1xn−2−x1 | xn−xn−2xn−x3 |

Обчислені для вибірки по формулах значення коефіцієнтів Діксону r порівнюють з табличним значенням коефіцієнтів Діксону rq  (табл. 1.3).

Нульова гіпотеза про відсутність грубої похибки виконується, якщо виконується нерівність r < rq. Якщо r > rq , то  результат  визнається  грубою  похибкою і виключається з подальшої обробки.

Таблиця 1.3

| Статистика | Число вимірювань | rq при рівні значущості q |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| r01 | 3 4 5 6 7 | 0,886 0,679 0,557 0,482 0,434 | 0,941 0,765 0,642 0,560 0,507 | 0,976 0,846 0,729 0,644 0,586 | 0,988 0,899 0,780 0,698 0,637 |
| r11 | 8 9 10 | 0,479 0,441 0,409 | 0,554 0,512 0,477 | 0,631 0,587 0,551 | 0,683 0,636 0,597 |
| r21 | 11 12 13 | 0,517 0,490 0,467 | 0,576 0,546 0,521 | 0,538 0,605 0,578 | 0,679 0,642 0,615 |
| r22 | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 0,462 0,472 0,452 0,438 0,424 0,412 0,401 0,391 0,382 0,374 0,367 | 0,546 0,525 0,507 0,490 0,475 0,462 0,450 0,440 0,430 0,421 0,413 | 0,602 0,579 0,559 0,542 0,527 0,514 0,502 0,491 0,481 0,472 0,464 | 0,641 0,616 0,595 0,577 0,561 0,547 0,535 0,524 0,514 0,505 0,497 |

1.1.6. Критерії «Зσ», Райта

Критерій «правило трьох сигм» є одним з простих способів перевірки результатів, що мають нормальний закон розподілу. Суть правила трьох сигм: якщо випадкова величина розподілена нормально, то абсолютна величина її відхилення від математичного сподівання не перевершує потрійного середнього квадратичного відхилення.

На практиці правило трьох сигм застосовують так: якщо розподіл досліджуваної випадкової величини невідомий, але умова, вказана в приведеному правилі, виконується, то є підстави припускати, що ця величина розподілена нормально; інакше вона не розподілена нормально. З цією метою для вибірки (включаючи підозрілий результат) обчислюється x і оцінка СКВ результату спостережень.

Результат, який задовольняє умові xiп -x≥3S, вважається за той, що має грубу похибку і вилучається, а раніше обчислені характеристики розподілу уточнюються.

Цьому критерію аналогічний критерій Райта, заснований на тому, що якщо залишкова похибка більше чотирьох сигм, то цей результат вимірювання є грубою похибкою і має бути виключений при подальшій обробці. Обидва критерії надійні при числі вимірювань більше 20…50.

Може статися, що при нових значеннях x і S інші результати потраплять в категорію аномальних. Однак, двічі використовувати критерії грубої похибки не рекомендується.

1.1.7. Критерій Смирнова

Критерій Смирнова використовується при об’ємах вибірки n≥25. Він встановлює менш жорсткі межі грубої похибки. Для реалізації цього критерію обчислюються дійсні значення квантилів розподілу (спостережуване значення критерію) по формулі:

β=max|xiп−x|S.	(1.4)

Знайдене значення порівнюється з критерієм βk, наведеним в табл.1.4.

Таблиця 1.4.

| Об’єм вибірки n | Граничне значення βk при рівні значущості q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.100 0,100 | 0,050 | 0,010 | 0,005 | 0,001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1,282 | 1,645 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |
| 2 | 1,632 | 1,955 | 2,575 | 2,807 | 3,290 |
| 3 | 1,818 | 2,121 | 2,712 | 2,935 | 3,403 |
| 4 | 1,943 | 2,234 | 2,806 | 3,023 | 3,481 |
| 5 | 2,036 | 2,319 | 2,877 | 3,090 | 3,540 |
| 6 | 2,111 | 2,386 | 2,934 | 3,143 | 3,588 |
| 7 | 2,172 | 2,442 | 2,981 | 3,188 | 3,628 |
| 8 | 2.224 | 2.490 | 3.022 | 3.227 | 3.662 |
| 9 | 2,269 | 2,531 | 3,057 | 3,260 | 3,692 |
| 10 | 2,309 | 2,568 | 3,089 | 3,290 | 3,719 |
| 15 | 2,457 | 2,705 | 3,207 | 3,402 | 3,820 |
| 20 | 2,559 | 2,799 | 3,289 | 3,480 | 3,890 |
| 25 | 2,635 | 2,870 | 3,351 | 3,539 | 3,944 |
| 30 | 2,696 | 2,928 | 3,402 | 3,587 | 3,988 |
| 40 | 2,792 | 3,015 | 3,480 | 3,662 | 4,054 |
| 50 | 2,860 | 3,082 | 3,541 | 3,716 | 4,108 |
| 100 | 3,076 | 3,285 | 3,723 | 3,892 | 4,263 |
| 250 | 3,339 | 3,534 | 3,946 | 4,108 | 4,465 |
| 500 | 3,528 | 3,703 | 4,108 | 4,263 | 4,607 |

1.1.8. Критерій Шовене

Критерій Шовене застосовується для законів, що не суперечать нормальному, і будується на визначенні числа очікуваних результатів спостережень nоч, які мають такі ж великі похибки, як і “підозрілий” результат. Гіпотеза про наявність грубої похибки приймається, якщо виконується умова:

nоч ≤ 0,5.	(1.5)

Порядок перевірки гіпотези наступний:

1) обчислюється середнє арифметичне x і СКВ результатів спостережень для всієї вибірки;

2) з таблиці інтегральної функції  нормованого нормального розподілу (додаток 2) по величині z=|xiп−x|S визначається ймовірність появи “підозрілого” результату в генеральній сукупності чисел n:

P( zS < xiп  -x ).	(1.6)

3) число очікуваних результатів nоч визначається по формулі:

nоч = nP.	(1.7)

1.2. Порядок виконання практичної   роботи

1. Виконати перевірку для контрольної вибірки у відповідності з варіантом завдання по табл. 1.5. на наявність грубих похибок по критеріям Ирвіна, Романовського та "3σ", для непарних варіантів завдань і по критеріям Діксона, Смірнова та Шовене для парних варіантів завдань при рівні значущості q=0,05.

2. Зробити остаточний висновок про приналежність "підозрілих" результатів даної сукупності спостережень по більшості критеріїв.

1.3. Контрольні запитання

- Яка необхідність в попередній обробці експериментальних даних?

- Що таке грубі похибки?

- Що таке статистичні гіпотези?

- Які існують методи виключення грубих похибок?

- Як визначається СКВ?

- Як визначається квантиль розподілу?

- По скількох критеріях рекомендується виявляти грубі похибки?

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 2

ЗАСТОСУВАННЯ РОБАСТНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

Мета роботи:

Ознайомиться з робастними методами, слабо залежними від наявності  викидів або промахів і відхилення розподілу від гаусівського.

Вирішити  задачу пошуку оцінки середнього по випадковій вибірці робастним методом.

2.1. Основні теоретичні відомості

Класичні методи математичної статистики розроблені для тих випадків, коли експериментальні  дані задовольняють строгим статистичним моделям і є оптимальними для цих моделей. Проте більшість з них чутливо до наявності  викидів або промахів, до відхилень розподілу від гаусівського тощо. В практичних задачах строгі моделі нерідко порушуються і тому  бажано використовувати такі  методи,  які  слабо  залежать  від  порушення введених припущень,  однак  дають  достатньо високу точність оцінки. Такі методи, названі робастними або  стійкими і активно розробляються в сучасній  статистиці та все більш широко використовуються на практиці. Так, наприклад, в ГОСТ ІСО 5725-5-2002 приведено застосування робастних методів для аналізу результатів експериментів.

Робастні оцінки будуються так, щоб їх властивості залишалися добрими навіть у тому випадку, коли дійсний розподіл експериментальних даних відрізняється від передбачуваного. Так, для багатьох наборів даних реалістичнішою є не строга модель розподілу Гауса, а розподіли з “важчими” хвостами (коли ймовірність великих відхилень  від середнього значення суттєво більша, ніж при розподілі Гауса).  Найбільш поширеною серед таких моделей є модель засмічення  (або модель грубих помилок): розподіл вибірки представляють у вигляді суміші основного розподілу Гауса ϕ(х) з іншим розподілом h(x):

p(x)=(1-)(х)+h(x). 	(2.1)

Розподіл h(x) може бути або розподілом  Гауса  із значно більшою дисперсією, ніж ϕ(x) (часто при дослідженні оцінок приймають відношення СКВ h/ рівним 3 або 10), або h(x) відрізняється від розподілу Гауса і має затягнуті хвости.

Переходити до робастного оцінювання слід при розподілі вибірки з довшими хвостами, ніж у розподілу Гауса.

Робастні оцінки повинні задовольняти двом основним вимогам:

– мало поступатися в ефективності оптимальним оцінкам  при виконанні основної моделі, коли розподіл  дійсно є гаусовським;

– залишатися досить добрими при відхиленнях від основної моделі, коли розподіл відмінний від гаусівського.

Застосування робастних методів розглянемо на прикладі пошуку оцінки середнього по випадковій вибірці x1 ..., xn,  тобто стосовно обробки даних при прямих вимірюваннях з багатократними спостереженнями. Найчастіше використовується класична оцінка – середнє арифметичне результатів спостережень. Ця оцінка є якнайкращою при розподілі Гауса. Проте при відхиленнях від цього розподілу або при наявності викидів її властивості різко погіршуються: оцінка втрачає ефективність і сильно залежить від викидів.

Найбільш розробленим методом побудови робастних оцінок є узагальнений метод максимальної правдоподібності, в якому побудова оцінки виходить з умови

minQ(Ψ)=1nΨ(xi−a), 	(2.2)

де а – математичне очікування випадкової величини.

При цьому вагова функція (x)  вибирається так, щоб при великих  x  вона зростала повільніше, ніж квадратична функція x2, а при малих x  була близька до x2. Тому М-оцінка, визначена умовою (2.2), слабко залежить від викидів (промахів) і  хвостів, що впливають на розподіл, але при розподілі  Гауса  вибірка  близька  до середнього x.

М-оцінки зазвичай не виражаються в явному вигляді, навіть при  оцінці середнього. В цьому випадку вони є рішенням рівняння

1nϕ(xi−a)=0, 	(2.3)

де  (x) =Ψ'(x), для вирішення цього рівняння зазвичай використовують ітераційні методи.

Найбільш поширеними на практиці є М-оцінки Хьюбера (н), Хампеля (на), Андрюса (а ) і Тьюки (T ); відповідні похідні вагових функцій н, на, а  і T (H, HA, A і  T ) наведені в таблиці. 2.1.

У таблиці 2.1 аргумент вагової функції масштабують за допомогою залежності

x=xi−alS, 	(2.4)

де xi – елемент впорядкованої вибірки;

al – оцінка параметра зсуву, зазвичай беруть за початковий параметр зсуву медіану;

S – початкова оцінка параметра масштабу (стійка оцінка СКВ).

Таблиця 2.1

| Оцінка | Вагова функція | Значення параметрів |
| --- | --- | --- |
| Хьюбера |  H (х) = max[-c, min(с,x)] | c=1,5 |
| Хампеля | ϕHa(x)=x, x≤a;asign(x), a≤x≤b;ax−csign(x)b−c, b≤x≤c; | a=1.7; b=3.4; c=8.5 |
| Андрюса | ϕA(x)=sin(xc),x≤cπ; | c=2.1 |
| Тьюки | ϕT(x)=x[1−(xc)2]2,x≤c; | Тьюки |

Значення медіани, залежно від парної або непарної кількості елементів вибірки, визначається згідно виразу:

med     x'm+1                      при    n = 2m + 1 	(2.5)

Значення початкової оцінки параметра масштабу рекомендується  визначати з наступного виразу:

S=1,483medxi−med(xi). 	(2.6)

Найбільший інтерес представляє оцінка Хьюбера, для якої функція н  в області x  с є квадратичною, тобто відповідає розподілу Гауса, а в області x > с — лінійною, тобто відповідає експоненціальному розподілу, який має хвости, що істотно «обважнюють» вибірку у порівнянні з розподілом Гауса. Оцінка Хьюбера є рішенням мінімаксної задачі: максимальна асимптотична дисперсія оцінки на класі засмічених розподілів Гауса для неї досягає мінімуму. Вона досить стійка до відхилень від розподілу Гауса.

Для вирішення рівняння (2.6), що визначає М-оцінку, можна застосувати ітераційну схему  Гауса – Ньютона:

al+1=al+i=1nϕ(xi−al)/i=1nϕ'(xi−al). 	(2.7)

Виконавши один крок ітераційної процедури ми можемо зупинитися на однокроковій М-оцінці, яка дає цілком задовільні результати при  використанні функції Хьюбера. Однокрокова М-оцінка з обрахуванням  зсуву і масштабу матиме вигляд:

al+1=al+Si=1nϕxi−alS/i=1nϕ'xi−alS 	(2.8)

В даний частині робастний підхід перетворився в добре розроблену область статистики. Запропоновано численні і різноманітні оцінки, які поєднують високу ефективність при використанні основних моделей з достатньою стійкістю по відношенню до відхилень початкових даних від цих моделей. Для багатьох оцінок досліджено точність (стосовно до різних моделей) і розроблено апарат статистичних висновків.

Головна мета використання робастних методів – виключити вплив грубих похибок і промахів, до яких чутливі класичні методи. Однак, в класичній статистиці  також наявні методи видалення промахів. Для цього можна використовувати двоступінчату процедуру:

– виділити і виключити грубі похибки і промахи;

– застосувати до «відредагованих» даних, що залишилися, класичну процедуру оцінювання.

Корисно зіставити приведену двоступінчату процедуру з одним із робастних методів. Дослідження показують, що кращою є, як правило, робастна процедура. Це обумовлено такими причинами:

1) при використанні двоступінчатої процедури не завжди вдається чітко розмежувати етапи, особливо для складних задач; наприклад, при побудові емпіричних   залежностей   грубі   похибки важко виявити на основі класичних оцінок;

2) навіть ретельно «відредагована» вибірка, як правило,  матиме розподіл,   що відрізняється від гауса;  тому застосування класичних методів   все-таки   залишається   не цілком обґрунтованим;

3) більшість процедур виділення і виключення грубих похибок поступаються в ефективності робастним процедурам; крім того, вони можуть бути досить трудомісткими.

Тому переважними в більшості випадків є робастні процедури, оскільки вони допускають плавний перехід від повної вибірки до суттєвого скорочення даних з урахуванням властивостей конкретної вибірки. Ця перевага стає особливо наочною при переході до складніших задач, наприклад до побудові емпіричних залежностей. Таким чином, необхідно якнайширше використовувати робастні методи в вимірювальних задачах, для яких особливо важлива властивість стійкості результатів.

У тих випадках, коли по тих або інших причинах доцільно орієнтуватися на класичні методи, рекомендується паралельно застосовувати один з простих робастних методів; виконати, наприклад, однокрокову М-оцінку для контролю результатів і виявлення відхилень від моделі. Якщо немає суттєвої розбіжності між двома результатами, то можна зробити звичайні статистичні висновки на основі класичного підходу. Інакше необхідно ретельніше проаналізувати початкові дані та або виявити і відкинути промахи (а потім знову застосувати класичну процедуру), або орієнтуватися на один з точніших робастних методів, для яких є оцінки похибок. Така процедура забезпечить достовірність отриманих висновків і дозволить уникнути грубих помилок.

2.2. Порядок виконання практичної  роботи

1. Знайти однокрокову М-оцінку математичного очікування випадкової величини по методу Хьюбера і оцінку середньоарифметичного для контрольної вибірки у вигляді моделі засмічення у відповідності з варіантом завдання по таблиці 2.2.

2. Зробіть висновок по отриманих результатах.

2.3. Контрольні запитання

- Які переваги робастних методів в порівнянні з класичними методами математичної статистики?

- Назвіть найбільш поширені робастні оцінки.

- Як визначається медіана вибірки?

- Як визначаються початкова оцінка масштабу?

- Як знаходяться М-оцінки?

- Як визначається однокрокова М-оцінка?

- У чому доцільність зіставлення оцінок, отриманих класичним методом, з робастною оцінкою?

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 3

“ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ ПРО ОДНОРІДНІСТЬ 
ДВОХ ГРУП ДАНИХ”

Мета роботи:

Ознайомиться з непараметричним критерієм Колмогорова-Смирнова, призначеним для перевірки гіпотези  однорідності двох груп даних.

3.1. Основні теоретичні відомості

- При обробці даних нерідко виникає необхідність перевірки гіпотези однорідності декількох груп даних, тобто рівності функцій розподілу вибірок. Іноді буває необхідно перевірити збіг центрів розподілів (медіан) або однакове розсіювання декількох вибірок. Можна також перевірити певні властивості однієї вибірки, наприклад  відповідність її заданій функції розподілу, гіпотези про симетрію, незалежність і однаковий розподіл (однорідності) членів вибірки. Всі ці гіпотези можна перевірити за допомогою непараметричних критеріїв.

Більшість непараметричних методів заснована на варіаційному ряду, який отримуємо, якщо члени початкової вибірки розташувати в порядку зростання: x'1 x'2  ...  x'n.

Для  перевірки  однорідності  двох  вибірок  часто   використовується критерій Колмогорова-Смирнова, який заснований на порівнянні емпіричних функцій розподілів.

Нехай F1n(x) – емпірична функція розподілу випадкової величини X, побудована по вибірці x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn і F2n(x) – емпірична функція розподілу випадкової величини Y, побудована по вибірці  y1 ≤  y2 ≤  ... ≤  yn :

F1n(x)=1ni=1nIxi≤x,     де   Ixi=1,    xix	(3.1)

F2n(x)=1ni=1nIyi≤x,       де   Iyi=1,    yix	(3.2)

і обчислюють відстані між ними:

Dn+=max1≤i≤nF1n(x)−F2n(x);

Dn−=max1≤i≤nF2n(x)−F1n(x);	(3.3)

Dn=max1≤i≤n(Dn+,Dn−).

Для цих статистик відомі асимптотичні розподіли. Обчислені значення

zn=Dn(n+0,275−0,04n),	(3.4)

zn+(−)=Dn+(−)(n+0,12+0,11n)	(3.5)

порівнюють з критичними значеннями статистик Стефенса Dn(q) і Dn+(−)(q)  для декількох рівнів значущості q, приведених в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

|  | Рівень значущості q |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| Dn+(−)(q) | 1,518 | 1,358 | 1,224 | 1,073 | 0,973 |
| Dn(q) | 1,628 | 1,480 | 1,358 | 1,224 | 1,138 |

При zn>Dn(q) або zn+(−)>Dn(q) гіпотеза про однорідність  двох  вибірок на рівні значущості  q  відхиляється.

При використанні критерію Колмогорова-Смирнова корисно також накреслити графіки емпіричних функцій F1n і F2n, які дозволяють виявити особливості  вибірок.

До переваг критерію Колмогорова-Смирнова можна віднести те, що в разі відміни справжнього розподілу вибірки від гіпотетичного за допомогою цього критерію така відмінність буде виявлена (при досить великому числу спостережень n).

Приклад. Перевірити гіпотезу однорідності двох вибірок X=[x1,x2…,x10] и Y=[y1,y2…,y10], приведених в таблиці. 3.2 .

Таблиця 3.2

| X | 4,14 | 5,68 | 5,20 | 3,86 | 4,31 | 4,93 | 5,91 | 3,75 | 4,40 | 4,51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 5,98 | 6,76 | 6,42 | 5,65 | 5,98 | 5,10 | 0,50 | 3,74 | 4,72 | 5,34 |

Розташуємо члени початкові вибірки в порядку зростання: 
x'1 £ x'2 £ ... £ x'10 и y'1 £ y'2 £ ... £ y'10  і приведемо їх в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

| X | 3,75 | 3,86 | 4,14 | 4,31 | 4,40 | 4,51 | ,493 | 5,20 | 5,68 | 5,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,50 | 3,74 | 4,72 | 5,10 | 5,34 | 5,65 | 5,98 | 5,98 | 6,42 | 6,76 |

Відстані між емпіричними функціями розподілу випадкових величин F1n(x) і F2n(x) приведені в табл. 3.4.

З табл.3.4 значення Dn =0,4 иDn−=0,2. Отримаємо у відповідності з (3.4) і (3.5) значення zn=1,323 и zn−=0,6617. При рівні значущості q=0,05  zn<Dn(q) і zn−<Dn+(−)(q), що підтверджує однорідність двох груп даних.

Таблиця 3.4

| х | F1n(x) | F2n(x) | F1n(x) - F2n(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 3,74 | 0 | 0,2 | -0,2 |
| 3,75 | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
| 3,86 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 4,14 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 4,31 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 4,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 4,51 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| 4,72 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| 4,93 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| 5,1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
| 5,2 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| 5,34 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| 5,65 | 0,8 | 0,6 | 0,2 |
| 5,68 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |
| 5,91 | 1 | 0,6 | 0,4 |
| 5,98 | 1 | 0,7 | 0,3 |
| 5,98 | 1 | 0,8 | 0,2 |
| 6,42 | 1 | 0,9 | 0,1 |
| 6,76 | 1 | 1 | 0 |

3.2. Порядок виконання практичної  роботи

1. Провести перевірку гіпотези про однорідність двох груп даних, представлених двома варіантами завдання в табл. 2.2.

2. Зробіть  висновок по отриманих результатах.

3.3. Контрольні запитання

1. У чому полягає різниця між параметричними і непараметричними методами обробки даних?

2. Як проводиться перевірка гіпотези про нормальний закон розподілу помилок вимірювань по критерію W?

3. Як проводиться перевірка однорідності двох  вибірок по критерію Пірсону c2?

4. Як проводиться перевірка однорідності двох  вибірок по критерію Колмогорова-Смирнова?

5. Як проводиться перевірка однорідності двох  вибірок по критеріях знаків і серій?

6. Як проводиться перевірка однорідності двох  вибірок по  рангових критеріях Манна-Уїтні і Вілкоксона?

7. Як проводиться перевірка однорідності двох  вибірок по ранговому критерію Сижела-Тьюки?

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 4

“ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ“

Мета роботи:

Ознайомиться з основами проведення багатофакторних експериментів.

4.1. Основні теоретичні відомості

4.1.1. Основні поняття і визначення

Експеримент – сукупність операцій, що здійснюються над об'єктом дослідження з метою отриманняя інформації про його властивості. Експеримент, в якому дослідник на свій розсуд може змінювати умови його проведення, називається активним експериментом. Якщо дослідник не може самостійно змінювати умови його проведення, а лише реєструє їх, то це пасивний експеримент.

Вхідні параметри, які можуть бути змінені, називають факторами.

План експерименту – сукупність даних, що визначають число, умови і порядок проведення дослідів.

Дослід – це окрема експериментальна частина.

Планування експерименту – вибір плану експерименту, що задовольняє заданим вимогам, сукупність дій спрямованих на розробку стратегії експериментування (від отримання апріорної інформації до отримання працездатної математичної моделі або визначення оптимальних умов). Це цілеспрямоване управління експериментом, що реалізовується в умовах неповного знання механізму явища, що вивчається.

Мета планування експерименту – знаходження таких умов і правил проведення дослідів, при яких вдається отримати надійну і достовірну інформацію про об'єкт з найменшими витратами праці, а також представити цю інформацію в компактній і зручній формі з кількісною оцінкою точності.

Хай властивість Y об'єкту, що цікавить нас, залежить від декількох (n) незалежних змінних (x1, x2 ., xn) і ми хочемо з'ясувати характер цієї залежності – Y=F(x1, x2 ., xn), про яку ми маємо лише загальне уявлення. Величина Y називається “відгуком”, а сама залежність Y=F(x1,х2 ., xn) – це “функція відгуку”.

Для побудови ефективної математичної моделі доцільно провести попередній аналіз значущості факторів (міри впливу на функцію), їх ранжирування і виключити малозначні фактори.

Діапазони зміни факторів задають область визначення Y. Якщо прийняти, що кожному фактору відповідає координатна вісь, то отриманий простір називається факторним простором. При n=2 область визначення Y представляє собою прямокутник, при n=3 – куб, при n >3 – гіперкуб.

При виборі діапазонів зміни факторів потрібно враховувати їх сумісність, тобто контролювати, щоб в цих діапазонах будь-які поєднання факторів можна було реалізувати у дослідах і це не приводило до абсурду. Для кожного з факторів вказують граничні значення

Ximin≤Xi≤Ximax,    i=1...n.	(4.1)

Регресійний аналіз функції відгуку призначений для отримання її математичної моделі у вигляді рівняння регресії

Y=F(X1,X2,...,Xn;B1,B2,...,Bm)+e,	(4.2)

де В1,..., Вm – деякі коефіцієнти; е – похибка.

При використанні методів планування експерименту необхідно знайти відповіді на 4 питання:

- Які поєднання факторів і скільки таких поєднань необхідно узяти для визначення функції відгуку?

- Як знайти коефіцієнти В0, В1 ., Bm?

- Як оцінити точність представлення функції відгуку?

- Як використовувати отримане уявлення для пошуку оптимальних значень Y?

4.1.2. Розкладання функції відгуку в степеневий ряд, кодування факторів

Якщо заздалегідь не відомий аналітичний вираз функції відгуку, то можна розглядати не саму функцію, а її розкладання, наприклад в степеневий ряд у вигляді полінома

Y=В0+B1Х1+.+BnХn+В12Х1Х2+…+Вnn-1ХnХn-1+В11Х12+.+ВnnXn2+... 	(4.3)

Розкладання функції в степеневий ряд можливо в тому випадку, якщо сама функція є неперервною і гладкою. На практиці зазвичай обмежуються числом членів степеневого ряду і апроксимують функцію поліномом деякої міри.

Фактори можуть мати різні розмірності (А, В, Вт) і значно відрізнятися кількісно. У теорії планування експерименту використовують кодування факторів.

Ця операція полягає у виборі нового масштабу для кодованих факторів, причому такого, щоб мінімальне значення кодованих факторів відповідало “-1”, а максимальне значення “+1”, а також в перенесенні початку координат в точку з координатами Х1ср, Х2ср ., Хnср

Xiср=Ximin+Ximax2.	(4.4)

Поточне значення кодованого фактора

xi=Xi−XicpXicp−Ximin=Xi−XicpXimax−Xicp=2Xi−Ximax−XiminXimax−Ximin,	(4.5)

де Хi – іменоване (абсолютне) значення фактора; xi – кодоване значення фактора; Xicp-Ximin =Ximax-Xicp - інтервал варіювання фактора.

Функція відгуку може бути виражена через кодовані фактори 
Y=f(x1., хn) і записана в поліноміальному вигляді

Y=b0+b1х1+b2х2+.+bnхn+b12х1х2+.+bnn-1хn-1хn+b11х12+.+bnnхn2+…	(4.6)

Очевидно, що Bi≠bi, та

Y=F(X1., Xi., Xn)= f(x1. xi., хn).	(4.7)

Для полінома, записаного в кодованих факторах, ступінь впливу фактора або їх поєднань на функцію відгуку визначається величиною їх коефіцієнта bi. Для полінома в іменованих факторах величина коефіцієнта Вi ще не вказує однозначно на ступінь впливу цього фактора або їх поєднань на функцію відгуку.

Якщо вважати, що існує фактора х0 завжди рівний 1, то

b0+b1x1+b2x2+...+bnxn=b0x0+b1x1+...+bnxn=i=0nbixi.	(4.8)

Якщо додатково всі подвійні, потрійні і так далі поєднання факторів, а також квадрати факторів і всі відповідні їм коефіцієнти позначити через хi і bi для i=n+1 ., m, то степеневий ряд можна записати у вигляді

Y=i=0mbixi.	(4.9)

В даному випадку m+1 – загальне число доданків ряду.

4.1.3. Матричні перетворення при обробці результатів 
експерименту

При матричному записі результатів різних дослідів N для поліноміального представлення результату Yu=i=0mbixiu  матимемо рівняння

Y=X⋅B;	(4.10)

де:  Х - матриця поєднань чинників

X=x01  x11 x21  ...  xi1...  xm1x02  x21 x22... xi2...  xm2...  ...  ...   ...  ...  ...   ...  ...x0u  x1u x2u...  xiu... xmu...  ...  ...   ...  ...  ...   ...  ...

В даному випадку 0,1,...,i,…,m – номери доданків рівняння; 1,...,u,...,N – номери дослідів. Матриця Х – прямокутна і містить m+1 стовпців і N рядків.

Якщо врахувати, що в матриці Х елементи x0ш=1, u=1,…,ш, то матриці Х, Y, B можна записати у вигляді

X=1  x11 x21  .  xi1   .  xm11  x21 x22  .  xi2  .  xm2...  ...  ...   ...  ...  ...   ...1  x1u x2u  .  xiu.  xmu...  ...  ...   ...  ...  ...   ...,	(4.11)

де: Y – матриця-стовпець результатів досліду, B – матриця-стовпець коефіцієнта полінома.

Помножимо ліву і праву частину рівняння (4.10) на транспоновану матрицю Xt:

Xt⋅X⋅B=Xt⋅Y.	(4.12)

Матриця C = Xt.X, що отримана в результаті множення на транспоновану матрицю, є квадратною матрицею, що містить m+1 рядків і m+1 стовпців.

Запишемо (4.12)  у вигляді:

C⋅B=Xt⋅Y.	(4.13)

Для того, щоб отримати в загальному вигляді матрицю-стовпець коефіцієнтів, необхідне помножити обидві частини матричного рівняння (4.13) зліва на матрицю С-1 (матрицю, зворотну матриці C).

C−1⋅C⋅B=C−1⋅Xt⋅Y.	(4.14)

Зворотна матриця будується так, що при множенні її на початкову матрицю виходить одинична матриця Е, у якої на головній діагоналі розташовані 1, а поза нею – 0.

С−1⋅С=E=1  0 ......... 00  1 ......... 0.................	(4.15)

Запишемо в загальному вигляді матрицю-стовпець коефіцієнтів полінома

B=C−1⋅Xt⋅Y.	(4.16)

Розглянемо, як простий приклад, поліном у вигляді:

Yu=b0x0+b1xu;      x0 = 1;   u = 1,..., N;	(4.27)

який сформованого за результатами N дослідів.

C=Xt⋅X=1   1  ...  1  ...  1.	(4.18)

Xt⋅Y=1   1  ...  1  ...  1.

Зворотна матриця С-1 для матриці C має вигляд:

C−1=1Du=1Nxu2     −U=1Nxu,	(4.19)

де D – визначник матриці С.

На основі виразу (4.16) отримаємо:

B=C−1⋅Xt⋅Y=1Du=1Nxu2     -u=1Nxu.

Звідси вирішення системи рівнянь щодо коефіцієнтів b0 і b1:

b0=u=1Nyu⋅u=1Nxu2−u=1Nyuxu⋅u=1NxuNu=1Nxu2−u=1Nxu2,	(4.20)

b1=Nu=1Nyuxu−u=1Nyu⋅u=1NxuNu=1Nxu2−u=1Nxu2.	(4.21)

Цей результат повністю збігається з співвідношеннями для такого ж полінома при використанні методу найменших квадратів, де використовується чисельний показник мінімальності суми квадратів відхилень у всіх N дослідах. Отже, побудований таким чином поліном буде найбільш близький до точних значень результатів експерименту.

Елементи вектора B матричного рівняння (4.10) можна знайти, використовуючи програму MATLAB.

Запишемо програму пошуку коефіцієнтів b в наступному вигляді:

%Знаходження коефіцієнтів рівняння регресії

function kregres

X=input ('Введітьзапроваджуйте значення матриці X[...]')

Y=input ('Введітьзапроваджуйте значення транспонованого вектора Y[...]')

%Знаходження зворотної матриці

D=inv(X'*X);

%Знаходження коефіцієнтів рівняння регресії

B=D*X'*Y';

B=B';

%Знаходження ширини матриці Х

n=length(X(1,:));

disp('Виведення коефіцієнтів рівняння регресії')

for j=1:1:n

i=j-1;

b=B(j);

disp(['b' num2str(i) ' = ' num2str(b)])

end

disp('Виведення обчисленихобчисляти значень відгуку Y(Yv)')

Yv=(X*B')'

disp('Виведення різниці значень експериментального відгуку і обчисленогообчисляти')

DE=(Y'-Yv')'

Наведемо приклад знаходження коефіцієнтів наступного рівняння регресії:

y= b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x12 + b22x22.

Для зручності обчислень перепишемо це рівняння у вигляді

y= b0x0+ b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5,

де: x3=x1x2,  x4=x12,   x5=x22.

Запишемо результати дослідів в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| u | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | у’ | у | y’-y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,4 | 10,1889 | 0,2111 |
| 2 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2,2 | 2,0889 | 0,1111 |
| 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2222 | -0,0222 |
| 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -2,0 | -1,8778 | -0,1222 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,5222 | 0,1778 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,9 | 4,0889 | -0,1889 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,8 | 5,1222 | -0,3222 |
| 8 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,0 | -1,0111 | 0,0111 |
| 9 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1,7 | -1,8444 | 0,1444 |

Результати обчислень за програмою kregres наводимо нижче.

kregres

Введіть значення матриці X[...][1 1 1 1 1 1

1 -1 1 -1 1 1

1 1 -1 -1 1 1

1 -1 -1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 1 0

1 0 1 0 0 1

1 -1 0 0 1 0

1 0 -1 0 0 1];

Введіть значення транспонованого вектора Y[...][10.4 2.2 0.2 -2 07  3.9 4.8 -1 -1.7]

Виведення коефіцієнтів рівняння регресії

b0 = 0.52222

b1 = 2.55

b2 = 3.4833

b3 = 1.5

b4 = 1.0167

b5 = 1.1167

Виведення обчислених значень відгуку Y(Yv)

Yv =

10.1889    2.0889    0.2222   -1.8778    0.5222    4.0889    5.1222   -1.0111   -1.8444

Виведення різниці значень експериментального відгуку і обчисленого

DE =

0.2111    0.1111   -0.0222   -0.1222    0.1778   -0.1889   -0.3222    0.0111    0.1444

Занесемо в табл. 4.1 обчислені значення відгуку і різницю між результатами досліду та обчисленими значеннями.

4.2. Порядок виконання практичної  роботи

1. Знайти коефіцієнти рівняння регресії наступного вигляду:

y= b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2 + b11x12 + b22x22

відповідно до варіанту завдання по табл. 4.2. Значення x для експериментів U1 … U8  беруться з табл. 4.1 у відповідності з варіантом завдання.

2. Зробити  висновок по отриманих результатах.

4.3. Контрольні запитання

1. У чому полягає процедура пасивного експерименту?

2. У чому полягає процедура активного експерименту?

3. Що таке планування експерименту?

4. Яка мета планування експерименту?

5. Як проводиться кодування факторів?

6. У якому вигляді записується функція відгуку?

7. Як знаходяться коефіцієнти функції відгуку?

Таблиця 4.2

| Nв | u | у’ | Nв | u | у’ | Nв | u | у’ | Nв | u | у’ | Nв | u | у’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 9,7 | 6 | 1 | 7,7 | 11 | 1 | 6,9 | 16 | 1 | 5,7 | 21 | 1 | 7,5 |
|  | 2 | 1,2 |  | 2 | 0,9 |  | 2 | 0,8 |  | 2 | -1,1 |  | 2 | -0,5 |
|  | 3 | 3,4 |  | 3 | 0,2 |  | 3 | 0,4 |  | 3 | 1,6 |  | 3 | 1,9 |
|  | 4 | -0,6 |  | 4 | -3,3 |  | 4 | -2,7 |  | 4 | -2,3 |  | 4 | -2,2 |
|  | 5 | 2,1 |  | 5 | 0,7 |  | 5 | 0,6 |  | 5 | 0,5 |  | 5 | 1,3 |
|  | 6 | 6,1 |  | 6 | 3,9 |  | 6 | 3,8 |  | 6 | 3,3 |  | 6 | 4,6 |
|  | 7 | 4,3 |  | 7 | 3,7 |  | 7 | 3,2 |  | 7 | 2,2 |  | 7 | 3,2 |
|  | 8 | -0,3 |  | 8 | -1,1 |  | 8 | -1,4 |  | 8 | -2,1 |  | 8 | -1,7 |
|  | 9 | 0,6 |  | 9 | -2,3 |  | 9 | -1,7 |  | 9 | -0,8 |  | 9 | -0,5 |
| 2 | 1 | 7,4 | 7 | 1 | 5,5 | 12 | 1 | 9,5 1,1 3,5 -0,59 2,02 6,09 4,46 -0,21 0,52 | 17 | 1 | 7,4 1,5 -2,4 0,4 3,3 2,1 -2 -0,6 | 22 | 1 | 7,2 |
|  | 2 | 1,1 |  | 2 | -0,9 |  | 2 | 1,4 |  | 2 | -0,7 |  | 2 | 0,6 |
|  | 3 | 0,1 |  | 3 | 1,3 |  | 3 | 3,3 |  | 3 | 2,1 |  | 3 | 0,5 |
|  | 4 | -3,5 |  | 4 | -2,2 |  | 4 | -0,5 |  | 4 | -2,2 |  | 4 | -2,6 |
|  | 5 | 0,6 |  | 5 | 0,3 |  | 5 | 1,8 |  | 5 | 1,3 |  | 5 | 0,5 |
|  | 6 | 4,1 |  | 6 | 3,5 |  | 6 | 6,3 |  | 6 | 4,4 |  | 6 | 3,8 |
|  | 7 | 3,5 |  | 7 | 1,9 |  | 7 | 4,3 |  | 7 | 3,4 |  | 7 | 3,1 |
|  | 8 | -1,3 |  | 8 | -2 |  | 8 | -0,1 |  | 8 | -1,7 |  | 8 | -1,1 |
|  | 9 | -2,1 |  | 9 | -0,5 |  | 9 | 0,4 |  | 9 | -0,3 |  | 9 | -1,8 |
| 3 | 1 | 6,8 | 8 | 1 | 7,2 1,5 -2,4 0,4 3,3 2,1 -2 -0,6 | 13 | 1 | 8 | 18 | 1 | 10,1 1,1 3,5 -0,59 2,02 6,09 4,46 -0,21 0,52 | 23 | 1 | 5,9 |
|  | 2 | 0,7 |  | 2 | -0,5 |  | 2 | 0,7 |  | 2 | 0,9 |  | 2 | -1,3 |
|  | 3 | 0,6 |  | 3 | 1,7 |  | 3 | 0,3 |  | 3 | 3,7 |  | 3 | 1,7 |
|  | 4 | -2,9 |  | 4 | -2,5 |  | 4 | -3,1 |  | 4 | -0,6 |  | 4 | -2,6 |
|  | 5 | 0,7 |  | 5 | 1,1 |  | 5 | 0,8 |  | 5 | 2,2 |  | 5 | 0,5 |
|  | 6 | 3,4 |  | 6 | 4,8 |  | 6 | 3,7 |  | 6 | 5,9 |  | 6 | 3,1 |
|  | 7 | 3,2 |  | 7 | 3,1 |  | 7 | 3,6 |  | 7 | 4,7 |  | 7 | 2,2 |
|  | 8 | -1,3 |  | 8 | -1,5 |  | 8 | -1,1 |  | 8 | -0,2 |  | 8 | -2 |
|  | 9 | -1,6 |  | 9 | -0,5 |  | 9 | -2,4 |  | 9 | 0,6 |  | 9 | -0,7 |
| 4 | 1 | 5,6 | 9 | 1 | 7,5 | 14 | 1 | 7,8 1,5 -2,4 0,4 3,3 2,1 -2 -0,6 | 19 | 1 | 7,1 | 24 | 1 | 9,6 1,1 3,5 -0,59 2,02 6,09 4,46 -0,21 0,52 |
|  | 2 | -1 |  | 2 | 1 |  | 2 | -0,6 |  | 2 | 0,8 |  | 2 | 1,2 |
|  | 3 | 1,4 |  | 3 | 0,3 |  | 3 | 2 |  | 3 | 0,4 |  | 3 | 3,4 |
|  | 4 | -2,3 |  | 4 | -3,4 |  | 4 | -2,1 |  | 4 | -2,7 |  | 4 | -0,7 |
|  | 5 | 0,4 |  | 5 | 0,7 |  | 5 | 1,3 |  | 5 | 0,6 |  | 5 | 1,9 |
|  | 6 | 3,4 |  | 6 | 4 |  | 6 | 4,5 |  | 6 | 3,7 |  | 6 | 6,2 |
|  | 7 | 2,1 |  | 7 | 3,8 |  | 7 | 3,3 |  | 7 | 3,3 |  | 7 | 4,4 |
|  | 8 | -2 |  | 8 | -1,4 |  | 8 | -1,6 |  | 8 | -1,1 |  | 8 | -0,3 |
|  | 9 | -0,5 |  | 9 | -2,3 |  | 9 | -0,4 |  | 9 | -1,7 |  | 9 | 0,5 |
| 5 | 1 | 7,3 1,5 -2,4 0,4 3,3 2,1 -2 -0,6 | 10 | 1 | 6,9 | 15 | 1 | 5,7 | 20 | 1 | 9,9 1,1 3,5 -0,59 2,02 6,09 4,46 -0,21 0,52 | 25 | 1 | 7,9 |
|  | 2 | -0,7 |  | 2 | 0,6 |  | 2 | -1,1 |  | 2 | 1,1 |  | 2 | 0,8 |
|  | 3 | 1,8 |  | 3 | 0,5 |  | 3 | 1,6 |  | 3 | 3,6 |  | 3 | 0,2 |
|  | 4 | -2,5 |  | 4 | -2,9 |  | 4 | -2,5 |  | 4 | -0,5 |  | 4 | -3,2 |
|  | 5 | 1,2 |  | 5 | 0,5 |  | 5 | 0,3 |  | 5 | 2,1 |  | 5 | 0,8 |
|  | 6 | 4,7 |  | 6 | 3,5 |  | 6 | 3,2 |  | 6 | 6 |  | 6 | 3,9 |
|  | 7 | 3,2 |  | 7 | 3 |  | 7 | 2,3 |  | 7 | 4,6 |  | 7 | 3,4 |
|  | 8 | -1,7 |  | 8 | -1,2 |  | 8 | -2 |  | 8 | -0,1 |  | 8 | -1,2 |
|  | 9 | -0,3 |  | 9 | -1,8 |  | 9 | -0,6 |  | 9 | 0,4 |  | 9 | -2,1 |

ПРАКТИЧНЕ  ЗАНЯТТЯ № 5

“ВИКОНАННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
НА ОСНОВІ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ“

Мета роботи:

Ознайомиться з процедурою проведення ортогонального планування експерименту.

5.1. Основні теоретичні відомості

5.1.1. Ортогональне планування експерименту

Структура матриці С відіграє важливу роль в реалізації алгоритму визначення коефіцієнтів апроксимуючого полінома. Структура цієї матриці залежить від вибору значень факторів в N дослідах. Тому бажано особливим чином вибирати значення факторів в дослідах.

Елемент Сii на головній діагоналі матриці С (i-тий рядок, i-тий стовпець) представляється сумою квадратів значень i-того стовпця поєднань факторів матриці Х в N дослідах

Cii=U=1NXiU2,     i=0,1,2,…,m.	(5.1)

Елементи матриці симетрично розташовані відносно головної діагоналі та рівні між собою, тобто матриця C – симетрична.

Сij=Cji,          i,j=0,1,2, ..., m,	(5.2)

При цьому перший індекс вказує номер стовпця матриці Х, другий індекс – номер рядка.

Тоді

Сij=U=1NxiUxjU,   Cji=U=1NxjUxiU	(5.3)

Щоб існувала матриця С-1, матриця C розміру (1+m; 1+m) має бути невиродженою, тобто її визначник має бути відмінний від нуля. Ця умова виконується, якщо всі m+1 стовпці матриці Х лінійно незалежні. Крім того, необхідно, щоб число різних поєднань факторів в матриці Х (число дослідів N) повинно бути не менше, ніж m+1. Ця умова виходить з того, що для визначення m+1  коефіцієнтів полінома необхідно не менше m+1 рівнянь (дослідів).

Отримані коефіцієнти B дозволяють сформувати рівняння функції відгуку при m+1 членах рівняння. Якщо точність цього рівняння виявилася недостатньою, то потрібно узяти рівняння з великим числом членів і почати все заново, оскільки всі коефіцієнти B виявляються залежними один від одного. Це виникає при використанні пасивного експерименту. Проте, якщо цілеспрямовано використовувати активний експеримент і особливим чином побудувати матрицю поєднань факторів в дослідах Х, тобто планувати експеримент, то коефіцієнти полінома визначаються незалежно один від одного.

Стратегія застосування планів полягає в принципі поступового планування – поступового ускладнення моделі. Починають з простої моделі, знаходяться для неї коефіцієнти, визначаються її точність. Якщо точність не задовольняє, то планування і модель поступово ускладнюються.

Задача планування полягає в тому, як побудувати матрицю Х, щоб матриця Cіj легко оберталася і коефіцієнти B визначалися незалежно один від одного. Ці вимоги виконуються, якщо матриця Cіj є діагональною, тобто всі її елементи, що розташовані не на головній діагоналі, дорівнюють нулю:

Сij=0;      i≠j; i,j=0,1,2,...,m;	(5.4)

або

С=С00  0  ... 0  ...    00   С11... 0   ...   0...  ...  ...  ...  ...    ...0    0  ...   Сii...  0...  ...  ...  ...  ...    ...	(5.5)

Тоді зворотна матриця визначається як

С−1=1С00  0  ... 0  ...    00   1С11... 0   ...   0...  ...  ...  ...  ...    ...0    0  ...   1Сii...  0...  ...  ...  ...  ...    ...	(5.6)

В цьому випадку система рівнянь розпадається на m+1 незалежних рівнянь і коефіцієнти полінома визначаються як

bi=1Ciiu=1Nxiuyu;       i=0,1,2,…,m.	(5.7)

Якщо врахувати, що Сii визначається як сума квадратів значень факторів

Cii=u=1Nxiu2,	(5.8)

то коефіцієнти визначаються як

bi=u=1NxiuyuU=1Nxiu2	(5.9)

Вимога виконання умови   Сij = Cji = 0     полягає  у  виконанні умови

u=1Nxiuxju=u=1Nxjuxiu=0,	(5.10)

де i, j – номери стовпців в матриці Х;  i,j = 0,1,2 ..., m;  при i ≠ j.

Кожен стовпець матриці Х можна представити у вигляді вектора

Xi=xalignli1..xalignliu..	(5.11)

Якщо, Xi⋅Xj=u=1Nxiuxju=0, то це означає, що скалярний добуток двох векторів Хi і Хj дорівнює нулю, тобто вектори Хi і Хj – ортогональні.

Оскільки будь-який скалярний добуток двох різних стовпців в матриці Х має дорівнювати нулю, то ця умова називається умовою ортогональності матриці Х, а відповідне планування експерименту (визначення поєднань факторів) називається ортогональним плануванням.

Для ортогонального планування (при u=1,..,N)

u=1Nx0uxiu=u=1Nxiu=0.	(5.12)

Таким чином, при ортогональному плануванні сума елементів будь-якого стовпця матриці Х, окрім першого, повинна дорівнювати нулю. Це правило використовується при побудові плану експерименту, тобто як потрібно змінювати значення факторів в дослідах. Це правило показує, що в ортогональному плануванні при парному числі рівнів, на яких фіксується кожен фактор, ці рівні мають бути симетрично розташовані відносно центральної точки х=0. При непарному числі рівнів повинна використовуватися і центральна точка.

5.1.1. Плани повного факторного експерименту 2n (плани ПФЕ 2n)

Плани ПФЕ 2n є простими планами першого порядку. Основа 2 означає, що прийнято два рівні варіювання, на яких фіксуються фактори, n – число чинників.

Для плану ПФЕ 22 число факторів рівне двом (n=2) і число рівнів фіксації факторів також 2. Значення кодованих факторів вибираються у вигляді +1 і –1. Повне число можливих поєднань значень n факторів (число дослідів, а значить і число рядків плану) N=22=4. Складається план, в якому число стовпців чинників і їх поєднань дорівнює числу доданків у рівнянні. Так для рівняння

y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x12+b22x22,       m+1=6.	(5.13)

План ПФЕ 22 для цього рівняння представляється в наступному вигляді (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u | x0 | x1 | x2 | x3=x1x2 | x4=x12 | x5=x22 | y |
| 1 2 3 4 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | y1 |
|  | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | y2 |
|  | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | y3 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | y4 |
| u=1Nxiu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |

В першому стовпці (i=0) у всі чотири комірки заносяться +1. В другому стовпці (i=1) заносяться одиниці із змінними знаками (починаємо з -1). В цьому випадку сума елементу стовпця дорівнює нулю. Третій стовпець заповнюємо одиницями із знаками, що чередуються через 2 елементи. Сума елементів також дорівнює нулю.

Елементи стовпців, відповідних добуткам факторів, отримують шляхом перемножування елементів попередніх стовпців. Таке правило дозволяє гарантувати, що ми не пропустили жодного можливого поєднання факторів в дослідах і в той же час не буде повторень однакових факторів. Останні два стовпці факторів, відповідні їх квадратам, містять тільки +1. Стовпці, обведені потовщеною рамкою, утворюють план експерименту. Стовпець х1х2, не обведений потовщеною рамкою, при проведенні дослідів носить допоміжний характер.

Особливості плану ПФЕ 2n:

1. Різних стовпців в табл. 5.1 вийшло лише чотири. Стовпці, відповідні квадратам факторів, невідмітні від стовпця х0, – це загальний результат для плану ПФЕ 2n. Це не дозволяє визначити окремо коефіцієнти при квадратах факторів. Тому плани ПФЕ 2n називають планами першого порядку. Для визначення коефіцієнтів при квадратах факторів використовують плани другого порядку. Надалі в планах ПФЕ 2n стовпці квадратів факторів зображатися не будуть.

2. Число різних стовпців дорівнює числу різних поєднань факторів, тобто числу рядків плану – числу дослідів N. Це теж загальний результат для цих планів, тобто за допомогою планів ПФЕ 2n можна визначити всі коефіцієнти лінійного полінома з всіма можливими поєднаннями факторів, включаючи коефіцієнти b12…n, що відображають максимальну взаємодію факторів виду х1х2…хn.

3. У плані ПФЕ 2n сума квадратів елементів будь-якого стовпця

xiu2=2n=N.

Звідси на основі (5.7) для планів ПФЕ 2n

bi=u=1NxiuyuN.	(5.14)

Для плану ПФЕ 23 число факторів n = 3. Виконується N = 23 = 8 дослідів. Рівняння може містити до восьми членів

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3+b123x1x2x3. 	(5.15)

Таким чином формується план з восьми рядків і восьми стовпців. У четвертому стовпці (i=3) записуються одиниці із знаками, що змінюються через чотири елементи. План складається подібно плану 
ПФЕ 22.

5.1.2. Плани другого порядку

Плани другого порядку дозволяють сформувати функцію відгуку у вигляді повного квадратичного полінома, який містить більше число доданків, ніж неповний квадратичний поліном, сформований по планах першого порядку, і тому вимагають більшого числа виконуваних дослідів. Повний квадратичний поліном при n =2 містить 6 доданків

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b11x12+b22x22,	(5.16)

при n = 3 містить 11 доданків

Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b13x1x3+b23x2x3++b123x1x2x3+b11x12+b22x22+b33x32.	(5.17)

Відомо, що для отримання квадратичної залежності кожен фактор повинен фіксуватися як мінімум на трьох рівнях.

Для планів другого порядку область планування може:

- Бути природною, тобто включати область планування для планів першого порядку і додаткові точки (такі плани називаються композиційними). Додаткові точки можуть виходити за область плану першого порядку – одиничного гіперкуба. В цьому випадку досліди в них реалізуються при встановленні факторів за межами варіювання. Це треба враховувати при визначенні області сумісності факторів.

- Не виходити за межі одиничного гіперкуба.

- Не виходити за межі одиничної гіперкулі.

У другому і третьому випадках використовують спеціальні прийоми виконання приведених співвідношень в плані. План з однією областю планування можна перебудувати в план з іншою областю планування.

Якщо вже був раніше сформований план ПФЕ, але точність його функції відгуку не задовольняє, то ми можемо добудувати цей план до плану другого порядку і сформувати функцію відгуку у вигляді повного квадратичного полінома без втрати інформації про раніше зроблені досліди.

5.1.3. Ортогональний центрально-композиційний план другого 
порядку

Як було визначено, ортогональним планом називається такий план, в якому матриця планування Х будується так, що матриця С=XtX є діагональною. Використаємо цей підхід і при побудові планів другого порядку. План називається центральним, якщо всі точки розташовані симетрично щодо центру плану. ОЦКП – ортогональний центральний симетричний  композиційний план.

У ОЦКП входять: ядро – план ПФЕ з N0 = 2n точками плану, n0 (одна для цього плану) центральна точка плану (xi=0, i=1,2,3, … n) і по дві точки для кожного фактору

xi=±λ,   xj=0,   i=1,...,n,   j=1,...,n,   i≠j,	(5.18)

де λ– плече цих точок.

Загальна кількість точок в плані ОЦКП

N=2n + 2n + n0,	(5.19)

де для ОЦКП n0=1.

При n > 2 в ОЦКП  менша  кількість точок, ніж в плані ПФЕ 3n.    Число точок в плані для ОЦКП і ПФЕ 32  при n від 2 до 6 дано в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЦКП | 9 | 15 | 25 | 43 | 77 |
| ПФЭ 3n | 9 | 27 | 81 | 243 | 729 |

Для ортогонального плану необхідно, щоб виконувалося співвідношення (5.12). Це означає необхідність виконання вимоги, щоб сума елементів будь-якого стовпця (окрім j=0), включаючи стовпці, відповідні квадратам чинника, мала дорівнювати нулю. Це можливо, якщо елементистовпців, відповідних квадратам факторів, перетворені, інакше сума квадратів факторів не може дорівнювати нулю.

Перетворення елементів цих стовпців здійснюється у вигляді

xju=xju2−а,	(5.20)

де а – величина, залежна від числа факторів.

Сума елементів стовпця, відповідного квадратам факторів

u=1Nxju=u=1N(xju2−a)=u=1Nxju2−N⋅a=0.	(5.21)

Звідки

а=u=1Nxju2N.	(5.22)

У ОЦКП кожен фактор фіксується в загальному випадку на п'яти рівнях (-λ -1, 0, 1, +λ ).

Для визначення невідомих “а” і “λ” потрібно сформувати і вирішити систему з двох рівнянь. Одне з них для “а” ми записали раннє. Інше рівняння отримаємо з умови ортогональності  для стовпців  x4 і x5:

u=1Nx4u⋅x5u=N0(1−a)2−4a(λ2−a)+a2(2n−4)+n0a2=0. 	(5.23)

Після простих перетворень з урахуванням того, що N=N0+2n+n0 – загальне число дослідів в плані, отримуємо співвідношення

N0N−2a⋅N0+2λ2N+a2=0.	(5.24)

Співвідношення для а при j=1, 2 або 3 може бути записано як

а=u=1Nxju2N=N0+2⋅λ2N.	(5.25)

Підставивши його в рівняння (5.24), отримуємо

N0N−2a2+a2=0,	(5.26)

звідки константа перетворення а

a=N0N=2n2n+2n+n0.	(5.27)

Тоді

N0+2a2N=a=N0N	(5.28)

і плече точок

λ=12N⋅N0−N0.	(5.29)

Значення параметрів ОЦКП при числі факторів n приведено в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 1 | 1,215 | 1,414 | 1,596 | 1,761 | 1,909 | 2,045 |
| a N | 0,667 9 | 0,73 15 | 0,8 25 | 0,86 43 | 0,91 77 | 0,946 143 | 0,968 273 |

5.1.4. Перевірка значущості коефіцієнтів рівняння регресії 
і адекватності рівняння експерименту

Для оцінки значущості коефіцієнтів рівняння регресії і перевірки адекватності рівняння експерименту досить провести серію паралельних дослідів, виконаних при якомусь одному поєднанні факторів.

Хай в центрі плану (у точках (X10,X20) і (X10,X20,X30) для ПФЕ 22 і 23 відповідно) проведена серія з m дослідів. Тоді вибіркова дисперсія відтворюваності, що характеризує вплив випадкових факторів, дорівнює:

sвоспр2=i−1m(yi0−y0)2m−1,	(5.30)

де yu0 – результат u-го досліду (i = 1,2, m), y0 – середнє значення серії дослідів. У математичній статистиці доводиться, що для спланованих експериментів всі коефіцієнти рівнянь регресії визначаються з однаковою випадковою похибкою, рівною

s(bj)=sвоспрN.	(5.31)

Значущість коефіцієнтів перевіряється по критерію Стьюдента. В умовах нульової гіпотези H0 відношення абсолютної величини коефіцієнта до його помилки має розподіл Стьюдента. Для кожного коефіцієнта визначається t-відношення:

tj=bjs(bj)=bjsвоспрN,	(5.32)

яке порівнюється з табличним значенням критерію Стьюдента tγ(k) (додаток 1) для вибраного рівня значущості q=1-γ (зазвичай q береться 0,05) і числа степенів свободи k= m-1. Якщо для даного коефіцієнта tj>tγ(k), то він значно відрізняється від нуля. Вибіркові коефіцієнти, для яких tj≤tγ(k), незначущі, і їх слід виключити з рівняння регресії.

Допустимо, при перевірці значущості коефіцієнтів рівняння (5.15) виявилось, що всі коефіцієнти, що характеризують ефекти взаємодії факторів, незначущі. Після їх виключення отримуємо рівняння регресії

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3,	(5.33)

при цьому значення bо, b1, b2 і  bз не потрібно обчислювати наново через те, що коефіцієнти рівняння некорельовані між собою. На відміну від класичного регресійного аналізу, виключення незначущого коефіцієнта не позначається на величинах решти коефіцієнтів рівняння регресії, а самі вибіркові коефіцієнти, отримані при реалізації ПФЕ, є незмішаними оцінками теоретичних коефіцієнтів.

Адекватність рівняння перевіряється по критерію Фішера

.	(5.34)

Дисперсія адекватності (залишкова дисперсія) дорівнює:

sад2=sост2=1N−lu=1N(yu−yu)2,	(5.35)

де l — число значущих коефіцієнтів (для даного випадку l = 4). Рівняння адекватно описує експеримент, якщо

F≤F1-q (k1,k2),	(5.36)

де  F1-q (k1,k2) — табличне значення критерію Фішера (додаток 3)  для q=0,05 і числа степенів свободи k1=kад=N-l  і  k2=kвоспр =m-1.

Розглянемо також схему проведення регресійного аналізу для спланованого експерименту у разі, коли кожен дослід в матриці планування повторювався m разів. Як приклад, візьмемо ПФЕ 23 і при отриманні рівняння регресії обмежимося лінійним наближенням (рівняння (5.33)). Матриця планування такого експерименту представлена в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

| № | x0 | x1 | x2 | x3 | y | yi | si2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | -1 | -1 | y11,y12,...,y1m | y1 | s12 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | y21,y22,...,y2m | y2 | s22 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | y31,y32,...,y3m | y3 | s32 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | -1 | y41,y42,...,y4m | y4 | s42 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | +1 | y51,y52,...,y5m | y5 | s52 |
| 6 | +1 | +1 | -1 | +1 | y61,y62,...,y6m | y6 | s62 |
| 7 | +1 | -1 | +1 | +1 | y71,y72,...,y7m | y7 | s72 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | y81,y82,...,y8m | y8 | s82 |

Для кожного поєднання рівнів факторів визначається середнє значення вимірюваної величини і вибіркова дисперсія:

yu=1mi=1myui,	(5.37)

su2=1m−1i=1m(yui−yu)2.	(5.38)

Однорідність дисперсій перевіряється по критерію Кохрена. Відношення максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій

G=smax2u=1Nsu2	(5.39)

порівнюється з табличним значенням G1-q(k1,k2) (додаток 4) для q = 0,05 і  числа степенів свободи k1 = m-1  i k2=N.  Якщо  G  ≤ G1-q(k1,k2), то вибіркові дисперсії однорідні. Тоді найкращою оцінкою дисперсії відтворюваності буде середньозважена  дисперсія

sвоспр2=1Nu=1Nsu2	(5.40)

з числом степенів свободи kвоспр=N(m-1). Коефіцієнти рівняння регресії визначаються по формулі

bj=1Nu=1Nxjuyu	(5.41)

Оскільки дисперсія середнього в m разів менше дисперсії одиничного вимірювання, тобто

(5.42)

то вибіркові середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів розрахуються  таким чином:

s(bj)=sвоспрNm=1Nmu=1Nsu2.	(5.43)

Значимість коефіцієнтів перевіряється по критерію Стьюдента: якщо

tj=bjs(bj)>tγ(k),	(5.44)

де tγ(k) — табличне значення критерію Стьюдента (додаток 1) для q = 0,05 і числа степенів свободи k=N(m - 1), то коефіцієнт значно відрізняється від нуля.

Адекватність рівняння регресії експерименту перевіряється по критерію Фішера. Дисперсія адекватності рівна

sад2=mu=1N(yu−yu)2N−l,	(5.45)

де l — число значущих коефіцієнтів в рівнянні регресії.

Рівняння адекватне експерименту, якщо

F=sад2sвоспр2≤F1−q(kад,kвоспр),	(5.46)

де F1-q(kад,kвоспр) — табличне значення критерію Фішера для q = 0,05 і числа степенів свободи kад = N - l  і  kвоспр = N(m - 1). Інакше, для опису результатів експерименту необхідно збільшити порядок апроксимуючого полінома.

Наведемо приклад знаходження коефіцієнтів функції відгуку  за допомогою ортогонального планування експерименту.

На основі дослідних даних складемо план ПФЕ 22  і перевіримо значущість коефіцієнтів рівняння регресії y = b0 + b1x1 + b2x2 і адекватність рівняння, у разі, коли  кожен дослід в матриці планування повторюється m разів (m = 6).  Заповнимо табл. 5.5.

Таблиця 5.5

| U | x0 | x1 | x2 | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 1 1 1 1 | -1 +1 -1 +1 | -1 -1 +1 +1 | 5.32 3.03 5.17 5.81 | 5.42 3.07 5.25 5.86 | 5.39 3.11 5.11 5.78 | 5.53 3.05 5.16 5.75 | 5.38 3.04 5.13 5.82 | 5.35 3.06 5.12 5.77 |

yu=1mi=1myui, su2=1m−1i=1m(yui−yu)2	(5.47)

Матрицю планування ПФЕ 22 в умовах лінійної моделі з однаковим числом паралельних дослідів при кожному поєднанні рівнів факторів представимо у вигляді табл. 5.6.

Таблиця 5.6

| U | x0 | x1 | x2 | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 | yu | su2 10-2 | y’ | y- y’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 1 1 1 1 | -1 +1 -1 +1 | -1 -1 +1 +1 | 5.32 3.03 5.17 5.81 | 5.42 3.07 5.25 5.86 | 5.39 3.11 5.11 5.78 | 5.53 3.05 5.16 5.75 | 5.38 3.04 5.13 5.82 | 5.35 3.06 5.12 5.77 | 5.40 3.06 5.16 5.80 | 2.67 0.4 1.32 0.79 | 4.66 3.80 5.91 5.06 | +0.74 -0.74 -0.75 +0.74 |

Однорідність дисперсій перевіряється по критерію Кохрена. Відношення максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій

G=smax2u=1Nsu2=2,67⋅10−25,18⋅10−2=0,515	(5.48)

порівнюється з табличним значенням G1-q(k1,k2) (додаток 4) для q = 0,05 і при числі степенів свободи k1 = m-1 = 5 і k2=N=4:  G1-q(k1,k2) = 0,5441.

Оскільки G ≤ G1-q(k1,k2), то вибіркові  дисперсії однорідні. Тоді найкращою оцінкою дисперсії відтворюваності буде середньозважена дисперсія

sвоспр2=1Nu=1Nsu2=0,67⋅10−2	(5.49)

з числом степенів свободи kвоспр = N(m-1) = 20.

Коефіцієнти рівняння регресії визначаються по формулі

bi=1Nu=1Nxiuyu.	(5.50)

Розраховуємо коефіцієнти рівняння:

b0=1Nu=1Nx0uyu=5,40+3,06+5,16+5,804=4,86;	(5.51)

b1=1Nu=1Nx1uyu=−5,40+3,06−5,16+5,804=−0,43;	(5.52)

b2=1Nu=1Nx2uyu=−5,40−3,06+5,16+5,804=0,63;	(5.53)

Рівняння регресії має вигляд:

y’ = 4,86 - 0,43x1 + 0,63x2.	(5.54)

Результати розрахунку по ньому приведені у відповідному стовпці плану. Розбіжності між y і y’ також приведені в табл. 5.6.

Оскільки дисперсія середнього в m разів менше дисперсії одиничного вимірювання, тобто

s2(y)=sвоспр2m,	(5.55)

то вибіркові середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів розраховуються за формулою:

s(bj)=sвоспрNm=1Nmu=1Nsu2=8,185⋅10−24,899=1,67⋅10−2.	(5.56)

Значимість коефіцієнтів перевіряється за критерієм Стьюдента:

tj=bjs(bj)>tγ(k),	(5.57)

де tγ(k) — табличне значення критерію Стьюдента (додаток 1) для q = 0,05 і числа степенів свободи k = N(m - 1).

Для k=20 і q = 0,05 величина tγ(k) = 2,086. Величини tj дорівнюють: 
t0 = 2,9102,  t1 = 1,43102,  t2 = 1,08102. Вони більше величини tγ(k) і всі коефіцієнти рівняння регресії значущо відрізняються від нуля.

Адекватність рівняння регресії експерименту перевіряється по критерію Фішера. Дисперсія адекватності рівна

sад2=mu=1N(yu−yu')2N−l=6⋅2,211=13,26,	(5.58)

де l — число значущих коефіцієнтів в рівнянні регресії.

Для перевірки адекватності рівняння знаходимо

F=sад2sвоспр2=13,260,67⋅10−2=19,79⋅102.	(5.59)

Рівняння адекватне експерименту, якщо

F=sад2sвоспр2≤F1−q(kад,kвоспр),	(5.60)

де F1-q(kад,kвоспр) — табличне значення критерію Фішера для q = 0,05 і числа степенів свободи kад = N - l  і  kвоспр = N(m - 1). У  прикладі kад = 1,  
kвоспр = 20 і F1-q(kад,kвоспр) = 248. В даному випадку F>F1-q(kад,kвоспр) і для опису результатів експерименту необхідно збільшити порядок апроксимуючого полінома. Тому переходимо до складання плану другого порядку на основі ортогонального центрального симетричного  композиційного плану (ОЦКП) і перевіримо значущість коефіцієнтів рівняння регресії

y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2  + b11x12 + b22x22	(5.61)

і адекватність рівняння, у разі, коли  кожен дослід в матриці планування повторюється m разів (m = 6), за даними табл. 5.7. Тут додані до раніше проведених  ще досліди на 5 рівнях x1 і x2.

Таблиця 5.7

| U | x0 | x1 | x2 | x1x2 | x3'=x12−−a | x4'=x22−−a | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -1 +1 -1 +1 -1 +1 0 0 0 | -1 -1 +1 +1 0 0 -1 +1 0 | +1 -1 -1 +1 0 0 0 0 0 | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3 -2/3 | 1/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3 1/3 -2/3 | 5.32 3.03 5.17 5.81 5.004,131,212,42 1.59 | 5.42 3.07 5.25 5.86 5,12 4,19 1,24 2,391,62 | 5.39 3.11 5.11 5.78 5,07 4,23 1,27 2,451,73 | 5.53 3.05 5.16 5.75 5,09 4,17 1,19 2,41 1,55 | 5.38 3.04 5.13 5.824,99 4,25 1,17 2,381,68 | 5.35 3.06 5.12 5.77 5,05 4,21 1,21 2,431,58 |

Плани другого порядку дозволяють сформувати функцію відгуку у вигляді повного квадратичного полінома, який містить більше число доданків, ніж неповний квадратичний поліном, сформований по планах першого порядку, і тому вимагають більшого числа виконуваних дослідів. Повний квадратичний поліном при n =2 містить 6 доданків

y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b12x1x2+b11x12+b22x22.	(5.62)

Для отримання квадратичної залежності кожен фактор повинен фіксуватися як мінімум на трьох рівнях.

Якщо вже був раніше сформований план ПФЕ 22, але точність його функції відгуку не задовольняє, то ми можемо добудувати цей план до плану другого порядку і сформувати функцію відгуку у вигляді повного квадратичного полінома, без втрати інформації про раніше зроблені досліди.

У ОЦКП входять: ядро – план ПФЕ з N0 = 2n точками плану, n0 (одна для цього плану) центральна точка плану (xi=0, i=1,2,3,…,n) і по дві точки ±λдля кожного фактору.

При цьому в кожній плоскості, що містить координатну вісь у і вісь 
i-того фактора (що проходить через центр плану), виявляються три значення фактора хi  (-λ, 0, λ) і три відповідні значення у.

Загальна кількість точок в плані ОЦКП (5.19) при n = 2  дорівнює 9.

У ОЦКП кожен фактор фіксується в загальному випадку на п'яти рівнях (-λ, -1, 0, 1, +λ).

Константу перетворення а знаходимо за формулою

a=N0N=2n2n+2n+n0.	(5.63)

Плече точок дорівнює:

λ=12N⋅N0−N0.	(5.64)

Для ОЦКП при числі факторів  n = 2 маємо такі параметри плану: N0=4,  N=9,  λ=1,  а = 2/3,  1-а=1/3,   -а=-2/3,  λ2- a = 1/3.

Для кожного поєднання факторів визначаємо середнє значення вимірюваної величини і вибіркову дисперсію:

yu=1mi=1myui,	(5.65)

su2=1m−1i=1m(yui−yu)2.	(5.66)

План ОКЦП для n = 2 з однаковим числом паралельних дослідів при кожному поєднанні рівнів факторів представимо у вигляді табл. 5.8.

Таблиця 5.8

| U | x0 | x1 | x2 | x1x2 | x3'=x12−−a | x4'=x22−−a | yu | su2 10-2 | y’’ | y- y’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -1 +1 -1 +1 -1 +1 0 0 0 | -1 -1 +1 +1 0 0 -1 +1 0 | +1 -1 -1 +1 0 0 0 0 0 | 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3 -2/3 | 1/3 1/3 1/3 1/3 -2/3 -2/3 1/3 1/3 -2/3 | 5,40 3,06 5,16 5,80 5,05 4,20 1,22 2,41 1,63 | 2,67 0,4 1,32 0,79 1,30 0,94 0,65 0,34 2,31 | 5,40 3,04 5,14 5,78 5,05 4,19 1,19 2,43 1,59 | +0.00 +0,02 +0,02 +0,02 +0,00 +0,01 +0,03 -0,02 +0,04 |

Однорідність дисперсій перевіряється по критерію Кохрена (додаток 4). Відношення максимальної дисперсії, рівної 2,67.10-2, до суми всіх дисперсій

G=smax2u=1Nsu2=2,67⋅10−210,72⋅10−2=0,249	(5.67)

порівнюється з табличним значенням G1-q(k1,k2) (додаток 4), для q=0,05 і числа степенів свободи k1 = m-1=5 и k2=N=9.  G1-q(k1,k2) = 0,425

Оскільки G ≤ G1-q(k1,k2), то вибіркові  дисперсії однорідні. Тоді найкращою оцінкою дисперсії відтворюваності буде середньо зважена  дисперсія

sвоспр2=1Nu=1Nsu2=1,19⋅10−2	(5.68)

з числом степенів свободи kвоспр = N(m-1) = 45.

Коефіцієнти рівняння регресії визначаються по формулі

bi=u=1Nxiuyuu=1Nxiu2	(5.69)

Розраховуємо коефіцієнти рівняння:

b0=u=1Nx0uyuu=1Nx0u2=5,40+3,06+5,16+5,80+5,05+4,20+1,22+2,41+1,639=3,77;	(5.70)

b1=u=1Nx1uyuu=1Nx1u2=−5,40+3,06−5,16+5,80−5,05+4,206=−0,43;	(5.71)

b2=u=1Nx2uyuu=1Nx2u2=−5,40−3,06+5,16+5,80−1,22+2,416=0,62;	(5.72)

b12=u=1Nx12uyuu=1Nx12u2=5,40−3,06−5,16+5,804=0,75;	(5.73)

b3=u=1Nx3uyuu=1Nx3u2=(5,40+3,06+5,16+5,80+5,05+4,20)−2(1,22+2,41+1,63)3[6(19)+3(49)]=3,03;	(5.74)

b4=u=1Nx4uyuu=1Nx4u2=(5,40+3,06+5,16+5,80+1,22+2,41)−2(5,05+4,20+1,63)3[6(19)+3(49)]=0,22;	(5.75)

Рівняння регресії має вигляд:

y’’ = 3,77 - 0,43x1 + 0,62x2  + 0,75x1x2 + 3,03(x12 - 0,67) + 	(5.76)

+ 0,22(x22 - 0,67) = 1,59 - 0,43x1 + 0,62x2  + 0,75x1x2 + 3,03x12 + 0,22x22.

Результати розрахунку за цім рівнянням наведено у відповідному стовпці плану. Розбіжності між y и y’’ також наведено в табл. 5.8.

Оскільки дисперсія середнього в m разів менше дисперсії одиничного вимірювання, тобто

(5.77)

то вибіркові середньоквадратичні відхилення коефіцієнтів розраховуються таким чином:

s(bj)=sвоспрNm=1Nmu=1Nsu2=0,1097,348=1,48⋅10−2	(5.78)

Значущість коефіцієнтів перевіряється по критерію Стьюдента:

tj=bjs(bj)>tγ(k),	(5.79)

де tγ(k) — табличне значення критерію Стьюдента (додаток 1) для 
q = 0,05 і числа степенів свободи N(m - 1).

Для k=20 і q = 0,05 величина tγ(k) = 2,086. Величини tj дорівнюють:  
t0 = 107,4,  t1 = 29,1,  t2 = 41,9,   t12 = 50,7,   t11 = 204,7,   t22 = 14,9. Вони більше величини tγ(k) і всі коефіцієнти  рівняння регресії значущо відрізняються від нуля.

Адекватність рівняння регресії експерименту перевіряється за критерієм Фішера. Дисперсія адекватності дорівнює:

sад2=mu=1N(yu−yu'')2N−l=6⋅0,38⋅10−23=0,76⋅10−2,	(5.80)

де l — число значущих коефіцієнтів в рівнянні регресії (для нашого прикладу дорівнює 6).

Для перевірки адекватності рівняння знаходимо

F=sад2sвоспр2=0,76⋅10−21,19⋅10−2=0,64.	(5.81)

Рівняння адекватне експерименту, якщо

F=sад2sвоспр2≤F1−q(kад,kвоспр),	(5.82)

де F1-q(kад,kвоспр) — табличне значення критерію Фішера (додаток 3) для q = 0,05 і числа степенів свободи kад = N - l  і  kвоспр = N(m - 1). У даному прикладі kад = 3,  kвоспр = 20 і F1-q(kад,kвоспр) = 8,6. В даному випадку F<F1-q(kад,kвоспр) і рівняння регресії адекватне експерименту.

5.2. Порядок виконання практичної  роботи

У відповідності з варіантом завдання за дослідними даними U1,…,U4 скласти план ПФЕ 22  і перевірити значущість коефіцієнтів рівняння регресії y = b0 + b1x1 + b2x2 і адекватність рівняння, у разі, коли  кожен дослід в матриці планування повторюється 6 разів . При невиконанні умови адекватності    скласти план другого порядку на основі ОКЦП за  даними U1,…,U9 і перевірити значущість коефіцієнтів рівняння регресії   y = b0 + b1x1 + b2x2 + b12x1x2  + b11x12 + b22x22 і адекватність цього рівняння.

Таблиця 5.9

| N в | U | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 | Nв | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3.00 3.96 1.90 8.99 1.60 5,68 2,90 4,97 3.10 | 2.90 3.90 1.97 8,88 1.65 5,66 2,91 4,95 3.12 | 2.97 3.99 1.91 8.97 1.61 5,60 2,96 4,93 3.16 | 2.91 3.88 1.98 8.90 1.67 5,59 2,94 4,90 3.14 | 2.98 3.97 1.92 8.98 1.66 5,65 2,92 4,91 3.13 | 2.89 3.91 1.96 8.91 1.62 5,61 2,95 4,96 3.11 | 14 | 2.87 4.60 2.27 9.58 1.96 6,47 3,38 5,50 3.86 | 2.81 4.61 2.25 9.60 1.94 6,50 3,32 5,49 3.87 | 2.80 4.67 2.23 9.65 1.91 6,52 3,36 5,57 3.83 | 2.85 4.65 2.21 9.64 1.90 6,55 3,30 5,56 3.80 | 2.86 4.62 2.20 9.61 1.92 6,59 3,35 5,51 3.81 | 2.82 4.66 2.24 9.68 1.95 6,57 3,31 5,55 3.85 |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1.63 3.77 1.42 8.34 1.03 5.55 2.33 4.44 2.93 | 1.64 3.82 1.43 8.37 1.01 5.58 2.31 4.48 2.94 | 1.59 3.80 1.40 8.41 1.00 5.61 2.28 4.49 2.90 | 1.58 3.76 1.37 8.45 098 5.64 2.27 4.51 2.87 | 1.64 3.78 1.39 8.42 0.97 5.62 2.32 4.55 2.88 | 1.57 3.84 1.41 8.38 0.99 5.57 2.29 4.53 2.89 | 15 | 0.61 2.77 0.82 6.95 0.22 4.36 1.31 3.46 1.94 | 0.58 2.82 0.81 7.01 0.21 4.38 1.33 3.48 1.92 | 0.62 2.78 0.78 7.03 0.23 4.41 1.30 3.51 1.87 | 0.63 2.76 0.84 6.98 0.18 4.43 1.27 3.53 1.90 | 0.60 2.81 0.80 7.01 0.20 4.45 1.29 3.47 1.88 | 0.59 2.83 0.77 7.04 0.19 4.39 1.32 3.52 1.91 |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.02 3.77 2.04 9.37 1.34 5.88 2.41 5.18 3.13 | 2.04 3.75 2.02 9.33 1.32 5.91 2.43 5.20 3.11 | 2.00 3.79 1.97 9.35 1.31 5.94 2.40 5.23 3.08 | 2.97 3.83 1.96 9.41 1.27 5.92 2.38 5.25 3.07 | 2.98 3.85 2.03 9.44 1.29 5.89 2.36 5.21 3.10 | 2.01 3.87 2.01 9.42 1.28 5.87 2.35 5.17 3.12 | 16 | 1.50 4.18 2.10 8.38 1.20 5.66 2.40 4.80 3.07 | 1.51 4.15 2.11 8.40 1.21 5.68 2.41 4.78 3.05 | 1.55 4.14 2.14 8.34 1.24 5.64 2.44 4.81 3.04 | 1.58 4.11 2.17 8.31 1.26 5.60 2.46 4.84 3.01 | 1.52 4.13 2.15 8.29 1.21 5.58 2.42 4.85 3.00 | 1.57 4.12 2.12 8.30 1.25 5.61 2.43 4.87 3.02 |

Продовження табл. 5.9

| N в | U | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 | Nв | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0.14 3.90 1.35 8.68 0.10 5.79 1.60 4.65 2.51 | 0.16 3.87 1.37 8.66 0.11 5.75 1.62 4.67 2.50 | 0.12 3.91 1.32 8.70 0.13 5.77 1.65 4.64 2.55 | 0.10 3.94 1.34 8.74 0.12 5.72 1.61 4.61 2.49 | 0.11 3.96 1.30 8.77 0.15 5.69 1.66 4.59 2.52 | 0.15 3.95 1.31 8.75 0.14 5.70 1.64 4.60 2.54 | 17 | 0.64 3.84 1.28 9.22 0.05 5.68 1.42 4.48 2.03 | 0.62 3.82 1.29 9.18 0.04 5.70 1.44 4.50 2.05 | 0.65 3.81 1.27 9.21 0.06 5.69 1.41 4.47 2.02 | 0.68 3.86 1.25 9.27 0.08 5.64 1.47 4.43 2.07 | 0.67 3.88 1.23 9.30 0.03 5.61 1.49 4.45 2.09 | 0.69 3.87 1.24 9.29 0.07 5.63 1.48 4.40 2.08 |
| 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1.12 3.07 2.73 9.15 1.37 5.64 1.68 5.54 3.08 | 1.08 3.05 2.75 9.17 1.42 5.66 1.65 5.56 3.10 | 1.14 3.08 2.71 9.18 1.35 5.62 1.69 5.52 3.07 | 1.15 3.12 2.68 9.12 1.39 5.58 1.72 5.47 3.05 | 1.09 3.16 2.65 9.05 1.44 5.55 1.75 5.49 3.11 | 1.07 3.14 2.67 9.03 1.46 5.59 1.73 5.45 3.14 | 18 | 1.74 1.48 3.14 7.67 1.93 4.08 1.24 4.97 2.63 | 1.76 1.50 3.16 7.64 1.95 4.05 1.22 4.95 2.65 | 1.71 1.53 3.12 7.69 1.91 4.09 1.18 5.01 2.61 | 1.68 1.47 3.08 7.72 1.87 4.12 1.25 5.07 2.57 | 1.65 1.49 3.09 7.75 1.89 4.17 1.17 4.99 2.59 | 1.67 1.52 3.06 7.73 1.85 4.11 1.15 5.05 2.55 |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.10 2.96 3.50 9.18 2.50 5.77 2.11 5.96 3.75 | 2.12 2.98 3.47 9.21 2.48 5.74 2.10 5.94 3.77 | 2.08 2.91 3.56 9.15 2.51 5.78 2.16 5.98 3.72 | 2.14 2.95 3.49 9.10 2.55 5.72 2.09 5.92 3.76 | 2.18 2.90 3.54 9.08 2.58 5.70 2.15 5.90 3.71 | 2.16 2.93 3.57 9.06 2.56 5.68 2.17 5.88 3.69 | 19 | 0.04 2.80 1.46 8.99 0.47 5.60 1.01 4.88 2.60 | 0.05 2.78 1.48 8.95 0.45 5.58 1.05 4.85 2.58 | 0.03 2.81 1.41 9.01 0.42 5.61 1.02 4.82 2.63 | 0.02 2.84 1.45 9.07 0.44 5.69 1.07 4.86 2.61 | 0.01 2.87 1.40 9.11 0.40 5.65 0.99 4.80 2.67 | 0.06 2.85 1.39 9.05 0.41 5.68 1.06 4.79 2.69 |
| 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0.05 0.75 3.46 9.90 1.24 5.38 0.54 6.24 2.94 | 0.03 0.77 3.42 9.94 1.26 5.34 0.52 6.31 2.92 | 0.02 0.78 3.36 9.91 1.18 5.39 0.51 6.27 2.87 | 0.04 0.81 3.40 9.98 1.21 5.43 0.46 6.25 2.90 | 0.01 0.87 3.38 9.97 1.16 5.47 0.48 6.34 2.86 | 0.06 0.84 3.35 9.99 1.15 5.45 0.45 6.35 2.88 | 20 | 1.16 1.90 2.57 8.09 1.56 4.70 1.16 4.90 2.77 | 1.17 1.97 2.59 8.07 1.58 4.78 1.18 4.99 2.79 | 1.10 1.95 2.50 8.10 1.50 4.80 1.10 4.88 2.74 | 1.08 1.88 2.55 8.16 1.48 4.69 1.15 4.87 2.69 | 1.11 1.87 2.48 8.19 1.49 4.68 1.08 4.95 2.68 | 1.18 1.96 2.51 8.18 1.54 4.76 1.11 4.97 2.70 |
| 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 0.96 2.25 2.97 8.66 1.46 4.96 1.17 5.46 2.84 | 1.03 2.21 3.07 8.62 1.55 4.94 1.22 5.43 2.81 | 1.06 2.28 2.95 8.54 1.44 4.88 1.26 5.38 2.74 | 1.01 2.18 3.04 8.57 1.48 4.97 1.16 5.35 2.77 | 0.97 2.14 3.05 8.59 1.54 4.85 1.18 5.45 2.75 | 0.95 2.16 2.98 8.67 1.51 4.86 1.25 5.39 2.86 | 21 | 2.20 2.48 2.19 6.87 1.90 4.36 1.90 4.19 2.70 | 2.18 2.46 2.25 6.89 1.88 4.37 1.88 4.16 2.68 | 2.21 2.39 2.20 6.85 1.91 4.39 1.91 4.17 2.71 | 2.27 2.41 2.21 6.80 1.96 4.31 1.97 4.10 2.75 | 2.25 2.49 2.27 6.77 1.99 4.28 1.99 4.08 2.79 | 2.28 2.47 2.29 6.75 1.97 4.26 1.95 4.06 2.78 |

Продовження табл. 5.9

| N в | U | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 | Nв | yU1 | yU2 | yU3 | yU4 | yU5 | yU6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.41 2.49 3.23 8.09 2.12 4.60 2.04 5.30 2.91 | 2.40 2.52 3.21 8.14 2.10 4.63 2.00 5.332.89 | 2.43 2.50 3.24 8.10 2.14 4.59 2.03 5.29 2.93 | 2.48 2.45 3.29 8.05 2.18 4.53 2.08 5.23 2.97 | 2.52 2.42 3.32 8.01 2.23 4.50 2.12 5.20 3.03 | 2.51 2.40 3.31 8.00 2.20 4.52 2.09 5.18 2.99 | 22 | 2.26 2.40 3.05 7.20 2.08 4.20 1.99 4.68 2.77 | 2.29 2.37 3.09 7.15 2.09 4.17 1.96 4.66 2.79 | 2.25 2.41 3.07 7.18 2.04 4.21 1.97 4.69 2.74 | 2.20 2.47 3.00 7.25 2.00 4.27 1.91 4.75 2.70 | 2.18 2.49 2.97 7.28 1.96 4.29 1.85 4.79 2.68 | 2.19 2.45 2.99 7.29 2.01 4.26 1.89 4.76 2.65 |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.37 2.55 2.72 7.23 1.83 4.14 1.95 4.52 2.53 | 2.34 2.58 2.65 7.27 1.86 4.11 1.97 4.45 2.58 | 2.39 2.52 2.63 7.34 1.81 4.18 1.93 4.42 2.51 | 2.45 2.46 2.77 7.38 1.75 4.23 1.88 4.48 2.44 | 2.48 2.43 2.75 7.32 1.73 4.28 1.84 4.55 2.42 | 2.42 2.47 2.70 7.29 1.78 4.25 1.87 4.58 2.46 | 23 | 2.76 2.63 2.37 7.43 2.18 4.65 1.95 4.03 2.66 | 2.79 2.68 2.32 7.41 2.12 4.62 1.91 4.08 2.61 | 2.72 2.73 2.26 7.48 2.07 4.68 1.87 4.13 2.54 | 2.64 2.66 2.23 7.53 2.15 4.73 1.97 4.18 2.51 | 2.62 2.75 2.28 7.58 2.09 4.78 1.85 4.12 2.58 | 2.69 2.79 2.34 7.55 2.14 4.75 1.83 4.05 2.65 |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.46 2.39 2.27 7.12 1.58 4.09 2.06 4.39 2.50 | 2.49 2.36 2.29 7.09 1.60 4.12 2.09 4.42 2.46 | 2.44 2.41 2.25 7.08 1.56 4.07 2.11 4.34 2.54 | 2.39 2.47 2.20 6.98 1.64 3.99 2.17 4.27 2.51 | 2.37 2.49 2.16 7.00 1.69 3.97 2.15 4.32 2.59 | 2.35 2.46 2.21 6.96 1.67 4.00 2.19 4.25 2.57 | 24 | 2.272.14 2.35 6.47 1.77 3.72 1.93 4.14 2.37 | 2.292.11 2.43 6.49 1.72 3.65 1.85 4.08 2.34 | 2.232.18 2.48 6.41 1.75 3.62 1.82 4.03 2.39 | 2.182.24 2.41 6.35 1.64 3.76 1.95 4.17 2.43 | 2.122.28 2.38 6.33 1.63 3.68 1.97 4.19 2.49 | 2.172.25 2.32 6.37 1.68 3.74 1.88 4.09 2.47 |
| 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1.65 1.54 2.33 6.46 1.43 3.56 1.23 3.91 2.15 | 1.69 1.62 2.39 6.51 1.47 3.59 1.18 3.97 2.18 | 1.61 1.57 2.45 6.43 1.53 3.52 1.14 4.11 2.11 | 1.57 1.52 2.49 6.38 1.59 3.48 1.16 4.05 2.07 | 1.51 1.66 2.43 6.33 1.51 3.42 1.22 4.01 2.03 | 1.54 1.69 2.37 6.36 1.45 3.44 1.28 3.95 2.05 | 25 | 1.51 1.74 2.05 5.53 1.27 3.18 1.27 3.35 1.87 | 1.47 1.78 2.09 5.58 1.25 3.11 1.28 3.38 1.83 | 1.43 1.83 2.01 5.65 1.21 3.20 1.23 3.43 1.77 | 1.38 1.89 1.93 5.68 1.16 3.25 1.17 3.49 1.73 | 1.33 1.84 1.97 5.61 1.18 3.28 1.14 3.45 1.79 | 1.35 1.77 1.92 5.55 1.13 3.23 1.15 3.37 1.85 |
| 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1.20 1.89 1.55 5.08 0.98 2.90 1.08 2.89 1.40 | 1.27 1.91 1.59 5.12 0.91 2.85 1.11 2.81 1.48 | 1.29 1.85 1.61 5.05 0.99 2.87 1.05 2.87 1.42 | 1.21 1.77 1.66 5.01 0.97 2.95 1.00 2.85 1.45 | 1.25 1.79 1.69 4.96 0.88 2.99 0.93 2.78 1.47 | 1.17 1.80 1.65 4.98 0.85 2.98 0.98 2.75 1.37 | 26 | 0.68 1.60 1.20 4.69 0.37 2.68 0.60 2.47 0.99 | 0.66 1.54 1.15 4.72 0.43 2.66 0.55 2.49 1.01 | 0.57 1.58 1.22 4.68 0.48 2.60 0.61 2.41 0.96 | 0.59 1.64 1.27 4.60 0.40 2.63 0.66 2.45 1.07 | 0.61 1.69 1.29 4.57 0.41 2.57 0.68 2.39 1.03 | 0.69 1.67 1.25 4.59 0.49 2.55 0.70 2.34 1.09 |

5.3. Контрольні запитання

1. Які умови треба виконати для проведення ортогонального планування експерименту?

2. Яка стратегія доцільна для застосування планів?

3. Як виконуються плани повного факторного експерименту 2n ?

4. Що таке плани другого порядку?

5. Як виконується ортогональний центрально-композиційний план другого порядку?

6. Як проводиться перевірка значущості коефіцієнтів рівняння регресії?

7. Як проводиться перевірка адекватності рівняння регресії?

# ДОДАТКИ

Додаток 1

Коефіцієнт довіри tg   (квантилі розподілу Стьюдента)

| rk | При g |  |  | kk | При γ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,99 | 0,999 |  | 0,95 | 0,99 | 0,999 |
| 1 2 3 | 12,706 4,303 3,182 | 63,657 9,925 5,841 | 636,619 31,598 12,941 | 19 20 21 | 2,093 2,086 2,080 | 2,861 2,845 2,831 | 3,883 3,850 3,819 |
| 4 5 6 | 2,776 2,571 2,447 | 4,604 4,032 3,707 | 8,610 6,859 5,959 | 22 23 24 | 2,074 2,069 2,064 | 2,819 2,807 2,797 | 3,792 3,797 3,745 |
| 7 8 9 | 2,365 2,306 2,262 | 3,499 3,355 3,250 | 5,405 5,041 4,781 | 25 26 27 | 2,060 2,056 2,052 | 2,787 2,779 2,763 | 3,725 3,707 3,674 |
| 10 11 12 | 2, 23 2,201 2,179 | 3,169 3,106 3,055 | 4,587 4,437 4,318 | 28 29 30 | 2,048 2,045 2,042 | 2,763 2,756 2,750 | 3,674 3,659 3,646 |
| 13 14 15 | 2,160 2,145 2,131 | 3,012 2,977 2,947 | 4,221 4,140 4,073 | 40 50 60 | 2,021 2,008 2,000 | 2,704 2,677 2,660 | 3,551 3,497 3,460 |
| 16 17 18 | 2,120 2,110 2,101 | 2,921 2,898 2,878 | 4,015 3,965 3,922 | 80 100 ∞ | 1,990 1,984 1,960 | 2,639 2,626 2,576 | 3,416 3,391 3,291 |

Додаток 2

Значення функції нормального розподілу

Ф(y)=12π−∞yℓ(−t22)dt

| y | Ф(y) | y | Ф(y) | y | Ф(y) | y | Ф(y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,5 | 0,00023 | -1,7 | 0,0446 | +0,1 | 0,5398 | + 1,9 | 0,9713 |
| -3,4 | 0,00034 | -1,6 | 0,0548 | +0,2 | 0,5793 | +2,0 | 0,9773 |
| -3,3 | 0,00048 | -1,5 | 0,0668 | +0,3 | 0,6179 | +2,1 | 0,9821 |
| -3,2 | 0,00069 | -1,4 | 0,0808 | +0,4 | 0,6554 | +2,2 | 0,9861 |
| -3,1 | 0,00097 | -1,3 | 0,0968 | +0,5 | 0,6915 | +2,3 | 0,9893 |
| -3,0 | 0,00135 | -1,2 | 0,1151 | +0,6 | 0,7257 | +2,4 | 0,9918 |
| -2,9 | 0,0019 | -1,1 | 0,1357 | +0,7 | 0,7580 | +2,5 | 0,9938 |
| -2,8 | 0,0026 | -1,0 | 0,1587 | +0,8 | 0,7881 | +2,6 | 0,9953 |
| -2,7 | 0,0035 | -0,9 | 0.1841 | +0,9 | 0,8156 | +2,7 | 0,9965 |
| -2,6 | 0,0047 | -0,8 | 0,2119 | + 1,0 | 0,8413 | +2,8 | 0,9974 |
| -2,5 | 0,0062 | -0,7 | 0,2420 | + 1,1 | 0,8643 | +2,9 | 0,9981 |
| -2.4 | 0,0082 | -0,6 | 0,2743 | + 1,2 | 0,8849 | +3,0 | 0,99865 |
| -2,3 | 0,0107 | -0,5 | 0,3085 | + 1,3 | 0,9032 | +3,1 | 0,99903 |
| -2,2 | 0,0139 | -0,4 | 0,3446 | + 1,4 | 0,9192 | +3,2 | 0,99931 |
| -2,1 | 0,0179 | -0,3 | 0,3821 | + 1,5 | 0,9332 | +3,3 | 0,99952 |
| -2,0 | 0,0228 | -0,2 | 0,4207 | + 1,6 | 0,9452 | +3,4 | 0,99966 |
| -1,9 | 0,0287 | -0,1 | 0,4602 | +1,7 | 0,9554 | +3,5 | 0,99977 |
| -1,8 | 0,0359 | 0,0 | 0,500 | + 1,8 | 0,9641 |  |  |

Додаток 3

Квантилі розподілу Фішера F1-q   для q = 0,05

| k2 | k1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 24 | ∞ |
| 1 | 164,4 | 199,5 | 215,7 | 224,6 | 230,2 | 234,0 | 244,9 | 249 | 254,3 |
| 2 | 18,5 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,5 |
| 3 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| 4 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 |
| 5 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
| 6 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| 7 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| 8 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
| 9 | 5,1 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,7 |
| 10 | 5,0 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| 11 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| 12 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| 13 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| 14 | 4,6 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| 15 | 4,5 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |
| 16 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 17 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 18 | 4,4 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 19 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| 20 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| 22 | 4,3 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 24 | 4,3 | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 |
| 26 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| 28 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
| 30 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,6 |
| 40 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
| 60 | 4,0 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| 120 | 3,9 | 3,1 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
| ∞ | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,0 |

Додаток 4

Квантилі розподілу Кохрена G1-q   для q = 0,05

| k1 | k2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 36 | ∞ |
| 2 | 9985 | 9750 | 9392 | 9057 | 8772 | 8534 | 8159 | 7880 | 7341 | 6602 | 5000 |
| 3 | 9669 | 8709 | 7977 | 7454 | 7071 | 6771 | 6333 | 6025 | 5466 | 4748 | 3333 |
| 4 | 9065 | 7679 | 6841 | 6287 | 5895 | 5598 | 5175 | 4884 | 4366 | 3720 | 2500 |
| 5 | 8412 | 6838 | 5981 | 5441 | 5065 | 4783 | 4387 | 4118 | 3645 | 3066 | 2000 |
| 6 | 7808 | 6161 | 5321 | 4803 | 4447 | 4184 | 3817 | 3568 | 3135 | 2612 | 1667 |
| 7 | 7271 | 5612 | 4800 | 4307 | 3974 | 3726 | 3384 | 3154 | 2756 | 2278 | 1429 |
| 8 | 6798 | 5157 | 4377 | 3910 | 3595 | 3362 | 3043 | 2829 | 2462 | 2022 | 1250 |
| 9 | 6385 | 4775 | 4027 | 3584 | 3286 | 3067 | 2768 | 2568 | 2226 | 1820 | 1111 |
| 10 | 6020 | 4450 | 3733 | 3311 | 3029 | 2823 | 2541 | 2353 | 2032 | 1655 | 1000 |
| 12 | 5410 | 3924 | 3264 | 2880 | 2624 | 2439 | 2187 | 2020 | 1737 | 1403 | 0833 |
| 15 | 4709 | 3346 | 2758 | 2419 | 2195 | 2034 | 1815 | 1671 | 1429 | 1144 | 0667 |
| 20 | 3894 | 2705 | 2205 | 1921 | 1735 | 1602 | 1422 | 1303 | 1108 | 0879 | 0500 |
| 24 | 3434 | 2354 | 1907 | 1656 | 1493 | 1374 | 1216 | 1113 | 0942 | 0743 | 0417 |
| 30 | 2929 | 1980 | 1593 | 1377 | 1237 | 1137 | 1001 | 0921 | 0771 | 0604 | 0333 |
| 40 | 2370 | 1576 | 1259 | 1082 | 0968 | 0887 | 0780 | 0713 | 0595 | 0462 | 0250 |
| 60 | 1737 | 1131 | 0895 | 0765 | 0682 | 0623 | 0552 | 0497 | 0411 | 0316 | 0167 |
| 120 | 0998 | 0632 | 0495 | 0419 | 0371 | 0337 | 0292 | 0266 | 0218 | 0165 | 0083 |
| ∞ | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |

Всі квантилі G1-q  менше одиниці, тому в таблиці приведені лише десяткові знаки, слідуючі після коми, перед якою при користуванні таблицею   потрібно ставити нуль цілих. Наприклад, при k1 = 6, k2 =3 маємо G0,95 = 0,5321.

# ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Дослідження перетворювача тиску з уніфікованим сигналом

струмової петлі

Мета роботи:

- з’ясувати принцип дії калібратора та перетворювача тиску з уніфікованимсигналом

струмової петлі

Теоретичні відомості

На сьогоднішній день використовують велику кількість давачів з уніфікованими (однотипними) сигналами,  які формуються на виході перетворювача й використовуються для подальшої обробки інформації та передачі її на відстань. Уніфікований вихідний сигнал – це електричний сигнал змінного чи постійного струму, змінної чи постійної напруги, який формується на вихідних  лампах перетворювачів, і має чітко визначені і заздалегідь відомі межі змін. Якості величини вихідного сигналу може бути використано змінний чи постійний струм, напруга постійного чи змінного струму, частота і магнітна індукція. На сьогоднішній день прийнято і впроваджено наступні уніфіковані вихідні сигнали.

I=

0 – 5мА

0 – 20мА

4 – 20мА

-5 – 0 –  +5мА

-20 – 0 –  +20мА

-100 – 0 –  +100мА

U=

0 –  10мВ

0 – 100мВ

0 – 1В

10 – 0 –  +10мВ

-1 – 0 – +1мВ

-10 – 0 –  +10В

U

0 – 0.5В

-1 – 0 – +1 В

0 – +2 В

f = 50 Hz

f = 400 Hz

Взаємо індукція

0-100 mHn

-10-0- +10 mHn

F (Hz)=

4 – 8КГц

2 – 4 КГц

U= 60 – 160 МВ

0.6 – 2.4 В

2.4 – 12

Найбільш розповсюдженими стали перетворювачі з уніфікованим сигналом струму та напруги через легкість вимірювання та перетворення уніфікованого вихідного сигналу, їх високо поміхо захищеність можливість масштабування сигналу, а також передача його на відстань діапазоном в межах 25-120 метрів. Оскільки нульовий сигнал в вимірювальні лінії струмового контуру може бути як від первинного перетворювача (згенерований уніфікований сигнал) так і від обриву контуру (при обриві кола живлення І = 0 мА). Поступово давачі з уніфікованим струмовий сигналом в діапазоні яких є нульові значення струму були замінені на перетворювачі з діапазон зміни вихідного струмового сигналу 4-20 мА. В цьому стандарті відсутнє нульове значення струм, а отже відпадає потреба в додаткових системах контролю обрив у мережі. Оскільки це фіксується при І=0 мА. Токова петля - це такий спосіб включення перетворювача з уніфікованим сигналом постійного струму для зняття вимірювальної інформації. Струмовий сигнал лінійно змінюється в діапазонах зміни вхідної величини в яку давач підключається до джерела живлення і послідовно в мережу живлення вмикається микроамперметр.

4-20мА означає що при дії на первинний перетворювач вхідної величини (вимірювання фізичної величини) від Х мінімальне до Х максимальне струм буде лінійно змінюватись від 4 до 20мА.

При цьому Х мінімальне - це мінімальна точка вимірювального діапазону первинного перетворювання. Х максимальне – це  максимальна точка діапазону первинного перетворення. Варто зазначити, що діапазони можуть бути різними, а вихідний сигнал однаковий.

Для проведення лабораторної використовуємо давач надлишкового тиску

типу САПФІР 22 ДІ з діапазоном:

Рвх 0 -  0.4МПа

Івих 4 -  20мА

Для вимірювання тиску за допомогою перетворювача необхідно розрахувати струм який буде діяти в вимірювальну контурі при дії на перетворювач вхідної величини.

Для давачів існує такий показник як крутизна  який вказує на скільки міліампер зміниться струм при зміні вхідного тиску на 1 кПа.

Порядок виконання роботи

- Зібрати установку на базі калібратора AMETEK та перетворювача САПФІР.

- Провести розрахунок струму давача при тиску 0, 50, 100, 150, 200 КПа.

- Подати тиск ручною помпою на еталонний давач тиску і досліджуємий давач.

- Виміряти за допомогою калібратора струм при тиску та порівняти з розрахунковим.

Для 50КПа				Для 100КПа			Для 150КПа

- Розрахувати відносну та зведену похибку та зробити висновок про придатність давача, врахувати, що ɣ=0,5%.

- Результати оформили:

| Рвим | Івим | Iроз | Δ І | ɣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4,1 | 4 | 0.1 | 0.63 |
| 50 | 5.7 | 6 | 0.3 | 1.8 |
| 100 | 8,1 | 8 | 0.1 | 0.63 |
| 150 | 9,8 | 10 | 0.2 | 1.25 |

Висновки: За результатами можна сказати, що давач є не справним. Тому що ɣ=0,5%  а деякі значення перевищують його.