## Лекція 6. Розрахунок лінійних ПП

Лінійним ПП називається перетворювач з лінійним розподілом опору вздовж каркаса потенціометра, тобто такий, що має лінійну статичну характеристику в режимі холостого ходу.

Розглянемо схему, зображену на рис. 3.12.

Рис. 3.12. Схема ПП для його розрахунку

Нехай задано вихідні параметри для розрахунку: напругу живлення U і максимальний кут повороту движка (щітки) max.

Кут обмотки ПП об має задовольняти співвідношенню об > 2max. Для ПП з лінійним переміщенням движка l > 2х.

Чутливість ПП з кутовим переміщенням движка S=ΔuΔϕ=uϕоб. Для ПП з лінійним переміщенням движка S=ΔuΔl=ul, звідки можна отримати значення крутості характеристики ПП. Опір обмотки ПП

R=ρlωωq103,

де  – питомий опір проводу обмотки. Оммм2/м; l –середня довжина одного витка, мм;  – число витків обмотки на каркасі; 
q – площа поперечного перерізу проводу обмотки, мм2.

Враховуючи, що число витків обмотки

ω=ldiз,

де l – довжина обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці, мм (рис. 3.13); dіз – діаметр обмотувального проводу з ізоляцією, мм, дістаємо формулу для визначення опору обмотки у вигляді:

R=ρlωlqdiз103.

Рис. 3.13. Довжина обмотки на каркасі ПП

Довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці можна знайти з пропорції

2πr−360ol−ϕоб,

де r – радіус кривини каркаса або робочий радіус движка, мм,

l=2πrϕоб360о

Тоді вираз для опору обмотки ПП запишемо у вигляді

R=2πrϕобρlω360оq diз103.

Для каркаса ПП прямокутного перерізу (рис. 3.14) середня довжина одного витка

l=2(h+b)+π diз,

де h – висота каркаса; b – товщина каркаса.

Для струму U/R, який проходить через ПП, необхідно виконати співвідношення (U/R) << Iдоп, де Iдоп – максимально допустимий струм з точки зору нагрівання обмотки; Iдоп = q, де  – густина струму, А/мм2.

Тоді  UR≤qδ  або  Uqδ≤R.

Рис. 3.14. Середня довжина одного витка

Враховуючи вираз для розрахунку опору, маємо:

Uδ≤2πrϕобρlω360o diз103.

Здобутий вираз є основним розрахунковим співвідношенням для ПП.

Матеріал проводу, а, отже, і , вибирають згідно з призначенням і загальними умовами роботи ПП.

Допустиму густину струму  вибирають залежно від матеріалу каркасу, умов теплообміну. На практиці густина струму  = 5...30 А/мм2. За умови відомого перерізу обмотувального дроту допустима густина струму визначається силою допустимого струму.

В свою чергу допустимий струм можна знайти з умови забезпечення правильного теплообміну (виключення перегріву ПП):

Iдоп2RμS≤tmax nn−tmax нс,

де  – коефіцієнт тепловіддачі (звичайно перебуває в межах 0,12…0,14 Вт/(дм3С); S – площа поверхні охолодження ПП, дм2; tmax nn – максимально допустима температура для даної конструкції ПП; tmax нс – максимальна температура навколишнього середовища.

З метою зменшення моменту зворотної дії радіус розточки каркаса (або робочу довжину движка) r по змозі слід вибирати малим.

Момент зворотної дії визначається моментом сил сухого тертя:

Mтер=Pfr,

де Р – сила натягу щітки ПП (величина Р коливається від десятих часток грама до декількох грамів); f – коефіцієнт сил сухого тертя при русі щітки по обмотці (орієнтовно f = 0,2...0,4).

Якщо в якості вихідних будуть задані інші параметри, послідовність розрахунку потрібно змінити.

Як приклад виконаємо розрахунок ПП для сигналізації зміни тиску на 0,1 ат від нормального, що дорівнює 2 ат.

Принципову схему сигналізатора зображено на рис. 3.15. Мембрана використовується як чутливий елемент і дає переміщення движка l = 1 мм при зміні тиску на 0,1 ат. ПП працює на поляризоване реле з напругою спрацьовування U = 0,5 В. Напруга живлення ПП дорівнює 26 В. Каркас ПП квадратного перерізу (h = b). Опір реле Rн = 5000 Ом.

Рис. 3.15. Потенціометричний перетворювач для сигналізації 
зміни тиску

Оскільки опір реле досить великий і в нормальному стані движок потенціометра перебуває в нульовому положенні, то в розрахунок замість U можна підставити безпосередньо напругу спрацьовування реле.

Послідовність розрахунку

1. Вибираємо як обмотувальний провід константан марки Е-2Н16 з такими характеристиками: dіз=0,28 мм, q=0,0491 мм2, 
 =0,49 Оммм2/м, =3 А/мм2.

2. Загальну довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса ПП визначаємо з співвідношення:

Ul=ΔUΔl,

Тобто

l=UΔlΔU=2610,5=52мм.

3. Загальне число витків

ω=ldiз=520,28=185.

4. Загальний опір

ω=ldiз=260,0491⋅3=176,4 Ом.

5. Середня довжина одного витка може бути знайдена з співвідношення

R=ρlωωq103.

Тоді

lω=R q 103ρ ω=176,4⋅0,0491⋅1030,49⋅185=93,5мм.

6. Знаючи довжину одного витка l , потрібні габаритні розміри квадратного перерізу ПП легко визначити з формули

lω=2(h+b)+π diз,b=h=23,1 мм.

Для прямокутного перерізу каркаса, задавшись однією з величин (наприклад, товщиною b каркаса), визначимо інший розмір каркаса h.

7. Перевіримо відносну похибку  в напрузі, яка знімається з движка ПП при переміщенні його на 1 мм:

ξ=1−11+Δхl(1−Δxl)RRн=0,00066=0,066%.

Це цілком допустимо, тим більше, що практично зміна напруги завжди відбувається стрибками при переміщенні движка з витка на виток.