Тема 6.7. Синтез адаптивної САК з блоком самонастроювання пропорційно-інтегрального регулятора

Мета заняття:

- Засвоїти принцип дії безпошукових адаптивних систем з еталонними моделями.

- Ознайомитись з градієнтним методом синтезу блоку адаптації системи керування.

- Ознайомитись з методами математичного моделювання адаптивної системи на ЕОМ та аналізом її параметрів.

1. Теоретичні відомості

Розглянемо замкнуту систему автоматичного керування, яка складається з об’єкта 2-го порядку та пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора.

Рис. 1

|  | (1) |
| --- | --- |

Параметри регулятора  і  початково згідно деякого критерію первинної оптимізації були оптимально узгоджені з параметрами об’єкта. Але в результаті впливу сторонніх факторів на об’єкт, параметри об’єкта з часом будуть змінюватися.

Отже, оптимальне налагодження порушується. Для того, щоб відновити таке узгодження, необхідно змінити параметри настроювання ПІ-регулятора  і .

Це означає, що структура регулятора повинна передбачити змінність цих параметрів в процесі роботи системи.

Представимо параметри регулятора як такі, що складаються з двох частин:

| , |  |
| --- | --- |

де — незмінна частина;

— змінна частина.

Для настроювання параметрів регулятора необхідно синтезувати блок адаптації БА з використанням еталонної моделі.

В цілому структурна схема адаптивної системи повинна мати наступний вигляд:

Рис. 2

Визначимо передаточну функцію розімкненої системи:

|  | (2) |
| --- | --- |

Як еталонну модель застосовуємо ланку з передаточною функцією:

|  | (3) |
| --- | --- |

На тому етапі, коли параметри об’єкта ще не змінились буде діяти умова:

| . | (4) |
| --- | --- |

Згодом умова (4) буде порушуватись і тоді з’явиться похибка адаптації:

| , | (5) |
| --- | --- |

яку можна використати для формування критерія адаптації:

| . | (6) |
| --- | --- |

Для синтезу алгоритмів зміни параметрів  і , під час настроювання системи використаємо градієнтний метод. Його суть в тому, що параметри настроювання в кожний момент часу змінюються так, щоб зменшувати значення  з максимальною швидкістю.

Визначимо компоненти градієнта:

|  | (7) |
| --- | --- |

Швидкості зміни параметрів с0 і с1, визначимо за формулами:

|  | (8) |
| --- | --- |

Знак “–” визначає антиградієнтний напрямок зміни параметрів, тобто в сторону зменшення .  і  – вагові коефіцієнти, що визначають значимість кожного з параметрів настроювання. Враховуючи формулу (6) для рівнянь (7), одержимо:

| . | (9) |
| --- | --- |

В сигналі похибки  величина  не залежить від параметрів  і , тому

| . | (10) |
| --- | --- |

Функції

|  | (11) |
| --- | --- |

називаються функціями чутливості системи за відповідними параметрам настроювання.

Враховуючи те, що

|  | (12) |
| --- | --- |

в силу комутативності операції перетворення Лапласа і диференціювання по параметру, тобто

|  | (13) |
| --- | --- |

одержимо:

| ; | (14) |
| --- | --- |
|  | (15) |

Тоді

| ; | (16) |
| --- | --- |

| . | (17) |
| --- | --- |

Із умов (10) і (11) витікає, що

| , | (18) |
| --- | --- |

тобто

| ; | (19) |
| --- | --- |

| . | (20) |
| --- | --- |

Для реалізації алгоритмів (19) і (20) необхідно знати поточні параметри системи керування, які змінюються з часом випадково, що неможливо.

По суті принципу самонастроювання передаточна функція системи повинна бути близькою до передаточної функції моделі. Якщо це припущення виконується, то в (19) і (20) передаточну

функцію системи можна замінити передаточною функцією моделі, тобто

| ; | (21а) |
| --- | --- |
| . | (21б) |

Така заміна призводить до того, що ми одержимо не ідеальний градієнтний метод настроювання, але близький до нього, бо блок адаптації буде здійснювати зміну параметрів  і , доки буде існувати похибка (. Використовуючи (21а) і (21б) можна побудувати структурну схему адаптивної системи (див. рис. 3).

Рис. 3

2. Моделювання адаптивної САУ на ЕОМ

Запишемо диференційне рівняння системи (2) в формі Коші. Для цього скористаємося методом переносу похідних з входу на вихід. Тобто представимо (2) двома блоками

Рис. 4

і для них запишемо диференційне рівняння

|  | (22) |
| --- | --- |

Нехай

| . |  |
| --- | --- |

Тоді (22):

|  | (23) |
| --- | --- |
| . | (24) |

Формули (23) і (24) в матричній формі запису:

| ; . | (25) |
| --- | --- |

Визначимо вихідну величину моделі .

Для цього використаємо  (3), яку представимо теж двома блоками

Рис. 5

Запишемо диференційне рівняння для рис. 5:

| ; . | (26) |
| --- | --- |

Нехай .

Приймемо позначення:

Тоді (26) можна записати в формі Коші

|  | (27) |
| --- | --- |

| . | (28) |
| --- | --- |

Система рівнянь (27),(28) в матричній формі набуває вигляду:

| ; |  |
| --- | --- |
| . |  |

Сигнал похибки адаптації  визначимо як різницю двох сигналів (28) і (24) на кожному кроці розв’язання задачі:

|  | (30) |
| --- | --- |

Визначимо сигнали U0(t) і U1(t) за формулами (16) і (17) (див. рис.3).

| ; . | (31) |
| --- | --- |

Замінимо для зручності .

Нехай

Тоді

|  | (32) |
| --- | --- |

Сигнал  одержимо за передаточною функцією:

Запишемо для зручності .

Тоді

|  | (33) |
| --- | --- |

Одержимо алгоритми зміни сигналів настройки  і :

| ; | (34) |
| --- | --- |

|  | (35) |
| --- | --- |

Аналізуючи одержані вище результати, бачимо, що рівняння об'єкта керування (23), (24), моделі — (27), (28), рівняння (32) і (33) для обчислення функцій , а також інтеграли (34) та (35), за допомогою яких одержуємо значення параметрів адаптації взаємозв’язані між собою:

|  | (36) |
| --- | --- |

|  | (37) |
| --- | --- |

|  | (38) |
| --- | --- |

|  | (39) |
| --- | --- |

|  | (40) |
| --- | --- |

Для моделювання динамічних процесів в адаптивній САК ці рівняння необхідно розв’язувати разом з певним кроком дискретності  від  до  при нульових початкових умовах:

| ; ; ; |  |
| --- | --- |

при дії на вході системи ступеневого сигналу , де .

3. Порядок виконання роботи

  - Ознайомитись з теоретичними положеннями синтезу та аналізу адаптивної безпошукової системи з еталонною моделлю за допомогою градієнтного методу.

  - Визвати на дисплей інтерфейс робочої програми.(рис. 6)

  - На першому етапі роботи відключити блок адаптації (встановити ==) і переконатись в ідентичності системи і моделі для чого довільно або за певним варіантом ввести значення параметрів передаточних функцій:

- системи (2)

- моделі (3)

| . |  |
| --- | --- |

При цьому параметри моделі та системи повинні бути відповідно однаковими. Крім того вони повинні бути такими, щоб замкнута система без адаптації, передаточна функція якої

|  | (41) |
| --- | --- |

була б стійкою.

Ця вимога буде виконана, якщо задовольняється наступне співвідношення коефіцієнтів систем

|  | (42) |
| --- | --- |

відповідно до критерію Рауса або Гурвиця.

  - Встановити:

- вхідний сигнал

| , |  |
| --- | --- |

де A довільне значення ,або ;

- крок дискретності розв’язку задачі

| ; |  |
| --- | --- |

- час спостереження за процесом

| ; |  |
| --- | --- |

- інтервал дискретної виборки даних з таблиць

| . |  |
| --- | --- |

  - Подаючи команду “Розв’язати”, одержати на екрані дисплея всі необхідні графіки зміни параметрів системи та моделі:

| , |  |
| --- | --- |

аналізуючи які, зробити висновок про ідентичність моделі та системи (рис.7).

  - Змінити параметр об’єкта k і переконатись, що графіки  та  відрізняються.

Ввести коефіцієнти  і  блоку адаптації і зафіксувати степінь адаптації системи (за похибкою ). Аналогічно виконати цю операцію для решти коефіцієнтів об’єкта:

| . |  |
| --- | --- |

Зробити висновки.

  - Визначити граничні значення змінних за часом коефіцієнтів об’єкта

при яких система перестає адаптуватись.

  - При  реалізувати нестійкий режим роботи системи (37). Змінюючи значення параметрів  досягти стійкості системи.

  - Вияснити ефективність процесу адаптації в системі за рахунок зміни пропорційної  і інтегральної  складових ПІ-регулятора.

Зробити висновок.

4. Звіт повинен містити

  - Короткі теоретичні відомості про адаптивні САК з моделями.

Рис.6

Рис.7

Структурну схему досліджуваної системи з числовими значеннями її параметрів.

Графічні залежності та висновки до пунктів 3.5.–3.7.

Аналітичні та графічні залежності з висновками до пунктів 3.8.–3.9.

5. Контрольні питання

В чому суть методу градієнта при синтезі блока адаптації САК?

Що таке функції чутливості?

На яких підставах в формулах (19) і (20) передаточну функцію об’єкта керування було замінено передаточною функцією моделі?

Роль і значення коефіцієнтів  та  в системі адаптації?

6. Література

- Тютюнник А.Г. Оптимальні і адаптивні системи автоматичного керування. Житомир: ЖІТІ, 1998.– 512 с.

- Куропаткин П.В. Оптимальные и адаптивные системы. М.: В.Ш., 1980. – 287 с.