Перелік питань на іспит з дисципліни

Інформаційно-комп’ютерні системи в АУТП

- Характеристика динамічних збурень, що впливають на прилади та ЕВС.

- Основні системи координат.

- Проекції радіуса - вектору, що визначає місцезнаходження рухомої системи (приладу) в системах координат.

- Матриці перетворень. Підсумкові рівняння руху ЕВС в географічній системі координат.

- Дослідження засобів моделювання об'єктів управління

- Дослідження систем автоматичного управління на цифрових ЕОМ.

- Вираз для вертикальної складової вихідного сигналу ЕВС.

- Рівняння руху ЕВС у скороченому вигляді.

- Аналітичні вирази корисного сигналу та сигналів-похибок.

- Функціональна схема ЕВС на основі аналізу рівняння руху.

- Вивчення характеристик генераторів шуму.

- Вивчення статистичних характеристик цифрових генераторів шуму.

- Рівняння руху для визначення допустимих похибок вимірювання параметрів руху компонентами ЕВС.

- Зв'язок між абсолютними значеннями похибок параметрів підсистем ЕВС.

- Ідентифікація динамічних характеристик об'єктів управління

- Вивчення методу взаємної кореляційної функції

- Обладнання об'єкту, на якому влаштовані ЕВС для вимірювань механічних параметрів.

- Навігаційні системі. Системи стабілізації та ін.

- Приклади сучасних ЕВС.

- Дослідження методів адаптивної ідентифікації

- Програма дослідження методів ідентифікації

- Засоби визначення навігаційних параметрів на літаках

- Дослідження впливу параметрів збурень на роботу акселерометра (гравіметра)

- Засоби визначення навігаційних параметрів під час  авіаційних  вимірювань гравітаційного прискорення

- Дослідження впливу параметрів збурень на роботу акселерометра (гравіметра)

- Вивчення роботи відеосистеми персонального комп'ютера в текстовому режимі

- Прилади  вимірювання широти

- Вивчення роботи відеосистеми персонального комп'ютера в графічному режимі

- Вивчення роботи знакогенератора відеосистеми персонального комп’ютера в текстовому режимі.

- Пристрої та інтерфейси ведення, реєстрації та відображення вимірювальної інформації в цифрових ЕОМ

- Дослідження методів введення двовимірної інформації про механічні величини в цифровій ЕОМ

- Дослідження методів зберігання двовимірної інформації про механічні величини в цифровій ЕОМ

- Нормалізація сигналів. Цифрова фільтрація. Різновиди фільтрів

- Процедура стиснення двовимірної інформації

- Дослідження стиснення інформації про механічні величини в цифровій ЕОМ.

- Сучасні апаратні та програмні засоби збору і обробки сигналів

- Методи  використання фільтрації шумів у двовимірній інформації про механічні величини

- Дослідження методів  використання фільтрації шумів у двовимірній інформації про механічні величини

- Пристрої та інтерфейси введення відеозображень, що містять вимірювальну інформацію

- Методи пошуку та виділення контурів об'єктів вимірювань у цифрових масивах двовимірної інформації

- Дослідження методів пошуку та виділення контурів об'єктів вимірювань у цифрових масивах двовимірної інформації