# Більшість промислових виробів з природного каменю мають грані у вигляді прямих ліній. Це блоки, видобути з родовищ, оброблені плити та елементи будівельних конструкцій, бордюрний камінь, декоративно-облицювальні вироби [119].

# Тому розглянемо задачу лінійної апроксимації контуру на відеозображенні, що відповідає грані виробу або мітці на поверхні інших ОВ.

# Лінійна апроксимація виконується для множини точок, що належать ділянці контуру виробу на цифровому відеозображенні. Ця ділянка має форму відрізка прямої лінії, що описується аналітичною залежністю [164]:

| # , # , , , . | # (3.26) |
| --- | --- |

# де  – виміряні координати -ї точки контуру виробу на цифровому відеозображенні,  – кількість точок контуру, що використовуються в процедурі лінійної апроксимації. Коефіцієнт  визначає кутове положення грані: ; а величини  є координатами середньої точки грані.

# Для алгоритмічної оцінки коефіцієнта  і кутового положення грані  можливо використання різних методів [164, 165, 170, 249, 250, 328].

# Метод на основі координат двох точок , , що належать грані на цифровому відеозображенні [169, 170], є найбільш простим в плані виконання обчислень, але найменш точним і може застосовуватися лише для попередніх оцінок і порівняння з іншими методами:

# .

# Метод найменшим квадратів є найбільш відомим та апробованим методом побудови лінійних та нелінійних аналітичних залежностей по експериментальним даним, однак вимагає виконання ряду умов по відношенню до цих даних [164, 165]. Метод найменших модулів [249] є менш відпрацьованим і більш складним у обчислювальному плані, ніж метод найменших квадратів. Його застосування доцільно у випадках, коли вимірювання недостатньо точні або виконуються під впливом великої кількості факторів, що заважають їх проведенню та викривляють результати вимірювань.

# Методи на основі мінімаксного критерію [165] дозволяють визначити оптимальну функціональну залежність у випадку обробки результатів прецизійних вимірювань, коли їх похибки не перевищують інструментальної похибки засобу вимірювань. Однак, ці методи є досить складними у обчислювальному плані. Вимірювання ГП та параметрів руху виконуються, як правило, у реальному часі, тому застосування досить складних обчислювальних методів є неприйнятним.

# Робастні методи [164] побудови залежностей по експериментальним даним застосовуються у випадку відхилення розподілу похибок вимірювань від нормального закону або у випадку присутності грубих похибок та промахів у результатах вимірювань. Конфлюентні методи [164] обробки експериментальних даних замінюють метод найменших квадратів у разі невиконання умов застосування цього методу.

# Тому далі будемо розглядати метод найменших квадратів, як найбільш апробований метод, та конфлюентні методи, що замінюють метод найменших квадратів у випадку невиконання умов застосування цього методу.

# Розглянемо визначення кутового положення грані виробу на основі методу найменших квадратів. Оцінка коефіцієнта  [164]

# (3.27)

# є незміщеною з дисперсією

# , 	(3.28)

# де  – точні значення координат точок грані,  – дисперсія похибки вимірювання координат .

# Результат визначення кутового положення грані виробу

# ,   .	(3.29)

# З математичної точки зору застосування методу найменших квадратів вимагає виконання ряду умов [164, 329]:

# 1. Значення аргументу лінійної функції (координати ) відомі точно.

# 2. Результати вимірювання значень функції (координати ) містять тільки випадкові похибки, що незалежні, мають нульове математичне сподівання і дисперсію .

# 3. Похибки вимірювання  мають нормальний розподіл.

# При вимірюванні ГП виробів за їх відеозображеннями перша умова не виконується, так як координати  вимірюються на відеозображенні з похибкою, що має дисперсію . Похибки вимірювання координат  складаються з ряду похибок, що мають рівномірний або нормальний розподіл (див. підрозділ 1.4). Тому друга умова виконується, третя – виконується наближено.

# У випадку невиконання першої умови оцінка коефіцієнта  містить додаткові похибки і не є незміщеною. Тому необхідно переходити до конфлюєнтних методів апроксимації граней виробу, що враховують наявність похибки в . Такі методи забезпечують оцінки , що сходяться к  із збільшенням числа  виміряних координат.

# В приладовій системі відомі результати вимірювання координат  і , а відношення дисперсій , так як ці вимірювання виконуються для одного відеозображення однаковими методами. Тоді коефіцієнт  визначається на основі узагальненої оцінки ортогональної регресії  [164]:

# ,	(3.30)

# де

# ,   ,   ,

# ,

# а знак в формулі (3.30) визначається з урахуванням квадранта розташування контура на координатній площині .

# В даному методі оцінка  визначається з систематичною похибкою [164]

# , 	(3.31)

# і дисперсію

# . 	(3.32)

# Перевагою узагальненої оцінки ортогональної регресії є те, що в результаті апроксимації отримуємо пряму ортогональної регресії. Для такої прямої мінімальна сума квадратів відстаней до точок  по нормалі, а не по вертикалі, як у методі найменших квадратів. Такий підхід краще відповідає задачі, що розглядається, і зменшує похибку визначення ГП виробів.

# Іншим методом лінійної апроксимації граней виробу, що враховує наявність похибок вимірювання координат , є дробово-лінійні оцінки [164]:

# ,

# де  – вагові коефіцієнти, .

# Перевагою дробово-лінійних оцінок також є відсутність вимоги нормального закону розподілу похибок вимірювання координат  і .

# Для значень , що мають постійний крок  на цифровому відеозображенні, найкращою є дробово-лінійна оцінка Хаузнера-Бреннана [164]:

# ;	(3.33)

# ця оцінка  містить систематичну складову

# (3.34)

# і дисперсію

# , 	(3.35)

# де  – приведена дисперсія похибок координат.

# Так як похибка дробово-лінійної оцінки обернено пропорційна , то при  (цілком реальне значення для сучасних ПФВЗ) можна забезпечити суттєве підвищення точності ГП виробів з природного каменю.