Рис.1-2

Рассмотрим схему (рис. 1) измерительного моста Уитстона. К Сопро-

тивления R1,  R2, R3 и R4 образуют его плечи. Между точками Аи В моста включена батарея с ЭДС  E сопротивлением r, между точками С и D включен гальванометр с сопротивлением RG.

Для узлов А, В и С применить  первое правило Кирхгофа, а для контуров А СВА, A CD А и CBDC записать уравнения  второго правила Кирхгофа, то можно найти все токи в цепи.

Если известны все сопротивления и ЭДС, то, решая полученные шесть уравнений, можно найти неизвестные токи.

Изменяя известные сопротивления R2,   R3 и R4, можно добиться того, чтобы ток через гальванометр был равен нулю (IG = 0). Тогда  можно показать, что

Таким образом, в случае равновесного состояния моста (IG = 0) при определении искомого сопротивления Rx  ЭДС батареи, сопротивления батареи и гальванометра роли не играют.

На практике обычно используется реохордный мост Уитстона (рис. 2), где сопротивления R3 и R4  представляют собой длинную однородную проволоку (реохорд) с большим удельным сопротивлением, так что отношение  для сопротивлений  можно переписать:

Если в мосте Уинстона использовать не чисто активные сопротивления, а м реактивные элементы ( конденсаторы и катушки  индуктивности), то уравнение баланса моста через полные сопротивления его ветвей примет вид: