ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ (Частина 2)

Варіант 1

| № п/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Оберіть найбільш коректний варіант визначення АСУ (АСК): | А. АСУ – роботизований комплекс, що забезпечує функції керування на основі використання засобів передачі та обробки інформації; Б. АСУ – організаційно-технічний комплекс, що забезпечує функції планування та моделювання на основі використання економіко-математичних методів; В. АСУ – організаційно-технічний комплекс, що забезпечує функції керування на основі використання економіко-математичних методів та сучасних засобів передачі та обробки інформації; Г. АСУ – організаційно-технічний комплекс, що забезпечує функції планування та моделювання на основі використання сучасних засобів передачі та обробки інформації; Д. АСУ – організаційно-технічний комплекс, що забезпечує функції керування на основі використання засобів обробки матеріальних потоків. |
|  | В розподілених АСКТП, побудованих на основі ПЛК Siemens та іншої промислової автоматики, внутрішньовузловий інформаційний обмін реалізується за допомогою: | А. Спеціальної шини розробки Siemens, що призначена для цього; Б. Інтерфейсу RS-232; В. Промислової шини MPI; Г. Шини ISA; Д. RS-485 з протоколом Modbus. |
|  | Вузлова структура АСКТП (в реалізації ТМС) не передбачає в своєму складі наступного елемента: | А. АРМ оператора; Б. диспетчерського щита; В. ЕОМ календарного планування; Г. пункту управління (керування); Д. контрольованого пункту. |
|  | Розподілені АСКТП (в реалізації ТМС) будуються: | А. аналогічно до локальних систем керування; Б. як багатовузлові системи, що мають два ієрархічні рівні – керуючий та виконавчий; В. як багатовузлові системи, що мають два або більше ієрархічних рівнів; Г. лише як двовузлові системи, вузлами є – пункт керування та контрольований пункт; Д. як двовузлові системи, що мають завжди два ієрархічні рівні – керуючий та виконавчий. |
|  | Вузол розподілених АСКТП (в реалізації ТМС), що знаходиться на верхньому рівні ієрархії та виконує функцію розподілу команд до іншіх вузлів та підлеглих рівнів, має назву: | А. пункт розподілу команд; Б. пункт комутації; В. пункт маршрутизації; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | В автоматизованому неперервному виробництві можна виділити наступні рівні автоматизації (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь): | А. нижній – АСК технологічними процесами ; верхній – АСК виробництвом; Б. нижній – АСК виробництвом; середній – локальні системи керування; верхній – АСК технологічними процесами; В. нижній – АСК технологічними процесами; середній – локальні системи керування; верхній – АСК виробництвом; Г. нижній – локальні системи керування; середній – АСК технологічними процесами; верхній – АСК виробництвом; Д. нижній – локальні системи керування; середній – АСК технологічними процесами; верхній – АСК виробництвом; найвищий – керування на основі штучного інтелекту. |
|  | Оберіть правильний варіант схеми – ілюстрації принципу функціонування АСК: | А. Схема а); Б. Схема б); В. Схема в); Г. Схема г); Д. Схема д). |
|  | АСК не виконує наступну функцію: | А. збір та передачу інформації; Б. самостійне обрання об’єктів керування для здійснення технологічних процесів; В. перетворення, зберігання, видачі в різних формах інформації; Г. прийняття рішень та видачі керуючих впливів; Д. контролю за реакцією об’єкта керування на керуючий вплив. |
|  | Оберіть найбільш коректний варіант визначення АСУ (АСК): | А. Під АСУ розуміють автоматичну систему, що здійснює багатократні автоматичні цикли; Б. Під АСУ розуміють людино-машинну систему, що здійснює автоматизований збір та обробку інформації; В. Під АСУ розуміють людино-машинну систему, що здійснює автоматичний збір та обробку інформації; Г. Під АСУ розуміють автоматизовану систему, що здійснює збір інформації та обробку матеріалів; Д. Під АСУ розуміють автоматичну систему, що здійснює збір інформації та обробку матеріалів. |
|  | Вузол розподілених АСКТП (в реалізації ТМС), що знаходиться на нижніх або проміжних (середніх) рівнях ієрархії та виконує функцію ретрансляції команд до іншіх вузлів та / або взаємодії з об’єктами керування, має назву: | А. пункт виконання команд; Б. пункт комутації; В. пункт взаємодії; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Контрольований пункт розподілених АСКТП (в реалізації ТМС) не може виконувати задачу: | А. ретрансляції даних на інші вузли; Б. видачі керуючих впливів на об’єкти керування; В. вимірювання поточного стану об’єктів керування (введення даних з датчиків); Г. формування інформаційних повідомлень та їх відправки на інші вузли; Д. призначення адрес іншим вузлам. |
|  | Контрольований пункт розподілених АСКТП (в реалізації ТМС) не може виконувати задачу: | А. виконання команди, що міститься в прийнятому інформаційному повідомленні; Б. виконання керуючої програми (АРМ оператора) АСУТП; В. вимірювання поточного стану об’єктів керування (введення даних з датчиків); Г. формування інформаційних повідомлень та їх відправки на інші вузли; Д. аналізу прийнятого інформаційного повідомлення. |
|  | Задачу виведення інформації про поточний стан об’єкта керування для людини оператора виконує наступний елемент АСКТП (в реалізації ТМС): | А. АРМ оператора або пункт управління; Б. диспетчерський щит або АРМ оператора; В. пункт візуалізації; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Задачу розподілу та відправлення команд, отриманих від керуючої ЕОМ оператора, до підлеглих вузлів виконує наступний елемент АСКТП (в реалізації ТМС): | А. АРМ оператора або пункт управління; Б. диспетчерський щит або АРМ оператора; В. пункт комутації; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Задачу прийому та аналізу інформаційних повідомлень від інших вузлів, виконання команд керування технічними об’єктами виконує наступний елемент АСКТП (в реалізації ТМС): | А. АРМ оператора; Б. диспетчерський щит; В. пункт комутації; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Задачу аналізу стану (вимірювання параметрів) технічних об’єктів, формування інформаційних повідомлень для інших вузлів про поточний стан об’єкта, виконує наступний елемент АСКТП (в реалізації ТМС): | А. АРМ оператора; Б. диспетчерський щит; В. контрольований пункт; Г. пункт управління (керування); Д. пункт комутації. |
|  | На нижньому рівні АСКТП (в реалізації ТМС) виконуються наступні задачі (оберіть всі вірні): 1) керування стадіями технологічного процесу 2) формування посилок (інформаційних повідомлень) типу “опитування” для підлеглих контрольованих пунктів 3) формування посилок (інформаційних повідомлень) типу “дані” для інших вузлів 4) видача керуючих впливів безпосередньо на об’єкти керування 5) вимірювання параметрів/стану, зняття показників з об’єктів керування 6) передача /прийом пакетів / інформаційних повідомлень / посилок до / від контрольованих пунктів | А. Варіанти 2, 3, 5 та 6; Б. Варіанти 1, 2, 3, 4 та 5; В. Варіанти 3, 4, 5 та 6; Г. Варіанти 3, 4 та 5; Д. Всі варіанти вірні. |
|  | На проміжних (середніх) ієрархічних рівнях АСКТП (в реалізації ТМС) виконуються наступні задачі (оберіть всі вірні): 1) формування посилок (інформаційних повідомлень) із заданими значеннями керованих параметрів для підлеглих контрольованих пунктів 2) зведення даних про стан віддалених об’єктів 3) візуалізація, реєстрація, архівація даних, отриманих від об’єктів керування 4) видача керуючих впливів безпосередньо на об’єкти керування 5) вимірювання параметрів/стану, зняття показників з об’єктів керування 6) передача /прийом пакетів / інформаційних повідомлень / посилок до / від контрольованих пунктів | А. Варіанти 4, 5 та 6; Б. Варіант 6; В. Варіанти 1, 2, 3 та 6; Г. Варіанти 1, 2, 4 та 5; Д. Всі варіанти вірні. |
|  | Проміжним (середнім) ієрархічним рівнем АСКТП (в реалізації ТМС) є: | А. Рівень керування процесами; Б. Рівень інформаційної взаємодії; В. Рівень взаємодії з об’єктами; Г. Польовий рівень; Д. Рівень планування ресурсів (ERP). |
|  | Нижнім ієрархічним рівнем АСКТП (в реалізації ТМС) є: | А. Рівень керування процесами; Б. Рівень інформаційної взаємодії; В. Рівень взаємодії з об’єктами (польовий рівень); Г. Рівень керування виробництвом (MES); Д. Рівень планування ресурсів (ERP). |
|  | Зміна параметру носія повідомлення у відповідності зі змістом останнього називається: | А. варіація; Б. модуляція; В. апроксимація; Г. інтерполяція; Д. кодування. |
|  | Фізичне тіло (середовище), що з’єднує передавач та приймач сигналу, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. сигнал. |
|  | Сукупність засобів, що включають в себе пристрої і фізичне середовище та забезпечують передачу попередньо сформованих елементарних сигналів, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. сукупність сигналів. |
|  | Сукупність апаратів (приладів) та блоків ПУ або КП, що виконують характерну для засобів телемеханіки функцію, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. пристрій телемеханіки. |
|  | Сукупність пристроїв для обміну через канал зв’язку інформацією між ПУ та КП утворює: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. комплекс пристроїв телемеханіки. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна ієрархічна; Д. кільцева. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна багаторівнева (ієрархічна); Д. кільцева. |
|  | Інтерфейс SPI є: | А. синхронною однонаправленою шиною; Б. синхронною двонаправленою повнодуплексною шиною; В. синхронною двонаправленою півдуплексною шиною; Г. асинхронною двонаправленою повнодуплексною шиною; Д. асинхронною двонаправленою півдуплексною шиною. |
|  | В інтерфейсі SPI для видачі даних ведучим та прийому веденим пристроєм слугує лінія: | А. MISO; Б. MOSI; В. SCLK; Г. SS; Д. RTS. |
|  | В інтерфейсі SPI для видачі даних веденим та прийому ведучим пристроєм слугує лінія: | А. MISO; Б. MOSI; В. SCLK; Г. SS; Д. CTS. |
|  | Телемеханічні системи не класифікуються за: | А. виконуваними функціями; Б. видом та розташуванням об’єктів керування та контролю; В. структурою ліній зв’язку; Г. видом математичної моделі; Д. характером та способом передачі повідомлень. |
|  | Під функціями телемеханічної системи розуміється: | А. Виконання різних категорій інформаційних повідомлень; Б. Вид законів керування; В. Кількість каналів керування; Г. Типи вимірюваних величин; Д. Наявність / відсутність інтерфейсу оператора. |
|  | Передача неперервних або дискретних значень вимірюваного параметру з метою відновлення на приймальній стороні ходу зміни його в часі (миттєве значення, амплітуда, діюче значення за період) – це: | А. телевимірювання поточних значень; Б. телесигналізація; В. телевимірювання інтегральних значень; Г. телекерування; Д. телерегулювання. |
|  | Передача дискретних значень споживання енергії чи витрати продукту за певні часові інтервали – це: | А. телевимірювання поточних значень; Б. телесигналізація; В. телевимірювання інтегральних значень; Г. телекерування; Д. телерегулювання. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна ієрархічна; Д. кільцева. |
|  | В інтерфейсі SPI для повнодуплексного обміну даними між ведучим та всіма веденими одночасно (за сеанс обміну дані від ведучого проходять через декілька ведених) використовується тип підключення: | А. Найпростіший (PtP); Б. Незалежний (радіальний); В. Каскадний (daisy-chaining); Г. Шинний за допомогою MOSI без застосування MISO; Д. Ієрархічний. |
|  | В інтерфейсі SPI для задання фази синхронізації – а) за переднім фронтом SCLK виконується зміна даних, за заднім дані є вірними, б) за заднім фронтом SCLK виконується зміна даних, за переднім дані є вірними, –слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. DORD; Д. SPE. |
|  | В інтерфейсі SPI для задання режиму “ведучий/ведений” слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. DORD; Д. SPE. |
|  | В інтерфейсі SPI регістр даних має назву: | А. SBUF; Б. SPDR; В. SPCR; Г. SPSR; Д. SCON. |
|  | Інтерфейс SPI має наступну кількість програмованих швидкостей обміну: | А. Одну; Б. Дві; В. Три; Г. Чотири; Д. Вісім. |