ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ (Частина 2)

Варіант 3

| № п/п | Текст завдання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Верхнім ієрархічним рівнем інтегрованої АСК / АСУ є: | А. Рівень керування процесами; Б. Рівень інформаційної взаємодії; В. Рівень взаємодії з об’єктами; Г. Польовий рівень; Д. Рівень планування ресурсів (ERP). |
|  | Нижнім ієрархічним рівнем АСКТП (в реалізації ТМС) є: | А. Рівень керування процесами; Б. Рівень інформаційної взаємодії; В. Рівень взаємодії з об’єктами (польовий рівень); Г. Рівень керування виробництвом (MES); Д. Рівень планування ресурсів (ERP). |
|  | Область науки і техніки, що займається керуванням на відстані механізмами та машинами, називається: | А. Механіка; Б. Телемеханіка; В. Автоматизація; Г. Механізація; Д. Моделювання. |
|  | Телемеханіка – це: | А. заміна праці людини роботою машин та механізмів; Б. сукупність засобів, що звільняють людину від безпосередньої участі в процесах передачі та перетворення енергії, матерії та інформації; В. застосування автоматизованих засобів в процесах проектування механічних конструкцій; Г. область науки і техніки, що охоплює теорію та технічні засоби автоматичної передачі на відстань інформації про стан об’єктів та команд керування; Д. застосування автоматизованих засобів в процесах керування механічними конструкціями та пристроями. |
|  | Засоби телемеханіки виконують задачі: 1) передачу технологічної повідомляючої та командної інформації 2) передачу виробничо-статистичної інформації для цілей планування та керування роботою промислових та торгівельних підприємств 3) передачу фінансової інформації для банківських установ 4) реалізації засобів громадського зв’язку, телебачення та радіомовлення | А. Варіанти 1, 2, та 3; Б. Варіанти 1, 3 та 4; В. Варіанти 1 та 2; Г. Варіанти 1, 2, та 4; Д. Всі варіанти вірні. |
|  | Спорадична передача – це: | А. передача лише у випадку зміни стану об’єкта або зміни вимірюваного параметру на задану величину; Б. неперервна передача ряду повідомлень розділеними в часі циклами незалежно від зміни стану або значень вимірюваних параметрів; В. передача інформації про аварійний стан об’єкта; Г. передача керуючого впливу; Д. непередбачувана передача повідомлення. |
|  | Зміна параметру носія повідомлення у відповідності зі змістом останнього називається: | А. варіація; Б. модуляція; В. апроксимація; Г. інтерполяція; Д. кодування. |
|  | Фізичне тіло (середовище), що з’єднує передавач та приймач сигналу, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. сигнал. |
|  | Сукупність засобів, що включають в себе пристрої і фізичне середовище та забезпечують передачу попередньо сформованих елементарних сигналів, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. сукупність сигналів. |
|  | Сукупність апаратів (приладів) та блоків ПУ або КП, що виконують характерну для засобів телемеханіки функцію, називається: | А. провідник; Б. лінія зв’язку; В. канал зв’язку; Г. протокол; Д. пристрій телемеханіки. |
|  | В автоматизованому неперервному виробництві можна виділити наступні рівні автоматизації (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь): | А. нижній – АСК технологічними процесами ; верхній – АСК виробництвом; Б. нижній – АСК виробництвом; середній – локальні системи керування; верхній – АСК технологічними процесами; В. нижній – АСК технологічними процесами; середній – локальні системи керування; верхній – АСК виробництвом; Г. нижній – локальні системи керування; середній – АСК технологічними процесами; верхній – АСК виробництвом; Д. нижній – локальні системи керування; середній – АСК технологічними процесами; верхній – АСК виробництвом; найвищий – керування на основі штучного інтелекту. |
|  | Одним з основних принципів АСКВ не є: | А. принцип ієрархічності; Б. підвищення ролі людини знизу вгору; В. принцип автономності; Г. принцип системності; Д. принцип неадитивності. |
|  | Функціональна структура інтегрованої АСКВ (для підприємств з неперервним характером виробництва) не містить наступний рівень: | А. задач перспективного та поточного планування підприємства; Б. задач оперативно-календарного планування; В. задач оперативного виконання; Г. задач оперативного керування виробництвам; Д. задач керування технологічними процесами. |
|  | В розподілених АСКТП, побудованих на основі ПЛК Siemens та іншої промислової автоматики, для міжвузлового інформаційного обміну, як правило, застосовують: | А. Мікропроцесорні шини SPI, I2C; Б. Інтерфейси RS-232, RS-485; В. Промислові шини MPI, Profibus, Ethernet/Profinet, AS-I, KNX; Г. Шини PCI, ISA, AGP; Д. RS-485 з протоколом Modbus. |
|  | В розподілених АСКТП, побудованих як телемеханічні системи та комплекси, для міжвузлового інформаційного обміну, як правило, застосовують: | А. Мікропроцесорні шини SPI, I2C; Б. Інтерфейси RS-232, RS-485, модемний провідний та безпровідний зв’язок; В. Промислові шини MPI, Profibus, Ethernet/Profinet, AS-I, KNX; Г. Шини PCI, ISA, AGP; Д. RS-485 з протоколом Modbus. |
|  | В розподілених АСКТП, побудованих на основі ПЛК Siemens та іншої промислової автоматики, внутрішньовузловий інформаційний обмін реалізується за допомогою: | А. Спеціальної шини розробки Siemens, що призначена для цього; Б. Інтерфейсу RS-232; В. Промислової шини MPI; Г. Шини ISA; Д. RS-485 з протоколом Modbus. |
|  | Вузол розподілених АСКТП (в реалізації ТМС), що знаходиться на верхньому рівні ієрархії та виконує функцію розподілу команд до іншіх вузлів та підлеглих рівнів, має назву: | А. пункт розподілу команд; Б. пункт комутації; В. пункт маршрутизації; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Вузол розподілених АСКТП (в реалізації ТМС), що знаходиться на нижніх або проміжних (середніх) рівнях ієрархії та виконує функцію ретрансляції команд до іншіх вузлів та / або взаємодії з об’єктами керування, має назву: | А. пункт виконання команд; Б. пункт комутації; В. пункт взаємодії; Г. пункт управління (керування); Д. контрольований пункт. |
|  | Контрольований пункт розподілених АСКТП (в реалізації ТМС) не може виконувати задачу: | А. ретрансляції даних на інші вузли; Б. видачі керуючих впливів на об’єкти керування; В. вимірювання поточного стану об’єктів керування (введення даних з датчиків); Г. формування інформаційних повідомлень та їх відправки на інші вузли; Д. призначення адрес іншим вузлам. |
|  | Задачу аналізу стану (вимірювання параметрів) технічних об’єктів, формування інформаційних повідомлень для інших вузлів про поточний стан об’єкта, виконує наступний елемент АСКТП (в реалізації ТМС): | А. АРМ оператора; Б. диспетчерський щит; В. контрольований пункт; Г. пункт управління (керування); Д. пункт комутації. |
|  | На верхньому рівні АСКТП (в реалізації ТМС) виконуються наступні задачі (оберіть всі вірні): 1) керування стадіями технологічного процесу 2) формування посилок (інформаційних повідомлень) типу “опитування” для підлеглих контрольованих пунктів 3) візуалізація, реєстрація, архівація даних, отриманих від об’ктів керування 4) видача керуючих впливів безпосередньо на об’єкти керування 5) вимірювання параметрів/стану, зняття показників з об’єктів керування 6) передача /прийом пакетів / інформаційних повідомлень / посилок до / від контрольованих пунктів | А. Варіанти 1, 2, 3, 5 та 6; Б. Варіанти 1, 2 та 3; В. Варіанти 1, 2, 3 та 6; Г. Варіанти 3, 4 та 5; Д. Всі варіанти вірні. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна ієрархічна; Д. кільцева. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна багаторівнева (ієрархічна); Д. кільцева. |
|  | Інтерфейс SPI є: | А. синхронною однонаправленою шиною; Б. синхронною двонаправленою повнодуплексною шиною; В. синхронною двонаправленою півдуплексною шиною; Г. асинхронною двонаправленою повнодуплексною шиною; Д. асинхронною двонаправленою півдуплексною шиною. |
|  | В інтерфейсі SPI для синхронізації передачі даних слугує лінія: | А. MISO; Б. MOSI; В. SCLK; Г. SS; Д. SDA. |
|  | В інтерфейсі SPI для повнодуплексного обміну даними між ведучим та одним з декількох ведених (з можливістю обміну лише з одним веденим за сеанс обміну) використовується тип підключення: | А. Найпростіший (PtP); Б. Незалежний (радіальний); В. Каскадний (daisy-chaining); Г. Шинний за допомогою MOSI без застосування MISO; Д. Ієрархічний. |
|  | В інтерфейсі SPI для повнодуплексного обміну даними між ведучим та всіма веденими одночасно (за сеанс обміну дані від ведучого проходять через декілька ведених) використовується тип підключення: | А. Найпростіший (PtP); Б. Незалежний (радіальний); В. Каскадний (daisy-chaining); Г. Шинний за допомогою MOSI без застосування MISO; Д. Ієрархічний. |
|  | В інтерфейсі SPI для задання вихідного рівня сигналу синхронізації – а) SCLK за замовченням має рівень 0, першим фронтом є зміна з 0 в 1, б) SCLK за замовченням має рівень 1, першим фронтом є зміна з 1 в 0, –слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. DORD; Д. SPE. |
|  | В інтерфейсі SPI для задання фази синхронізації – а) за переднім фронтом SCLK виконується зміна даних, за заднім дані є вірними, б) за заднім фронтом SCLK виконується зміна даних, за переднім дані є вірними, –слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. DORD; Д. SPE. |
|  | В інтерфейсі SPI для задання напрямку передачі біт – старшими або молодшими вперед –слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. DORD; Д. SPE. |
|  | На проміжних (середніх) ієрархічних рівнях АСКТП (в реалізації ТМС) виконуються наступні задачі (оберіть всі вірні): 1) керування стадіями технологічного процесу 2) комутація / маршрутизація інформаційних пакетів / повідомлень 3) видача посилок (інформаційних повідомлень) типу “опитування” для підлеглих контрольованих пунктів 4) зведення даних про стан віддалених об’єктів 5) візуалізація, реєстрація, архівація даних, отриманих від об’єктів керування 6) видача керуючих впливів безпосередньо на об’єкти керування | А. Варіанти 1, 2, 3, 4 та 5; Б. Варіанти 2, 3 та 4; В. Варіанти 2 та 3; Г. Варіанти 1, 3, 4, 5 та 6; Д. Всі варіанти вірні. |
|  | Телемеханічні системи не класифікуються за: | А. виконуваними функціями; Б. видом та розташуванням об’єктів керування та контролю; В. структурою ліній зв’язку; Г. видом математичної моделі; Д. характером та способом передачі повідомлень. |
|  | Під функціями телемеханічної системи розуміється: | А. Виконання різних категорій інформаційних повідомлень; Б. Вид законів керування; В. Кількість каналів керування; Г. Типи вимірюваних величин; Д. Наявність / відсутність інтерфейсу оператора. |
|  | Передача дискретної інформації про положення або стан контрольованих пунктів – це: | А. телевимірювання поточних значень; Б. телесигналізація; В. телевимірювання інтегральних значень; Г. телекерування; Д. телерегулювання. |
|  | Передача неперервних або дискретних значень вимірюваного параметру з метою відновлення на приймальній стороні ходу зміни його в часі (миттєве значення, амплітуда, діюче значення за період) – це: | А. телевимірювання поточних значень; Б. телесигналізація; В. телевимірювання інтегральних значень; Г. телекерування; Д. телерегулювання. |
|  | Вид повідомлення, що є передачею алфавітно-цифрової інформації про стан виробничого процесу чи рекомендовані режими роботи, – це: | А. телевимірювання поточних значень; Б. телесигналізація; В. виробничо-статистична інформація; Г. телекерування (телеуправління); Д. телерегулювання. |
|  | На рисунку зображено наступний вид структури ліній зв’язку: | А. радіальна; Б. ланцюгова; В. деревовидна; Г. деревовидна ієрархічна; Д. кільцева. |
|  | В інтерфейсі SPI для ввімкнення дозволю переривань від інтерфейсу слугує прапорець регістру керування: | А. CPOL; Б. CPHA; В. MSTR; Г. SPIE; Д. SPE. |
|  | В інтерфейсі SPI регістр даних має назву: | А. SBUF; Б. SPDR; В. SPCR; Г. SPSR; Д. SCON. |
|  | В інтерфейсі SPI регістр керування має назву: | А. SBUF; Б. SPDR; В. SPCR; Г. SPSR; Д. SCON. |