| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній ступінь: «бакалавр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Протокол №9 від 31 серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2020 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Класифікація медичної апаратури, загальні принципи її побудови |
| 1 | За призначенням вироби медичної техніки бувають: |
| 2 | Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це: |
| 3 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без транспортних засобів, зусиллям людини, це: |
| 4 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється механізованими транспортними засобами, це: |
| 5 | Виріб, який постійно, або протягом тривалого проміжку часу носить пацієнт – це: |
| 6 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється немеханізованими транспортними засобами у межах медичного закладу, це: |
| 7 | Транспортний засіб з постійно встановленими на ньому медичними виробами, який призначено для надання медичної або санітарної підготовки – це: |
| 8 | Схема, що відображає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв’язки – це: |
| 9 | Схема, що разом зі структурою виробу пояснює функціонування окремих його ділянок і відповідні процеси в них – це: |
| 10 | Схема, що відображає повний склад елементів, їх взаємозв’язки і, здебільшого, дає уяву про принцип дії засобу вимірювань – це: |
| 11 | Структурною називають схему, яка: |
| 12 | Функціональною називають схему, яка: |
| 13 | Принциповою називають схему, яка: |
| 14 | Сукупність взаємопов’язаних елементів – це: |
| 15 | До основних видів зв’язку між елементами системи належать: |
| 16 | Зв’язки, обумовлені спільністю призначення елементів системи, – це: |
| 17 | Зв’язки, які проявляються у взаємодії процесів і явищ у різних елементах системи, – це: |
| 18 | Частина системи – це: |
| 19 | Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це: |
| 20 | Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим кращий об’єкт розробки за інших рівних умов – це: |
| 21 | Нормований (безрозмірний) показник якості, який задовольняє ряду вимог – це: |
| 22 | Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які враховуються на даному етапі проектування – це: |
| 23 | У чому суть задачі проектування системи (приладу, пристрою тощо)? |
| 24 | Що таке «зовнішнє проектування»? |
| 25 | Що таке «внутрішнє проектування»? |
| 26 | Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне покращення одного чи декількох основних показників якості, це: |
| 27 | Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох показників якості – це: |
| 28 | Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або декількох основних її показників якості – це: |
| 29 | Часткова модернізація існуючої системи – це: |
| 30 | Суттєва (істотна) модернізація існуючої системи – це: |
| 31 | Створення нової системи (пристрою) – це |
| 32 | До системотехнічного етапу проектування відносять: |
| 33 | До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять: |
| 34 | До схемотехнічного етапу проектування відносять: |
| 35 | Вибір і формулювання мети проектування, обгрунтування вихідних даних і визначення принципів побудови системи є елементами: |
| 36 | Апаратурний синтез є елементом: |
| 37 | Конструювання є елементом: |
| 38 | Розробка технології виготовлення є елементом: |
| 39 | Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою) здійснюють на етапі: |
| 40 | Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів, показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі: |
| 41 | Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних даних до цих підсистем здійснюють на етапі: |
| 42 | Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи здійснюють на етапі: |
| 43 | Оптимізацію проектованої системи за її конструктивно-технологічними та економічними показниками, складання всієї технічної документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків здійснюють на етапі: |
| 44 | Розробку технології виготовлення дослідних, а потім і промислових зразків здійснюють на етапі: |
| 45 | Методами проектування є: |
| 46 | Відшукування математичними методами аналізу та синтезу алгоритму роботи та параметрів системи, які задовольняють вибраному критерію якості є суттю якого методу проектування? |
| 47 | У рамках якого методу проектування відшукують цільову функцію (залежність частинних показників якості від структури системи та значень її параметрів при заданих вихідних умовах)? |
| 48 | До принципів системного підходу при проектуванні відносять: |
| 49 | Об’єднання елементів, блоків, пристроїв і підсистем в одне ціле – це: |
| 50 | Розбиття системи на підсистеми, пристрої – це: |
| 51 | Властивість, яка характеризує систему з відношеннями старшинства між її частинами – це: |
| 52 | Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади: |
| 53 | Вартість, маса – це приклади: |
| 54 | Вектор якості системи А , системи В . Яка з цих систем є кращою? |
| 55 | Вектор якості системи А , системи В . Яка з цих систем є кращою? |
| 56 | Встановлення межі між прийнятними та неприйнятними значеннями вектора якості – це суть критерію: |
| 57 | Поняття «цільова функція» використовують у рамках критерію: |
|  | Принципи побудови блоків біотехнічної та медичної апаратури |
| 58 | Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву: |
| 59 | Метод дослідження тонів і шумів серця має назву: |
| 60 | Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в електричному колі має назву: |
| 61 | Метод дослідження біоелектричної активності мозку має назву: |
| 62 | Метод дослідження біоелектричної активності м’язів має назву: |
| 63 | Електрокардіографія – це метод дослідження: |
| 64 | Електроенцефалографія – це метод дослідження: |
| 65 | Фонокардіографія – це метод дослідження: |
| 66 | Електроміографія – це метод дослідження: |
| 67 | Реографія – це метод дослідження: |
| 68 | Пристрій, який реалізує дію інтегрування має назву: |
| 69 | Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву: |
| 70 | Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву: |
| 71 | Пристрій, який реалізує дію множення вхідного сигналу на число, менше за одиницю, має назву: |
| 72 | Пристрій, який реалізує дію затримки фази сигналу на задане значення має назву: |
| 73 | Які з наведених пунктів стосуються попереднього підсилювача біосигналів? |
| 74 | Стрімкість спадання АЧХ вимірюють у: |
| 75 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 76 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 77 | Частоту зрізу АЧХ визначають на рівні: |
| 78 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 79 | Середнє значення випадкового процесу у поточний момент часу визначає: |
| 80 | Ступінь відхилення миттєвих значень, яких набувають окремі реалізації випадкового процесу у фіксований момент часу, відносно середнього значення, визначає: |
| 81 | Ступінь статистичного зв’язку тих випадкових величин, які спостерігають у два різних моменти часу, визначає: |
| 82 | Статистичне усереднення добутку значень випадкового процесу у два різних моменти часу, визначає: |
| 83 | Якою функцією описують випадкові процеси у просторі частоти? |
| 84 | Яким інтегральним перетворенням, за теоремою Вінера-Хінчіна, пов’язані між собою спектральна густина середньої потужності та коваріаційна функція? |
| 85 | Причина виникнення теплового шуму – це: |
| 86 | Причина виникнення дробового шуму – це: |
| 87 | Причина виникнення флікер-шуму – це: |
| 88 | Тепловий шум є шумом: |
| 89 | Для зменшення спектральної густини середньої потужності теплового шуму потрібно: |
| 90 | Для збільшення спектральної густини середньої потужності теплового шуму потрібно: |
| 91 | Хаотичний тепловий рух вільних електронів у провідниках є причиною виникнення: |
| 92 | Дискретна структура струму у підсилювальних елементах є причиною виникнення: |
| 93 | Протікання струму крізь неоднорідний матеріал є причиною виникнення: |
| 94 | У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання наближається до смуги пропускання: |
| 95 | Для зменшення шуму на виході чотириполюсника його шумову смугу пропускання потрібно: |
| 96 | Який шум буде домінуючим, якщо частота вхідного сигналу менша за частоту спряження? |
| 97 | Який шум буде домінуючим, якщо частота вхідного сигналу більша за частоту спряження? |
| 98 | Що є властивостями коефіцієнта шуму? |
| 99 | Шумові властивості багатокаскадного підсилювача: |
| 100 | Поняття шумової температури вводять для: |
| 101 | Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного струму потрібно: |
| 102 | Щоб збільшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного струму потрібно: |
|  | Діагностична апаратура для дослідження серцево-судинної системи |
| 103 | Кількість «класичних» електрокардіографічних відведень становить: |
| 104 | До яких кінцівок підключають електроди при зчитуванні ЕКГ за Ейнтховеном (якщо синфазну складову не придушують)? |
| 105 | Завадами при зчитуванні ЕКГ є: |
| 106 | Частинним випадком чого є електрокардіографія? |
| 107 | Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості: |
| 108 | Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це відведення: |
| 109 | Електрокардіографічні відведення, що позначають aVR, aVL, aVF – це відведення: |
| 110 | Електрокардіографічні відведення, що позначають V1, V2, V3, V4, V5, V6 – це відведення: |
| 111 | Серцеві тони у фонокардіографії позначають: |
| 112 | Первинними вимірювальними перетворювачами фонокардіографів є: |
| 113 | Як позначають фонокардіографічні характеристики за Маасом-Вебером? |
| 114 | Фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має нижню частоту: |
| 115 | На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь: |
| 116 | Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно: |
| 117 | Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу – це: |
| 118 | Векторкардіограму можна отримати з: |
| 119 | Час запізнення пульсової хвилі відраховується між: |
| 120 | Складовими елементами полікардіограми можуть бути: |