| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній рівень: «магістр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР _________ А.В. Морозов «__» ________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій протокол №__ від «__»__________ 2020 р. Завідувач кафедри ___________Т.М. Нікітчук «__» ___________2020 р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Медична апаратура для індивідуального використання |

| 1. | Явище електролізу спостерігається при проходженні струму: |
| --- | --- |
| 2. | Зі збільшенням температури опір металів: |
| 3. | Датчики - пристрої, які перетворять: |
| 4. | Призначення пристроїв відображення інформації: |
| 5. | Генератор синусоїдальних коливань призначений для отримання: |
| 6. | При приміщенні об'єкта між електродами в апараті УВЧ-терапії: |
| 7. | Для перетворення малих електричних сигналів в електричні сигнали більшої величини використовуються: |
| 8. | Залежність коефіцієнта посилення підсилювача від частоти вхідної напруги при сталості його амплітуди називається: |
| 9. | Тривалістю паузи імпульсного струму називається: |
| 10. | Імпульсні коливання прямокутної форми, створювані мультивібратором, можуть використовуватися для цілей: |
| 11. | Генератори синусоїдальних електромагнітних коливань складають основу: |
| 12. | До пристроїв відображення інформації відносяться: |
| 13. | Підсилювач є однією їз основних складових частин: |
| 14. | Умови посилення електричних сигналів без спотворень визначаються за допомогою: |
| 15. | Коефіцієнт посилення підсилювача при зміні частоти електричного сигналу в межах смуги пропускання: |
| 16. | Однією з основних складових частин електрокардіографа є: |
| 17. | Тривалістю імпульсу називається: |
| 18. | Найпростіша функціональна схема приладу медичної діагностики складається з послідовності пристроїв: |
| 19. | При посиленні електричних сигналів підсилювачем: |
| 20. | При УВЧ - терапії впливає на людину фактором є: |
| 21. | При діатермії впливає на людину фактором є: |
| 22. | При індуктотермії впливає на людину фактором є: |
| 23. | При СМВ і ДМВ - терапії впливає на людину фактором є: |
| 24. | При гальванізації впливає на людину фактором є: |
| 25. | Датчики, в яких під впливом вимірюваної неелектричної величини відбувається зміна одного з його параметрів, називаються: |
| 26. | Датчики, які перетворять неелектричні величини безпосередньо в електричні (струм, напруга), називаються: |
| 27. | Який з перерахованих елементів входить до складу генератора синусоїдальних коливань? |
| 28. | Яке фізичне явище використовується для отримання індукційного струму в коливальному контурі? |
| 29. | Ідеальний коливальний контур складається з: |
| 30. | Частотні спотворення можуть спостерігатися при посиленні: |
| 31. | Частотних спотворень підсилюється сигналу не буде, якщо: |
| 32. | Амплітудні спотворення можуть спостерігатися при посиленні: |
| 33. | Формують ланцюга призначені для: |
| 34. | При диференціюванні прямокутних імпульсів виходять імпульси: |
| 35. | При інтегруванні прямокутних імпульсів виходять імпульси: |
| 36. | Імпульсна напруга, зображене на графіку, має амплітуду: |
| 37. | Імпульсна напруга, зображене на графіку, має тривалість імпульсу: |
| 38. | Імпульсна напруга, зображене на графіку, має тривалість паузи: |
| 39. | Імпульсна напруга, зображене на графіку, має період: |
| 40. | Основою приладів для реєстрації високочастотних процесів є: |
| 41. | Основними характеристиками пристроїв реєстрації та відображення інформації є: |
| 42. | До низькочастотних пристроїв відображення інформації відносяться: |
| 43. | Чутливістю пристроїв відображення і реєстрації інформації є: |
| 44. | Датчики є елементом: |
| 45. | Типова блок - схема електронного діагностичного приладу включає в себе такі обов'язкові елементи: |
| 46. | При посиленні синусоїдальних електричних сигналів можливі наступні спотворення: |
| 47. | Терапевтичний метод, в якому впливаючим на людину фактором є змінне високочастотне електричне поле, називається: |
| 48. | Терапевтичний метод, в якому впливаючим на людину фактором є змінне високочастотне магнітне поле, називається: |
| 49. | Терапевтичний метод, в якому впливаючим на людину фактором є змінний високочастотний електричний струм, називається: |
| 50. | Терапевтичний метод, в якому впливаючим на людину фактором є постійний електричний струм, називається: |
| 51. | Функцію приймання вхідної величин и виконує |
| 52. | Частина вимірювального перетворювача, у вимірювальному ланцюзі, яка сприймає вхідну величину |
| 53. | Вiдображення однiєї фiзичної величини через iншу фiзичну величину, функцiонально з нею пов’язану |
| 54. | Технiчний пристрiй, який реалiзує одне частинне вимiрювальне перетворення |
| 55. | Число, яке має певну одиницю вимiрювання i певним чином характеризує вимірювальний перетворювач |
| 56. | Деяка залежнiсть мiж параметрами вимірювального перетворювача, яка може бути задана аналiтично, таблично, або у виглядi графiка |
| 57. | Параметри i характеристики вимірювального перетворювача поділяються на |
| 58. | Неінформативний параметр - це |
| 59. | Залежнiсть вихiдної величини вiд вхiдної Y = F(X) |
| 60. | Вiдношення вихiдної величини до вхiдної: |
| 61. | Дiапазон значень вхiдної величини, в якому можуть бути проведенi вимiрювання |
| 62. | Похiдна вiд функцiї перетворення: S = dY/ dX = F′(X). |
| 63. | Мiнiмальний рiвень вхiдного сигналу, який призводить до такого приросту вихiдного сигналу, що його можливо розрiзнити |
| 64. | Наслiдок того, що дiйсна функцiя перетворення ВП Fr(X) не зпiвпадає з його градуювальною (номiнальною) характеристикою Fn(X) |
| 65. | Похибка, яка не змiнюється у часi та може бути повнiстю усунена внесенням поправок |
| 66. | Процес, який повiльно змiнюється у часi та обумовлений старiнням елементiв, з яких складається вимірювальний перетворювач |
| 67. | Похибка, у появi якої не вдається встановити закономiрностi |
| 68. | Це рiзниця мiж iстинним Yr та прийнятим (вимiряним) Y1 значеннями вимiрюваної величини у припущеннi, що вимiрювальна система є лiнiйною |
| 69. | Мiнiмальна змiна вимiрюваної величини, яка викликає таку змiну в показаннях вимiрювального приладу, яку можливо помiтити |
| 70. | Параметр вимірювального перетворювача, який має розмiрнiсть часу i показує часову затримку змiни вихiдної величини вiдносно змiни вхiдної величини |
| 71. | Дiапазон частот вхiдної або вихiдної величини, для якої чутливiсть S не менше, нiж Smax /√2 |
| 72. | Промiжок часу, за який вихiдна величина досягає 0,63 вiд сталого значення при ступiнчастiй (миттєвiй) змiнi вхiдної величини |
| 73. | По виду перетворюваних величин вимірювальні перетворювачі є |
| 74. | Вимірювальні перетворювачі, які перетворюють вимiрювану величину в електричну форму енергiї |
| 75. | Вимірювальні перетворювачі, які змiнюють деякi параметри вихiдного iмпедансу пiд впливом вимiрюваної величини |
| 76. | Вимірювальні перетворювачі, що виготовляються з набору окремих елементiв |
| 77. | Вимірювальні перетворювачі, в яких всi складовi елементи виготовляються одночасно за технологiєю iнтегрованих мiкросхем |
| 78. | Вимірювальні перетворювачі у яких як чутливi елементи використовується рецепторна частина бiологiчних органiв чуття, ферменти та iншi речовини, а також електронна частина, що формує вимiрювальнi сигнали |
| 79. | По взаємодiї з джерелами iнформацiї вимірювальні перетворювачі подiляються на |
| 80. | По вигляду вихiдних вимiрювальних сигналiв вимірювальні перетворювачі поділяються на |
| 81. | За технологiєю виготовлення вимірювальні перетворювачі можна роздiлити на |
| 82. | Метод вимiрювання температури заснований на тепловiй змiнi електричного опору у провiднику або напiвпровiднику |
| 83. | Елемент, що змiнює свiй опiр залежно вiд температури навколишнього середовища |
| 84. | Видiляють наступнi типи терморезистивних перетворювачiв |
| 85. | Метод вимiрювання температури заснований на виникненнi контактного потенцiалу мiж двома контактуючими мiж собою рiзнорiдними провiдниками (або напiвпровiдниками) при рiзницi температур вiльного i робочого кiнця цих провiдникiв |
| 86. | Метод вимiрювання температури заснований на залежностi енергiї, випромiнювання нагрiтим тiлом, вiд його температури |
| 87. | Безконтактнi вимірювальні перетворювачі, якi реєструють випромiнювання виходить вiд нагрiтих тiл |
| 88. | За принципом дiї розрiзняють такі пiрометри |
| 89. | Метод вимірювання температури побудований на принципi того, що в залежностi вiд змiни температури, змiнюється швидкiсть поширення звуку в газах |
| 90. | Метод вимірювання, у якому головним елементом є кварцовий п’єзорезонатор |
| 91. | Основними методами вимiрювання тиску є |
| 92. | Робота чутливих елементiв вимiрювальних перетворювачiв цього типу базується на принципi вимiрювання змiни опору тензорезисторiв, приклеєних до титанової мембрани в умовах деформацiї пiд дiєю тиску |
| 93. | В основi роботи цих перетворювачiв покладене перетворення вимiрюваного тиску в зусилля за допомогою деформацiйного чутливого елемента i наступного перетворення цього зусилля в сигнал вимiрювальної iнформацiї п’єзоелектричним перетворювальним елементом |
| 94. | Метод змiни ємностi конденсатора при змiнi вiдстанi мiж обкладками |
| 95. | Метод вимiрювання тиску базується на реєстрацiї вихрових струмiв (струмiв Фуко) |
| 96. | В основi цього методу лежать хвильовi процеси: акустичнi або електромагнiтнi |
| 97. | Фотоелектричнi ВП в загальному випадку складаються з |
| 98. | У цьому типi вимірювальний перетворювач випромiнювач та приймач випромiнювання розташованi один навпроти одного таким чином, що свiтловий потiк з випромiнювача потрапляє безпосередньо в приймач |
| 99. | Вимірювальні перетворювачі, де джерело свiтла i оптична система формують вузький свiтловий промiнь, який пiсля вiддзеркалення вiд об’єкту потрапляє через збираючу i фокусуючу оптичну систему на фотоелемент |
| 100. | Вимірювальні перетворювачі цього типу свiтловий потiк, випромiнюваний дослiджуваним об’єктом, мiстить iнформацiю продеякий його параметр |
| 101. | Вакуумнi та газонаповненi фотоелементи, якi ще називають фотопомножувачами |
| 102. | Фотоелементи, які вiдрiзняються високою надiйнiстю та довговiчнiстю i не потребують джерела живлення, мають малу масу i габарити |
| 103. | Основними перевагами фоторезисторiв є |
| 104. | До недолiкiв фоторезисторів слiд вiднести |
| 105. | Провiдники, що з’єднують бiологiчну систему з вимiрювальнимколомабоколом,за допомогоюякогоподається електромагнiтний сигнал на бiооб’єкт |
| 106. | Електроди, якi використовуються для знiмання медикобiологiчної iнформацiї, повиннi задовольняти наступним вимогам |
| 107. | Вiдвiдний електрод, що контактує з дiлянкою бiооб’єкту, яка знаходиться в електричному полi дослiджуваного об’єкту |
| 108. | Вiдвiдний електрод, що контактує з дiлянкою бiооб’єкту, в якому електричний потенцiал прямує до нуля. |
| 109. | Електрод, що не бере участi в знiманнi бiоелектричних потенцiалiв та пiдключений до нейтральної клеми вимiрювального приладу. |
| 110. | Звук представляє собою: |
| 111. | У медицині індивідуальне сприйняття звуку людиною прийнято характеризувати: |
| 112. | УЗД - діагностика грунтується на застосуванні: |
| 113. | Яка з характеристик механічної хвилі не змінюється при переході з одного середовища в іншу? |
| 114. | Відстань, яку проходить хвиля за час, що дорівнює періоду коливань, називається: |
| 115. | Механічними коливаннями називають: |
| 116. | Випромінювання світла речовиною відбувається при переході його атомів (молекул): |
| 117. | По своїй фізичній природі світло являє собою: |
| 118. | Використовуючи яке оптичне явище можна виміряти довжину хвилі лазерного випромінювання? |
| 119. | Силовими лініями електричного поля називаються: |
| 120. | Фізичною суттю методу ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ є реєстрація тимчасової залежності: |
| 121. | Напруженість електричного поля є: |
| 122. | Джерелом електростатичного поля є (вказати невірне): |
| 123. | Електромагнітним полем називається: |
| 124. | Імпеданс живої біологічної тканини на змінному струмі: |
| 125. | З частотної залежності імпедансу живої біологічної тканини можливо: |
| 126. | Носіями струму в напівпровідниках є: |
| 127. | Провідність біологічних тканин є: |
| 128. | Первинним ефектом впливу на організм людини змінним струмом високої частоти є: |
| 129. | З частотної залежності імпедансу живої біологічної тканини можливо: |
| 130. | Носіями струму в напівпровідниках є: |
| 131. | Провідність біологічних тканин є: |
| 132. | Первинним ефектом впливу на організм людини змінним струмом високої частоти є: |
| 133. | З ростом температури опір напівпровідників: |
| 134. | Явище електролізу спостерігається при проходженні струму: |
| 135. | Датчики - пристрої, які перетворять: |
| 136. | Генератор синусоїдальних коливань призначений для отримання: |
| 137. | Для перетворення малих електричних сигналів в електричні сигнали більшої величини використовуються: |
| 138. | Тривалістю паузи імпульсного струму називається: |
| 139. | Генератори синусоїдальних електромагнітних коливань складають основу: |
| 140. | Підсилювач є однією їз основних складових частин: |
| 141. | Коефіцієнт посилення підсилювача при зміні частоти електричного сигналу в межах смуги пропускання: |
| 142. | Тривалістю імпульсу називається: |
| 143. | При посиленні електричних сигналів підсилювачем: |
| 144. | При діатермії впливає на людину фактором є: |
| 145. | При СМВ і ДМВ - терапії впливає на людину фактором є: |
| 146. | При гальванізації впливає на людину фактором є: |
| 147. | Датчики, в яких під впливом вимірюваної неелектричної величини відбувається зміна одного з його параметрів, називаються: |
| 148. | Датчики, які перетворять неелектричні величини безпосередньо в електричні (струм, напруга), називаються: |
| 149. | Який з перерахованих елементів входить до складу генератора синусоїдальних коливань? |
| 150. | Основою приладів для реєстрації високочастотних процесів є: |
| 151. | До низькочастотних пристроїв відображення інформації відносяться: |
| 152. | Типова блок - схема електронного діагностичного приладу включає в себе такі обов'язкові елементи: |
| 153. | Терапевтичний метод, в якому впливаючим на людину фактором є змінне високочастотне електричне поле, називається: |
| 154. | Функцію приймання вхідної величин и виконує |
| 155. | Частина вимірювального перетворювача, у вимірювальному ланцюзі, яка сприймає вхідну величину |
| 156. | Вiдображення однiєї фiзичної величини через iншу фiзичну величину, функцiонально з нею пов’язану |
| 157. | Технiчний пристрiй, який реалiзує одне частинне вимiрювальне перетворення |
| 158. | Параметр вимірювального перетворювача, який має розмiрнiсть часу i показує часову затримку змiни вихiдної величини вiдносно змiни вхiдної величини |
| 159. | Вимірювальні перетворювачі цього типу свiтловий потiк, випромiнюваний дослiджуваним об’єктом, мiстить iнформацiю продеякий його параметр |
| 160. | Робота чутливих елементiв вимiрювальних перетворювачiв цього типу базується на принципi вимiрювання змiни опору тензорезисторiв, приклеєних до титанової мембрани в умовах деформацiї пiд дiєю тиску |