| Державний університет «Житомирська Політехніка» Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б.Самотокіна Спеціальність 151: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітній рівень: «Бакалавр» |
| --- |
| «Затверджую» Проректор з НПР __________ А.В.Морозов «_____» _____________ 2020р. | Затверджено на засіданні кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б.Самотокіна протокол №___ від ___ ___________ 2020р. Завідувач кафедри________ А.Г.Ткачук «_____» _____________ 2020р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ |

| № з/п | Питання |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для вимірювання яких величин використовуються термопари? |  |
| 2. | Для вимірювання яких величин використовується тахогенератор? |  |
| 3. | Для вимірювання якої з величин використовують мікро сельсин? |  |
| 4. | Для вимірювання якої з величин використовують терморезистор? |  |
| 5. | Електровакуумні прилади з механічно керованими електродами – це: |  |
| 6. | Явище сильного зростання амплітуди вимушеного коливання у разі, коли частота зовнішньої сили збігається з власною частотою коливань, називається: |  |
| 7. | Прилад для вимірювання температури? |  |
| 8. | Виникнення електричних зарядів на гранях деяких кристалів при їхній деформації (напруженні) називається явищем: |  |
| 9. | У чому полягає принцип дії ємнісного перетворювача? |  |
| 10. | Для вимірювання яких величин застосовуються перетворювачі контактного опору? |  |
| 11. | Для вмикання терморезисторів не використовують: |  |
| 12. | У чому полягає принцип дії п’єзоелектричного перетворювача? |  |
| 13. | Напівпровідниковий резистор, активний електричний опір якого залежить від температури – це: |  |
| 14. | Для вимірювання яких величин застосовуються індуктивні перетворювачі? |  |
| 15. | У чому полягає принцип дії тензометричного перетворювача? |  |
| 16. | Яке призначення терморезистивних датчиків? |  |
| 17. | Для вимірювання яких величин застосовуються механотронні перетворювачі? |  |
| 18. | Від чого залежить вихідна величина ємнісного перетворювача? |  |
| 19. | Для вимірювання яких величин застосовуються тензометричні перетворювачі? |  |
| 20. | У чому полягає принцип дії індуктивного перетворювача? |  |
| 21. | У залежності від температури, яка з величин змінюється у терморезисторі? |  |
| 22. | Що вимірюють акселерометри? |  |
| 23. | Прилад для вимірювання атмосферного тиску? |  |
| 24. | Фізичне тіло або пристрій, що забезпечує сталість температури у системі – це: |  |
| 25. | Чутливий елемент термоелектричного перетворювача у вигляді двох ізольованих провідників з різнорідних матеріалів, з'єднаних на одному кінці, принцип дії якого ґрунтується на використанні термоелектричного ефекту для вимірювання температури – це: |  |
| 26. | Які прилади використовуються для вимірювання надлишкового тиску? |  |
| 27. | Які прилади використовуються для вимірювання барометричного тиску? |  |
| 28. | Які прилади використовуються для вимірювання розрідження? |  |
| 29. | Чому виникає ЕРС на холодних кінцях термопари? |  |
| 30. | За рахунок чого автоматично компенсується температура холодних кінців термопари? |  |
| 31. | Що вимірюють психрометричні прилади? |  |
| 32. | Чому перетворювач називається диференційно-трансформаторним? |  |
| 33. | Чому намотка терморезистора біфілярна? |  |
| 34. | Пристрій для вимірювання витрат в однофазних потоках рідини (нафти, води тощо) чи газу або сипкої речовини – це: |  |
| 35. | До витратомірів на основі звужуючих пристроїв належать: |  |
| 36. | Що призначене для повідомлення обслуговуючому персоналу про граничні чи аварійні значення яких-небудь фізичних параметрів, про місце і характер порушень технологічного процесу? |  |
| 37. | Телемеханіка – це (дати найбільш повну відповідь): |  |
| 38. | Для чого використовується фоторезистор у теплогенераторі? |  |
| 39. | Явище зменшення тиску у потоці рідини або газу, коли цей потік проходить через звужену частину труби називається: |  |
| 40. | Який пристрій теплогенератора використовується для виміру і регулювання температури в приміщені? |  |
| 41. | На функціональних схемах автоматизації елемент може означати: |  |
| 42. | Фізична величина, що відповідає відношенню переміщення тіла до проміжку часу, за який це переміщення відбувалось: |  |
| 43. | Векторна фізична величина, похідна швидкості за часом – це: |  |
| 44. | Векторна величина, яка характеризує інерційні властивості тіла, що здійснює обертальний рух відносно певної точки (початку координат) – це: |  |
| 45. | Напрям у автоматиці, пов'язаний з використанням стиснутого повітря як робочого середовища – це |  |
| 46. | Трансформаторний режим роботи сельсина використовується для: |  |
| 47. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються тахогенератори? |  |
| 48. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються кінцеві вимикачі? |  |
| 49. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються обертові трансформатори? |  |
| 50. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються потенціометр? |  |
| 51. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються сельсин? |  |
| 52. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються трансформатор струму? |  |
| 53. | В якості якого датчика в автоматизованому електроприводі застосовуються послідовно підключений резистор? |  |
| 54. | За яким параметром визначається положення механізму в розімкнутій системі керування електроприводом з кроковим двигуном? |  |
| 55. | Основою класу точності засобу вимірювальної техніки є: |  |
| 56. | Як називається похибка, що характеризує відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірювальної величини, виражена в одиницях вимірювальної величини: |  |
| 57. | Як називаються дії, що проводяться із засобом вимірювальної техніки, з метою встановлення і підтвердження його придатності до застосування: |  |
| 58. | Яка похибка може бути обчислена як різниця між результатом вимірювання Х та істинним значенням вимірювальної величини Х0 за формулою ( = Х–Х0 ? |  |
| 59. | Яка похибка обчислюється як відношення абсолютної похибки засобу вимірювальної техніки ( до нормованого значення ХN шкали приладу за формулою ? |  |
| 60. | Яка похибка обчислюється як відношення абсолютної похибки вимірювання ( до істинного значення а вимірювальної величини за формулою ? |  |
| 61. | Яка похибка залежить від конструкції та технології виготовлення засобів вимірювальної техніки, що застосовуються? |  |
| 62. | Яка похибка обумовлюється органами відчуття спостерігача? |  |
| 63. | Яка похибка залежить від недосконалості методу вимірювання? |  |
| 64. | Значення величини, знайдене експериментальним шляхом та настільки наближене до істинного значення, що його можна використати замість істинного для конкретної мети? |  |
| 65. | Значення величини знайдене за допомогою однократного зняття показів з приладу? |  |
| 66. | Значення величини, яке ідеально відображає властивості об’єкта? |  |
| 67. | Величина, що характеризує відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини? |  |
| 68. | Близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини: |  |
| 69. | Різниця між результатом вимірювання X та істинним значенням X0 вимірювальної величини Δ = X–X0: |  |
| 70. | Відношення абсолютної похибки ЗВТ Δ до нормованого значення XN шкали приладу : |  |
| 71. | Відношення абсолютної похибки Δ до дійсного значення фізичної величини Xд це: |  |
| 72. | Головною характеристикою якості вимірювання вважають: |  |
| 73. | Робочий діапазон: |  |
| 74. | Повний діапазон – це: |  |
| 75. | Метрологічний параметр, що характеризує здатність ЗВТ реагувати на зміну вхідного сигналу: |  |
| 76. | Мінімальна зміна значення вимірювальної величини, яка спроможна викликати мінімальну зміну показів називається: |  |
| 77. | Різниця між показами приладу на фіксованій точці шкали при плавному підході до неї від початкової та кінцевої позначки шкали: b = (Xmin–Xmax) називається: |  |
| 78. | Виникнення випадкової похибки обумовлюється: |  |
| 79. | Виникнення систематичної похибки обумовлюється: |  |
| 80. | Статична характеристика: |  |
| 81. | Довірчий інтервал: |  |
| 82. | Груба похибка вимірювання – це: |  |
| 83. | Як називається похибка, що викликається факторами, які діють однаковим чином при багаторазовому повторенні одних і тих же вимірів ? |  |
| 84. | Як називаються похибки, що викликаються рядом причин, дія яких неоднакова в кожному досліді і не може бути врахована, при цьому вони мають різні значення навіть для вимірювань, виконаних однаковим чином? |  |
| 85. | Випадкова похибка – це: |  |
| 86. | Надмірна похибка – це: |  |
| 87. | Область значень шкали приладу, обмежена її початковим і кінцевим значеннями це: |  |
| 88. | Область значень вимірюваної величини, для якої нормовані межі похибки приладу це: |  |
| 89. | Метрологічна характеристика ЗВТ, що встановлює залежність y = f(x) інформативного параметра вихідного сигналу у вимірювального перетворювача від інформативного параметра вхідного сигналу х. |  |
| 90. | Систематична похибка – це |  |
| 91. | Як називається похибка, що істотно перевищує очікувану за даних умов? |  |
| 92. | Метрологічна характеристика приладу, що відображає його здатність реагувати на зміну вимірюваної величини: |  |
| 93. | Основна метрологічна характеристика приладу, що визначає допустимі значення похибок, які впливають на точність вимірювання: |  |
| 94. | Комплекс дій, що проводяться під час регулювання та періодичного підтвердження градуювальних характеристик контрольно-вимірювального приладу для того, щоб встановити залежність між показаннями приладу та кінцевим результатом? |  |
| 95. | Градуювання – це: |  |
| 96. | Як називається результат вимірювання фізичної величини, отриманий шляхом обробки результатів багаторазових однократних вимірювань? |  |
| 97. | Яка похибка обумовлюється органами відчуття спостерігача? |  |
| 98. | Відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів – це: |  |
| 99. | Вимірювання, при якому шукане значення величини знаходять безпосередньо з дослідних даних називають: |  |
| 100. | Вимірювання – це: |  |
| 101. | Пряме вимірювання – це: |  |
| 102. | Похибка вимірювання – це: |  |
| 103. | Вимірювання, при якому шукане значення величини знаходять за відомою залежністю між цією величиною і величинами, що вимірюються прямо, називають: |  |
| 104. | Відхилення результату вимірювань від істинного значення вимірюваної величини – це: |  |
| 105. | Результат, який знаходять шляхом відповідної обробки показів засобів вимірювання, називають: |  |
| 106. | Одночасні вимірювання декількох однорідних величин, при яких шукані значення величин знаходять із системи рівнянь, що були отримані при прямих вимірюваннях, називають: |  |
| 107. | Непряме вимірювання – це: |  |
| 108. | Результат спостереження – це: |  |
| 109. | Одночасні вимірювання двох або більше різнорідних величин для виявлення залежності між ними називають: |  |
| 110. | Результат вимірювання – це (оберіть найбільш правильну відповідь): |  |
| 111. | Сукупні вимірювання – це: |  |
| 112. | Метрологія в її сучасному розумінні – це: |  |
| 113. | Сумісні вимірювання – це: |  |
| 114. | В чому різниця між абсолютним, барометричним і надлишковим тиском? |  |
| 115. | Яка величина приймається за 0оС ? |  |
| 116. | Різновид манометрів, чутливий елемент яких виконано у вигляді мембрани або мембранної коробки: |  |
| 117. | Від яких параметрів залежить гідростатичний тиск в посудині? |  |
| 118. | Переведіть 1 км/год у м/с. |  |
| 119. | Переведіть 1 м/с у км/год. |  |
| 120. | Переведіть 1 об/хв. у рад/с. |  |
| 121. | Переведіть 1 рад/с у об/хв. |  |
| 122. | Чому дорівнює 1 мкм (мікрометр)? |  |
| 123. | Чому дорівнює 1 нм (нанометр)? |  |
| 124. | Чому дорівнює 1 нФ (нанофарад)? |  |
| 125. | Чому дорівнює 1 пФ (пікофарад)? |  |
| 126. | Чому дорівнює 1 кН (кілоньютон)? |  |
| 127. | Чому дорівнює 1 ТН (тераньютон)? |  |
| 128. | Чому дорівнює 1 МГц (мегагерц)? |  |
| 129. | У яких одиницях СІ вимірюється тиск? |  |
| 130. | У яких одиницях СІ вимірюється електрична ємність конденсатора? |  |
| 131. | У яких одиницях СІ вимірюється напруга? |  |
| 132. | У яких одиницях СІ вимірюється індуктивність? |  |
| 133. | У яких одиницях СІ вимірюється потік магнітної індукції? |  |
| 134. | У яких одиницях СІ вимірюється електричний опір? |  |
| 135. | У яких одиницях СІ вимірюється активна потужність? |  |
| 136. | Чому в одиницях СІ дорівнює 1 миля? |  |
| 137. | Первинний або спеціальний еталон, затверджений офіційно як державний, визнається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері метрології як основа для встановлення значень усіх еталонів даної одиниці вимірювання, що є у державі – це |  |
| 138. | Вкажіть, яка частота вважається промисловою в державі: |  |
| 139. | За якою формулою можна розрахувати діюче значення сили струму: |  |
| 140. | Чому дорівнюють покази амперметра діючого значення в колі змінного струму, якщо амплітуда Im = 0,141А? |  |
| 141. | За якою з формулою можна розрахувати частоту змінного струму? |  |
| 142. | Виберіть формулу, за якою можна розрахувати кутову частоту: |  |
| 143. | Як зміниться період змінного струму при збільшенні частоти струму в два рази? |  |
| 144. | Як зміниться частота змінного струму при зменшенні періоду струму в три рази? |  |
| 145. | Чому дорівнює максимальне значення струму, якщо амперметр діючого значення показує 1А? |  |
| 146. | Чому дорівнює частота змінного струму, якщо період становить 0,02 с ? |  |
| 147. | Чому дорівнює проміжок часу між найближчим максимальним і мінімальним значеннями синусоїдного струму? |  |
| 148. | Кутова частина змінного струму дорівнює 628 рад./сек. Чому дорівнює період Т? |  |
| 149. | Як називаються пристрої, призначені для перетворення безперервних електричних величин (напруги, струму) в цифровий код? |  |