Державний університет “Житомирська Політехніка” Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітній рівень: «бакалавр»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Який із наведених інтерфейсів є паралельним? |
| 2. | Який із наведених інтерфейсів реалізує фізичний рівень OSI на відстані до 1,2 км? |
| 3. | Який із наведених інтерфейсів підтримує швидкість передачі до 5 Gbit/s? |
| 4. | Який із наведених інтерфейсів реалізує контроль доступу до лінії за арбітражною системою? |
| 5. | Що з перерахованого не являється елементом архітектури комп'ютерно- інтегрованих систем? |
| 6. | Що з перерахованого відповідає польовому рівню комп'ютерно- інтегрованих систем? |
| 7. | Яка з вимог до архітектури комп'ютерно-інтегрованої системи не вірна? |
| 8. | Яка з характеристик комп'ютерно-інтегрованої системи описує встановлення двох контролерів в одній мережі? |
| 9. | Яка з характеристик комп'ютерно-інтегрованої системи описує обмеження фізичного доступу до обладнання? |
| 10. | Яка із зазначених задач комп’ютерно-інтегрованої системи не є основною? |
| 11. | Яка із зазначених задач комп’ютерно-інтегрованої системи реалізує автоматизований режим роботи SCADA? |
| 12. | Яка із зазначених задач комп’ютерно-інтегрованої системи реалізує керування без участі людини? |
| 13. | Якою є ієрархічна послідовність включення моделей представлення розподіленої комп’ютерно-інтегрованої системи? |
| 14. | Яка з відповідностей рівнів управління до комп'ютерних мереж, що їх реалізують є не вірною? |
| 15. | Який рівень управління потребує обов’язкової маршрутизації? |
| 16. | Який рівень управління потребує Profibus FMS? |
| 17. | На якому ієрархічному рівні управління знаходиться промислова мережа fieldbus? |
| 18. | Якій рівень ієрархії АСУВ є найвищим? |
| 19. | Які загальні риси притаманні одночасно офісним та промисловим мережам? |
| 20. | Що забезпечує фізичну надійність та доступність мережі? |
| 21. | Що забезпечує синхронізацію виконання задач на рівні операційної системи? |
| 22. | Що регламентує міжнародний стандарт захисту IP |
| 23. | Як узагальнено називається фізична чи логічна межа між пристроями середою передачі даних? |
| 24. | Як узагальнено називається спосіб організації обміну даними між пристроями? |
| 25. | Як узагальнено характеризується фізичний спосіб з’єднання пристроїв дротовим сполученням? |
| 26. | В якій мережевій моделі адресати отримують інформацію за попередньо сформованими запитами до початку сеансу? |
| 27. | За якою мережевою моделлю працює Modbus RTU? |
| 28. | За якою мережевою моделлю побудовані однорангові комп’ютерні мережі офісних підрозділів? |
| 29. | За якою мережевою моделлю організується обмін в ОРС? |
| 30. | Якої мережевої моделі організації передачі даних не існує? |
| 31. | За якої моделі передача даних виконується одразу декільком пристроям? |
| 32. | За якої моделі передача даних виконується лише одному пристрою? |
| 33. | За якої моделі передача даних виконується усім пристроям мережі? |
| 34. | Якому типу даних розподілених систем на базі промислових мереж буде відповідати досягнення межевого значення параметру керування об’єктом? |
| 35. | Якому типу даних розподілених систем на базі промислових мереж буде відповідати формування на аналоговому порті контролера даних? |
| 36. | Якому типу даних розподілених систем на базі промислових мереж буде відповідати оновлення програмної змінної в регістрі пам’яті? |
| 37. | Якому типу даних розподілених систем на базі промислових мереж буде надаватись найвищій пріоритет на переривання по замовченню? |
| 38. | Якому типу даних розподілених систем на базі промислових мереж буде відповідати інформаційний пакет з метою отримання відповіді про стан системи? |
| 39. | Який параметр передачі даних промисловою мережею визначає інтервал часу між запитом та відповіддю пари мережевих пристроїв? |
| 40. | Який параметр передачі даних характеризує теоретичну максимальну швидкість процесу обміну? |
| 41. | Який параметр передачі даних характеризує здатність до відновлення процесу передачі? |
| 42. | На якому рівні моделі OSI виконується розбиття повідомлення на пакети для визначених адресантів? |
| 43. | На якому рівні моделі OSI виконується інтерпретація даних за об'єктною моделлю? |
| 44. | На якому рівні моделі OSI виконується формування кадру та перевірка доступності лінії зв'язку? |
| 45. | На якому рівні моделі OSI присвоюється адреса міжвузлової передачі даних в різних сегментах мережі? |
| 46. | На якому рівні моделі OSI виконується кодова модуляція? |
| 47. | Яку найбільшу довжину лінії та гарантовану швидкість передачі даних при цьому забезпечує інтерфейс RS-485? |
| 48. | Яку найбільшу довжину лінії та гарантовану швидкість передачі даних при цьому забезпечує інтерфейс RS-422? |
| 49. | Яку найбільшу довжину лінії та гарантовану швидкість передачі даних при цьому забезпечує інтерфейс RS-232? |
| 50. | Чим відмінно від двопроводної характеризується чотирипроводна схема з’єднання пристроїв за інтерфейсом RS-485? |
| 51. | В якому з інтерфейсів використовується однофазний спосіб передачі на відстань не більше 15 метрів? |
| 52. | В якому з інтерфейсів використовується двофазний спосіб передачі на відстань до 1200 метрів та швидкістю до 10 Кбіт/с? |
| 53. | В якому з інтерфейсів використовується оптронна гальванічна розв'язка за струмом? |
| 54. | Якій інтерфейс в стандартному виконанні має найменшу швидкість разом з великою стійкістю до електромагнітних завад? |
| 55. | Яка характеристка електричної лінії RS-485 є не вірною? |
| 56. | Який інтерфейс представлено на рисунку? |
| 57. | Яка з наведених топологій з'єднання пристроїв на базі RS-485 є правильною? |
| 58. | Яка с переваг використання HART-протоколу не є вірною? |
| 59. | Який рівень моделі OSI присутній в HART протоколі? |
| 60. | Який рівень моделі OSI присутній в HART протоколі? |
| 61. | Яка характеристика протоколу CAN є не вірною? |
| 62. | Яка характеристика протоколу CAN визначає можливість роботи декількох контролерів на лінії? |
| 63. | Яка характеристика протоколу CAN визначає можливість роботи периферії в регламентованому порядку? |
| 64. | Яка характеристика протоколу CAN визначає характеристику відновлювальності? |
| 65. | Який рівень моделі OSI присутній в САN протоколі? |
| 66. | Який рівень моделі OSI присутній в САN протоколі? |
| 67. | Якою є послідовність полів даних у фреймі CAN-протоколу на канальному рівні? |
| 68. | Який сервіс відсутній в протоколі CANоpen? |
| 69. | Який сервіс забезпечує переривання збоку ведучого пристрою? |
| 70. | Який сервіс забезпечує повернення даних ведучому пристрою? |
| 71. | Який сервіс забезпечує повідомлення про отримання команди? |
| 72. | Який рівень моделі OSI присутній в Profibus протоколі? |
| 73. | Який рівень моделі OSI присутній в Profibus протоколі? |
| 74. | Який рівень моделі OSI Profibus реалізує кодову модуляцію? |
| 75. | Який рівень моделі OSI Profibus реалізує доступ до лінії звязку? |
| 76. | Який протокол використовується для синхронізації даних на рівні регістрів логічних контролерів? |
| 77. | Який протокол використовує частотну модуляцію для формування “струмової петлі”? |
| 78. | Який протокол реалізує фізичний рівень моделі OSI на базі читоридротової скручено пари? |
| 79. | Який протокол використовує одномастерний, режим передачі з часовою синхронізацією кадрів? |
| 80. | Яка характеристика Modbus не є вірною? |
| 81. | Яка характеристика Modbus RTU не є вірною? |
| 82. | Яка характеристика Modbus RTU не є вірною? |
| 83. | Яка з означених переваг IEthernet не є вірною? |
| 84. | Яка з означених переваг IEthernet не є вірною? |
| 85. | Яка з означених переваг IEthernet не є вірною? |
| 86. | Яке першочергове призначення мають комутатори в промислових мережах, побудованих за технологією IEthernet? |
| 87. | Яке першочергове призначення мають оптоволоконний спосіб сполучення IEthernet? |
| 88. | Для чого використовується блок CSMA/CD при отриманні/передачі повідомлень IEthernet? |
| 89. | Скільки пристроїв може бути теоретично адресовано в одному сегменті IEthernet |
| 90. | Скільки пристроїв максимально може бути адресовано за маскою 0.0.1.255 IEthernet з доступних варіантів? |
| 91. | Скільки пристроїв максимально може бути адресовано за маскою 0.0.0.64 IEthernet з доступних варіантів? |
| 92. | Який із зазначених стандартів описує спосіб передачі на базі оптичного волокна? |
| 93. | Який із зазначених стандартів використовує трьох рівневу кодову та амплітудну модуляцію? |
| 94. | Який із зазначених стандартів обов’язково використовує кручену пару 5 категорії ? |
| 95. | Який із зазначених стандартів описує спосіб передачі на базі тільки не екранованого кабелю 5 категорії? |
| 96. | Який з протоколів має найпростішу реалізацію синхронізації за часом без повторного надсилання у випадку помилок? |
| 97. | Який з протоколів інкапсулює телеграму Modbus у пакет для пересилки між сегментами мережі? |
| 98. | Який з протоколів має найпростішу символьну реалізацію із контролем доставки за контрольним байтом? |
| 99. | Який з протоколів має символьну інтерпритацію повідомлень та забезпечує можливість повторного повідомлення? |
| 100. | Який тип заземлення використовується для запобігання порушенню режимів системи управління через вимірювальну систему? |
| 101. | Який тип заземлення використовується для трансформаторних систем через приєднання на центральний дріт без підключення до заземляючого проводу? |
| 102. | Який тип заземлення запобігає ураженню електричним струмом? |
| 103. | За якого порогу змінної напруги потребується захисне заземлення? |
| 104. | За якого порогу постійної напруги потребується захисне заземлення? |
| 105. | Якій мінімальний діаметр дроту автономного заземлення для однофазної мережі 220В? |
| 106. | Яка довжина стрижнів армованої сітки передбачена для штучного заземлення? |
| 107. | Який тип землі наведено на малюнку? |
| 108. | Який тип землі наведено на малюнку? |
| 109. | Який тип землі наведено на малюнку? |
| 110. | При прийомі сигналу з не заземленого джерела яким мають бути опори R1 та R2 по відношенню до внутрішнього опору приймача? |
| 111. | Яка умова побудови ефективного диференційного приймача/передавача струму із заземленям екрану є вірною? |
| 112. | Який інтерфейс краще обирати за умови використання сусідніх джерел високої напруги? |
| 113. | Який інтерфейс краще обирати за умови використання сусідніх джерел високого струму з довжиною до 1км? |
| 114. | Який інтерфейс краще обирати за умови використання сусідніх джерел високого струму та напруги? |
| 115. | Якій підхід запобігає наводці електромагнітних завад на лінію зв’язку? |
| 116. | Який метод заземлення дає найкращий результат? |
| 117. | Що таке SCADA? |
| 118. | Що треба зробити використовуючи структуру While-Loop, щоб візуально спостерігати призупинення процедури обчислення на елементі відображення (наприклад, waveform chart)? |
| 119. | Що потрібно зробити, щоб виконати добуток вхідного значення на 10, використовуючи структуру CASE при включенні елемента «тумблер»? |
| 120. | Як згенерувати випадкове число за використанням елементу Random number (2 гральні кості у графічному позначенні) в діапазоні від 2 до 10? |
| 121. | Який тип даних буде отримано у результаті додавання скаляру (числа) та масиву? |
| 122. | Яке призначення структури Flat sequence? |
| 123. | Який тип даних дозволяє організовувати масив з елементів різних типів даних? |
| 124. | Що буде отримано в результаті логічного порівняння двох строк «11» та «101» за використанням булевої операції «більше»? |
| 125. | Яку максимальну стандартну кількість каналів зв’язку мають нано-ПЛК? |
| 126. | Як визначаються мікропроцесори з обмеженим набором мікроінструкцій? |
| 127. | Яку задачу не виконує мікропроцесорний модуль? |
| 128. | Чим характеризується гарячий рестарт ПЛК? |
| 129. | Який тип специфікації OPC використовується для DCOM доступу до архіву даних? |
| 130. | Який тип специфікації OPC використовується для обміну даними між SCADA та контролером? |
| 131. | Який тип специфікації OPC надає web формат представлененя даних? |
| 132. | Який тип специфікації OPC використовується для дискретних, циклічних рецептурних процесів ? |
| 133. | Яку функцію не забезпечує специфікація OPC DA? |
| 134. | Яка мова програмування характеризується тим, що формує список інструкцій до виконання основної програми АСУ? |
| 135. | Яка мова програмування характеризується тим, що формується як текст з операндів, змінних, оформлених функціями, процедурами та класами? |
| 136. | Яка мова програмування характеризується тим, що формується як діаграма релейно-контактних схем? |
| 137. | Яка мова програмування характеризується тим, що формується на базі функціональних блоків із стандартним інтерфейсом загального простору змінних? |
| 138. | Яка мова програмування характеризується тим, що формується на базі функціональних схем, що послідовно відображають процес управління? |
| 139. | Приклад якої мови програмування наведено на молюнку? |
| 140. | Приклад якої мови програмування наведено у тексті? GT 220 JMPCN M1 LD Crnt SUB 10 |
| 141. | Приклад якої мови програмування наведено у тексті? for i=0, i<10, i++ { Curnt[i]:=Cupp[i+1]-Accu;} |
| 142. | Приклад якої мови програмування наведено на молюнку? |
| 143. | Приклад якої мови програмування наведено на молюнку? |
| 144. | Яка функція SCADA не є дійсною? |
| 145. | У якому математичному апараті для формування задачі використовуються лінгвістичні змінні? |
| 146. | Який з методів управління передбачає реалізацію процедури навчання? |
| 147. | На базі якого закону управління будується динамічний фільтр для одноканального фазі – контролера? |
| 148. | Як до об’єкту управління включається еталонна модель налаштування регулятора. |
| 149. | Яка задача дозволяє визначити закони руху виконавчих механізмів відповідно руху робочого органу |
| 150. | У якому випадку доцільне застосування інтелектуальних систем на основі нечіткої логіки? |
| 151. | Яку процедуру містить етап off-line оптимізації при розробці нечіткої логіки у системі fuzzy TECH? |
| 152. | Які поширені функції приналежності обираються для екстремальних (межевих) термів лінгвістичних змінних? |
| 153. | Які поширені функції обираються для уточнюючих термів з метою підвищення якості управління? |
| 154. | Яке продукційне правило визначає виконання події С у каналі керування за умов додатного великого значення вхідного каналу А або не середнього від’ємного значення каналу В згідно з до прийнятих за Мамдані термів кодування лінгвістичних змінних? |
| 155. | Скільки вагових коефіцієнтів потрібно ініціалізувати у скритому шарі з 5 нейронів повної персептронної мережі, якщо у вхідному шарі містяться 2 нейрони? |
| 156. | В якому діапазоні формує сигнал функція активації бінарної персептронної нейронної мережі? |
| 157. | Що реалізує скритий шар нейронної мережі FAM? |
| 158. | Для адаптації управління САУ нечіткі та нейронні регулятори до основних можна включати? |
| 159. | За яким сигналом відбувається керування розімкнутої лінійної САК? |
| 160. | В якому з інтерфейсів використовується однофазний спосіб передачі на відстань не більше 15 метрів? |