| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» Освітній рівень: «бакалавр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол №9 від «31» серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2020 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Введення до метрології |
| 1 | Метрологія – це наука про: |
| 2 | Метрологія об’єднує: |
| 3 | Методами метрології є: |
| 4 | Частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентуються та контролюються державою для забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань, – це: |
| 5 | Властивість, спільна у якісному відношенні для багатьох матеріальних об’єктів та індивідуальна у кількісному відношенні для кожного з них, – це: |
| 6 | Який термін є коректним? |
| 7 | Кількісний вміст фізичної величини у даному об’єкті – це: |
| 8 | Фізичні величини поділяють на: |
| 9 | Фізичні величини, які здатні самі проявляти свої розміри – це: |
| 10 | Величину, можливі значення якої у скінченному проміжку часу змінюючись, утворює незліченну множину, називають: |
| 11 | Величину, можливі значення якої у скінченному проміжку часу змінюючись, утворює зліченну множину, називають: |
| 12 | Залежність фізичної величини як функції координат – це: |
| 13 | Значення фізичної величини, знайдене шляхом її вимірювання, – це: |
| 14 | Інформацію про значення вимірюваних фізичних величин називають: |
| 15 | Якість вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини – це: |
| 16 | Якість вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини – це: |
| 17 | Абсолютна похибка вимірювання – це: |
| 18 | Відношення абсолютної похибки вимірювання до істинного значення називають: |
| 19 | Префікс „мега” – це десять у степені: |
| 20 | Префікс „мілі” – це десять у степені: |
| 21 | Різницю виміряного та істинного значень вимірюваної величини називають: |
| 22 | Два основні види вимірювань – це: |
| 23 | Непрямі вимірювання бувають: |
| 24 | Вимірювання, за яких значення вимірюваної величини знаходять безпосередньо за показом відповідного засобу вимірювань, називають: |
| 25 | Вимірювання, за яких значення однієї чи декількох вимірюваних величин знаходять після обчислення за відомими залежностями їх від декількох значень аргументів, що вимірюються прямо, називають: |
| 26 | Вимірювання, за яких значення однієї величини визначають за результатами прямих вимірювань інших величин, з якими вимірювана величина пов’язана явною функціональною залежністю, називають: |
| 27 | Методи заміщення, збігу, нульовий та диференційний є різновидами: |
| 28 | Послідовність вимірювальних операцій, що забезпечує вимірювання згідно з обраним методом вимірювання, називають: |
| 29 | Пряме вимірювання з одноразовим порівнянням вимірюваної величини зі всіма вихідними величинами багатозначної нерегульованої міри називають: |
| 30 | Метод непрямого вимірювання з багаторазовим порівнянням до повного зрівноваження вихідних величин вимірювального засобу при почерговій дії на його вході вимірюваної величини та регульованої міри називають: |
| 31 | Метод прямого вимірювання з багаторазовим порівнянням вимірюваної величини та величини, що відтворюється регульованою мірою до їх повного зрівноваження, називають: |
| 32 | Метод вимірювання, за якого невелика різниця між вимірюваною величиною та вихідною величиною одноканальної міри вимірюється відповідним засобом вимірювань, називають: |
| 33 | Послідовність етапів процесу вимірювання: |
|  | Засоби вимірювальної техніки |
| 34 | Засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань (вимірювальна операція) – це: |
| 35 | Засіб вимірювальної техніки, що реалізує процедуру вимірювань, – це: |
| 36 | Вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) збереження величини заданого значення – це: |
| 37 | Вимірювальний пристрій, призначений для отримання вимірювальної інформації у формі, придатній для її передачі, подальшого перетворення, обробки та зберігання, але не придатний для безпосереднього сприйняття спостерігачем, називають: |
| 38 | Вимірювальний пристрій, призначений для порівняння двох однорідних фізичних величин, називають: |
| 39 | Схему, що відображає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв’язки, називають: |
| 40 | Схему, що відображає повний склад елементів, їх взаємозв’язки і, здебільшого, дає уяву про принцип дії засобу вимірювань, називають |
| 41 | Частину інтервалу показів, для якого пронормовано похибки засобу вимірювань, називають: |
| 42 | Найменше значення вимірюваної величини, яке може бути виявлене засобом вимірювань, це: |
| 43 | Найменша розрізнювана за допомогою даного засобу вимірювань зміна вимірюваної величини – це: |
| 44 | Характеристика засобу вимірювань, що визначається межами його основної та додаткової похибок, а також іншими характеристиками, які впливають на його точність, – це: |
| 45 | Кількість вимірювань, виконуваних за одиницю часу, – це |
| 46 | Клас точності на вимірювальному приладі зображено так: 1,5. У такий спосіб пронормовано: |
| 47 | Клас точності на вимірювальному приладі зображено так: 2,5/0,5. У такий спосіб пронормовано: |
| 48 | Похибки, які залишаються сталими або змінюються прогнозовано у ряді вимірювань тієї ж величини, називають: |
| 49 | Одночасна дія на об’єкт вимірювання декількох незалежних величин, зміна яких має флуктуаційний характер, спричиняє появу: |
| 50 | Похибки, що виникають внаслідок недосконалості приладу, недосконалості технології його виготовлення, старіння деталей, називають: |
| 51 | Похибки, які є наслідком недосконалості методу вимірювань, називають: |
| 52 | Результат вимірювання, що має надмірну похибку, називають: |
|  | Обробка результатів вимірювань |
| 53 | За технічних вимірювань: |
| 54 | За прецизійних вимірювань: |
| 55 | Для характеристики випадкових похибок використовують: |
| 56 | Найімовірніше значення випадкової величини характеризує: |
| 57 | Розкид випадкової величини характеризує: |
| 58 | Додатне значення кореня квадратного із дисперсії – це: |
| 59 | Середнє квадратичне відхилення, піднесене до квадрату, дає значення: |
| 60 | Якою максимальною кількістю значущих цифр вказують похибку результату вимірювання? |
| 61 | Якщо – обсяг вибірки, а – значення варіант цієї вибірки, то вираз дає значення: |
| 62 | У скільки разів повинні відрізнятись дві частинні похибки, щоб за критерієм незначних частинних похибок, меншою з них можна було знехтувати? |
|  | Вимірювання струму та напруги |
| 63 | Який має бути вхідний опір ідеального амперметра? |
| 64 | Який має бути вхідний опір ідеального вольтметра? |
| 65 | Змінну напругу характеризують: |
| 66 | Коефіцієнт пропорційності між амплітудним та діючим значеннями напруги – це: |
| 67 | Різниця пікових (амплітудних для гармонічних сигналів) значень напруг – це: |
| 68 | Для симетричних сигналів половина розмаху дорівнює: |
| 69 | Риска або інший знак на шкалі, що відповідає деякому значенню вимірюваної величини – це: |
| 70 | З метою розширення меж вимірювання напруги додатковий резистор підключають: |
| 71 | З метою розширення меж вимірювання струму шунт підключають: |
| 72 | Шкали вольтметрів зазвичай градуюють: |
| 73 | За способом відліку вольтметри бувають: |
|  | Спостереження форми та вимірювання параметрів сигналу. Вимірювальні генератори |
| 74 | Структурним елементом якого каналу відхилення осцилографа є генератор розгортки ? |
| 75 | Якщо – період сигналу, – період напруги розгортки, , то вираз – це: |
| 76 | При осцилографічних вимірюваннях лінійну неперервну розгортку потрібно використовувати для спостереження: |
| 77 | Призначенням перемикача на осцилографі з позначенням „В/см” є: |
| 78 | Призначенням перемикача на осцилографі з позначенням „Час/см” є: |
| 79 | Призначенням регулятора на осцилографі з позначенням „” є: |
| 80 | Призначенням регулятора на осцилографі з позначенням „” є: |
| 81 | На який канал осцилографа подають досліджуваний сигнал? |
| 82 | Екрановане джерело електричних сигналів, потужність (напругу) та ступінь модуляції сяких можуть бути фіксованими або керованими у певних межах – це: |
| 83 | Діапазон робочих частот, похибка встановлення частоти, нестабільність частоти, діапазон рівня вихідного сигналу, похибка встановлення рівня вихідного сигналу – це метрологічні характеристики: |
|  | Вимірювання частоти |
| 84 | Який з наведених виразів є визначенням частоти коливань ( – кількість повних коливань за одиницю часу; – час існування цих коливань)? |
| 85 | Який з цих методів вимірювання частоти має найнижчу точність? |
| 86 | Який з цих методів вимірювання частоти має найвищу точність? |
| 87 | Порівняння вимірюваної частоти з власною резонансною частотою градуйованого вимірювального коливального контуру – це суть якого методу вимірювання частоти? |
| 88 | Якщо вимірювану частоту порівнюють зі зразковою частотою так, щоб виконувалась умова (), то це суть якого методу вимірювання частоти? |
| 89 | У якому методі вимірювання частоти змінну напругу, частоту якої потрібно виміряти, перетворюють в послідовність односторонніх імпульсів, кількість яких підраховують за відомий інтервал часу? |
| 90 | Крім вимірювання частоти, електронно-лічильним частотомір здатен також виміряти: |
|  | Вимірювання параметрів компонентів кіл і пристроїв |
| 91 | Резистори, конденсатори та котушки індуктивності є: |
| 92 | Опір реального конденсатора у загальному випадку є: |
| 93 | При збільшенні частоти струму, який протікає через конденсатор, його опір: |
| 94 | При збільшенні частоти струму, який протікає через котушку індуктивності, її опір: |
| 95 | На використанні якого фізичного закону базується метод амперметра-вольтметра? |
| 96 | Якщо місто збалансовано, то струм у діагоналі індикаторного пристрою мосту: |
|  | Основи стандартизації |
| 97 | Діяльність, що полягає у встановленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері – це: |
| 98 | Діяльність, відкрита лише для відповідних органів держав лише одного географічного, політичного чи економічного простору – це: |
| 99 | Стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх держав – це: |
| 100 | Стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави – це: |
| 101 | Стандартизація, що здійснюється на рівні однієї конкретної галузі виробництва – це: |
| 102 | Стандартизація, при якій здійснюється цілеспрямоване і планомірне встановлення та використання системи взаємопов’язаних вимог як до самого об’єкту стандартизації в цілому, так і до його основних елементів – це: |
| 103 | Випереджувальна стандартизація, комплексна стандартизація – це види стандартизації: |
| 104 | Об’єкт стандартизації – це: |
| 105 | Нормативний документ – це: |
| 106 | Метою стандартизації в Україні є: |
| 107 | Об’єктами стандартизації є: |
| 108 | Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації; національний орган стандартизації; технічні комітети стандартизації – це: |
| 109 | Форма співробітництва зацікавлених юридичних та фізичних осіб з метою організації та виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації – це: |
| 110 | Нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів – це: |
| 111 | Документ, що містить систематизований звід або перелік будь-яких об’єктів та дає змогу віднайти кожний об’єкт за певним позначенням – це: |
| 112 | Стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів – це: |
| 113 | Документ, що встановлює правила, настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів – це: |
| 114 | Нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримано такі вимоги – це: |
| 115 | Нормативний документ, розроблений на основі консенсусу, затверджений визнаним органом, спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування у визначеній області – це: |
| 116 | Нормативний документ, який може бути самостійним стандартом або самостійним документом, а також частиною стандарту – це: |
| 117 | Нормативний документ, що містить загальні чи керівні положення для визначеної області – це: |
| 118 | Індекс ДСТУ у позначенні нормативного документа розшифровується як: |
| 119 | Стандарт, у якому об’єктом стандартизації є терміни – це: |
| 120 | Індекс ГСТУ у позначенні нормативного документа розшифровується як: |
| 121 | Стандарт, який встановлює методики, правила, процедури різних випробувань та споріднених з ними дій – це: |
| 122 | Індекс СТП у позначенні нормативного документа розшифровується як: |
| 123 | Стандарт, що містить вимоги на продукцію, що забезпечує відповідність продукції її призначенню – це: |
| 124 | Стандарт, у якому об’єктом стандартизації є процеси чи послуги – це: |
| 125 | Індекс ТУ у позначенні нормативного документа розшифровується як: |
| 126 | Виберіть правильну послідовність елементів у позначенні державного стандарту України: |
| 127 | Цифра перед крапкою у реєстраційному номері стандарту, наприклад, „ДСТУ 1.7:2015” – це: |
| 128 | Функції Національного органу стандартизації в Україні виконує: |
| 129 | – це офіційний символ: |
| 130 | Чи є обов’язковим застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики? |
| 131 | Прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів є функцією: |
|  | Стандартизація на міжнародному та регіональному рівнях |
| 132 | Абревіатура ISO розшифровується як: |
| 133 | Абревіатура IEC розшифровується як: |
| 134 | Абревіатура ITU розшифровується як: |
| 135 | Абревіатура CEN розшифровується як: |
| 136 | Міжнародна стандартизація у всіх галузях, крім електротехніки, електроніки та електрозв’язку – це сфера діяльності: |
| 137 | Міжнародна стандартизація у галузях електротехніки та електроніки – це сфера діяльності: |
| 138 | Міжнародна стандартизація у галузі електрозв’язку – це сфера діяльності: |
| 139 | Якщо скорочене позначення стандарту, наприклад, ISO 9001:2015, то це міжнародний стандарт: |
| 140 | Якщо скорочене позначення стандарту, наприклад, IEC 1317:2017, то це міжнародний стандарт: |
|  | Система переважних чисел |
| 141 | Заокруглені значення членів ряду геометричної ряду геометричної прогресії в інтервалі 1...10, які застосовуються при встановленні градацій геометричних (електричних) параметрів – це: |
| 142 | Перевагою геометричної прогресії є: |
| 143 | Ряди Е переважних чисел є: |
| 144 | Ряди Е переважних чисел використовують для встановлення: |
| 145 | У ряді Е48 кількість членів ряду становить: |
|  | Підтвердження відповідності. Основні поняття |
| 146 | Доведення того, що встановлені вимоги до продукції, процесу чи послуги виконано – це: |
| 147 | Стандарт, що містить вимоги на продукцію, що забезпечує відповідність продукції її призначенню – це: |
| 148 | Нормативний документ, який містить технічні вимоги до об’єкта стандартизації – це: |
| 149 | Стандарт, який встановлює методики, правила, процедури різних випробувань та споріднених з ними дій – це: |
| 150 | Нормативний документ, в якому містяться обов’язкові правові норми – це: |
|  | Акредитація органів з оцінки відповідності |
| 151 | Доведення того, що встановлені вимоги до продукції, процесу чи послуги виконано – це: |
| 152 | Підтвердження відповідності третьою стороною, що стосується органу оцінки відповідності, яке слугує офіційним доказом його компетентності для виконання конкретних завдань щодо оцінки відповідності – це: |
| 153 | Орган з оцінки відповідності, який проводить випробування – це: |
| 154 | З яких функцій складається оцінка відповідності? |
| 155 | Визначення однієї чи декількох характеристик для оцінки відповідності згідно з процедурою – це: |
|  | Технічні регламенти |
| 156 | Нормативний документ, в якому містяться обов’язкові правові норми – це: |
| 157 | Нормативний документ, який містить технічні вимоги до об’єкта стандартизації – це: |
| 158 | Типовими елементами технічних регламентів є: |
| 159 | Повноваженнями Кабінету Міністрів України у сфері технічного регулювання є: |
| 160 | Яка періодичність перегляду технічних регламентів? |