| Житомирський державний технологічний університет Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній рівень: «бакалавр» |  |
| --- | --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР _________ А. В. Морозов «__» ________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри інженерії програмного забезпечення Протокол №__ від «__»__________2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__» ___________2020 р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ, ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ |  |

| № | Текст завдання | Варіанти відповіді |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. Методи отримання цифрових біомедичних зображень та їх характеристики |  |  |
| 1 | Інформаційний процес – це … |  |
| 2 | Процеси або явища, які не мають фізіологічного походження у досліджуваному органі (не є метою досліджень), але фіксуються під час запису біомедичних сигналів, називаються … |  |
| 3 | Колірна модель, яка передбачає, що кожен елемент зображення кодується трьома байтами, які відповідають за насиченість червоного, зеленого та синього кольорів відповідно, називається моделлю … |  |
| 4 | Радіологічні методи одержання медичного зображення використовують: |  |
| 5 | Зображення, зняті відеокамерою при ендоскопії, одержують: |  |
| 6 | До аналогових зображень належать ті, які несуть у собі інформацію: |  |
| 7 | Аналогово-цифрові перетворювачі (АЦП) перетворюють: |  |
| 8 | Елементарна одиниця пам'яті дисплейного процесора, що організована у вигляді матриці, кожному елементу якої відповідає своя ділянка дисплея, називається: |  |
| 9 | Що належить до методів томографічної інтроскопії? |  |
| 10 | Для одержання двовимірних медичних зображень (2D-зображень) не використовують: |  |
| 11 | У схему радіологічних методів одержання зображення не входить: |  |
| 12 | Джерелом випромінювання в радіологічних методах одержання зображення може бути: |  |
| 13 | Зображення на рентгенівській плівці відносять до … |  |
| 14 | При застосуванні якого методу в організм вводять радіоактивну мітку, що має тропізм до певного виду тканини? |  |
| 15 | Як називається різновид ультрасонографії – метод отримання кольоровою вiзуалiзацiї для вивчення потоку кровi у судинному руслі? |  |
| 16 | Ультразвуком називають: |  |
| 17 | Механічні коливання, що поширюються у пружному середовищі у вигляді поздовжніх хвиль із частотою понад 20 кГц, це: |  |
| 18 | Фотоелектричний перетворювач являє собою: |  |
| 19 | Чутливий елемент перетворювачів з внутрішнім фотоефектом (фоторезисторів) виконаний … |  |
| 20 | Фотоґальваничні перетворювачі являють собою … |  |
| 21 | Монохроматичний потік випромінювання – це … |  |
| 22 | Властивість розсіювати випромінювання характерна неоднорідним по своєму складу об’єктам, при чому в більшості випадків розсіювання … |  |
| 23 | Поляризоване випромінювання – це … |  |
| 24 | Під яким кутом розсіяний потік зазвичай реєструється до напрямку розповсюдження падаючого на пробу випромінювання? |  |
| 25 | Когерентне випромінювання – це … |  |
| 26 | Як називається технологiя використання рентгенiвського випромiнювання для отримання вiдеозображення у режимi реального часу? |  |
| 27 | Як називається метод дослiдження молочних залоз за допомогою рентгенівського випромінювання? |  |
| 28 | Метод, який полягає у вимірюванні лінійних та кутових параметрів об’єкта, визначенні густини тканини за оптичною густиною та реєстрації в ній згущень та ущільнень за допомогою картинки, називають … |  |
| 29 | В ядерно-фізичних методах дослідження в якості маркерів найбільш часто використовують: |  |
| 30 | В основі яких методів лежить явище взаємодії речовини з потоком електронів? |  |
| 31 | Який метод заснований на випромінюванні залежності числа гамма-квантів, які пройшли через зразок від частоти випромінювання гамма-квантів радіоактивним ізотопом? |  |
| 32 | Як називається метод, що дозволяє отримати зображення об’єкта в електронах, які емітує сам об’єкт? |  |
| 33 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 34 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 35 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 36 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 37 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 38 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 39 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 40 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| Модуль 2. Фільтрація зображень |  |  |
| 41 | Як називається процес заміни яскравості кожної точки початкового зображення деяким іншим значенням яскравості, що вважається в меншій мірі спотвореним? |  |
| 42 | Методи фільтрації зображень поділяють на … |  |
| 43 | Якщо нові значення яскравості пікселів обчислюються як лінійна комбінація зважених значень яскравості відповідних пік селів та їх сусідів, то така фільтрація називається … |  |
| 44 | Які розміри може мати маска фільтра при локальній фільтрації? |  |
| 45 | Які розміри може мати маска фільтра при локальній фільтрації? |  |
| 46 | Якими повинні бути коефіцієнти маски для згладжую чого фільтра ? |  |
| 47 | Як прийнято позначати маску виду 19111111111? |  |
| 48 | Для чого в масці A1 стоїть коефіцієнт 19 ? |  |
| 49 | Який коефіцієнт повинен бути при масці A1=… 111111111 |  |
| 50 | Як прийнято позначати маску виду 110111121111? |  |
| 51 | Для чого в масці A2 стоїть коефіцієнт 110 ? |  |
| 52 | Який коефіцієнт повинен бути при масці A2=… 111121111 |  |
| 53 | Як прийнято позначати маску виду 116121242121? |  |
| 54 | Для чого в масці A3 стоїть коефіцієнт 116 ? |  |
| 55 | Який коефіцієнт повинен бути при масці A3=… 121242121 |  |
| 56 | Згладжуючі фільтри ще називають … |  |
| 57 | Що робить низькочастотна фільтрація зображення? |  |
| 58 | Як називається матриця, як правило, малого розміру, що використовується як фільтр для розмиття, підвищення різкості, виділення границь тощо? |  |
| 59 | Як називається процес додавання кожного елемента зображення до його сусідів, зважених ядром? |  |
| 60 | Що зробить із зображенням маска типу 000010000? |  |
| 61 | Якими можуть бути коефіцієнти маски для фільтра підкреслення границь? |  |
| 62 | Як прийнято позначати маску виду -1-1-1-19-1-1-1-1? |  |
| 63 | Як прийнято позначати маску виду 0-10-15-10-10? |  |
| 64 | Як прийнято позначати маску виду 1-21-25-21-21? |  |
| 65 | Фільтри для підкреслення границь ще називають … |  |
| 66 | Що робить високочастотна фільтрація зображення? |  |
| 67 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A4=x-1x-19-1x-1x? |  |
| 68 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A4=-1-1-1-1x-1-1-1-1? |  |
| 69 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A5=0-10-1x-10-10? |  |
| 70 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A5=x-1x-15-1x-1x? |  |
| 71 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A5=0x0x5x0x0? |  |
| 72 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A6=1-21-2x-21-21? |  |
| 73 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A6=x-2x-25-2x-2x? |  |
| 74 | Який коефіцієнт повинен бути замість x у масці A6=1x1x5x1x1? |  |
| 75 | Як називаються маски виду A7=-101-101-101 та A8=-1-1-1000111? |  |
| 76 | Як називаються маски виду A9=-101-202-101 та A10=-1-2-1000121? |  |
| 77 | До якого виду фільтрації відносять фільтри Превіта та Собеля? |  |
| 78 | Як називають фільтри для визначення границь на зображенні, в яких використовуються перші частинні похідні і які змінюють параметри зображення у певному напрямку? |  |
| 79 | Як називається маска виду 116121242121? |  |
| 80 | Як називається маска виду A11=0-10-14-10-10? |  |
| Модуль 3. Перетворення зображень |  |  |
| 81 | Як називають операції, що застосовуються до геометричного опису об’єкта на зображенні з метою зміни його положення, орієнтації, розміру чи форми? |  |
| 82 | Як називаються перетворення, головною особливістю яких є збереження відстаней між точками об’єктів після виконання перетворення? |  |
| 83 | Як називаються перетворення, головною особливістю яких є збереження значень кутів об’єктів після виконання перетворення? |  |
| 84 | Як називаються перетворення, головною особливістю яких є збереження паралельності прямих після виконання перетворення? |  |
| 85 | Як називаються перетворення, головною особливістю яких є збереження значень кутів об’єктів після виконання перетворення? |  |
| 86 | Як називаються перетворення, які включають у себе всі види афінних перетворень та головною особливістю яких є збереження прямих об’єктів після виконання перетворення? |  |
| 87 | Як називаються перетворення, які включають у себе всі можливі деформації зображень при яких прямі об’єкти після виконання перетворення можуть не зберігатися? |  |
| 88 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 89 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 90 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 91 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 92 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 93 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 94 | Який тип перетворення показаний на рисунку? |  |
| 95 | Як називається перетворення руху, при якому всі точки об’єкта пересуваються в одному й тому самому напрямку на одну і ту саму відстань? |  |
| 96 | Як називається перетворення руху, при якому всі точки об’єкта переводяться в нове положення за рахунок повороту точок об’єкта на заданий кут навколо заданої вісі обертання? |  |
| 97 | Як називається перетворення розмірів об’єкта за рахунок його збільшення або зменшення вздовж обраних напрямків та відносно зазначеної контрольної точки? |  |
| 98 | Як називається процес отримання дискретної апроксимації безперервного сигналу? |  |
| 99 | Як називається зміна роздільної здатності зображення в пікселах, внаслідок чого змінюється обсяг даних зображення? |  |
| 100 | Як називається відношення яскравості найсвітлішої ділянки зображення до найтемнішої? |  |
| 101 | Як називається перетворення, при якому значення яскравості всіх пікселів змінюються за законом I'x,y=gIx,y незалежно від значень координат x та y? |  |
| 102 | Що показане праворуч від біомедичного зображення? |  |
| 103 | Що показане ліворуч від біомедичного зображення? |  |
| 104 | Яка розрядність сірого кольору характерна для сучасних рентгенівських зображень? |  |
| 105 | Скільки градацій сірого може бути у зображенні, розрядність якого дорівнює 8? |  |
| 106 | Скільки градацій сірого може бути у зображенні, розрядність якого дорівнює 10? |  |
| 107 | Скільки градацій сірого може бути у зображенні, розрядність якого дорівнює 12? |  |
| 108 | Який тип перетворення застосовується до зображення? |  |
| 109 | При повороті зображення на який кут не відбувається втрати якості та геометричних спотворень? |  |
| 110 | При повороті зображення на який кут не відбувається втрати якості та геометричних спотворень? |  |
| 111 | При повороті зображення на який кут не відбувається втрати якості та геометричних спотворень? |  |
| 112 | При повороті зображення на який кут майже напевне відбудеться втрата якості та з’являться геометричні спотворення? |  |
| 113 | При повороті зображення на який кут майже напевне відбудеться втрата якості та з’являться геометричні спотворення? |  |
| 114 | При повороті зображення на який кут майже напевне відбудеться втрата якості та з’являться геометричні спотворення? |  |
| 115 | Як називається перетворення, яке перетворює сіро шкальне зображення у зображення максимального контрасту (бінарне зображення)? |  |
| 116 | Як називається перетворення, яке задається загальною формулою gIx,y=M-Ix,y, де M - максимальне значення яскравості з діапазону рівнів яскравості зображення? |  |
| 117 | Який тип перетворення застосований до зображення? |  |
| 118 | Який тип перетворення застосований до зображення? |  |
| 119 | Який тип перетворення застосований до зображення? |  |
| 120 | Який тип перетворення застосований до зображення? |  |
| Модуль 4. Сегментація зображень |  |  |
| 121 | Як називається процес обробки зображень, при якому цілісне зображення розбивається на сегменти, що його складають, при цьому ступінь деталізації розбиття залежить від задач, які вирішуються? |  |
| 122 | Для чого сегментують біомедичні зображення? |  |
| 123 | Як називають групу методів сегментації, що засновані на принципі, що різним об’єктам на зображенні відповідають ділянки з більш-менш однаковими значеннями яскравості, а на границях яскравість пікселів істотно змінюється? |  |
| 124 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод Кенні (Canny)? |  |
| 125 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься модель активних контурів? |  |
| 126 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод SUSAN? |  |
| 127 | Як називають групу методів сегментації, в основу яких покладено те, що для формування однорідних за характерною ознакою ділянок відштовхуються або від неоднорідності на границях, або від однорідності усередині ділянки? |  |
| 128 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод порогової фільтрації? |  |
| 129 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод кластеризації? |  |
| 130 | Який з методів сегментації, що засновані на формуванні однорідних ділянок, ґрунтується на гістограмних перетвореннях? |  |
| 131 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод нарощування ділянок? |  |
| 132 | До якої групи методів сегментації зображень відноситься метод розбиття-злиття ділянок? |  |
| 133 | Як називається метод сегментації зображень, головна ідея якого полягає у тому, що вихідне зображення можна подати як топографічну карту місцевості, причому висота точки над рівнем моря буде дорівнювати значенню її яскравості? |  |
| 134 | До якого методу сегментації зображень відносять алгоритм занурення? |  |
| 135 | До якого методу сегментації зображень відносять алгоритм санного спуску? |  |
| 136 | Якщо різниця координат пікселів p1x1, y1 та p2x2, y2 по осям x або y не перевищує одиниці x2-x+y2-y1≤1, то чому дорівнює зв’язність таких піксерів? |  |
| 137 | Якщо різниця координат пікселів p1x1, y1 та p2x2, y2 по осям x та y не перевищує одиниці x2-x≤1 y2-y1≤1, то чому дорівнює зв’язність таких піксерів? |  |
| 138 | Як називається метод сегментації зображень, в основі якого лежить знаходження фрагментів інтенсивності кольору зображення? |  |
| 139 | Що використовується для сегментації зображення за алгоритмом розумних ножиць? |  |
| 140 | При використанні якого алгоритму відбувається надмірна сегментація зображення? |  |
| 141 | При використанні якого алгоритму сегментації зображення використовується обчислення градієнтів? |  |
| 142 | При використанні якого алгоритму використовується представлення зображення у вигляді зваженого графа? |  |
| 143 | За допомогою якого виду математичного перетворення отримується спектр сигналу? |  |
| 144 | Що отримується за допомогою прямого перетворення Фур’є? |  |
| 145 | Що отримується за допомогою оберненого перетворення Фур’є? |  |
| 146 | За допомогою якого математичного перетворення відновлюється сигнал зі спектра? |  |
| 147 | Як називається сигнал, який можливо представити у вигляді неперервної функції s(t)? |  |
| 148 | Якщо сигнал можливо описати математичною функцією s(t) такою, що st+T=s(t), то сигнал є: |  |
| 149 | Якщо в кожен наступний момент часу про значення сигналу можна сказати лише з деякою ймовірністю P<1, то такий сигнал називається: |  |
| 150 | Неперервний гармонійний сигнал є: |  |
| 151 | Як називають будь-який випадковий вплив на сигнал, що призводить до ускладнення його приймання, детектування або декодування? |  |
| 152 | Виразом Sf= F[s(t)] описується: |  |
| 153 | Що таке спектр сигналу? |  |
| 154 | Як називається сукупність всіх частот сигналу? |  |
| 155 | Що таке спектральна гармоніка сигналу? |  |
| 156 | Як називається одна виділена з частотних складових сигналу? |  |
| 157 | Найменшу частоту має: |  |
| 158 | Перша гармоніка сигналу завжди має: |  |
| 159 | Постійна складова сигналу завжди має: |  |
| 160 | Символічно пряме перетворення Фур’є позначається: |  |
| Модуль 5. Формат DICOM та використання біомедичних зображень |  |  |
| 161 | Яка редакція (версія) формату DICOM діє з 2018 р.? |  |
| 162 | Як називають принцип, який полягає у використанні радіоактивного ізотопу, що діє як маркер досліджуваної речовини? |  |
| 163 | За допомогою чого вимірюється вiдносна щiльнiсть областi тiла, яке дослiджується методом КТ? |  |
| 164 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 165 | Яким методом отримано наступні біомедичні зображення: |  |
| 166 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 167 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 168 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 169 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 170 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 171 | Як називається у стандарті DICOM об’єктний файл з теговою структурою для подання кадру зображення |  |
| 172 | Як називається у стандарті DICOM протокол для передачі DICOM-файлів та керуючих команд по мережі TCP/IP? |  |
| 173 | Які методи стиснення інформації регламентує стандарт DICOM? |  |
| 174 | Які методи стиснення піксельної інформації регламентує стандарт DICOM? |  |
| 175 | На якому рівні стандарту DICOM описуються демографічні дані пацієнта? |  |
| 176 | На якому рівні стандарту DICOM описуються модель і фірма виробника апарату, на якому проводиться дослідження? |  |
| 177 | На якому рівні стандарту DICOM описуються дані медичного закладу, в якому проводяться обстеження пацієнта? |  |
| 178 | На якому рівні стандарту DICOM описуються умови і параметри проведення дослідження пацієнта? |  |
| 179 | Як називається діагностичний DICOM-клієнт? |  |
| 180 | Як називаються у стандарті DICOM типи медичних зображень? |  |
| 181 | Що діагностують на такому біомедичному зображенні? |  |
| 182 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 183 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 184 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 185 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 186 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 187 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 188 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 189 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 190 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 191 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 192 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 193 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 194 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 195 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 196 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 197 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 198 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 199 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |
| 200 | Яким методом отримано наступне біомедичне зображення: |  |