| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній рівень: «бакалавр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР _________ А.В. Морозов «__» ________2021 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій протокол №__ від «__»__________ 2021 р. Завідувач кафедри ___________Т.М. Нікітчук «__» ___________2021 р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Лазерні біомедичні системи |
| № п/п | Текст завдання |
| 1. | В якому році створено перший лазер? |
| 2. | Що відносять до основних властивостей лазерного випромінювання? |
| 3. | Глибина проникнення лазерного випромінювання в біооб'єкт для інфрачервоного діапазону досягає: |
| 4. | Які властивості має світло? |
| 5. | Атом складається з: |
| 6. | У центрі атома знаходяться: |
| 7. | Навколо ядра атома обертаються: |
| 8. | Кількісною характеристикою магнітного поля є: |
| 9. | Поле світла складається: |
| 10. | З яких частинок складається електромагнітна хвиля? |
| 11. | Що представляє собою середовище іонних лазерів? |
| 12. | Молекулярними називають лазери, активне середовище яких являє собою: |
| 13. | Газовими називають лазери, активне середовище яких представляє собою: |
| 14. | Що представляє собою активне середовище газодинамічних лазерів ? |
| 15. | Що представляє собою активне середовище рідинних лазерів ? |
| 16. | Що представляє собою активне середовище твердотільних лазерів ? |
| 17. | Що представляє собою активне середовище хімічних лазерів ? |
| 18. | Фотометр - це прилад, призначений для: |
| 19. | Похибка вимірювання фотометрів лазерного випромінювання знаходиться в межах: |
| 20. | Яке призначення дозиметра? Це засіб вимірювання, призначений для: |
| 21. | Похибка вимірювання дозиметрів лазерного випромінювання знаходиться в межах: |
| 22. | Індикатор - це засіб вимірювання, призначений: |
| 23. | Дозиметри підлягають: |
| 24. | Фотометри підлягають: |
| 25. | Чим покривають стіни фізіотерапевтичного кабінету для світлолікування? |
| 26. | Яка будова рубінового лазера? |
| 27. | Який пристрій використовується для переведення атомів з основного стану в збуджений? |
| 28. | Лазери - це... генератори, тому що їхня потужність може сягати... Вт |
| 29. | Який квантовий генератор називають разером? |
| 30. | Як називають квантовий генератор, що працює в радіодіапазоні? |
| 31. | Як називають квантовий генератор, що працює в оптичному діапазоні? |
| 32. | Як називають квантовий генератор, що працює в діапазоні гама хвиль? |
| 33. | Індуковане випромінювання атомів, які можуть перебувати у метастабільному стані спричинило появу ... |
| 34. | Що таке квантовий генератор? |
| 35. | Яке медичне використання лазера? |
| 36. | Перший квантовий генератор випромінював електромагнітні хвилі з ... |
| 37. | Який лазер був винайдений першим? |
| 38. | Який принцип роботи лазера? |
| 39. | Газорозрядними називають лазери в яких активним середовищем є: |
| 40. | Активне середовище іонних лазерів |
| 41. | Джерело електромагнітних хвиль, дія якого грунтується на явищі вимушеного випромінювання, називається... |
| 42. | Активне середовище волоконних лазерів |
| 43. | Виберіть застосування лазерів: |
| 44. | Квантова електроніка – це : |
| 45. | Вимушене за допомогою лазерів випускання атомами речовини порцій-квантів електромагнітного випромінювання – це: |
| 46. | Чому дорівнює енергія фотону? |
| 47. | В чому виражається потужність лазерного випромінювання? |
| 48. | Хвилі з λ = 100…0,76 мкм називають: |
| 49. | Хвилі з λ = 0,89…0,001 мкм називають |
| 50. | Хвилі з λ = 0,76…0,39 мкм називають |
| 51. | Випромінювання, яке відбувається внаслідок інверсного населення енергетичних рівнів називається: |
| 52. | Густина потужності лазерного випромінювання – це: |
| 53. | Густина енергії лазерного випромінювання– це: |
| 54. | Спектральна густина потужності лазерного випромінювання – це: |
| 55. | За оптичним спектром лазери поділяють на: |
| 56. | За потужністю лазери поділяють на: |
| 57. | За режимом роботи лазери поділяють на: |
| 58. | За видом активного елементу лазери поділяють на: |
| 59. | Джерелом накачки у хімічному лазері є: |
| 60. | Який тип накачки використовується в твердотільних лазерах? |
| 61. | Який тип накачки використовується в газодинамічних лазерах? |
| 62. | Твердотільними називають лазери: |
| 63. | Напівпровідниковими називають лазери: |
| 64. | Газорозрядними називають лазери: |
| 65. | Волоконними називають лазери: |
| 66. | Тип лазерів, в яких використовують як активне середовище розчин флюоресцируючих, з утворенням широких спектрів, органічних барвників: |
| 67. | Пристрій, який формує вихідний світловий пучок, називається: |
| 68. | Ефект ударної хвилі має місце при застосуванні лазерного випромінювання у: |
| 69. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується на деякій відстані від об’єкту, що опромінюється, має назву: |
| 70. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується в природній порожнині (грудній, плевральній, черевній тощо), має назву: |
| 71. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується на поверхні об’єкту, має назву: |
| 72. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач щільно притискується до об’єкту з певною ступінню компресії, має назву: |
| 73. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується у просвіті артеріальної або кровоносної судини має назву: |
| 74. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовують всередині просвіту органу, що має порожнину (стравохід, шлунок, сечовий міхур тощо), має назву: |
| 75. | Основним документом, який регламентує дотримання пра- вил техніки безпеки в ФТО (ФТК), є: |
| 76. | Які з перерахованих апаратів виконані не за класом захисту «II» ? |
| 77. | Перед початком роботи лазерних медичних апаратів перевіряють: |
| 78. | У визначення поняття оптичної неінвазивної діагностики входить: |
| 79. | До основних методів оптичної діагностики відносяться, окрім: |
| 80. | Метод оптичної пульсоксиметрії вивчає: |
| 81. | Метод лазерної допплерівської флоуметрії вивчає: |
| 82. | Метод лазерної дифузійної томографії вивчає: |
| 83. | Метод лазерної когерентної і низькокогерентної томографії вивчає: |
| 84. | Метод лазерної флуоресцентної діагностики вивчає: |
| 85. | Метод фотоплетизмографії вивчає: |
| 86. | Чинними факторами лазерного впливу на біотканину є, окрім: |
| 87. | Одиницею вимірювання щільності потужності (інтенсивності) лазерного випромінювання є: |
| 88. | Одиницею вимірювання щільності енергії лазерного випромінювання є: |
| 89. | Потужність лазерного випромінювання вимірюється: |
| 90. | Доза лазерного опромінення вимірюється: |
| 91. | Довжина хвилі лазерного випромінювання вимірюється: |
| 92. | Для модуляції лазерного променя використовують всі принципи, крім: |
| 93. | Для перетворення лазерного випромінювання в електричний струм використовують фотонні детектори, що працюють на принципах |
| 94. | Для перетворення лазерного випромінювання в електричний струм використовують теплові детектори, що працюють на принципах: |
| 95. | У твердотільних лазерах здійснюється накачування: |
| 96. | Який вид накачування використовується в рідинних лазерах? |
| 97. | Лазери з трьома енергетичними рівнями практично завжди працюють: |
| 98. | Лазери з чотирма енергетичними рівнями можуть працювати: |
| 99. | Довжини хвиль випромінювання ексимерних лазерів лежать в діапазоні: |
| 100. | Довжини хвиль випромінювання твердотільних лазерів лежать в діапазоні: |
| 101. | Для передачі випромінювання ербіевого лазера використовують світловоди: |
| 102. | Для передачі випромінювання гольмієвого лазера використовують світловоди: |
| 103. | Ербіевий лазер генерує в діапазоні хвиль: |
| 104. | Гольміевий лазер генерує в діапазоні хвиль: |
| 105. | Туліїв лазер генерує в діапазоні хвиль: |
| 106. | Неодимовий лазер працює на довжині хвилі: |
| 107. | Неодимовий лазер є лазером: |
| 108. | Ербіевий лазер є лазером: |
| 109. | Туліїв лазер є лазером: |
| 110. | Гольміевий лазер є лазером: |
| 111. | Що таке когерентність лазерного випромінення? |
| 112. | Чим характеризується монохроматичність лазерного випромінення? |
| 113. | Яка довжина хвилі лазерного випромінення, що генерується гелій-неоновим лазером? |
| 114. | Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінення на ДНК реалізується в |
| 115. | Лазерне випромінення не можна призначати в один день з |
| 116. | Укажіть основні сторони місцевого механізму лікувальної дії червоних лазерних променів, які застосовуються в фізіотерапії |
| 117. | Які захворювання показані для лазеротерапії |
| 118. | Укажіть протипоказання для традиційної лазеротерапії |
| 119. | Які з вказаних правил техніки безпеки мають пряме відношення до експлуатації гелій-неонового лазера? |
| 120. | Яке із вказаних вимог до приміщень повинно бути обов'язково виконане при роботі в ньому гелій-неонової лазерної установки? |
| 121. | Який попереджувальний знак над входом у кабінет лазеротерапії повинен бути встановлений? |
| 122. | Який показник є об'єктивним кількісним параметром лазерного опромінення? |
| 123. | Від чого переважно залежить біологічний ефект лазерного випромінення? |
| 124. | Який пристрій дозволяє одержати монохроматичне когерантне прямолінійне світлове випромінення? |
| 125. | Волоконними називають лазери: |
| 126. | Тип лазерів, в яких використовують як активне середовище розчин флюоресцируючих, з утворенням широких спектрів, органічних барвників: |
| 127. | Пристрій, який формує вихідний світловий пучок, називається: |
| 128 | Ефект ударної хвилі має місце при застосуванні лазерного випромінювання у: |
| 129. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується на деякій відстані від об’єкту, що опромінюється, має назву: |
| 130. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується в природній порожнині (грудній, плевральній, черевній тощо), має назву: |
| 131. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується на поверхні об’єкту, має назву: |
| 132. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач щільно притискується до об’єкту з певною ступінню компресії, має назву: |
| 133. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовується у просвіті артеріальної або кровоносної судини має назву: |
| 134. | Спосіб використання лазерного випромінювання, за якого випромінювач розташовують всередині просвіту органу, що має порожнину (стравохід, шлунок, сечовий міхур тощо), має назву: |
| 135. | Вимушене за допомогою лазерів випускання атомами речовини порцій-квантів електромагнітного випромінювання – це: |
| 136. | Чому дорівнює енергія фотону? |
| 137. | В чому виражається потужність лазерного випромінювання? |
| 138. | Хвилі з λ = 100…0,76 мкм називають: |
| 139. | Хвилі з λ = 0,89…0,001 мкм називають |
| 140. | Хвилі з λ = 0,76…0,39 мкм називають |
| 141. | Випромінювання, яке відбувається внаслідок інверсного населення енергетичних рівнів називається: |
| 142. | Густина потужності лазерного випромінювання – це: |
| 143. | Густина енергії лазерного випромінювання– це: |
| 144. | Спектральна густина потужності лазерного випромінювання – це: |
| 145. | За оптичним спектром лазери поділяють на: |
| 146. | За потужністю лазери поділяють на: |
| 147. | За режимом роботи лазери поділяють на: |
| 148. | За видом активного елементу лазери поділяють на: |
| 149. | Джерелом накачки у хімічному лазері є: |
| 150. | Який тип накачки використовується в твердотільних лазерах? |
| 151. | Який тип накачки використовується в газодинамічних лазерах? |
| 152 | Твердотільними називають лазери: |
| 153 | Напівпровідниковими називають лазери: |
| 154 | Газорозрядними називають лазери: |
| 155 | Чим покривають стіни фізіотерапевтичного кабінету для світлолікування? |
| 153 | Яка будова рубінового лазера? |
| 157 | Який пристрій використовується для переведення атомів з основного стану в збуджений? |
| 158 | Лазери - це... генератори, тому що їхня потужність може сягати... Вт |
| 159 | Який квантовий генератор називають разером? |
| 160 | Як називають квантовий генератор, що працює в радіодіапазоні? |
| 161 | Як називають квантовий генератор, що працює в оптичному діапазоні? |
| 162 | Як називають квантовий генератор, що працює в діапазоні гама хвиль? |
| 163 | Індуковане випромінювання атомів, які можуть перебувати у метастабільному стані спричинило появу ... |
| 164 | Що таке квантовий генератор? |
| 165 | Яке медичне використання лазера? |
| 166 | Перший квантовий генератор випромінював електромагнітні хвилі з ... |
| 167 | Який лазер був винайдений першим? |
| 168 | Який принцип роботи лазера? |
| 169 | Газорозрядними називають лазери в яких активним середовищем є: |
| 170 | Активне середовище іонних лазерів |
| 171 | Джерело електромагнітних хвиль, дія якого грунтується на явищі вимушеного випромінювання, називається... |
| 172 | Активне середовище волоконних лазерів |
| 173 | Виберіть застосування лазерів: |
| 174 | Що таке когерентність лазерного випромінення? |
| 175 | Чим характеризується монохроматичність лазерного випромінення? |
| 176 | Яка довжина хвилі лазерного випромінення, що генерується гелій-неоновим лазером? |
| 177 | Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінення на ДНК реалізується в |
| 178 | Лазерне випромінення не можна призначати в один день з |
| 179 | Укажіть основні сторони місцевого механізму лікувальної дії червоних лазерних променів, які застосовуються в фізіотерапії |
| 180 | Які захворювання показані для лазеротерапії |
| 181 | Укажіть протипоказання для традиційної лазеротерапії |
| 182 | Які з вказаних правил техніки безпеки мають пряме відношення до експлуатації гелій-неонового лазера? |
| 183 | Яке із вказаних вимог до приміщень повинно бути обов'язково виконане при роботі в ньому гелій-неонової лазерної установки? |
| 184 | Який попереджувальний знак над входом у кабінет лазеротерапії повинен бути встановлений? |
| 185 | Який показник є об'єктивним кількісним параметром лазерного опромінення? |
| 186 | Від чого переважно залежить біологічний ефект лазерного випромінення? |
| 187 | Який пристрій дозволяє одержати монохроматичне когерантне прямолінійне світлове випромінення? |
| 188 | Природна ширина спектральної лінії лазерного переходу СО2 лазера становить 50 МГц. Чому дорівнює середній час перебування частинок в даному збудженому стані? |
| 189 | Активне середовище лазера працює за трирівневою схемою накачування. При переходах між якими рівнями середовища може відбуватися лазерна генерація? |
| 190 | Активне середовище лазера працює за трирівневою схемою накачування. Між якими рівнями здійснюють накачування середовища? |
| 191 | Активне середовище працює за трирівневою схемою накачування. Концентрація активних частинок середовища дорівнює n. Якими мають бути населеності енергетичних уровнейn1, n2, n3для отримання посилення в середовищі? |
| 192 | Активне середовище лазера працює по чотирирівневої схемою накачування. При переходах між якими рівнями середовища зазвичай відбувається лазерна генерація? |
| 193 | Активне середовище лазера працює за чотирирівневою схемою накачування. Між якими рівнями здійснюють накачування? |
| 194 | Активне середовище працює по чотирирівневої схемою накачування. Концентрація активних частинок середовища дорівнює n. Яка повинна бути населеність лазерного рівня для отримання посилення в середовищі? |
| 195 | Який з наведених нижче формул визначаються корисні втрати k плоского двухзеркальной лазерного резонатора, якщо довжина активного середовища лазера дорівнює l? |
| 196 | Світловий пучок гелій-неонового лазера діаметром 1 мм, який відповідає гауссовому пучку нульового порядку, має дифракційну кутову розбіжність. Довжина хвилі випромінювання 0,63, потужність лазера 10 мВт. Чому дорівнює сила світла I такого лазера? Силою світла називають просторову щільність світлового потоку Ф, що випромінюється всередині тілесного кута Ω, при рівномірному розподілі світлового потоку по кутах I = Ф / Ω. |
| 197 | На яких довжинах хвиль найбільш ефективно генерує гелій-неоновий лазер? |
| 198 | Лазер працює в моноімпульсного режимі. Енергія, накопичена в активному стержні лазера довжиною 8 см за час імпульсу накачування, становить 5 Дж. Коефіцієнт шкідливих втрат резонатора дорівнює 0,01 см. Резонатор лазера утворений дзеркалами з коефіцієнтами відбиття 1,0 і 0,5. Оцініть енергію моноімпульса, випромінюваного лазером. |
| 199 | В якому часовому діапазоні знаходяться тривалість релаксаційних коливань інтенсивності лазерів на твердому тілі з імпульсною накачкою? |
| 200 | Яка повинна бути товщина шару, просветляющего поверхню діелектричного матеріалу, находячись в повітрі? |

| 1. | Що визначає одиниця вимірювання Грей? |
| --- | --- |
| 2. | Який метод дозиметрії є фізичним? |
| 3. | Яка середня величина фонового опромінювання населення України (МГр/рік)? |
| 4. | Гама-випромінювання утворюється: |
| 5. | Що таке Зіверт? |
| 6. | Яка розмірність постійної розпаду? |
| 7. | В яких одиницях вимірюється активність альфа- і бета- активних ізотопів? |
| 8. | Що таке активність радіонукліду? |
| 9. | Які є види взаємодії гамма-випромінення з речовиною? |
| 10. | В яких одиницях визначається поглинута доза? |
| 11. | Що є одиницею активності радіоактивного компонента? |
| 12. | Який прилад відноситься до класу індивідуальних дозиметрів? |
| 13. | Що відбувається з енергією жорсткого квантового випромінювання після його розсіювання? |
| 14. | В яких одиницях вимірюється енергія гама-випромінювання? |
| 15. | Які види випромінювань викликають максимальну щільність іонізації? |
| 16. | Які види випромінювань мають іонізуючі властивості? |
| 17. | На скільки зменшиться активність радіонукліду за період напіврозпаду? |
| 18. | Від якого із зазначених факторів не залежить швидкість розпаду (активність) радіоактивного препарату? |
| 19. | Як змінюється потужність дози із збільшенням відстані до об'єкт? |
| 20. | Яка одиниця вимірювання еквівалентної дози в СІ? |
| 21. | Чому рівне число розпадів, які відбуваються за 1 сек в 1 грамі радію? |
| 22. | Наслідком "ефекту утворення пар" завжди є: |
| 23. | Як змінюється коефіцієнт лінійного поглинання енергії із зменшенням щільності поглинувача? |
| 24. | Що відбувається з первинним гама-квантом при явищі фотоелектричного поглинання? |
| 25. | Що є мінімальною перешкодою для альфа-частинок? |
| 26. | Скільки розпадів в секунду відбувається в препараті з активністю в 1 кюрі? |
| 27. | При позитронному розпаді атомний номер елемента (Z) змінюється на ... одиниць: |
| 28. | У рентгенівській трубці, придатне для рентгенодіагностики, гальмівне рентгенівське випромінювання виникає при гальмуванні електронів в...... |
| 29. | Пристрій якій автоматично відключає рентгенівський апарат після досягнення плівкою необхідного рівня почорніння називається |
| 30. | Який матеріал використовують для аноду рентгенівської трубки? |
| 31. | Що є джерелом рентгенівського випромінювання в рентгенівському апараті? |
| 32. | Яке рентгенівське випромінювання використовують для терапії? |
| 33. | Який найрозповсюдженіший матеріал для виготовлення захисних чохлів рентгенівських трубок? |
| 34. | Шар половинного ослаблення (ШПО) це ослаблення випромінювання в два рази: |
| 35. | В яких випадках використовується поняття шару половинного ослаблення? |
| 36. | Для чого використовують поняття шар половинного ослаблення ? |
| 37. | При яких розрахунках використовується шар половинного ослаблення? |
| 38. | Яким чином можна зменшити вплив від’ємно заряджених електронів? |
| 39. | Яка напруга використовується в рентгенівських трубках при діагностиці? |
| 40. | В законі зміни інтенсивності радіоактивного випромінювання I = I0e-mx, х це: |
| 41. | Ядро атома складається з 90 протонів і 144 нейтронів. Після випускання двох бета-часток, а потім однієї альфа-частки це ядро матиме: ... |
| 42. | Які вимоги до аноду РТ? |
| 43. | Величина відсоткової глибинної дози буде найбільшою при використанні: |
| 44. | Назвіть спосіб нормування доз, який найчастіше використовують в рентгенотерапії: |
| 45. | Що відновиться до комплекту формуючих пристроїв? |
| 46. | З якою метою використовують решітчасті діафрагми ? |
| 47. | В чому вимірюється потужність експозиційної дози гама-випромінювання? |
| 48. | Гальмівне випромінювання це? |
| 49. | У чому полягає суть основного закону радіоактивного розпаду? |
| 50. | Які частинки вилітають з ядра атома при бета-розпаді? |
| 51. | Що таке радіоактивні ізотопи? |
| 12 | Що таке "постійна розпаду"? |
| 53. | Яке з тверджень вірне? |
| 54. | Для чого використовується поняття еквівалентної дози? |
| 55. | Чому дорівнює заряд альфа-частинки? |
| 56. | Електронні оболонки атома розрізняють за: |
| 57. | При альфа-розпаді масове число елемента (А) змінюється на ... одиниць: |
| 58. | При бета (-) розпаді заряд ядра (Z) завжди змінюється на ... одиниці: |
| 59. | Подібність електрона і позитрона є у тому, що вони мають однакові ... : |
| 60. | Ядра атомів, що знаходяться у збудженому стані відносно довгий час називаються… |
| 61. | При бета-розпаді (-) число нуклонів ядра… |
| 62. | Яка основна причина виникнення артефактів на рентгенографічному знімку? |
| 63. | Від якого електричного параметру залежить проникаюча здатність рентгенівського випромінювання? |
| 64. | Якими властивостями рентгенівського випромінювання неможливо керувати? |
| 65. | Які основні властивості рентгенівської плівки погіршуються (змінюються) в процесі зберігання? |
| 66. | Як часто слід проводити дозиметричний контроль захисту від іонізуючого випромінювання? |
| 67. | Який параметр фізико-технічних умов переважно впливає на зміни контрастності рентгенівського зображення? |
| 68. | Якими процесами супроводжується взаємодія рентгенівських променів з речовиною? |
| 69. | Чим обумовлена кількість випромінювання рентгенівською трубкою? |
| 70. | Чим обумовлена проникаюча здатність рентгенівських променів? |
| 71. | Хто підлягає щорічним медоглядам у зв’язку з аварійним опромінюванням? |
| 72. | Медикаментозне лікування при гострій променевій хворобі не показане: |
| 73. | Які види іонізуючого випромінювання впливають на персонал рентгенівського кабінету? |
| 74. | Коли необхідно забезпечити захист від випромінювання рентгенівського апарату? |
| 75. | Як змінюється пучок рентгенівського випромінювання при встановленні додаткових фільтрів? |
| 76. | Відповідно до НРБ-96 при проведенні профілактичних рентгенологічних досліджень межа річної ефективної дози встановлена на рівні: |
| 77. | Вірогідність виникнення гострих променевих уражень залежить від: |
| 78. | Для якого органу і тканин тканинні вагові множники мають найбільшу величину? |
| 79. | Одиницею вимірювання еквівалентної дози в міжнародній системі одиниць є: |
| 80. | Дозиметрична величина, рівна електричному заряду, одного знаку при повному гальмуванні електронів і позитронів, звільнених фотонами в елементарному об’ємі повітря і віднесеному до маси цього об’єму називається: |
| 81. | Поглиненій дозі 1 Грeй рентгенівського випромінювання відповідає еквівалентна доза, рівна: |
| 82. | Одиницею вимірювання поглиненої дози є: |
| 83. | Поглинена доза – це: |
| 84. | Одиницею вимірювання експозиційної дози є: |
| 85. | Атом літію містить 3 електрони, 3 протони і 4 нейтрони. Його атомне масове число складає... |
| 86. | При опромінюванні вуглецю С-12 протонами утворюється ізотоп вуглецю С-13. Яка при цьому викидається частинка? |
| 87. | Що не впливає на різкість рентгенівських знімків? |
| 88. | До чого призводить використання фільтрів рентгенівського випромінювання? |
| 89. | Джерелом електронів для отримання рентгенівських променів у трубці служить |
| 90. | Роздільна здатність флюорографа в основному визначається |
| 91. | Чи змінюється хімічна природа елементу при випусканні гамма променів його ядрами? |
| 92. | Які розміри малого фокусу рентгенівської? |
| 93. | Продовжить речення. Випромінювання рентгенівської трубки стаціонарного апарату… |
| 94. | Який відсоток енергії електронів перетворюється в рентгенівське випромінювання? |
| 95. | Яку форму має дійсний фокус рентгенівської трубки? |
| 96. | Продовжить речення. Чим менше використовуваний фокус трубки, тим… |
| 97. | Продовжить речення. У класичному випадку розсіяне випромінювання має… |
| 98. | Від чого залежать покази індивідуального рентгенівського дозиметра? |
| 99. | Що не використовується в індивідуальних дозиметрах? |
| 100. | Які випромінювання не відносяться до електромагнітних? |
| 101. | Шар половинного ослаблення залежить від… |
| 102. | Яка одиниця вимірювання потужності дози рентгенівського випромінювання? |
| 103. | Ослаблення рентгенівського випромінювання речовиною пов’язане з … |
| 104. | Які переваги цифрової флюорографії перед звичайною флюорографією? |
| 105. | У якому органі (тканині) відбувається найменше поглинання рентгенівського випромінювання? |
| 106. | Чим обробляють підсилюючі екрани при забрудненні? |
| 107. | Хронічна променева хвороба може бути обумовлена… |
| 108. | Основну частину опромінення населення обумовлюють… |
| 109. | Накопичена на протязі всього життя людиною доза (за рахунок природного радіаційного фону) не перевищує: |
| 110. | Накопичена на протязі всього життя людиною доза за рахунок всіх основних джерел радіації не перевищує: |
| 111. | Чим обумовлений природній радіаційний фон? |
| 112. | Джерела опромінення, що створюють природній фон радіоактивності поділяють на такі, що обумовлюють: |
| 113. | Хто відкрив явище природної радіоактивності? |
| 114. | Хто відкрив явище штучної радіоактивності? |
| 115. | Назвіть джерела іонізуючих випромінювань. |
| 116. | Коли була відкрита природна радіоактивність? |
| 117. | Коли була відкрита штучна радіоактивність? |
| 118. | Назвіть види фотонних іонізуючих випромінювань. |
| 119. | До корпускулярних іонізуючих випромінювань не відносяться… |
| 120. | Назвіть параметри, від яких залежить біологічний ефект іонізуючих випромінювань? |
| 121. | Назвіть проникаючу здатність в тканинах альфа-частинки? |
| 122. | На яку глибину проникають в тканинах Бета-частинки? |
| 123. | Назвіть проникаючу здатність в тканинах гамма-кванта? |
| 124. | Чи можна керувати процесом радіоактивного розпаду? |
| 125. | Назвіть позасистемну одиницю вимірювання радіоактивності? |
| 126. | Назвіть позасистемну одиницю вимірювання експозиційної дози? |
| 127. | Назвіть одиницю вимірювання поглинутої дози в системі СІ. |
| 128 | Назвіть одиницю вимірювання еквівалентної дози в системі СІ. |
| 129. | Назвіть принципи захисту від дії іонізуючих випромінювань. |
| 130. | Які способи захисту від іонізуючих випромінювань Ви знаєте? |
| 131. | До індивідуальних мір захисту від іонізуючого випромінювання при роботі з відкритими ізотопами відносять.. |
| 132. | Назвіть джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища. |
| 133. | В яких випадках встановлюються граничнодопустимі рівні радіації? |
| 134. | Що відноситься до іонізуючого випромінювання? |
| 135. | Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є: |
| 136. | У відповідності до норм радіаційної безпеки інженерно-технічний персонал відноситься до |
| 137. | Електровакуумний пристрій, в якому відбувається перетворення електричної енергії високої напруги в енергію рентгенівських променів, це – |
| 138. | Рентгенофлюрографічний апарат включає в себе: |
| 139. | За функціональним призначенням штативні прилади поділяють на: |
| 140. | Фокус рентгенівської трубки, це – |
| 141. | Мірою радіоактивних речовин є: |
| 142. | Іонізуюче випромінювання поділяється на: |
| 143. | На які типи поділяється рентгенівське випромінювання? |
| 144. | При якому виді радіоактивного розпаду випромінюються позитрони? |
| 145. | Метод, що базується на вимірюванні кількості теплоти, виділеної в детекторі при поглинанні енергії іонізуючого випромінювання, це: |
| 146. | Фотографування рентгенівського зображення з екрану, яке здійснюється за допомогою спеціальних пристосувань, це: |
| 147. | Сцинтиляційний метод вимірювання базується на: |
| 148. | Енергія (жорсткість) випромінювання, що випромінюється рентгенівською трубкою залежить від: |
| 149. | Який електричний струм використовують в стаціонарних рентгенівських апаратах? |
| 150. | Найбільш вдале поєднання використання технічних можливостей рентгенівського апарату, з погляду зменшення дози опромінювання хворого: |