| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній ступінь: «бакалавр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій Протокол №9 від «31» серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2020 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

БІОМЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Класифікація медичної апаратури, загальні принципи її побудови |
| 1 | За призначенням вироби медичної техніки бувають: |
| 2 | Виріб, який використовують без зміни місця його встановлення, це: |
| 3 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється без транспортних засобів, зусиллям людини, це: |
| 4 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється механізованими транспортними засобами, це: |
| 5 | Виріб, який постійно, або протягом тривалого проміжку часу носить пацієнт – це: |
| 6 | Виріб медичної техніки, переміщення якого здійснюється немеханізованими транспортними засобами у межах медичного закладу, це: |
| 7 | Транспортний засіб з постійно встановленими на ньому медичними виробами, який призначено для надання медичної або санітарної підготовки – це: |
| 8 | Схема, що відображає основні функціональні частини виробу, їх призначення та взаємозв’язки – це: |
| 9 | Схема, що разом зі структурою виробу пояснює функціонування окремих його ділянок і відповідні процеси в них – це: |
| 10 | Схема, що відображає повний склад елементів, їх взаємозв’язки і, здебільшого, дає уяву про принцип дії засобу вимірювань – це: |
| 11 | Структурною називають схему, яка: |
| 12 | Функціональною називають схему, яка: |
| 13 | Принциповою називають схему, яка: |
| 14 | Сукупність взаємопов’язаних елементів – це: |
| 15 | До основних видів зв’язку між елементами системи належать: |
| 16 | Зв’язки, обумовлені спільністю призначення елементів системи, – це: |
| 17 | Зв’язки, які проявляються у взаємодії процесів і явищ у різних елементах системи, – це: |
| 18 | Частина системи – це: |
| 19 | Образ (описання) системи, що перебуває на стадії проектування – це: |
| 20 | Будь-яка числова характеристика об’єкта розробки, яка монотонно пов’язана з його якістю: чим більша (менша) ця характеристика, тим кращий об’єкт розробки за інших рівних умов – це: |
| 21 | Нормований (безрозмірний) показник якості, який задовольняє ряду вимог – це: |
| 22 | Впорядкована сукупність стандартних показників якості, які враховуються на даному етапі проектування – це: |
| 23 | У чому суть задачі проектування системи (приладу, пристрою тощо)? |
| 24 | Що таке «зовнішнє проектування»? |
| 25 | Що таке «внутрішнє проектування»? |
| 26 | Зміна параметрів і структури системи, яка спричиняє значне покращення одного чи декількох основних показників якості, це: |
| 27 | Зміна параметрів (а іноді і структури) існуючої системи, яка спричиняє порівняно невелике покращання одного або декількох показників якості – це: |
| 28 | Якщо при проектуванні системи використовуються нові принципи дії для різкого (на порядок і більше) покращання одного або декількох основних її показників якості – це: |
| 29 | Часткова модернізація існуючої системи – це: |
| 30 | Суттєва (істотна) модернізація існуючої системи – це: |
| 31 | Створення нової системи (пристрою) – це |
| 32 | До системотехнічного етапу проектування відносять: |
| 33 | До конструкторсько-технологічного етапу проектування відносять: |
| 34 | До схемотехнічного етапу проектування відносять: |
| 35 | Вибір і формулювання мети проектування, обгрунтування вихідних даних і визначення принципів побудови системи є елементами: |
| 36 | Апаратурний синтез є елементом: |
| 37 | Конструювання є елементом: |
| 38 | Розробка технології виготовлення є елементом: |
| 39 | Словесне формулювання задачі проектування системи (пристрою) здійснюють на етапі: |
| 40 | Кількісне формулювання задачі проектування системи (умови роботи, обмеження структури системи і значення її параметрів, показники якості та вимоги до них тощо) здійснюють на етапі: |
| 41 | Визначення принципів побудови, результатом чого є обґрунтований поділ проектованої системи на підсистеми, формулювання вихідних даних до цих підсистем здійснюють на етапі: |
| 42 | Апаратурну реалізацію вибраних принципів побудови системи здійснюють на етапі: |
| 43 | Оптимізацію проектованої системи за її конструктивно-технологічними та економічними показниками, складання всієї технічної документації, потрібної для виготовлення дослідних зразків здійснюють на етапі: |
| 44 | Розробку технології виготовлення дослідних, а потім і промислових зразків здійснюють на етапі: |
| 45 | Методами проектування є: |
| 46 | Відшукування математичними методами аналізу та синтезу алгоритму роботи та параметрів системи, які задовольняють вибраному критерію якості є суттю якого методу проектування? |
| 47 | У рамках якого методу проектування відшукують цільову функцію (залежність частинних показників якості від структури системи та значень її параметрів при заданих вихідних умовах)? |
| 48 | До принципів системного підходу при проектуванні відносять: |
| 49 | Об’єднання елементів, блоків, пристроїв і підсистем в одне ціле – це: |
| 50 | Розбиття системи на підсистеми, пристрої – це: |
| 51 | Властивість, яка характеризує систему з відношеннями старшинства між її частинами – це: |
| 52 | Пропускна здатність, імовірність безвідмовної роботи – це приклади: |
| 53 | Вартість, маса – це приклади: |
| 54 | Вектор якості системи А , системи В . Яка з цих систем є кращою? |
| 55 | Вектор якості системи А , системи В . Яка з цих систем є кращою? |
| 56 | Встановлення межі між прийнятними та неприйнятними значеннями вектора якості – це суть критерію: |
| 57 | Поняття «цільова функція» використовують у рамках критерію: |
|  | Принципи побудови блоків біотехнічної та медичної апаратури |
| 58 | Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву: |
| 59 | Метод дослідження тонів і шумів серця має назву: |
| 60 | Метод дослідження зміни електричного опору тканин і органів в електричному колі має назву: |
| 61 | Метод дослідження біоелектричної активності мозку має назву: |
| 62 | Метод дослідження біоелектричної активності м’язів має назву: |
| 63 | Електрокардіографія – це метод дослідження: |
| 64 | Електроенцефалографія – це метод дослідження: |
| 65 | Фонокардіографія – це метод дослідження: |
| 66 | Електроміографія – це метод дослідження: |
| 67 | Реографія – це метод дослідження: |
| 68 | Пристрій, який реалізує дію інтегрування має назву: |
| 69 | Пристрій, який реалізує дію диференціювання має назву: |
| 70 | Пристрій, який реалізує дію підсилення має назву: |
| 71 | Пристрій, який реалізує дію множення вхідного сигналу на число, менше за одиницю, має назву: |
| 72 | Пристрій, який реалізує дію затримки фази сигналу на задане значення має назву: |
| 73 | Які з наведених пунктів стосуються попереднього підсилювача біосигналів? |
| 74 | Стрімкість спадання АЧХ вимірюють у: |
| 75 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 76 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 77 | Частоту зрізу АЧХ визначають на рівні: |
| 78 | Якщо – комплексний коефіцієнт передачі чотириполюсника за напругою, то – це: |
| 79 | Середнє значення випадкового процесу у поточний момент часу визначає: |
| 80 | Ступінь відхилення миттєвих значень, яких набувають окремі реалізації випадкового процесу у фіксований момент часу, відносно середнього значення, визначає: |
| 81 | Ступінь статистичного зв’язку тих випадкових величин, які спостерігають у два різних моменти часу, визначає: |
| 82 | Статистичне усереднення добутку значень випадкового процесу у два різних моменти часу, визначає: |
| 83 | Якою функцією описують випадкові процеси у просторі частоти? |
| 84 | Яким інтегральним перетворенням, за теоремою Вінера-Хінчіна, пов’язані між собою спектральна густина середньої потужності та коваріаційна функція? |
| 85 | Причина виникнення теплового шуму – це: |
| 86 | Причина виникнення дробового шуму – це: |
| 87 | Причина виникнення флікер-шуму – це: |
| 88 | Тепловий шум є шумом: |
| 89 | Для зменшення спектральної густини середньої потужності теплового шуму потрібно: |
| 90 | Для збільшення спектральної густини середньої потужності теплового шуму потрібно: |
| 91 | Хаотичний тепловий рух вільних електронів у провідниках є причиною виникнення: |
| 92 | Дискретна структура струму у підсилювальних елементах є причиною виникнення: |
| 93 | Протікання струму крізь неоднорідний матеріал є причиною виникнення: |
| 94 | У чотириполюснику ширина його шумової смуги пропускання наближається до смуги пропускання: |
| 95 | Для зменшення шуму на виході чотириполюсника його шумову смугу пропускання потрібно: |
| 96 | Який шум буде домінуючим, якщо частота вхідного сигналу менша за частоту спряження? |
| 97 | Який шум буде домінуючим, якщо частота вхідного сигналу більша за частоту спряження? |
| 98 | Що є властивостями коефіцієнта шуму? |
| 99 | Шумові властивості багатокаскадного підсилювача: |
| 100 | Поняття шумової температури вводять для: |
| 101 | Щоб зменшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного струму потрібно: |
| 102 | Щоб збільшити дисперсію шумів на виході підсилювача змінного струму потрібно: |
|  | Діагностична апаратура для дослідження серцево-судинної системи |
| 103 | Метод дослідження біоелектричної активності серця має назву: |
| 104 | У якій площині лежать відведення за Ейнтховеном? |
| 105 | Виберіть правильну послідовність отримання проекцій |
| 106 | Кількість електрокардіографічних відведень за Ейнтховеном становить: І, ІІ, ІІІ |
| 107 | Як позначають електрокардіографічні відведення за Ейнтховеном? |
| 108 | Як позначають підсилені електрокардіографічні відведення? |
| 109 | Як позначають електрокардіографічні уніполярні грудні відведення за Вільсоном? |
| 110 | Кількість «класичних» електрокардіографічних відведень становить: |
| 111 | Виберіть неправильну послідовність отримання проекцій |
| 112 | Що є завадами при зчитуванні електрокардіограм? |
| 113 | До яких кінцівок підключають електроди при зчитуванні ЕКГ за Ейнтховеном (якщо синфазну складову не придушують)? |
| 114 | Електрокардіографія – це метод дослідження: |
| 115 | Завадами при зчитуванні ЕКГ є: |
| 116 | Скільки постійних резисторів потрібно для утворення трикутника Ейнтховена? |
| 117 | Як називають схему з’єднання постійних резисторів для отримання підсилених відведень? |
| 118 | Яка кількість постійних резисторів утворює індиферентний електрод для уніполярних грудних відведень за Вільсоном? |
| 119 | Як називають схему з’єднання постійних резисторів для отримання уніполярних грудних відведень за Вільсоном? |
| 120 | Яка типова кількість використовуваних на практиці уніполярних грудних відведень за Вільсоном? |
| 121 | Частинним випадком чого є електрокардіографія? |
| 122 | Через яку ділянку тіла подають електричний потенціал для подавлення синфазної завади в електрокардіографії? |
| 123 | Як називають додатне (від’ємне) коливання на електрокардіограмі? |
| 124 | Як називають на електрокардіограмі відстань між двома зубцями? |
| 125 | Як називають на електрокардіограмі сукупність зубця та сегменту? |
| 126 | Частота серцевих скорочень обернено пропорційна до тривалості: |
| 127 | Електрокардіографічні відведення, що позначають І, ІІ, ІІІ – це відведення: |
| 128 | Електрокардіографічні відведення, що позначають aVR, aVL, aVF – це відведення: |
| 129 | Електрокардіографічні відведення, що позначають V1, V2, V3, V4, V5, V6 – це відведення: |
| 130 | У якому з вузлів електрокардіографа вибирають тип електрокардіографічних відведень? |
| 131 | Який з вузлів електрокардіографа підключають до кінцівок? |
| 132 | У якому з вузлів електрокардіографа записують електрокардіограму на папір? |
| 133 | Яка одиниця вимірювання швидкості протягування паперу у реєстраторі електрокардіографа? |
| 134 | Яка одиниця вимірювання чутливості на електрокардіограмі? |
| 135 | Для того, щоб стиснути електрокардіограму по вісі часу, потрібно: |
| 136 | Яка амплітуда тестової напруги електрокардіографа? |
| 137 | Одиницею вимірювання чого в електрокардіографії є мм/мВ? |
| 138 | Одиницею вимірювання чого в електрокардіографії є мм/с? |
| 139 | Для чого у складі електрокардіографа потрібні електроди? |
| 140 | Для чого у складі електрокардіографа потрібні буферні елементи? |
| 141 | Для чого у складі електрокардіографа потрібен комутатор відведень? |
| 142 | Для чого у складі електрокардіографа потрібен підсилювач? |
| 143 | Для чого у складі електрокардіографа потрібен реєстратор? |
| 144 | Який має бути вхідний опір ідеального буферного елемента? |
| 145 | Який має бути вихідний опір ідеального буферного елемента? |
| 146 | Якщо послідовно з’єднано два підсилювачі, кожен з яких має коефіцієнт підсилення за напругою 10 раз, то чому дорівнюватиме їхній сумарний коефіцієнт підсилення? |
| 147 | Якщо послідовно з’єднано два підсилювачі, кожен з яких має коефіцієнт підсилення за напругою 3 дБ, то чому дорівнюватиме їхній сумарний коефіцієнт підсилення? |
| 148 | Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу – це: |
| 149 | Векторкардіограму можна отримати з: |
| 150 | Метод дослідження тонів і шумів серця має назву: |
| 151 | Фонокардіографія є різновидом: |
| 152 | Що означає термін «аускультація»? |
| 153 | Що є елементом фонокардіограми? |
| 154 | Як позначають серцеві тони у фонокардіографії? |
| 155 | Елементом чого є серцеві тони? |
| 156 | Форму АЧХ якого фільтра має грудна клітина людини? |
| 157 | Якщо фонокардіографічний мікрофон містить повітряний прошарок між своїм чутливим елементом та ділянкою поверхні тіла, на яку він (чутливий елемент) накладається, то такий мікрофон називають: |
| 158 | Що є первинним вимірювальним перетворювачем фонокардіографа? |
| 159 | Серцеві тони у фонокардіографії позначають: |
| 160 | Якщо фонокардіографічний мікрофон не містить повітряного прошарку між своїм чутливим елементом та ділянкою поверхні тіла, на яку він (чутливий елемент) накладається, то такий мікрофон називають: |
| 161 | Первинними вимірювальними перетворювачами фонокардіографів є: |
| 162 | Як позначають фонокардіографічні характеристики за Маасом-Вебером? |
| 163 | Якими типами частотних фільтрів зазвичай формують смугу пропускання фонокардіографа? |
| 164 | Фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має нижню частоту: |
| 165 | Яке позначення має низькочастотна фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером? |
| 166 | Яке позначення має перша середньочастотна фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером? |
| 167 | Яке позначення має друга середньочастотна фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером? |
| 168 | Яке позначення має перша високочастотна фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером? |
| 169 | Яке позначення має друга високочастотна фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером? |
| 170 | На фонокардіограмі горизонтальна вісь – це вісь: |
| 171 | Яка фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має позначення ? |
| 172 | Яка фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має позначення ? |
| 173 | Яка фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має позначення ? |
| 174 | Яка фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має позначення ? |
| 175 | Яка фонокардіографічна характеристика за Маасом-Вебером має позначення ? |
| 176 | На електрокардіограмі вертикальна вісь – це вісь: |
| 177 | Для того, щоб розтягнути електрокардіограму по вісі часу, потрібно: |
| 178 | Метод дослідження електричного поля серця у процесі кардіоциклу – це: |
| 179 | Векторкардіограму можна отримати з: |
| 180 | Для чого у складі фонокардіографа потрібен мікрофон? |
| 181 | Для чого у складі фонокардіографа потрібен частотний фільтр? |
| 182 | Для чого у складі фонокардіографа потрібен комутатор фонокардіограм? |
| 183 | Для чого у складі фонокардіографа потрібен підсилювач? |
| 184 | Для чого у складі фонокардіографа потрібен реєстратор? |
| 185 | Який елемент у складі фонокардіографа виконує функцію перетворення акустичного коливання в електричне? |
| 186 | Який елемент у складі фонокардіографа виконує функцію формування типу фонокардіограми? |
| 187 | Який елемент у складі фонокардіографа виконує функцію вибору типу фонокардіограми? |
| 188 | Який елемент у складі фонокардіографа виконує функцію підсилення фонокардіографічного сигналу? |
| 189 | Який елемент у складі фонокардіографа виконує функцію записування фонокардіографічного сигналу на папір? |
| 190 | Апекскардіографія – це метод дослідження: |
| 191 | Механограма області серцевої верхівки – це: |
| 192 | Якому методу дослідження відповідає абревіатура «ЕКГ»? |
| 193 | Якому методу дослідження відповідає абревіатура «ФКГ»? |
| 194 | Якому методу дослідження відповідає абревіатура «АКГ»? |
| 195 | Якому методу дослідження відповідає абревіатура «СФ»? |
| 196 | Якому методу дослідження відповідає абревіатура «ЕЕГ»? |
| 197 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «електрокардіографія»? |
| 198 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «фонокардіографія»? |
| 199 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «апекскардіографія»? |
| 200 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «сфігмографія»? |
| 201 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «електроенцефалографія»? |
| 202 | Кутові величини з позначеннями S, R, T є складовими: |
| 203 | Функціональний стан кровоносних судин оцінюють у: |
| 204 | Прилад, призначений для реєстрації пульсової хвилі, називають: |
| 205 | Час запізнення пульсової хвилі відраховується між: |
| 206 | Технічною характеристикою якого прилада є чутливість за тиском? |
| 207 | Складовими елементами полікардіограми можуть бути: |
| 208 | Одиницею вимірювання частоти серцевих скорочень є: |
| 209 | Ризик «подвійного підрахунку» частоти виникає тоді, коли з R зубцем стає зіставний зубець: |
| 210 | Випромінювання якого кольору найчастіше використовують у фотоплетизмографії? |
| 211 | Тиск крові у кінці діастолічного періоду називають: |
| 212 | На рівні якого тиску зникають тони Короткова? |
| 213 | На рівні якого тиску з’являються тони Короткова? |
| 214 | Визначення моменту появи та зникнення тонів Короткова – це суть якого методу вимірювання артеріального тиску? |
| 215 | Якому тиску відповідає тиск у повітряний манжеті, виміряний у момент появи тонів Короткова? |
| 216 | Якому тиску відповідає тиск у повітряний манжеті, виміряний у момент зникнення тонів Короткова? |
| 217 | Насос для накачування повітря є складовою частиною якого приладу? |
|  | Діагностична апаратура для дослідження дихання |
| 218 | Метод дослідження зміни об’єму легенів при диханні – це: |
| 219 | Параметрами спірограми є: |
| 220 | Кількість речовини, що протікає через переріз трубопроводу за одиницю часу – це: |
| 221 | Спірографія – це метод дослідження: |
| 222 | Частота дихання, дихальний об’єм та життєва ємність легенів є параметрами: |
| 223 | Що є одиницею вимірювання об’ємної витрати? |
| 224 | Що є одиницею вимірювання масової витрати? |
| 225 | У методі змінного перепаду тиску в якості первинного вимірювального перетворювача використовують: |
| 226 | У тахометричному методі витратометрії в якості первинного вимірювального перетворювача використовують: |
| 227 | У термоенемометричному методі витратометрії в якості первинного вимірювального перетворювача використовують: |
| 228 | У якому методі витратометрії в якості робочих тіл використовують турбінку, кульку чи шестерні? |
| 229 | Пристрій звуження є первинним вимірювальним перетворювачем якого витратоміра? |
| 230 | Крильчатка є первинним вимірювальним перетворювачем якого витратоміра? |
| 231 | Нагрітий провідничок, що охолоджується потоком повітря є первинним вимірювальним перетворювачем якого витратоміра? |
| 232 | Перевагами дроселюючих витратомірів є: |
| 233 | Недоліками дроселюючих витратомірів є: |
| 234 | Перевагами тахометричних витратомірів є: |
| 235 | Недоліками тахометричних витратомірів є: |
|  | Реографічна та реоплетизмографічна апаратура |
| 236 | Реографія – це метод дослідження: |
| 237 | Вимірюваними параметрами у реографії є: |
| 238 | Який тип вимірювального перетворення здійснюють у реографі? |
| 239 | Суть якого методу дослідження становить зміна опору живих тканин або органів в електричному колі, обумовлене пульсовими коливаннями їх кровонаповнення? |
| 240 | Імпеданс об’єкта, зміна імпедансу об’єкта та швидкість зміни імпедансу об’єкта є параметрами: |
| 241 | Суть якого методу дослідження становить зміна опору живих тканин або органів в електричному колі, обумовлене повільними (не пульсовими) коливаннями їх кровонаповнення? |
| 242 | Який пристрій потрібен для диференціювання реограми за часом? |
| 243 | Реографія – це метод дослідження: |
| 244 | Які схеми підключення електродів є у реографії? |
| 245 | Еквівалентні схеми живої тканини, використовувані у реографії, є: |
| 246 | Мостову та потенціометричну схеми у реографії використовують як перетворювачі: |
| 247 | Реографи з мостовими перетворювачами калібрують за допомогою: |
|  | Апаратура для реєстрації електричного опору шкіри та дослідження зорової системи |
| 248 | Шкірно-гальванічна реакція – це: |
| 249 | Методами вимірювання шкірно-гальванічної реакції є: |
| 250 | Суть якого методу дослідження становить реєстрація зміни електричного опору шкіри у колі постійного струму? |
| 251 | Яку фізичну величину вимірюють при реєстрації шкірно-гальванічного рефлексу за методом Тарханова? |
| 252 | Яку фізичну величину вимірюють при реєстрації шкірно-гальванічного рефлексу за методом Фере? |
| 253 | Електроретинографія – це метод дослідження: |
| 254 | Електроокулографія – це метод дослідження: |
| 255 | Осциляційні потенціали є складовими елементами: |
| 256 | Методами дослідження зорової системи є: |
| 257 | Вимірювання положення очних яблук та часових змін цього положення здійснюють у: |
| 258 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «електроретинографія»? |
| 259 | Яка абревіатура відповідає методу дослідження «електроокулографія»? |
|  | Інформаційні системи оперативного лікарського контролю |
| 260 | Яке призначення інформаційних систем оперативного лікарського контролю? |
| 261 | Яке можна виділити типи інформаційних систем оперативного лікарського контролю? |
| 262 | Інший варіант назви «інформаційна система оперативного лікарського контролю» – це: |
| 263 | Пацієнт, у якого захворювання протікає важко та може набути загрозливих форм, потребує: |
| 264 | Пацієнт, у якого є порушення життєво важливих функцій, потребує: |
| 265 | За кількістю параметрів, які контролюють у пацієнта, медичні моніторні системи можуть бути: |
| 266 | Якщо медична моніторна система одночасно обслуговує кількох пацієнтів, то її невід’ємна складова частина – це: |
| 267 | Які є типи конфігурацій багатоканальних медичних монітор них систем? |
| 268 | Медичний монітор подає сигнал тривоги у випадку: |
| 269 | Типовий медичний монітор сьогодення веде спостереження за: |
|  | Техніка безпеки при роботі з електронними медичними апаратами |
| 270 | Сукупність частин виробу, призначених для робочого контакту (електричного, механічного) з тілом пацієнта та інших деталей, які в робочому положенні можуть торкатись тіла пацієнта – це: |
| 271 | Ізоляція, призначена для нормального функціонування виробу та основного захисту від ураження електричним струмом – це: |
| 272 | Ізоляція, яка використовується на додачу до основної для захисту від ураження електричним струмом у випадку пошкодження основної ізоляції – це: |
| 273 | Ізоляція, яка складається з основної та додаткової ізоляцій – це: |
| 274 | Заземлення, яке призначене для покращання функціональних якостей виробу – це: |
| 275 | Які є класи виробів із зовнішнім живленням, залежно від способу захисту пацієнта та обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом? |
| 276 | Які є класи виробів, залежно від ступеню захисту від ураження електричним струмом? |
| 277 | Як позначають клас виробу медичної техніки, який крім основної ізоляції має і додаткову ізоляцію? |
| 278 | Як позначають клас виробу медичної техніки, який має підвищений рівень захисту та ізольовану робочу частину? |
| 279 | Який орган людського тіла найчутливіший до впливу електричного струму? |
| 280 | Якому класу виробів медичної техніки відповідає такий знак: ? |