| Житомирський державний технологічний університет Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації Спеціальність: 163 «Біомедична інженерія» Освітній рівень «магістр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Протокол №9 від «31» серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2020 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Основні поняття комп’ютерної томографії |
| 1 | У перекладі термін „томографія” означає: |
| 2 | Якщо джерело випромінювання розташовано поза об’єктом, а потік випромінювання перетинає об’єкт – це: |
| 3 | Який термін у перекладі означає „пишу по перерізах”? |
| 4 | Якщо джерело випромінювання розташовано всередині досліджуваного об’єкта, то це: |
| 5 | За трансмісійної томографії |
| 6 | За емісійної томографії |
| 7 | Якщо томограф вимірює послаблення випромінювання, порівнюючи кількість фотонів на вході та виході об’єкта, то це: |
| 8 | Якщо томограф фіксує ядерний магнітний резонанс, а енергію, яка випромінюється при цьому, реєструє чутливим приймачем, що служить основою для формування проекційних даних, то це: |
| 9 | Певна частина повного діапазону значень коефіцієнта послаблення, який відповідає перепаду значень яскравості екрану від білого до чорного – це: |
| 10 | Значення різниці найбільшого та найменшого коефіцієнтів послаблення, яка відповідає вказаному перепаду яскравості – це: |
| 11 | Значення коефіцієнта послаблення, яке відповідає середині вікна і яке вибирається з умови найкращого спостереження густин деякої групи тканин – це: |
| 12 | Якщо одна ділянка затіняє іншу, то останню |
| 13 | Перевагами томограми є: |
| 14 | Якщо за виміряним вихідним сигналом (процесом) та відомою апаратною функцією потрібно визначити вхідний сигнал (процес) шляхом розв’язання операторного рівняння – це: |
| 15 | Якщо за виміряним вхідним сигналом (процесом) та відомою апаратною функцією потрібно визначити вихідний сигнал (процес) шляхом розв’язання операторного рівняння – це: |
| 16 | Пряма прикладна задача – це коли: |
| 17 | Розв’язання зворотної прикладної задачі у томографії ще називають: |
|  | Рентгенівська томографія |
| 18 | Рентгенівська томографія є різновидом: |
| 19 | Формування колімованого пучка Х-випромінювання, сканування об’єкта цим пучком, вимірювання випромінювання за цим об’єктом – це операції виконують у |
| 20 | Яку з цих операцій не виконують у рентгенівській томографії? |
| 21 | Група пристроїв для укладання, іммобілізації та переміщення пацієнта є складовою частиною |
| 22 | Група пристроїв для генерування, просторового формування та прийому Х-випромінювання є складовою частиною |
| 23 | Яку з цих груп пристроїв відсутня у рентгенівському томографі? |
| 24 | У рентгенівській томографії закон Бера пов’язує інтенсивність Х-випромінювання, прийнятого детектором, з: |
| 25 | На рентгенівській томограмі яскравість зображення ставиться у відповідність до: |
| 26 | Відношення у законі Бера називають |
| 27 | Функцію називають |
| 28 | Одна рухома гостроспрямована рентгенівська трубка та один детектор, які синхронно переміщуються уздовж рами та працюють в імпульсному режимі – така будова скануючої системи рентгенівського томографа: |
| 29 | рухомих гостроспрямованих рентгенівських трубок та детектор, які працюють у неперервному режимі – така будова скануючої системи рентгенівського томографа: |
| 30 | Одна рухома рентгенівська трубка, яка створює віялоподібний промінь, що приймається детекторами, розташованими на рухомій дузі – така будова скануючої системи рентгенівського томографа |
| 31 | Одна рухома рентгенівська трубка, яка створює віялоподібний промінь, що приймається детекторами розташованими на нерухомому колі – така будова скануючої системи рентгенівського томографа |
| 32 | Одна нерухома рентгенівська трубка, яка створює віялоподібний промінь, що приймається детекторами розташованими на нерухомому колі – така будова скануючої системи рентгенівського томографа |
| 33 | Кількість детекторів рентгенівських томографів, кратна числу 2 у цілому степені, потрібна для: |
| 34 | Збільшення кількості детекторів рентгенівських томографів від першого до п’ятого покоління потрібне для: |
| 35 | Шкала значень коефіцієнта послаблення рентгенівських томографів містить |
| 36 | За кінець шкали значень коефіцієнта послаблення рентгенівських томографів зі значенням мінус1000 вибирається послаблення: |
| 37 | За кінець шкали значень коефіцієнта послаблення рентгенівських томографів зі значенням плюс1000 вибирається послаблення: |
| 38 | Нульове значення коефіцієнта послаблення рентгенівських томографів вибирається: |
| 39 | Рівень Х-випромінювання за законом Бера змінюється: |
| 40 | В інтегральному рівнянні відому підінтегральну функцію називають: |
| 41 | У термінології інтегральних рівнянь ядром називають |
| 42 | Якщо обчислено спектри проекції та ядра, то спектр шуканої густини є: |
| 43 | Якої вимірності перетворення Фур’є використовується у томографічних задачах? |
| 44 | Усікання частот при розв’язанні інтегрального Фредгольма у рентгенівській томографії методом перетворення Фур’є: |
| 45 | Параметр регуляризації у методі Тихонова дозволяє: |
| 46 | Чому повне усікання високих частот не бажане при реконструкції томографічного зображення? |
| 47 | Для отримання високої роздільної здатності томограми: |
| 48 | Апаратурні спотворення у рентгенівській томографії: |
| 49 | Якому поколінню рентгенівських томографів властиве таке апаратурне спотворення: детектор приймає Х-випромінювання, яке приходить не тільки на нього, але й (у послабленій формі) на сусідні детектори? |
| 50 | Для зменшення конструктивного ефекту взаємного впливу детекторів потрібно: |
| 51 | Збільшення кількості детекторів на одиницю довжини у рентгенівському томографі: |
| 52 | Використання жорсткішого Х-випромінювання для зменшення апаратурних спотворень не прийнятне, тому що: |
| 53 | Яскравісна характеристика ідеального дисплея – це: |
| 54 | Пряма лінія описує яскравісну характеристику: |
| 55 | Логарифмічна функція описує яскравісну характеристику: |
| 56 | Реальний дисплей відображає великі яскравості: |
| 57 | Способи зменшення відмінностей між ідеальною та реальною яскравісними характеристиками – це: |
| 58 | Заниження великих яскравостей на реальному дисплеї спричиняє: |
| 59 | При практичній реалізації алгоритмів реконструкції томографічних зображень дискретне перетворення Фур’є реалізують у вигляді: |
| 60 | Вимоги до пристроїв живлення рентгенівських томографів, порівняно з рентгенографічними апаратами: |
| 61 | Причиною значно вищих вимог до пристроїв живлення рентгенівських томографів, порівняно з рентгенографічними апаратами є: |
| 62 | Нестабільність анодної напруги, нестабільність анодного струму, форма вихідних імпульсів – це технічні вимоги до: |
| 63 | Для рентгенівської трубки нормують: |
| 64 | До пристрою живлення рентгенівського томографа зазвичай пред’являють такі вимоги: |
| 65 | Максимальні та робочі значення анодної напруги та струму, просторовий розподіл випромінювання – це технічні вимоги до: |
| 66 | Швидкість руху масла, його температура та тиск – це технічні вимоги до: |
| 67 | У системі охолодження рентгенівської трубки рентгенівського томографа датчики зазвичай контролюють: |
| 68 | Для системи охолодження рентгенівської трубки зазвичай пред’являють такі вимоги: |
| 69 | Детектори Х-випромінювання бувають: |
| 70 | Якщо детектор Х-випромінювання перетворює таке випромінювання безпосередньо в електричний сигнал, то це: |
| 71 | Якщо детектор Х-випромінювання перетворює таке випромінювання спочатку у світловий сигнал, а його, у свою чергу, в електричний сигнал, то це: |
| 72 | Сцинтилятор у складі комбінованого детектора виконує функцію: |
| 73 | Оптико-електронний елемент у складі комбінованого детектора виконує функцію: |
| 74 | У складі комбінованого детектора, елементом, який перетворює Х-випромінювання у світловий сигнал, є: |
| 75 | Способами компенсації розкиду параметрів детекторів Х-випромінювання є томографах є: |
| 76 | Параметр детектора Х-випромінювання, який є відношенням корисно використаної частки падаючого потоку випромінювання до всього потоку випромінювання, називають |
| 77 | Агрегат, за допомогою якого здійснюють багатопозиційне опромінювання пацієнта Х-променями та збирають вимірювальну інформацію для реконструкції томографічного зображення – це |
| 78 | Складовими частинами томографічного сканера є: |
| 79 | Яку з цих дій виконує рентгенівська трубка у складі сканера рентгенівського томографа? |
| 80 | Яку з цих дій виконує блок детекторів у складі сканера рентгенівського томографа? |
| 81 | Яку з цих дій виконує блок елементів рентгенооптики у складі сканера рентгенівського томографа? |
| 82 | Яку з цих дій виконує рама просторового переміщення рентгенівської трубки та детекторів у складі сканера рентгенівського томографа? |
| 83 | Яку з цих дій виконують сервоелектроприводи у складі сканера рентгенівського томографа? |
| 84 | Пристрій, який забезпечує зручне і правильно вибране з точки зору діагностичних цілей дослідження положення пацієнта – це: |
| 85 | З можливих значень швидкості переміщення стола пацієнта максимальна швидкість використовується для: |
|  | Магніто-резонансна томографія |
| 86 | Рух магнітного моменту спіна протона у постійному магнітному полі описують: |
| 87 | У виразі для гіромагнітного відношення величини та – це: |
| 88 | У виразі для частоти ларморової прецесії величина – це: |
| 89 | За незмінного зовнішнього постійного магнітного поля значення кута прецесії, в ідеалізованому випадку: |
| 90 | Частота ларморової прецесії залежить від: |
| 91 | Якщо ( – частота Ларморової прецесії, – частота зовнішнього змінного магнітного поля), то це: |
| 92 | Процес релаксації протонів враховано у: |
| 93 | Релаксацію, обумовлену енергетичними обмінами між спінами (протонами) та середовищем, у якому вони перебувають, називають |
| 94 | Релаксацію, обумовлену взаємодією між спінами, називають: |
| 95 | Символом у магніто-резонансній томографії позначають релаксацію: |
| 96 | Символом у магніто-резонансній томографії позначають релаксацію: |
| 97 | Розв’язок рівняння Блоха говорить про те, що кінець вектора намагніченості описує у просторі: |
| 98 | Розв’язок рівняння Лармора говорить про те, що кінець вектора намагніченості описує у просторі: |
| 99 | Ансамбль протонів випромінює луна-сигнал при: |
| 100 | Зменшення значення поперечної компоненти намагніченості обумовлене: |
| 101 | Під яким кутом до зовнішнього підмагнічуючого поля створюють -імпульс Карра-Парсела? |
| 102 | Під яким кутом до зовнішнього підмагнічуючого поля створюють -імпульс Карра-Парсела? |
| 103 | - та - імпульси Карра-Парсела призначені для того, щоб: |
| 104 | Протони якого хімічного елемента примушують резонувати при магніто-резонансній томографії? |
| 105 | Якщо часовий відрізок між - та - імпульсами Карра-Парсела становить секунд, то луна-сигнал належного для його реєстрації рівня з’явиться через: |
| 106 | Луна-сигнал несе інформацію про: |
| 107 | Потужність луна-сигналу несе інформацію про: |
| 108 | Значення частоти ларморової прецесії у луна-сигналі несе інформацію про: |
| 109 | Час спін-решітчастої (поздовжньої) релаксації у луна-сигналі несе інформацію про: |
| 110 | Градієнтним називають поле, напруженість (індукція) якого змінюється: |
| 111 | Градієнтні поля дозволяють: |
| 112 | Точку простору у магніто-резонансній томографії кодують у: |
| 113 | Для того, щоб досліджуваний переріз був перпендикулярним до вісі , потрібно, щоб: |
| 114 | Зменшення неоднорідності статичного поляризуючого поля: |
|  | Емісійна томографія |
| 115 | Вимірювання випромінювань з тіла пацієнта, обумовлених радіоактивним розпадом – це принцип: |
| 116 | Самодовільне перетворення ізотопів однієї речовини в ізотопи цієї ж або іншої речовини, яке супроводжується випромінюванням – це |
| 117 | Який з наведених пунктів не стосується вимог до радіофармпрепаратів (РФП) емісійної томографії? |
| 118 | Який коліматор містить лише один отвір? |
| 119 | Газонаповнені іонізаційні камери, сцинтиляційні детектори – це приклади |
| 120 | Пристрій для виділення потоку -квантів певного напряму – це: |
| 121 | Емісійний томограф може отримати: |
| 122 | Який тип коліматора використовують для отримання розподілу радіофармпрепарату у глибині тіла? |
| 123 | Якщо при розпаді радіофармпрепарату випромінюється один чи декілька -квантів, напрямок руху яких випадковий, то це: |
| 124 | Якщо при розпаді радіофармпрепарату випромінюється два -кванти, які розлітаються у протилежних напрямках, то це: |
| 125 | Якщо у складі томографа використовують кільце стаціонарних детекторів, кожен з яких реагує на збіг появи -кванта у даному та протилежно розташованому детекторі, то це |
|  | Математичні основи формування та обробки томографічних зображень |
| 126 | Знаки степенів підінтегральних експонент у прямому та зворотному перетворенні Фур’є повинні бути: |
| 127 | – це інтегральне рівняння (ІР): |
| 128 | Багато числових методів розв’язку інтегральних рівнянь зводяться до розв’язання: |
| 129 | Якщо – комплексний вектор, то вираз – це: |
| 130 | Корені рівняння називають: |
| 131 | Число обумовленості матриці – це: |
| 132 | Задача розв’язку операторного рівняння називається коректною, якщо: |
| 133 | Якщо для задачі розв’язку операторного рівняння не виконується хоча б одна з умов: розв’язок існує, розв’язок єдиний, розв’язок стійкий, то таку задачу називають: |
| 134 | Способами вибору параметра регуляризації є: |
| 135 | Якщо є інформація про розв’язок, а також виконано обробку попередніх „близьких” прикладів, які дозволяють виділити область можливих значень параметра регуляризації, то для його вибору доцільно використовувати: |
|  | Застосування цифрової обробки сигналів у комп’ютерній томографії |
| 136 | Сигнал, дискретизований за часом та квантований за рівнями, називають: |
| 137 | Скільки, у загальному випадку, копій спектрів вихідного неперервного сигналу містить спектр цього ж, але дискретизованого сигналу? |
| 138 | – це властивість: |
| 139 | , то це: |
| 140 | Чи є зворотний зв’язок у трансверсального цифрового фільтра (фільтра з кінцевою імпульсною характеристикою)? |
| 141 | Чи є зворотний зв’язок у рекурсивного цифрового фільтра (фільтра з нескінченною імпульсною характеристикою)? |
| 142 | Таке різницеве рівняння описує роботу: |
| 143 | Таке різницеве рівняння описує роботу: |
| 144 | У різницевому рівнянні , операція, яка записана у квадратних дужках останнього доданка, відповідає: |
| 145 | Прирівнявши до нуля знаменник передатної функції цифрового фільтра, та розв’язавши це рівняння, отримаємо значення: |
| 146 | Прирівнявши до нуля чисельник передатної функції цифрового фільтра, та розв’язавши це рівняння, отримаємо значення: |
| 147 | Пряме одновимірне ДПФ – це вираз: |
| 148 | Зворотне одновимірне ДПФ – це вираз: |
| 149 | Пряме двовимірне ДПФ – це вираз: |
| 150 | Зворотне двовимірне ДПФ – це вираз: |
| 151 | Спектр суми дискретних сигналів дорівнює: |
| 152 | Спектр різниці дискретних сигналів дорівнює: |
| 153 | Добуток спектрів двох сигналів дорівнює: |
| 154 | – це вираз: |
| 155 |  |
| 156 | За допомогою заміни здійснюють перехід: |
| 157 | За допомогою заміни здійснюють перехід: |
| 158 | – це вираз: |
| 159 | – це вираз: |
| 160 | – це вираз: |