ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету

гірничої справи,

природокористування та будівництва

30 серпня 2023 р., протокол № 7

Голова Вченої ради

________ Володимир КОТЕНКО

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З Навчальної дисципліни

«РЕСУРСО- та ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 101 «Екологія»

освітньо-професійна програма «Екологія»

факультету гірничої справи, природокористування та будівництва

кафедра екології та природоохоронних технологій

Схвалено на засіданні кафедри екології та природоохоронних технологій

26 серпня 2023 р., протокол №8

Завідувач кафедри

_______ Ірина ПАЦЕВА

Гарант освітньо-професійної програми

___________ Тетяна КУРБЕТ

Розробник: кандидат технічних наук, доцент Марія КОРБУТ

Житомир

2023 – 2024 н.р.

ЗМІСТ

| Вступ……………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| Тема 1. Використання енергії води | 4 |
| Тема 2. Сонячна енергетика | 4 |
| Тема 3. Вітрова енергетика | 4 |
| Тема 4. Вітрова енергетика | 4 |
| Тема 5. Централізовані і розосереджені системи електропостачання | 4 |
| Тема 6. Фактори та напрямки ресурсозбереження | 4 |
| Тема 7. Проблеми управління раціональним ресурсовикористанням в Україні. | 5 |
| Тема 8. Розвиток ринку ресурсозбереження в Україні | 5 |

Вступ

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів ресурсо- та енергозбереження в сучасних умовах промислового виробництва, основ розробки екологічно чистих технологій та обладнання для використання та переробки техногенних матеріалів та вторинних ресурсів, прогнозування виходу основної та попутної продукції та кількості викидів у навколишнє середовище, освоєння принципів та методів промислового виробництва, що дозволяють суттєво зменшити питомі витрати природних матеріальних та енергетичних ресурсів, у тому числі за рахунок заміни їх вторинними ресурсами.

Завдання вивчення навчальної дисципліни – визначення шляхів підвищення степені безвідхідності виробництва та зменшення навантаження на оточуюче середовище; вивчення теоретичних основ та технологій використання вторинних ресурсів та нетрадиційних джерел енергії; вивчення особливостей оформлення інноваційних ресурсо- та енергозберігаючих агрегатів та технологій; визначення перспективних стратегій розвитку промисловості у світлі впровадження глобального рециклінг.

Змістовий модуль 1. Сучасні напрямки енергозбереження

Тема 1. Використання енергії води

Принцип роботи ГЕС. Насосна акумуляція вод. Малі і низьконапірні ГЕС. Екологічні наслідки експлуатації ГЕС. Хвильові електростанції. Приливно-відливні електростанції. Екологія експлуатації приливних електростанцій. Осмотичні електричні станції. Теплова енергія Землі. Принцип дії геотермальних установок. Екологічні наслідки.

Тема 2. Сонячна енергетика

Галузі сонячної енергетики. Основи сонячної енергетики. Сонячні колектори. Опалення і гаряче водозабезпечення. Перетворення сонячної енергії в електричну. Сонячні концентратори. Фотоелектричні перетворювачі. Фотоелементи. Баштові і модульні електричні станції. Сонячні ставки.

Тема 3. Вітрова енергетика

Причини виникнення вітру. Енергетичний потенціал. Фізичні основи використання енергії вітру. Використання вітру людиною. Перетворення енергії вітру. Вітроелектричні установки. Конструкції вітроустановок. Технічні параметри вітроколеса. Узгодження характеристик вітродвигуна і генератора ВЕУ. Структура систем електроживлення на основі ВЕУ. Екологічні аспекти вітроенергетики. Розрахунок ВЕУ.

Тема 4. Біоенергетика

Біопаливо. Основні терміни і визначення. Термохімічні методи. Біохімічні методи. Тверді біологічні ресурси. Пелети. Енергетичні ліси. Біопаливо. Рапс. Спирт. Особливості використання метанолу, етанолу і біодизеля як палива для автомобілів. Перспективи біоенергетики в Україні.

Тема 5. Централізовані і розосереджені системи електропостачання

Структура централізованих систем електропостачання. Принцип регулювання потужності об’єднаної енергосистеми України. Розосереджені системи електропостачання.

Змістовий модуль 2. Сучасні напрямки ресурсозбереження

Тема 6. Фактори та напрямки ресурсозбереження

Концепції «фактора 4», «фактора 10», «фактора X», «нульових відходів» та результати їх застосування у розвинених країнах світу. Еколого-економічні результати застосування ресурсозбереження у різних галузях економік розвинених країн.

Тема 7. Проблеми управління раціональним ресурсовикористанням в Україні.

Результати незбалансованого управління ресурсозбереженням в Україні. Спеціалізовані послуги з ресурсозбереження. Основні проблеми впровадження ресурсозберігаючих заходів у вітчизняних суб'єктів господарювання.

Тема 8. Розвиток ринку ресурсозбереження в Україні

Особливості інфраструктури вітчизняного ринку ресурсозбереження. Стандартизація ресурсоспоживання та її розвиток в Україні. Екологічна сертифікація та її розвиток в Україні. Аудит ефективності ресурсовикористання та його розвиток в Україні. Менеджмент ресурсовикористання: світова та національна практика.