Лабораторна робота №2

Вивчення програмного середовища розробки людино-машинних інтерфейсів WinCCflexible

Мета роботи –	Вивчити програмне середовище розробки WinCCflexible для створення людино-машинних інтерфейсів, навчитися використовувати його сумісно із середовищами програмування ПЛК фірми Siemens STEP7 для програмування панелей візуалізації.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з призначенням та можливостями програмного середовища WinCCflexible 2008.

2. Використати в якості основи для подальшої розробки результати виконання лабораторної роботи №1, а саме проект, виконаний у середовищі STEP7, при необхідності доробивши програму для ПЛК в плані реалізації можливості дублювати керуючі дії з пульта керування.

3. Додати до проекту панель візуалізації (в дереві проекту або в налаштуваннях мережевих з’єднань) та розробити на її основі інтерфейс оператора: створити вигляд екранів панелі (мінімум 2 екрани з можливістю перемикання між ними). Створити інформаційний зв’язок між керуючою програмою для ПЛК та елементами керування панелі: розмістити на панелі візуалізації елементи керування, що дозволяють виконувати спостереження за станом виходів ПЛК та інших змінних, а також керувати роботою ПЛК. Продемонструвати на знімках екрану:

а) в середовищі STEP7: склад (дерево) проекту, мережеві під’єднання ПЛК та панелі візуалізації, дороблену керуючу програму ПЛК, таблицю змінних програми;

б) в середовищі WinCCflexible: склад тегів панелі, налаштування з’єднання ПЛК та панелі, а також (при умові використання) текстові та/або графічні списки, рецепти тощо, що використовуються візуальними компонентами.

4. Запустити симулятор ПЛК, завантажити в нього код програми, запустити модуль виконання панелі візуалізації. Відкрити з on-line-режиму керуючу програму в режимі відлагодження. Запустити в симуляторі ПЛК програму на виконання та ввімкнути у відлагоджувачі відслідковування виконання програми. Продемонструвати на знімках екрану роботу симулятора контролера, що відтворює логіку розробленої схеми, разом з роботою панелі візуалізації (знімки стану входів-виходів в симуляторі, стан програми у відлагоджувачі, стан візуальних компонентів на панелі візуалізації). Робота панелі повинна при цьому демонструвати:

а) відтворення на візуальних компонентах стан змінних програми ПЛК;

б) зміну стану ПЛК (ввімкнення/вимкнення виходів, зміну значень змінних ПЛК) через візуальні компоненти на панелі візуалізації.

5. Оформити звіт з лабораторної роботи. Навести необхідні знімки екрану з середовищ розробки, що містять структуру проекту (дерево та мережеві з’єднання), склад стійок ПЛК, розроблені схеми керуючої програми, таблиці змінних (глобальних та локальних) програми, склад тегів панелі та налаштування з’єднання ПЛК і панелі в середовищі WinCCflexible, а також знімки, що демонструють роботу симуляторів контролера та панелі візуалізації. В звіті також навести порядок, за яким виконувалась розробка проекту та запуск/зупинка симуляторів в середовищах розробки.