Практична робота 9.

Тема Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

Мета: навчити студентів працювати з дозиметричними приладами та правильно інтерпретувати результати і показання приладів.

Теоретичні питання у вигляді презентацій

1. Класифікація, призначення та принцип дії приладів радіаційної розвідки.

2. Методи реєстрації та характеристика іонізуючих випромінювань.

3. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань та допустимі дози.

4. Вимірювачі: ДП-5А/Б,В/

5. Дозиметри ДП-22В, ДП-24

6. ДП 64 і ДП-70.

7. ІД-1, ІД-11

9. Сучасні прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю

Практичне завдання

1. Записати технічні характеристики та будову приладів радіаційної розвідки ІД-11 та ДП-ЗБ.

2. Записати методику визначення дози опромінення.

3. Записати правила вимірювання радіоактивного забруднення?

4. Записати методи індикації іонізуючих випромінювань, які використовуються в роботі дозиметричних і радіометричних приладів.